Laboratorní příručka

OKH FN Brno

Obsah

1.	Úvod	3

2.	Údaje o laboratoři	4

2.1.	Identifikace laboratoře	4

2.2.	Základní informace o laboratoři	5

2.3.	Zaměření laboratoře	7

2.4.	Úroveň a stav akreditace, programy řízení kvality	8

2.5.	Vnitřní organizace pracoviště a vybavení laboratoří	8

2.6.	Nabízené služby	9

3.	Manuál pro odběry primárních vzorků	9

3.1.	Základní informace	9

3.2.	Příprava pacienta před vyšetřením, odběr primárního vzorku	10

3.2.1.	Odběr žilní krve	10

3.2.2.	Odběr kostní dřeně	11

3.3.	Primární vzorky	12

3.3.1.	Používaný odběrový systém	13

3.3.2.	Množství a kvalita odebíraného vzorku	13

3.3.3.	Manipulace se vzorkem, transport a stabilita	13

3.3.4.	Bezpečnost při práci s biologickým materiálem	14

3.3.5.	Seznam vyšetření	15

3.4.	Požadavky na vyšetření	25

3.4.1.	Požadavkové listy (žádanky)	25

3.4.2.	Identifikace primárního vzorku	27

3.4.3.	Doordinovaná vyšetření, telefonický požadavek	27

3.4.4.	Požadavky na urgentní vyšetření	27

4.	Podmínky příjímání primárních vzorků s dokumentací	28

4.1.	Příjímání vzorků se žádankou	28

4.2.	Nepřijetí vzorků a žádanek	28

4.2.1.	Vzorek není určen k vyšetření na LOKH	28

4.2.2.	Nesprávný BM určený k vyšetření na LOKH	28

4.2.3.	Správný BM bez žádanky, s potřísněnou nebo nesprávně vyplněnou žádankou	29

4.2.4.	BM má označení vitální indikace	29

4.2.5.	Dodaná pouze žádanka bez BM	30

4.2.6.	Rozlití BM při transportu potrubní poštou	30

5.	Vydávání výsledků	30

5.1.	Způsoby vydávání výsledků	30

5.1.1.	Výsledkový list	31

5.1.2.	Typy nálezů	32

5.1.3.	Archivace výsledků	32

5.2.	Telefonické sdělování výsledků	32

5.3.	Vydávání výsledků pacientům	33

5.4.	Hlášení výsledků v kritických intervalech	34

5.5.	Opakovaná a dodatečná vyšetření	34

5.6.	Změny výsledků a nálezů	35

5.6.1.	Výsledky vydány, zaslány do NIS, po expedici zjištěna záměna vzorků na odesílajícím pracovišti	35

5.6.2.	Výsledky nevydány, před expedicí zjištěna záměna vzorků na odesílajícím pracovišti	36

5.6.3.	Výsledky vydány, zaslány do NIS, po expedicí zjištěna chyba na LOKH	36

6.	Komunikace s laboratoří	36

6.1.	Konzultační činnost laboratoře	36

6.2.	Řešení stížností	37

6.3.	Vydávání potřeb laboratoří	37

6.4.	Informování zákazníků	37

7.	Seznam vyšetřovaných parametrů	38

8.	Indikace a klinická interpretace laboratorních výsledků	60

9.	Pokyny pro pacienty	88

10.	Přílohy	88

11.	Seznam zkratek	88

# Úvod

Oddělení klinické hematologie je součástí Fakultní nemocnice Brno, která byla ustanovena Ministerstvem zdravotnictví 1. ledna 1998 a sestává se ze dvou pracovišť – z pracoviště medicíny dospělého věku v Bohunicích a z pracoviště reprodukční medicíny na Obilním trhu. V roce 2010 došlo ke spojení obou pracovišť v rámci reorganizace Oddělení klinické hematologie a Oddělení klinické biochemie ve Fakultní nemocnici Brno.

Záměrem našeho oddělení je poskytování co nejkvalitnějších služeb, tzn. v požadovaných termínech, v co nejlepší kvalitě a v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a trendy v oboru hematologie.

Laboratorní příručka má podat široké zdravotnické veřejnosti ucelený přehled činností, které jsou na našem oddělení prováděny nebo zajišťovány. Orientace v nabízených službách má potom přispět ke zvýšení spolupráce zdravotnického zařízení a laboratoře na všech souvisejících úrovních (indikace vyšetření, příprava pacienta v souvislosti s odběrem vzorku, odběr BM, správná dokumentace, transport BM, příjem a příprava BM na laboratoři, vlastní analýza,hodnocení a vydávání výsledků, podmínky pro nepřijetí BM), které ovlivňují kvalitu výsledku vyšetření.

Cílem Laboratorní příručky, která je vytvořena v souladu s požadavky normy ISO 15189, je informovat lékaře, zdravotní sestry a ostatní zdravotnické pracovníky o našich službách ve prospěch pacientů.

Pracovníci Oddělení klinické hematologie přivítají všechny praktické a racionální připomínky k tomuto dokumentu a k činnosti na našem oddělení.

# Údaje o laboratoři

## Identifikace laboratoře

| Zřizovatel | Fakultní nemocnice Brno |
| --- | --- |
| Název laboratoře | Laboratoře Oddělení klinické hematologie - LOKH |
| Adresa | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| IČO FN Brno | 65269705 |
| DIČ FN Brno | CZ65269705 |
| Adresy pracovišť OKH | OKH - Pracoviště medicíny dospělého věku – PMDV, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
|  | OKH - Pracoviště reprodukční medicíny – PRM, Obilní trh 11, 625 00 Brno |
| Kontakty | PMDV sekretariát: 532233063 |
|  | PMDV fax: 532233613 |
|  | Internet: www.fnbrno.cz |
|  | E-mail: jsvobodova@fnbrno.cz |
| Okruh působnosti | pro akutní i standardní lůžkovou i ambulantní péči |
| Vedoucí oddělení | Prof. MUDr. Miroslav Penka, Csc. |
| Vedoucí laboratoří | RNDr. Jiřina Zavřelová |
| Představitel vedení pro kvalitu | MUDr. Alena Buliková, Ph.D. |
| Manažer kvality Laboratoří OKH | Mgr. Andrea Štěpařová |
| Metrolog LOKH | Mgr. Zbyněk Čech |

## Základní informace o laboratoři

Umístění pracovišť OKH

| Vedení pracoviště OKH | FN Brno, PMDV, pavilon CH, 4. nadzemní podlaží, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| --- | --- |
| Laboratoře a příjem biologického materiálu LOKH - PMDV | FN Brno, PMDV, pavilon CH, 4. nadzemní podlaží, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| Laboratoř molekulární biologie a genetiky | Univerzitní kampus Bohunice, budova INBIT, 3. nadzemní podlaží, Kamenice 34, 625 00 Brno |
| Speciální odběry OKH - PMDV | FN Brno, PMDV, ambulance OKH, pavilon X DTC, 5. nadzemní podlaží, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| Laboratoře a příjem biologického materiálu LOKH - PRM | FN Brno, PRM, pavilon C, 1. nadzemní podlaží, Obilní trh 11, 625 00 Brno |

Vedoucí pracovníci OKH

| Pozice |  | Telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Primář - garant odbornosti 818 | prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. | 532233063 | penka.miroslav@fnbrno.cz |
| Zástupce primáře, představitel vedení pro kvalitu | MUDr. Alena Buliková, Ph.D. | 532233062 | bulikova.alena@fnbrno.cz |
| Manažer kvality Laboratoří OKH | Mgr. Andrea Štěpařová | 532233209 | steparova.andrea@fnbrno.cz |
| Vedoucí laboratoří | RNDr. Jiřina Zavřelová | 532232632 | zavrelova.jirina@fnbrno.cz |
| Zástupce vedoucího laboratoří | RNDr. Ludmila Bourková | 532232632 | bourkova.ludmila@fnbrno.cz |
| Vedoucí laborantka | Libuše Králíčková | 532233940 | kralickova.libuse@fnbrno.cz |
| Metrolog | Mgr. Zbyněk Čech | 532233736 | cech.zbynek@fnbrno.cz |

Vedoucí pracovníci laboratorních úseků/laboratoří

| Úsek | Vedoucí pracovník | Telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| - rutinní morfologie | RNDr. Ludmila Bourková | 532232632 | bourkova.ludmila@fnbrno.cz |
| - rutinní koagulace | Mgr. Jana Štvrtecká tč. na mateřské dovolené, Zástup: Mgr. Marie Prudková | 532232632 | prudkova.marie@fnbrno.cz |
| - speciální koagulace | RNDr. Jiřina Zavřelová | 532232632 | zavrelova.jirina@fnbrno.cz |
| - speciální morfologie | MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. | 532232631 | kissova.jarmila@fnbrno.cz |
| - molekulární biologie a genetiky garant odbornosti 816 | Mgr. Zbyněk Čech | 532233736 | cech.zbynek@fnbrno.cz |
| - Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI) | prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. | 532232633 | rom.hajek@seznam.cz |
| - průtokové cytometrie garant odbornosti 818 | Mgr. Lucie Říhová, Ph.D. | 532232873 | rihova.lucie@fnbrno.cz |
| Pracoviště LOKH – PRM | RNDr. Jiřina Zavřelová | 532235632 | zavrelova.jirina@fnbrno.cz |

Pracoviště LOKH – PMDV, kontakty

| Pracoviště | Telefon | Provozní doba |
| --- | --- | --- |
| Příjem biologického materiálu | 532232641 | nepřetržitě 24 hod. denně |
| Speciální odběry | 532233061 | po – pá: 7:00 – 15:30 hod. |
| Pohotovostní služba laboratoří | 532233060 | po běžné provozní době, so, ne, svátky směny: 6:15 – 18:15 hod. 18:15 – 6:15 hod |
| Úsek rutinní morfologie |
| Laboratoř - statimové metody | 532233060 | po – pá: 6:00 – 14:00 hod. |
| - rutinní metody | 532232635 |  |
| Úsek rutinní koagulace |  |
| Laboratoř – statimové, rutinní metody | 532232637 | po – pá: 6:00 – 14:00 hod. |
| Úsek speciální koagulace | 532232630 | po – pá: 6:00 – 14:00 hod. |
| Úsek speciální morfologie | 532232634 | po – pá: 6:00 – 14:30 hod. |
| Úsek molekulární biologie a genetiky | 532233736 | po – pá: 7:30 – 16:00 hod. |
| Úsek Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI) | 532232633 532232646 | po – pá: 7:00 – 15:30 hod. |
| Úsek průtokové cytometrie | 532233209 | po – pá: 7:00 – 15:30 hod. příjem materiálu po – pá: 7:00 – 13:00 hod. |

| Pracoviště LOKH – PRM | Telefon | Provozní doba |
| --- | --- | --- |
| Příjem biologického materiálu | 532238346 | nepřetržitě 24 hod. denně |
| Laboratoř | 532238343 | po – pá: 6:30 – 14:30 hod |
| Pohotovostní služba | 532238343 | po běžné provozní době, so, ne, svátky směny: 6:30 – 18:30 hod. 18:30 – 6:30 hod |

## Zaměření laboratoře

Oddělení klinické hematologie (OKH) je součástí FN Brno a je organizačně ve FN zařazeno do celku společných vyšetřovacích a léčebných složek – SVLS.

OKH zajišťuje nepřetržitý provoz přesně specifikovaných akutních, rutinních a speciálních vyšetření dle platného seznamu nabízených služeb. Spádová oblast laboratoře pro jednotlivá zdravotnická zařízení je daná jednak stanovenými pravidly FN Brno a jednak vysoce specializovanými vyšetřeními, která naše oddělení poskytuje.

OKH poskytuje diagnostické, preventivní, terapeutické, depistážní a dispenzární zabezpečení nemocným s chorobami krve a krvetvorných orgánů, ve své klinické části je zaměřeno na neonkologickou oblast těchto stavů. Vedle léčebně preventivní činnosti se zabývá pedagogickými, publikačními a vědecko-výzkumnými aktivitami. Provádí také expertní činnost v celostátním systému externí kontroly kvality – SEKK v ČR.

Činnost OKH se zaměřuje na

- provádění základních i speciálních laboratorních diagnostických metod v hematologii včetně interpretace jejich výsledků pro klinickou praxi

- poskytování klinické léčebně-preventivní péče zabezpečované ambulancí OKH

- pregraduální a postgraduální výuková činnost pro různé kategorie pracovníků v oboru hematologie

- experimentální vědecko-výzkumná činnost

## Úroveň a stav akreditace, programy řízení kvality

OKH FN Brno má zaveden program pro řízení kvality v souladu se strategickými záměry FN Brno, s koncepcí oboru hematologie a s legislativními požadavky.

OKH FN Brno má certifikován Systém managementu kvality dle normy ISO 9001 od 30. dubna 2003 firmou DNV (Det Norske Veritas). Laboratoře OKH FN Brno jsou akreditovány v rámci celé nemocnice dle ČSN EN ISO9001:2008, poslední recertifikace firmou DIAS (DNV integrated acreditation standards) je platná od 23. dubna 2014.

Laboratoře OKH jsou od 12. listopadu 2015 akreditovány podle normy ČSN EN ISO 15189:2013, rozsah akreditace je uveden na webu http://www.cia.cz

OKH FN Brno je zařazeno od 1. 2. 2005 do „Registru klinických laboratoří“  v rámci Programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR  – číslo osvědčení: RKL/0457/818.

OKH FN Brno je schváleno ČHS jako Národní kontrolní laboratoř, která zajišťuje odborné a metodické vedení EHK v oblasti morfologie pro společnost SEKK.

OKH FN Brno má již dlouhodobě zaveden vlastní široký program řízení interních kontrol kvality pro jednotlivá vyšetření a pravidelně se účastní systému externího hodnocení kvality jak na národní (firma SEKK), tak mezinárodní úrovni. Certifikáty, které jsou vydávány na základě správnosti provedených analýz, jsou potom dokladem k oprávnění provádění příslušných vyšetření.

## Vnitřní organizace pracoviště a vybavení laboratoří

OKH FN Brno tvoří 8 úseků – vedení, úsek rutinní morfologie, rutinní koagulace, speciální koagulace, speciální morfologie, úsek hematologie PRM, úsek molekulární biologie a genetiky, úsek LEHABI . Ambulance OKH patří organizačně po DTC. Řídící úsek OKH je situováno na Pracovišti medicíny dospělého věku.

Organizace úseků:

- Vedení oddělení: primář, manažer kvality, vedoucí laboratoří, metrolog, vedoucí laborant, THP,

- Úseky rutinní morfologie, speciální morfologie, rutinní koagulace, speciální koagulace: vedoucí VŠ, VŠ, lékaři, úsekový laborant, ZL

- Úsek hematologie PRM: vedoucí lékař, VŠ, úsekový laborant společný OKH, OKB, ZL

- Úsek molekulární biologie a genetiky: vedoucí VŠ, ZL

- Úsek LEHABI: vedoucí lékař, VŠ zodpovědný za odbornou činnost, VŠ zodpovědný za provoz, VŠ, zodpovědný ZL za provoz  úseku, ZL

- Úsek průtokové cytometrie: vedoucí VŠ, VŠ, ZL

- Úsek ambulance: vedoucí lékař, lékaři, všeobecná sestra – organizačně zařazeni pod DTC

Přístrojové vybavení laboratoří OKH:

Jednotlivé úseky jsou vybaveny takovými přístroji, které odpovídají požadavkům na prováděná rutinní i speciální vyšetření na OKH FN Brno.

## Nabízené služby

Vzhledem ke směnnému provozu, organizaci a náplni práce na OKH jsou  prováděna vyšetření: rutinní, speciální a statimová viz kapitola 3.3.5. Podrobné informace o jednotlivých vyšetřeních jsou uvedeny v následujícím textu (primární vzorky, preanalytický proces, vydávání výsledků, kompletní seznam vyšetřovaných parametrů).

OKH PMDV  také zajišťuje ambulantní a konziliární činnost.

# Manuál pro odběry primárních vzorků

## Základní informace

Pro intravenózní odběry krve je potřebné dodržovat určité pořadí odběrů, na kterém se shodly laboratorní sekce oboru klinické hematologie a klinické biochemie. Pro FN Brno je platná směrnice S/FN Brno/1411 Odběr a identifikace biologického materiálu. Při více odběrech je nutné první zkumavku (4 – 5 ml) krve odebrat na jakákoliv vyšetření (např. biochemie, serologie), a potom následuje přesné pořadí odběrů: krevní obraz, agregace, koagulace, sedimentace a další vyšetření v libovolném pořadí.

Odebrané vzorky do zkumavek s přísadami je nutné bezprostředně po odběru promíchat cca pětinásobným šetrným převrácením.

Primární vzorky musí být správně odebrány a identifikovány s řádně vyplněnou žádankou. Ztížené odběry vzorků, odchylky, výjimky nebo dodatky proti dokumentovanému postupu odběru primárního vzorku, musí být uvedeny na žádance, poněvadž tato skutečnost může ovlivnit výsledek vyšetření.

V následujících kapitolách jsou uvedeny základní informace pro odběry a jednotlivá vyšetření s poznámkami, které uvádí případná odlišení event. specifikace pro pracoviště PMDV nebo PRM. Specifické informace jsou uvedeny v kapitole 3.3.5

## Příprava pacienta před vyšetřením, odběr primárního vzorku

### Odběr žilní krve

Stručný popis: odběr žilní (venózní) krve se většinou provádí ráno nalačno s ohledem na lékové interference a s ohledem na to, že obsah řady analytů během dne v krvi kolísá. Žilní krev se většinou odebírá z horních končetin – kubitální jamky, případně ze žil na dorzální straně rukou.

Ráno před odběrem pacient může konzumovat  jen vodu nebo neslazený čaj.

U dětí do 6 let lze tolerovat piškoty nebo suchý rohlík alespoň 2 hodiny před odběrem.

U kojených dětí poslední kojení alespoň 2 hodiny před odběrem.

V případě molekulárně genetického vyšetření je nutný informovaný souhlas pacienta. Formulář je v tištěné podobě k dispozici na ambulanci OKH a v příloze č.1  tohoto dokumentu.

Faktory ovlivňující laboratorní výsledky v preanalytické fázi

Fyzická zátěž

Cca 24-48 hodin před odběrem žilní krve není vhodné provádět nárazovou vysokou fyzickou aktivitu  ve smyslu silové či vytrvalostní zátěže. Vhodné je zachovat zavedenou každodenní fyzickou aktivitu.

Dieta

Potrava může způsobit změnu koncentrací jednotlivých laboratorních analytů. Aby se zabránilo chybám v interpretaci, doporučuje se lačnění v délce 10-12 hodin, lačnění delší než 12 hodin je nevhodné, kratší je nedostatečné (netýká se tekutin!! Viz dále). U dětí do 6 let lze tolerovat piškoty nebo suchý rohlík alespoň 2 hodiny před odběrem. U kojených dětí poslední kojení alespoň 2 hodiny před odběrem.

Dehydratace

Dehydratace může zhoršit, případně i znemožnit vlastní odběr, navíc výsledky laboratorních odběrů mohou být výrazně zkresleny.

Je nutné, aby pacient před odběrem dodržoval dostatečný pitný režim. Není však vhodné podávat slazené tekutiny. U kojených dětí poslední kojení alespoň 2 hodiny před odběrem.

Vliv léků

Vliv léků má mimořádný podíl na výsledky laboratorních odběrů.

Nutno přesně specifikovat typ odběru a dle toho eventuelně vyloučit na určitou dobu lék, který konkrétní laboratorní nález může výrazně ovlivnit (pokud výjimečně vysazení není možné, je nezbytné lék uvést na žádance o vyšetření).

- kyselina acetylosalicylová - vysadit cca 7-10 dnů před odběrem na vyšetření funkce trombocytů (např. PFA 100, agregace trombocytů)

- ostatní antiagregancia (ticlopidin, clopidogrel, dipyridamol…) a nesteroidní antirevmatika - vhodné vysadit minimálně 24-48 hodin před odběrem (při odběrech PFA 100, agregace trombocytů)

- kumariny - s výjimkou sledování léčby se doporučuje provést odběry 6-8 týdnů po vysazení léčby (odběry ProC® Global, protein S, protein C, lupus antikoagulans, všechny  K dependentní faktory – FII, FVII, FIX, FX). Pokud je potřeba odběr výše uvedeného i při kumarinech, je tento možný pouze po konzultaci hematologa

- hormonální antikoncepce, hormonální léčba - doporučuje se provést odběry  6-8 týdnů po vysazení léčby (zejména odběry ProC® Global, protein S, protein C, lupus, FVIII, vWF)

- LMWH (nízkomolekulární hepariny), UFH (nefrakcionované hepariny), fondaparinux – doporučuje se poslední aplikace minimálně 12 hodin před odběry (zejména při odběru lupus antikoagulans) . Při odběrech za účelem monitorace léčby LMWH (antiXa aktivita) se odběr provádí 3-4 hodiny od poslední aplikace (netýká se kontinuálního podávání LMWH). Aplikace heparinů zkresluje např. i stanovení hladiny antitrombinu. Na žádanku je nutné vždy léčbu uvádět

- nová antitrombotika: typu Pradaxa, Xarelto, Eliquis  a pod. mohou ovlivňovat jak základní koagulační testy (PT i aPTT, TT), tak i speciální koagulační vyšetření – jejich podávání je nutné také uvádět na žádance

- další léky, které je nutné uvádět na žádance: kromě již výše uvedených nových antitrombotik (Pradaxa, Xarelto, Eliquis a pod.) i sulodexid (Vessel due F), Tromboreductin, Litalir, krevní deriváty (Octanate, Immunate, Fanhdi, Octanine, Immunine, Haemate P, FEIBA, NovoSeven). V případě krevních derivátů nutno na žádance uvádět i datum a čas poslední aplikace

Fyziologické stavy

- gravidita, šestinedělí – během gravidity a šestinedělí dochází ke změnám hemokoagulačních poměrů, proto můžou být některé laboratorní odběry ovlivněny  (zejména test ProC® Global, protein S, vWF, FVIII, euglobulinová lýza).

- menstruační cyklus – testy na von Willebrandovu chorobu se doporučují provádět 4.-10.den cyklu, kdy je jeho aktivita nejnižší. Vzhledem k aktivaci fibrinolýzy je vhodné provádět vyšetření na euglobulinovou lýzu až po ukončení menstruace.

### Odběr kostní dřeně

Stručný popis: lékařský zákrok, při kterém se z kostní dřeně odebírá vzorek na morfologické, histologické, flow cytometrické, cytogenetické a molekulárně genetické vyšetření. Odběrem kostní dřeně rozumíme sternální punkci nebo trepanobiopsii kostní dřeně. Odběr kostní dřeně se může provádět v kteroukoliv denní dobu, pacient nemusí být nalačno. V případě sternální punkce se odběr provádí z oblasti manubria sterni v lokální anestézii, v případě trepanobiopsie kostní dřeně se odběr kostní dřeně provádí z lopaty kosti kyčelní obvykle rovněž v lokální anestézii.

K zamezení krvácení se požaduje u výkonů vyšetření základní koagulace (PT, fibrinogen, aPTT) a KO – počet trombocytů.

K vyšetření kostní dřeně je nutný informovaný souhlas pacienta. Tento je nutný i v případě, že se vzorek kostní dřeně odesílá k molekulárně genetickému vyšetření. Formuláře jsou v tištěné podobě k dispozici na ambulanci OKH a v příloze č.1 a 2  tohoto dokumentu. Specifické přílohy jsou k dispozici na ambulanci OKH.

Faktory ovlivňující laboratorní výsledky v preanalytické fázi

Dieta

Není nutné speciální dietní opatření, pacient nemusí být zcela nalačno. Nutné však dodržovat pitný režim.

Vliv léků

- kyselina acetylosalicylová - dle ordinace lékaře vysadit cca 7-10 dnů před odběrem kostní dřeně z důvodu možných krvácivých komplikací

- ostatní antiagregancia (ticlopidin, clopidogrel, dipyridamol…) a nesteroidní antirevmatika - dle ordinace lékaře vysadit minimálně 24-48 hodin před odběrem  kostní dřeně

- kumariny – během vyšetření kostní dřeně, zejména v případě trepanobiopsie nutné převést pacienta na LMWH z důvodu vysokého rizika krvácení

- LMWH (nízkomolekulární hepariny), UFH (nefrakcionované hepariny), fondaparinux (Arixtra) - doporučuje se poslední aplikace minimálně 8-12 hodin před odběrem kostní dřeně

- Nová antitrombotika typu (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) vhodné vysadit minimálně 12-24 hod. před odběrem kostní dřeně

## Primární vzorky

Vlastní odběr primárního vzorku je popsaný v kapitole 3.2.1.; 3.2.2.

### Používaný odběrový systém

Ve FN Brno je používán pro odběr primárních vzorků uzavřený odběrový systém od firmy SARSTED. K vyšetření jsou přijímány i vzorky v jiných odběrových systémech z pracovišť mimo FN Brno.

Veškerý odběrový materiál je určen k jednorázovému použití.

Při výběru odběrových nádobek pro určitý typ vyšetření je nutné respektovat druh odebíraného biologického materiálu, typ protisrážlivého činidla v odběrové nádobce a množství odebíraného vzorku.

Přesné specifikace jsou uvedeny v kapitole 3.3.5

### Množství a kvalita odebíraného vzorku

U většiny odběrových nádobek je označení pro požadované množství odebíraného materiálu. Při používání odběrových nádobek s vakuovým systémem je objem odebíraného vzorku primárně zajištěn obsahem vakua v nádobce. Odebíraný objem však není zajištěn pokud je před odběrem nádobka otevřena nebo je poškozen uzávěr nádobky. Přesně odebraný objem vzorku je obzvláště důležitý při odběru do nádobky s protisrážlivým činidlem v souvislosti s nutností dodržení poměru protisrážlivého roztoku a odebíraného vzorku. Vzorek po odběru je nutné vždy řádně promíchat s primárním originálním obsahem v odběrové nádobce, aby nedošlo dodatečně k vysrážení vzorku.

Nedodržení objemu odebíraného materiálu (rozdíl 10%) a hlavně sražený vzorek výrazně ovlivňují výsledek analýzy a tento biologický materiál nemůže být na OKH přijat k vyšetření.

Přesné specifikace jsou uvedeny v kapitole 3.3.5

### Manipulace se vzorkem, transport a stabilita

Stabilita biologického materiálu pro jednotlivá vyšetření je uvedena v kapitole 3.3.5. Těmito zásadami je nutné se řídit při transportu vzorků na LOKH a zajistit potřebné teplotní rozmezí (např. transport v polystyrénových boxech).

Transport vzorku ve FN Brno se řídí směrnicí S/FN Brno/1346 a Doporučením ČHS ČLS JEP ke stabilitě a k transportu primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře.

Vzorky nesmí být vystaveny vyšším teplotám (např. přímému slunečnímu svitu, uložení na topení), příliš nízkým teplotám (především plná krev) nebo mechanickému poškození (prudké třepáni vzorků).

Vzorky musí být dopravované včas a uzavřené, aby se nemohly vylít nebo, aby nemohlo dojít k jejich jinému znehodnocení. Doba transportu primárních vzorků do laboratoře (svozem, donáškou, potrubní poštou) nesmí překročit 2 hodiny.

Doprava vzorků na LOKH:

- zdravotničtí pracovníci (zaměstnanci FN Brno, pracovníci svozu z okolních zdravotnických zařízení)

- potrubní pošta (R/FN Brno/0589 – Provoz a obsluha potrubní pošty na PMDV a PDM ve FN Brno)

Pokud jsou vzorky dodávány na LOKH zdravotnickými pracovníky, musí být vzorky předány osobně do rukou pracovníků na příjmu biologického materiálu.

Vzorky jsou na laboratoři skladovány minimálně po dobu jejich stability, která je uvedena v kapitole 3.3.5, a po té jsou dle nastaveného režimu likvidovány.

### Bezpečnost při práci s biologickým materiálem

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem vychází z příslušných právních předpisů a směrnic, které jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 195/2005 Sb. v platném znění. Touto vyhláškou a jejími přílohami se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Všichni zaměstnanci jsou povinni příslušná nařízení dodržovat a ve smyslu této vyhlášky byly stanoveny následující zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

- každý vzorek je nutné považovat za potenciálně infekční

- vnější strana odběrové nádobky, ani žádanka nesmí být kontaminovány biologickým materiálem, kontaminovaný vzorek nelze přijmout k vyšetření na LOKH, výjimkou může být vitální indikace.

- vzorky pacientů s přenosným virovým onemocněním nebo multirezistentní nozokomiální nákazou by měly být viditelně označeny

- vzorky musí být přepravovány v uzavřených odběrových zkumavkách, ve stojáncích, aby nemohlo při transportu dojít k jejich rozlití nebo znehodnocení

- nátěry vzorků na skle mají být přepravovány v uzavřených krabičkách, které je možné dezinfikovat a které snižují riziko rozbití skla

- při práci s biologickým materiálem je pracovník povinen používat příslušné ochranné pomůcky

- likvidace odpadu při odběrech BM se řídí celonemocniční směrnicí S/FN Brno/0143 Provozně-epidemiologický řád odpadového hospodářství FN Brno.

### Seznam vyšetření

| Číslo SOP PMDV | Číslo SOP PRM | platí jen pro pracoviště : [X] - PMDV, [●] – PRM |
| --- | --- | --- |
| * písemně následující pracovní den | + dle počtu požadavků na vyšetření |
| [t]: není-li uvedeno jinak, rozumí se stabilita při laboratorní teplotě 15-25°C | # nelze posílat potrubní poštou |

| typ vyšetření číselná identifikace SOP | typ služby: (R)utinní, (S)tatimové, (Spec)iální, (Ord)inace hematologa (SOrd)Statim požadavky dle Ordinace hematologa | primární materiál/vyšetřovaný materiál (pokud je jiný než primární) | obsah odběrové nádobky | Potřebné množství primárního materiálu | Potřebné množství vyšetřovaného materiálu | Požadavky na žádanku:  společná pro skupinu vyšetření ▲ samostatná | stabilita vzorku od odběru do vyšetření [t] | doba odezvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Statim vitální indikace | Rutina (pracovní dny) |
| Morfologie rutinní |
| Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů 03841/01014 03841/01016a 03841/01019a 03848/01004 | R, S | nesrážlivá krev | EDTA | 3 ml [X] 0,2-3 ml [●] | 500 μl |  | 5 hodin | 2 hodiny 30 minut | 24 hodin |
| Krevní obraz 03841/01014 03841/01016a 03841/01019a 03848/01004 | R, S | nesrážlivá krev | ThromboExact | 3 ml | 500 μl |  | 5 hodin | 2 hodiny 30 minut | 24 hodin |
| Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů 03841/01036 | R, S | specifický biologický materiál | speciální od zadavatele | 0,2 - 3 ml [X] | 500 μl |  | co nejdříve po odběru | 2 hodiny | 24 hodin |
| Krevní obraz s imunologickým vyšetření absolutního počtu trombocytů [X] 03841/1016a | R | nesrážlivá krev | EDTA | 3 ml | 500 μl |  | 5 hodin | 2 hodiny | 24 hodin |
|  |  |  |  |  |  | ▲ pokud je požadavek na retikulocyty |  |  |  |
| Retikulocyty [X] 03841/01016b 03841/01019b | R, S | nesrážlivá krev | EDTA | 3 ml | 500 μl |  | 5 hodin | 2 hodiny 30 minut | 24 hodin |
|  |  |  |  |  |  | ▲ pokud je požadavek na imunologické vyšetření PLT |  |  |  |
| Diferenciální rozpočet leukocytů mikroskopicky 03841/01018 | R | nesrážlivá krev | EDTA | 3 ml [X] 0,2-3 ml [●] | 100 μl |  | 5 hodin |  | Následující pracovní den |
| Trombocyty mikroskopicky 03841/01017 | R | nesrážlivá krev | EDTA | 3 ml [X] 0,2-3 ml [●] | 100 μl |  | 5 hodin |  | Následující pracovní den |
| Morfologie erytrocytů 03841/01018 | R | nesrážlivá krev | EDTA | 3 ml [X] 0,2-3 ml [●] | 100 μl |  | 5 hodin |  | Následující pracovní den |
| Morfologie trombocytů 03841/01018 | R | nesrážlivá krev | EDTA | 3 ml [X] 0,2-3 ml [●] | 100 μl |  | 5 hodin |  | Následující pracovní den |
| Schistocyty 03841/01020 | R, S | nesrážlivá krev | EDTA | 3 ml [X] 0,2-3 ml [●] | 100 μl |  | 5 hodin | 2 hodiny | Následující pracovní den |
| Trombocyty z citrátu 03841/01036 | R, S | nesrážlivá krev | citrát 1:10 | 3 ml | 500 μl | ▲ | 5 hodin | 2 hodiny | 24 hodin |
| Hemolytické anémie |
| Osmotická rezistence [X] 03841/01023 | R | nesrážlivá krev | heparin | 3 ml | 2,5 ml |  | ihned odeslat |  | 24 hodin * |
| Autohemolýza [X] 03841/01026 | Spec.: Pondělí až středa | Defibrinovaná, nakapaná krev | skleněná baňka, skleněné kuličky, vydává laboratoř | 15 ml | 15 ml |  | ihned odeslat |  | 24 hodin * |
| Heinzova tělíska [X] 03841/01029 | R | nesrážlivá krev | EDTA | 3 ml | 2 ml |  | ihned odeslat |  | 24 hodin * |
| Hemosiderin v moči [X] 03841/01031 | R | Moč |  | 10 ml | 10 ml |  | ihned odeslat |  | 24 hodin * |
| Pink test [X] 03841/01032 | R | nesrážlivá krev | EDTA | 3 ml | 40 μl |  | ihned odeslat |  | 24 hodin * |
| Morfologie speciální [X] |
| Sternální punkce 03843/01402 | Spec. | kostní dřeň |  | nátěry na sklo, dle množství odebraného materiálu | nátěry na sklo počet dle diagnózy a buněčnosti KD |  | 24 hodin |  | 3 pracovní dny |
| Trepanobiopsie 03843/01402 | Spec. | kostní dřeň |  | nátěry na sklo, dle množství odebraného materiálu | minimálně 1 nátěr na sklo |  | 24 hodin |  | 3 běžné pracovní dny |
| Železo 03843/01403 | Spec. | kostní dřeň |  | 1 nátěr na sklo | 1 nátěr na sklo |  | 24 hodin |  | Týden |
| Myeloperoxidáza 03843/01405 | Spec. | kostní dřeň, nesrážlivá krev | Nesrážlivá krev - EDTA | kostní dřeň: 1 nátěr na sklo nesrážlivá krev: 3 ml | 1 nátěr na sklo |  | 24 hodin |  | Týden |
|  |  |  |  |  | 1ml pokud je požadavek na vyšetření z periferní krve | ▲ |  |  |  |
| PAS 03843/01406 | Spec. | kostní dřeň, nesrážlivá krev | Nesrážlivá krev - EDTA | kostní dřeň: 1 nátěr na sklo nesrážlivá krev: 3 ml | 1 nátěr na sklo |  | 24 hodin |  | Týden |
|  |  |  |  |  | 1ml pokud je požadavek na vyšetření z periferní krve | ▲ |  |  |  |
| Alfa-naftylacetát esteráza a inhibice NaF 03843/01407 | Spec. | kostní dřeň, nesrážlivá krev | Nesrážlivá krev - EDTA | kostní dřeň: 1 nátěr na sklo nesrážlivá krev: 3 ml | 1 nátěr na sklo |  | 24 hodin |  | Týden |
|  |  |  |  |  | 1ml pokud je požadavek na vyšetření z periferní krve | ▲ |  |  |  |
| Naftol AS-D chloracetát esteráza 03843/01411 | Spec. | kostní dřeň, nesrážlivá krev | Nesrážlivá krev - EDTA | kostní dřeň: 1 nátěr na sklo nesrážlivá krev: 3 ml | 1 nátěr na sklo |  | 24 hodin |  | Týden |
|  |  |  |  |  | 1ml pokud je požadavek na vyšetření z periferní krve | ▲ |  |  |  |
| Kyselá fosfatáza a inhibice kyselinou vinnou 03843/01408 | Spec. | kostní dřeň, nesrážlivá krev | Nesrážlivá krev - EDTA | kostní dřeň: 1 nátěr na sklo nesrážlivá krev: 3 ml | 1 nátěr na sklo |  | 24 hodin |  | Týden |
|  |  |  |  |  | 1ml pokud je požadavek na vyšetření z periferní krve | ▲ |  |  |  |
| Kultivace krvetvorných buněk BFU-E 03843/01413 | Spec. | kostní dřeň, nesrážlivá krev | heparin | kostní dřeň: 0,5 ml nesrážlivá krev: 10 ml | kostní dřeň: 0,5 ml nesrážlivá krev: 10 ml |  | ihned odeslat |  | 15 pracovních dnů |
| Kultivace krvetvorných buněk EEC 03843/01413 | Spec. | kostní dřeň, nesrážlivá krev | heparin | kostní dřeň: 0,5 ml nesrážlivá krev: 10 ml | kostní dřeň: 0,5 ml nesrážlivá krev: 10 ml |  | ihned odeslat |  | 15 pracovních dnů |
| Koagulace |
| Protrombinový test 03842/01201 03848/01019 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | 200µl |  | 6 hodin | 2 hodiny 1 hodinu | 24 hodin |
| Fibrinogen 03842/01202 03848/01021 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | 200µl |  | 4 hodiny | 2 hodiny 1 hodinu | 24 hodin |
| Aktivovaný parciální tromboplastinový test 03842/01203 03848/01020 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | 200µl |  | 4 hodiny 1 hodinu- heparin | 2 hodiny 1 hodinu | 24 hodin |
| Trombinový test [X] 03842/01204 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | 200µl |  | 4 hodiny | 2 hodiny 1 hodinu | 24 hodin |
| D-dimery [X] 03842/01206 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | 200µl |  | 4 hodiny | 2 hodiny 1 hodinu | 24 hodin |
| D-dimery VIDAS [X] 03842/01205 | Ord | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | 200µl |  | 4 hodiny |  | 24 hodin |
| Antitrombin [X] 03842/01220 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | 200µl |  | 4 hodiny | 2 hodiny 1 hodinu | 24 hodin |
| Reptilázový test [X] 03842/01286 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | 200µl |  | 4 hodiny | 2 hodiny 1 hodinu | 24 hodin |
| LMWH anti Xa [X] 03842/01207 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát nebo spec. CTAD | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | Samostatný odběr | ▲ | ihned odeslat | 2 hodiny * | 24 hodin * |
| Arixtra anti Xa [X] 03842/01207 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát nebo spec. CTAD | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | Samostatný odběr | ▲ | ihned odeslat | 2 hodiny * | 24 hodin * |
| Zibor anti Xa [X] 03842/01207 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát nebo spec. CTAD | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | Samostatný odběr | ▲ | ihned odeslat | 2 hodiny * | 24 hodin * |
| Xarelto anti Xa [X] 03842/01207 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | 1000µl | ▲ | 2 hodiny | 2 hodiny * | 24 hodin * |
| Eliquis anti Xa [X] 03842/01207 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | 1000µl | ▲ | 2 hodiny | 2 hodiny * | 24 hodin * |
| Pradaxa anti IIa [X] 03842/01211 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | 1000µl | ▲ | 2 hodiny | 3 hodiny * | 24 hodin * |
| Euglobulinová lýza [X] 03842/01214 | R,SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 1,4 nebo 3 nebo 5ml | 1100µl |  | 30 minut | 5 hodin | tentýž den |
| Etanolová gelifikace [X] 03842/01213 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 600µl |  | 30 minut | 2 hodiny 1 hodinu | tentýž den |
| Retrakce koagula [X] 03842/01215 | R | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 5 ml | Samostatný odběr |  | ihned odeslat |  | 24 hodin |
| APTT necitlivé k LA [X] 03842/01285 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 200µl |  | 4 hodiny | 2 hodiny | 24 hodin |
| Kroužící antikoagulans PT [X] 03842/01208 | R,SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 5 ml | 1200µl | ▲ | 4 hodiny | 4 hodiny * | 24 hodin * |
| Kroužící antikoagulans APTT [X] 03842/01208 | R,SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 5 ml | 1200µl | ▲ | 4 hodiny | 4 hodiny * | 24 hodin * |
| Korekční test PT [X] 03842/01210 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 2 hodiny * | 24 hodin * |
| Korekční test APTT [X] 03842/01210 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 2 hodiny * | 24 hodin * |
| Koagulace speciální [X] |
| Agregace ADP, kolagen, ristocetin, epinefrin, kys. arachidonová, TRAP 6, samovolná 03842/01322 03842/01321 |  | nesrážlivá krev # | citrát | 8,2 ml spec. zkumavka | Samostatný odběr | ▲ | ihned odeslat |  | 24 hodin * |
| Agregační vyšetření HIT 03842/01323 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 5 ml | 2000µl | ▲ | ihned odeslat | dle dohody |  |
| Protilátky x Heparin/PF4 (LFIA) 03842/01329 | SOrd | srážlivá krev / sérum |  | 5 ml | 1000µl | ▲ | 1 hodinu | tentýž den* |  |
| Protilátky x Heparin/PF4 (IgG, IgM, IgA) ELISA 03842/01330 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 2 x 1000µl | ▲ | 1 hodinu | dle dohody |  |
| PFA 03842/01328 |  | nesrážlivá krev # | citrát | 3,8 ml spec. zkumavka | Samostatný odběr | ▲ | 1 hodinu |  | 24 hodin * |
| Vyšetření LA 03842/01297 03842/01288 03842/01291 03842/01292 03842/01296 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 2x 5 ml | Dva samostatné odběry | ▲ | ihned odeslat | 24 hodin * | 3 týdny |
| Faktor II 03842/01231 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 6 týdnů |
| Faktor V 03842/01232 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 6 týdnů |
| Faktor VII 03842/01233 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 6 týdnů |
| Faktor X 03842/01234 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 6 týdnů |
| Faktor VIII 03842/01235 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 2 týdny |
| Faktor IX 03842/01236 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 1 měsíc |
| Faktor XI 03842/01237 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 1 měsíc |
| Faktor XII 03842/01238 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 1 měsíc |
| Inhibitor faktorů 03842/01257 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 2 měsíce |
| F VIII necitlivé k LA 03842/01239 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 2 týdny |
| F IX necitlivé k LA 03842/01240 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 1 měsíc |
| F XI necitlivé k LA 03842/01241 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 1 měsíc |
| F XII necitlivé k LA 03842/01242 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 1 měsíc |
| F VIII fotometricky 03842/01332 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 2 měsíce + |
| Faktor XIII fotometricky 03842/01324 | R,S | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 1 měsíc |
| ProC Global 03842/01253 |  | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 2000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 1 měsíc |
| APC-rezistence 03842/01354 |  | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 2 měsíce |
| Protein C 03842/01351 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 6 týdnů |
| Protein S 03842/01352 |  | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 6 týdnů |
| Antitrombin IIa 03842/01315 |  | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 3 měsíce |
| Plazminogen 03842/01255 |  | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 6 měsíců |
| Alfa-2-antiplazmin 03842/01256 |  | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 6 měsíců |
| PAI-1 03842/01327 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 2 x 1000µl | ▲ | ihned odeslat | dle dohody | 2 měsíce + |
| VWF:Ac 03842/01355 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny | 24 hodin * | 1 měsíc |
| LIAVWF:Ag 03842/01367 |  | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 6 týdnů |
| ELISA VWF:CB 03842/01336 |  | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 2 x 1000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 6 týdnů + |
| ELISA VWF:FVIIIB 03842/01337 |  | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 2 x 1000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 6 měsíců |
| LIA protein S – volný 03842/01268 |  | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 6 měsíců + |
| ELISA protein S – celkový 03842/01269 |  | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 2 x 1000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 6 měsíců + |
| LIA fibrinogenu 03842/01273 |  | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 6 měsíců |
| LIA antitrombinu 03842/01272 |  | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 1000µl | ▲ | 4 hodiny |  | 3 měsíce |
| ELISA ADAMTS 13 – aktivita 03842/01333 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 2 x 1000µl | ▲ | 4 hodiny | dle dohody | 6 měsíců + |
| ELISA ADAMTS 13 – inhibitor 03842/01334 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 3 nebo 5 ml | 2 x 1000µl | ▲ | 4 hodiny | dle dohody | 6 měsíců + |
| TGA – PRP 03842/01320 | SOrd | nesrážlivá krev # | citrát | 5 ml | 2 x 1000µl | ▲ | ihned odeslat | dle dohody |  |
| TGA – PPP 03842/01320 | SOrd | nesrážlivá krev / plazma | citrát | 5 ml | 2 x 1000µl | ▲ | ihned odeslat | dle dohody | 2 měsíce |
| Molekulární genetika [X] |
| Izolace DNA 03845/01008 03845/01002 | Spec | nesrážlivá krev | EDTA | >1 ml | 200µl |  | 48 hodin (lab. teplota) / měsíc (2-8°C) | dle dohody | - |
| Stanovení polymorfismu FVL G1691A 03845/01008 03845/01001 | Spec | DNA | DNA | 200 l | 2 l |  | 20 let (< -20°C) | dle dohody | 6 týdnů |
| Stanovení polymorfismu Prothr. G20210A 03845/01008 03845/01001 | Spec | DNA | DNA | 200 l | 2 l |  | 20 let (< -20°C) | dle dohody | 6 týdnů |
| Stanovení polymorfismu MTHFR C677T 03845/01008 03845/01003 | Spec | DNA | DNA | 200 l | 2 l |  | 20 let (< -20°C) | dle dohody | 6 týdnů |
| Stanovení polymorfismů HFE: C282Y, H63D, S65C 03845/01004 | Spec | DNA | DNA | 200 l | 4 l | ▲ | 20 let (< -20°C) | dle dohody | 8 týdnů |
| Stanovení polymorfismu PAI-1 (4G/5G) 03845/01005 | Spec | DNA | DNA | 200 l | 2 l | ▲ | 20 let (< -20°C) | dle dohody | 8 týdnů |
| Stanovení polymorfismu FXIII Val34Leu 03845/01006 | Spec | DNA | DNA | 200 l | 4 l | ▲ | 20 let (< -20°C) | dle dohody | 1x ročně |
| Stanovení polymorfismu FV Cambridge 03845/01007 | Spec | DNA | DNA | 200 l | 4 l | ▲ | 20 let (< -20°C) | dle dohody | 1x 3 měsíce |
| Průtoková cytometrie [X] |
| T lymfocyty 03847/01426 | R | krev - nesrážlivá | EDTA | 2,7 ml | 60-200 l |  | 24 hodin |  | 5 pracovních dnů |
| abs. CD3+CD4+ Th 03847/01426 | R | krev - nesrážlivá | EDTA | 2,7 ml | 60-200 l |  | 24 hodin |  | 5 pracovních dnů |
| T+B+NK lymfocyty 03847/01426 | R | krev - nesrážlivá | EDTA | 2,7 ml | 60-200 l |  | 24 hodin |  | 5 pracovních dnů |
| IFT lymfocytů 03847/01425 | Spec | kostní dřeň, krev - nesrážlivá | EDTA | 2,7 ml | 100-300 l |  | 24 hodin |  | 5 pracovních dnů |
| Monoklonální gamapatie 03847/01425 | Spec | kostní dřeň, krev - nesrážlivá | EDTA | 2,7 ml | 80-200 l periferní krev min. 500 l kostní dřeně |  | 24 hodin |  | 5 pracovních dnů |
| WM/LPL 03847/01425 | Spec | kostní dřeň, krev - nesrážlivá | EDTA | 2,7 ml | 80-200 l periferní krev min. 500 l kostní dřeně |  | 24 hodin |  | 5 pracovních dnů |
| Analýza HLA-B 03847/01425 | Spec | krev - nesrážlivá | EDTA | 2,7 ml | 25-80 l |  | 24 hodin |  | 5 pracovních dnů |
| Hereditární sférocytóza 03847/01425 | Spec | krev - nesrážlivá | EDTA | 2,7 ml | 100 l |  | 24 hodin |  | 5 pracovních dnů |
| Analýza trombocytů 03847/01425 | Spec | kostní dřeň, krev - nesrážlivá | citrát | 2,7 ml | 100 l |  | 2 hodiny |  | 5 pracovních dnů |
| Detekce PNH klonu 03847/01425 | Spec | krev - nesrážlivá | EDTA | 2,7 ml | 100-200 l |  | 24 hodin |  | 5 pracovních dnů |
| LEHABI |
| Archivace biologického materiálu 03846/04001 | Spec | kostní dřeň, krev –plazma -serum | EDTA | 5 ml | 5 ml |  | 3 hodiny |  | 1 měsíc |
| Izolace T,B dynabeads 03846/01420 | Spec | kostní dřeň, krev - nesrážlivá | IMDM medium | 40-60 ml | 40-60 ml |  | ihned odeslat |  | 2 měsíce |
| Izolace MNC pro kultivace 03846/01419 | Spec | kostní dřeň, krev - nesrážlivá | heparin | 5 ml | 5 ml |  | ihned odeslat |  | 2 měsíce |
| Izolace MNC pro typizace 03846/01419 | Spec | kostní dřeň, krev - nesrážlivá | heparin | 5 ml | 5 ml |  | ihned odeslat |  | 2 měsíce |
| Zamrazování buněk 03846/01441 | Spec | kostní dřeň, krev-nesrážlivá | EDTA | 5 ml | 5 ml |  | 3 hodiny |  | 1 měsíc |
| Rozmrazovaní buněk 03846/01422 | Spec | kostní dřeň, krev-nesrážlivá | EDTA | 5 ml | 5 ml |  | 3 hodiny |  | 1 měsíc |

## Požadavky na vyšetření

Na laboratoře OKH jsou přijímány pouze řádně označené vzorky se správně vyplněnými žádankami. Identifikace vzorků spolu se žádankami může být také zajištěna v NIS – AMIS ve FN Brno (viz. pracovní postup: R/FN Brno/1741 Pracovní postup pro vyplňování elektronické žádanky AMIS*H na laboratorní vyšetření) elektronicky generovaným štítkem, který obsahuje stejné informace. Nekompletně označený vzorek i se žádankou je přijat zcela výjimečně při vyšetřování neznámé osoby. Identifikační údaje musí být potom v co nejbližší době doplněny.

Správně identifikované vzorky se žádankou jsou přijaty a specifikace jsou zadány do laboratorního informačního systému (LIS).

### Požadavkové listy (žádanky)

Na žádance musí být uvedeny následující údaje:

|  | Osoba se zdravotním pojištěním | Samoplátce/osoba bez zdravot. Pojištění | Cizinci |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikace | číslo pojištěnce, příjmení a jméno (datum narození a pohlaví pokud nelze odvodit z čísla pojištěnce) | číslo pojištěnce nebo náhradní rodné číslo či jiný identifikátor; příjmení a jméno pacienta nebo náhradní identifikace pacienta, (datum narození a pohlaví pokud nelze odvodit z čísla pojištěnce) | náhradní číslo pojištěnce, přidělené centrální evidencí, jméno, příjmení, datum narození, pohlaví |
| Zdravotní pojišťovna | kód platný v době odběru | náhradní kód dle směrnice FN Brno /0508 jako specifikace pro podklady pro fakturaci |  |
| Odesílající pracoviště | IČP, razítko pracoviště (příp. jeho číselný kód), * |
| Přijímající pracoviště | adresa a identifikace přijímajícího pracoviště (laboratoře) |
| Ordinující lékař | jméno a podpis |
| Identifikace požadovaného vyšetření | Jasně uvedený požadavek na vyšetření |
| Typ zpracování | rutinní, statim, vitální indikace |
| Diagnózy | základní, případně související diagnózy dle MKN-10 (musí být návaznost na požadované vyšetření) |
| Biologický materiál | druh/původ primárního vzorku |
| Léčba | viz.kap. 3.2.2.1 |
| Další | případné podstatné klinické informace související s požadovaným vyšetřením |
|  | Datum a čas odběru vzorku; identifikace osoby provádějící odběr |

*vhodné také uvést telefonní číslo pracoviště

Údaje na žádance jsou nezbytným podkladem pro zadávání dat o pacientovi do LIS. Žádanky k vyšetření mohou být v tištěné formě jak na formulářích FN Brno, tak na formulářích zdravotnického zařízení a formuláři 1–006/09/1 Požadavek na vyšetření nebo vytištěné z elektronického požadavku FN Brno. Specifické požadavky LOKH na žádanky jsou uvedeny v kap. 3.3.5. Seznam vyšetření. Do elektronických požadavků nelze dopisovat žádná jiná vyšetření než ta, která jsou v elektronické formě uvedena. Na ostatní vyšetření je nutné zaslat samostatnou tištěnou žádanku se specifikací daného vyšetření.

Biologický materiál s vysokým rizikem infekce je vhodné na žádance viditelně červeně označit.

V žádance je nutné uvést druh odesílaného materiálu v případě, že je jiný než primární vzorek.

Současný požadavek odběru na vyšetření na ambulanci OKH  z jiných zdravotnických zařízení je nutné uvést v žádance.

Typy žádanek OKH (příloha č. 3 až 9) jsou uvedeny v kapitole 10. Přílohy.

### Identifikace primárního vzorku

Identifikační údaje uvedené na vzorku se musí shodovat s údaji na žádance.

Vzorek musí být jednoznačně identifikován nejméně následujícími údaji:

- jméno a příjmení

- číslo pojištěnce / datum narození

- datum, případně časový údaj o odběru (je-li např. odesíláno více vzorků odebraných s časovým odstupem)

- odesílající oddělení

### Doordinovaná vyšetření, telefonický požadavek

V případě potřeby doordinování některého vyšetření z již dodaného vzorku je možné uplatnit ústní (telefonický) požadavek na dodatečné vyšetření. Doordinovat je možné veškerá nabízená vyšetření pokud je BM (ať primární nebo již zpracovaný analytický vzorek):

- V dostatečném množství pro provedení dodatečné analýzy

- Souhlasí časový odstup od odběru vzorku, tj. na stabilitě požadovaného analytu (viz. kapitola 3.3.5).

Pokud lze vyšetření dodatečně z prvotního vzorku provést, je nutné co nejdříve dodat na LOKH novou žádanku se specifikací doordinovaného vyšetření. O doplněném požadavku na vyšetření se provede zápis v LIS s poznámkou „doordinováno“.

### Požadavky na urgentní vyšetření

Požadavky na urgentní vyšetření musí být indikovány tak, aby se jednoznačně odlišovaly od indikací na rutinní vyšetření.

Požadavek na vyšetření STATIM je nutné na žádanku výrazně napsat nebo použít pro tyto účely předtištěný formulář. Je-li požadavek ne STATIM vyšetření generovaný elektronicky v NIS, je nutné požadavek STATIM zvolit.

Požadavek na vyšetření z VITÁLNÍ INDIKACE (včetně z operačních sálů) je nutné na žádance výrazně označit.

Vzorky s označením STATIM jsou přijímány a zpracovávány v jiném pracovním režimu než vzorky pro rutinní vyšetření. Vzorky s označením VITÁLNÍ INDIKACE mají absolutní přednost a jsou zpracovávány samostatně před statimovými vzorky, aby mohly být co nejdříve vydány výsledky.

Urgentní vzorky se zpracovávají pouze u těch vyšetření, která to časově umožňují. Dostupnost výsledků pro urgentní vyšetření je uvedena v kapitole 3.3.5.

# Podmínky příjímání primárních vzorků s dokumentací

## Příjímání vzorků se žádankou

Na příjmu LOKH je přijat pouze vzorek určený ke zpracování na LOKH, musí být správně odebraný, viditelně nepoškozený, nepotřísněný a správně identifikovaný v souladu se správně vyplněnou a nepotřísněnou dodanou žádankou.

K vyšetření na LOKH je přijat zcela výjimečně nekompletně označený vzorek i se žádankou jedině v případě vyšetřování neznámé osoby. Identifikační údaje musí být potom v co nejbližší době doplněny.

Identifikace vzorku i žádanky viz kapitola 3.4. Vzorky jsou přijímány průběžně každý den a následný preanalytický proces probíhá dle nastavených procesů a pracovních postupů.

## Nepřijetí vzorků a žádanek

Pokud nastane nesrovnalost se vzorkem nebo dokumentací a situaci nelze bezprostředně napravit, biologický materiál není k vyšetření přijat standardním způsobem. O situaci je proveden záznam do sešitu neshod.

Za určující se vždy považují údaje uvedené na odběrové nádobce.

Nesprávně odebraný  BM je určen k likvidaci a nesprávné žádanky se archivují.

### Vzorek není určen k vyšetření na LOKH

BM není přijat a je vrácen i se žádankou zpět odesílateli.

### Nesprávný BM určený k vyšetření na LOKH

Nesprávným BM se rozumí: chybné množství, sražený vzorek (pokud je primární vzorek nesrážlivá krev), nedodržená doba stability BM, chybná i potřísněná odběrová nádobka a jiné očividné nedostatky odběru,

- BM se správnou žádankou: pracovník příjmu telefonicky informuje odesilatele, čas telefonování zapíše na žádanku, vyžádá nový odběr, nesprávný BM nechá ve stojánku neshod pro následnou likvidaci a pokud není co nejdříve po upozornění dodán k žádance nový BM, potom zapíše pracovník příjmu tuto událost jako neshodu zadavatele a žádanku od nedodaného vzorku založí k archivaci

- BM s nesprávnou žádankou: NLZP telefonicky informuje odesilatele, čas telefonování zapíše na žádanku, vyžádá nový odběr i s novou a správnou žádankou, BM nechá ve stojánku neshod pro následnou likvidaci, žádanku založí k archivaci a zapíše tuto událost jako neshodu zadavatele.

- BM bez žádanky s údajem o odesilateli na odběrové nádobce: NLZP telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr i se žádankou, BM nechá ve stojánku neshod pro následnou likvidaci a tuto událost zapíše jako neshodu zadavatele s časem dodání vzorku na LOKH

- BM bez žádanky nebo bez udání odesilatele: NLZP nechá BM ve stojánku neshod k likvidaci a zapíše událost jako neshodu zadavatele s časem dodání vzorku na LOKH.

### Správný BM bez žádanky, s potřísněnou nebo nesprávně vyplněnou žádankou

NLZP telefonicky informuje odesilatele a vyžádá k BM novou žádanku.

- Žádanka dodaná včas: do maximální možné doby stability BM do vyšetření, viz. kapitola 3.3.5. Po správném dodání žádanky NLZP příjme BM se žádankou standardním způsobem.

- Žádanka dodaná pozdě: již po maximální možné době stability BM do vyšetření. NLZP telefonicky informuje odesilatele o neshodě a vyžádá si nový odběr s novou žádankou. Tam, kde není nový odběr možný a vyšetření je nutné, lze stanovení provést pouze ale s komentářem o nedodržení preanalytické fáze a možnosti ovlivnění výsledku.

- Žádanka nedodána: BM je určen k likvidaci. NLZP zapíše událost jako neshodu zadavatele.

### BM má označení vitální indikace

- BM řádně označený, žádanka nedodána: BM neprodleně přijmout, předat k analýze a telefonicky vyžádat žádanku. Po dodání žádanky provést identifikaci vzorku i zápis do LIS standardním způsobem.

- BM nedostatečně označený, správná žádanka: BM neprodleně přijmout a předat k analýze. Telefonicky informovat ošetřující personál,vyžádat si identifikační štítek pro BM, do komentáře v LIS provést záznam o dodatečné identifikaci BM po telefonické domluvě a situaci zapsat do deníku neshod.

### Dodaná pouze žádanka bez BM

NLZP informuje telefonicky odesilatele, vyžádá si BM a na žádanku, zapíše čas telefonování.

- BM dodán: potom je přijat standardním způsobem.

- BM nedodán: NLZP událost zapíše jako neshodu zadavatele.

### Rozlití BM při transportu potrubní poštou

NLZP zásilku s BM dle situace případně šetrně rozbalí a ihned informuje telefonicky odesílající oddělení o vzniklé situaci a technika potrubní pošty, který se postará o desinfekci a vyčištění potrubní pošty. Pracovník příjmu si od odesilatele vyžádá  nový odběr BM i s patřičnou dokumentací. Zadavatel je také povinen si znehodnocený BM vyzvednout na LOKH osobně. NLZP událost zapíše jako neshodu zadavatele.

# Vydávání výsledků

Biologický materiál, který je přijat k vyšetření na LOKH je zpracováván během preanalytického, analytického a postanalytického procesu podle nastavených pracovních postupů a pravidel. Vyšetřování probíhá v takových časových intervalech, aby byla vždy zajištěna stabilita vyšetřovaných vzorků a včas vydávány výsledky pro požadovaná vyšetření. Včasným vydáním výsledků se rozumí dodržení doby odezvy, což je časový interval od příjmu vzorku na laboratoř po vydání (elektronické nebo tištěné formy) laboratorní zprávy s nálezy a výsledky. Doby odezvy pro jednotlivá vyšetření, pro rutinní, statimový režim a vitální indikace jsou uvedeny v kapitole 3.3.5.

## Způsoby vydávání výsledků

- Všechny výsledky laboratorních vyšetření jsou vždy vydávány v tištěné formě, kterou umožňuje LIS - Infolab.

- Tištěné výsledky některých speciálních vyšetření jsou autorizovány odpovědným VŠ nebo lékařem dle příslušných SOP a razítkem příslušného nákladového střediska .

- Vytištěné záznamy jsou rozesílány potrubní poštou na zadávající pracoviště.

- Při tisku laboratorního nálezu jsou výsledky automaticky elektronicky převáděny do NIS - Amis na ta pracoviště, která jsou elektronicky přes NIS s LIS propojena.

- Pokud potrubní pošta nefunguje nebo zadávající pracoviště není napojeno na potrubní poštu, určený NLZP rozděluje vytištěné zprávy s výsledky do přihrádek dle jednotlivých oddělení.
- Na pracovišti LOKH – PMDV pracovník příjmu výtisky osobně vydává zdravotnickým pověřeným pracovníkům 
- Na pracovišti LOKH – PRM osoba pověřená donáškou přebírá sama výtisky zpráv ze skříňky, ke které má vlastní klíč

- Pokud je zadavatel mimo FN Brno a výtisky výsledků si sám nevyzvedává, jsou rozesílány poštou.

- Ve výjimečných/urgentních případech ZL, VŠ nelékař nebo lékař výsledky sděluje telefonicky, viz. kapitola 5.2.

### Výsledkový list

Výstupem z LIS je laboratorní zpráva, která obsahuje:

- jednoznačnou identifikaci pojištěnce (příjmení, jméno, číslo pojištěnce) uvedenou na každé straně výsledkového listu

- název oddělení (zařízení), uvedený na každé straně a IČZ (IČP) lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt (kromě jiných zdravotnických zařízení než FN Brno)

- datum a čas odběru primárního vzorku (dle údaje na žádance)

- datum a čas přijetí primárního vzorku na laboratoř (údaj „ materiál číslo xxxx ze dne xxyyzzzz “)

u vzorků zamrazovaných, skladovaných,  s pozdějším následným vyšetřováním údaji „  materiál číslo xxxx ze dne xxyyzzzz “ odpovídá  datum a čas zaevidování vzorku do LIS a začátku zpracování, datum a čas příjmu vzorku je uveden v komentáři

- název klinické laboratoře, která vyšetření provedla

- datum a čas:

- elektronického uvolnění výsledků

- vydání výsledků po schválení

- výtisku zprávy

- název (jedinečnou identifikaci) vyšetření, vyšetřovaného systému (skupiny vyšetření)

- typ/původ biologického materiálu primárního vzorku, typ vyšetřovaného vzorku

- výsledek vyšetření spolu s jednotkami měření pokud to je možné a referenční meze, jsou-li stanoveny

- jiné poznámky, komentáře (upřesnění označení v LIS, textové informace o kvalitě primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit analýzu vzorků a vyhodnocování výsledku, záznamy o telefonování)

- textové interpretace výsledků dle typu požadovaného vyšetření nebo dle potřeby

- identifikaci osoby, která výsledek  po analytické kontrole elektronicky uvolnila, schválila a dala pokyn k tisku laboratorní zprávy

- podpis garanta výkonu na výsledkové zprávě, pokud je zadavatel mimo FN Brno

- číslování stran spolu s celkovým počtem stran (u výsledků přesahujících rozsah 1 strany)

Informace o možných interferencích, které významně ovlivňují provádění jednotlivých vyšetření nebo interpretaci výsledků jsou uvedeny v kap.7.

### Typy nálezů

- Schválený nález: definitivní zpráva po validaci vydaná v tištěné i elektronické formě;

ve výtisku označeno „Schválil: autorizace“ a „Vydáno: časový údaj“.

- Doposud neschválený nález:  výsledky uvolněné po analytické a elektronické kontrole v elektronické podobě do NIS nebo výjimečně v tištěné formě ve speciálních případech na žádost lékaře nebo při havárii komunikace LIS/NIS;

ve výtisku označeno „Analytická a elektronická kontrola: autorizace“ a „Uvolněno: časový údaj“.

- Kopie nálezu: tímto typem nálezu se rozumí druhý a další výtisk zprávy nebo výtisk z archivu LIS

### Archivace výsledků

Veškeré výsledky, nálezy a interpretace pro požadovaná vyšetření jsou na všech laboratořích LOKH zaznamenávány v LIS Infolab. Výsledky pro vyšetřované parametry jsou do LIS převáděny z analyzátorů automaticky nebo jsou zapisovány manuálně. Všechny výsledky jsou prakticky neomezeně elektronicky archivovány v LIS a zálohování těchto dat je v kompetenci CI FN Brno. Primární dokumentace je uchovávaná 5 roků v psané (pracovní knihy), tištěné (numerické výsledky z přístrojů nebo grafy) nebo elektronické formě. Popisy sternálních punkcí jsou uchovávány v tištěné podobě po dobu 10 let na úseku speciální morfologie.

## Telefonické sdělování výsledků

Telefonicky se výsledky sdělují pouze výjimečně (např. nebezpečí z prodlení – viz dále) ošetřujícímu lékaři/lékaři příslušného oddělení, příp. zdravotní sestře  příslušného oddělení a to v případě, že nevzniká pochybnost o totožnosti osoby, která výsledky přebírá.

Výsledky, které určují svým charakterem diagnózu zhoubných onemocnění a závažných přenosných onemocnění, nelze telefonicky sdělovat.

Pověření pracovníci laboratoře sami hlásí výsledky v následujících situacích:

- výsledky z vitální indikace

- výsledky vyžadující neodkladné oznámení (kritické hodnoty)

- výsledky statimových vyšetření během pohotovostní služby na základě vyžádání oddělení (např. v případě problémům s IS)

- zásadní komentář k výsledkům laboratorních vyšetření (v neodkladných případech)

- v individuálních zvláštních případech při posuzování atypických výsledků

Pověření pracovníci laboratoře odpovídají na telefonickou žádost o výsledek vyšetření:

- mimo výše uvedený výčet případů  jsou telefonické dotazy zcela výjimečné a musí být žadatelem řádně odůvodněné

- žadatel o telefonický výsledek vyšetření musí uvést pracoviště odkud volá a své jméno

- pokud je pracovník laboratoře odpovídající na dotaz v pochybnostech o identifikaci volaného a jedná se o závažný laboratorní údaj, vyžádá si telefonní číslo oddělení, odkud je vznášen požadavek, spojí se s uvedeným žadatelem opětovně, znovu ověří jméno žadatele a oznámí požadované údaje. V případě jakýchkoliv nejasností může požadovat k telefonu jinou kompetentní osobu.

- oznamování výsledků ještě kompletně neuzavřených vyšetření je v odůvodněných případech na rozhodnutí vedoucích úseků LOKH a jím pověřených pracovnících

Při hlášení výsledků je vhodné, aby osoba, které jsou výsledky hlášeny, hodnoty opakovala (snížení rizika chybného záznamu). Po telefonickém sdělení výsledku provede oprávněná osoba laboratoře záznam do LIS.  Zaznamená čas, kdo výsledek ohlásil a  komu byl výsledek ohlášen (výjimkou je sdělování výsledků kostní dřeně – výhradně v kompetenci lékaře OKH).

## Vydávání výsledků pacientům

Pacientovi se předává ve zdůvodněných případech (souhlas ošetřujícího lékaře aj.) výsledek jen tehdy, pokud o něj sám požádá a identifikuje se. Identifikací pacienta se rozumí předložení průkazu, který je uznáván jako průkaz k identifikaci v ČR (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz – ne karta pojištěnce). Výsledek se pacientovi předává v tištěné podobě s razítkem pracoviště, které vyšetření provedlo a podpisem. Předání v zalepené obálce se nevyžaduje. Současně je nutné zaslat výsledek i ošetřujícímu lékaři.

V případě, že pacient zplnomocní některou osobu k vyzvednutí svého výsledku, musí tato osoba předložit ověřenou plnou moc od pacienta a tato osoba se musí identifikovat stejným způsobem, jak je to popsáno u identifikace pacienta.

V případě, že pacientem je nezletilá osoba, je možné výsledek vydat pouze jeho rodičům, případně zákonnému zástupci za stejných podmínek, jak je to popsáno u vydání výsledku pacientovi.

V případě samoplátce (pokud není uveden ošetřující lékař), se udělá záznam do LIS.

## Hlášení výsledků v kritických intervalech

Extrémně patologické výsledky následujících parametrů, které se dostanou do kritických intervalů, jsou ZL ihned telefonicky hlášeny na odesílající pracoviště, bez ohledu na statimový nebo rutinní požadavek. Do LIS je zaznamenán čas telefonického sdělení výsledku a komu byl výsledek nahlášen. Výsledky v kritických intervalech jsou telefonicky prioritně sdělovány ošetřujícímu lékaři, pokud není možné informovat lékaře, je informována sestra a do LIS je zaznamenán komentář „Lékař nazastižen, kritická hodnota hlášena:_______“.

Při opakovaném extrémně patologickém nálezu na základě porovnávání hodnot s výsledky v archivu LIS již výsledky hlášeny nejsou.

| Parametr | Kritické intervaly |
| --- | --- |
| Hemoglobin | < 60 g / L >200 g/L |
| Trombocyty | < 20 x 109 / L > 1500 x 109 / L |
| Leukocyty | < 1,0 x 109 / L > 250 x 109 / L |
| Neutrofily | < 0,5 x 109 / L |
| Fibrinogen | < 0,6 g / L |
| PT | R > 5, INR > 6 |
| aPTT | R > 4, s > 120 pokud není uvedena heparinizace |
| AT | < 20 % |

## Opakovaná a dodatečná vyšetření

Opakování vyšetření

- důvodem ze strany laboratoře je dodržení nastavených postanalytických procesů dle směrnice S/OKH/ 0088 Analytický proces na laboratořích OKH –kap.4.2.4.a příslušných SOP

- důvodem ze strany zadavatele je reklamace, která musí být jednoznačně opodstatněna, viz. kapitola 6.2.

Informace pro dodatečná (doordinovaná) vyšetření jsou uvedeny v kapitole 3.4.3.

V případě výrazně patologických hodnot u prvního vyšetření krevního obrazu na LOKH či při závažné hlášce hematologického analyzátoru nebo jsou-li některé parametry krevního obrazu výrazně odlišné od předchozích výsledků, LOKH automaticky provádí mikroskopické hodnocení KO dle nastavených pravidel v RF/03841/01035 i bez požadavku na toto vyšetření. V méně závažných případech se toto vyšetření pouze doporučí formou poznámky ve výsledkovém listu.

## Změny výsledků a nálezů

Jakékoliv změny výsledků a nálezů jsou prováděny vždy tak, že původní záznam zůstává čitelný a je jednoznačně identifikován čas změny a pracovník, který změnu provedl, ke všem změnám je vždy dokladovaná primární dokumentace..

Všechny změny a opravy identifikace pacienta i výsledků, interpretací, nálezů a komentářů jsou prováděny v rámci softwarových možností v LIS Infolab, kde je také zaznamenávaná průběžně identifikace pracovníků, kteří úpravy prováděli. Záznamy o změnách a opravách jsou vedeny nejen v LIS, ale i v denících neshod podle nastavených pravidel na LOKH. Pracovník, který zjistí příslušný nedostatek, uvědomí nadřízeného pracovníka laboratoře, vedoucího VŠ nebo další odpovědnou osobu. Změny a opravy provádí pracovníci laboratoře nebo pověření pracovníci LOKH dle závažnosti neshody a nastavených pravidel. O dané skutečnosti je informován ošetřující lékař ev. ošetřující zdravotnický personál.

Prováděné změny a vzniklé neshody se týkají správně přijatých vzorků na LOKH, které byly standardně vyšetřeny dle nastavených analytických postupů, ale výsledky nejsou správné.

### Výsledky vydány, zaslány do NIS, po expedici zjištěna záměna vzorků na odesílajícím pracovišti

- Odesílající oddělení potvrzuje záměnu a požaduje k výsledkům opravit správnou identifikaci pacienta (jméno, číslo pojištěnce ) za předpokladu, že výsledky nejsou ještě v archivu LIS. 
ZL, který situaci řeší vyžádá písemné dobrozdání o záměně pacienta na oddělení s podpisem lékaře.
Řešení pro běžné žádanky:
Po obdržení dobrozdání provede ZL opravu identifikace pacienta a do komentáře napíše „záměna pacienta na oddělení, tento výsledek je správný“, zprávu vydá a zašle do NIS.
Řešení pro elektronickou žádanku:
Po obdržení dobrozdání vytvoří ZL nový výsledkový list se správnou identifikací, do komentáře napíše „záměna pacienta na oddělení, tento výsledek je správný“, zprávu vydá a zašle do NIS. Výsledky původně přijaté žádanky jsou zneplatněny dle daného postupu (R/OKH/1568 Řešení neshod při příjmu a vyšetřování biologického materiálu). Nesprávné výsledky jsou do vymazání v systému NIS AMIS označeny jako „NEPLATNÝ VÝSLEDEK!!!“.

### Výsledky nevydány, před expedicí zjištěna záměna vzorků na odesílajícím pracovišti

Potencionální záměnu zjistí ZL při hodnocení výsledků. ZL výsledek z LIS nevydá a po telefonické domluvě vyžádá nový odběr. O situace je proveden záznam a vydávání výsledků se řídí dle platných pokynů v SOP  č. R/OKH/1568 Neshody při příjmu a vyšetřování BM.

### Výsledky vydány, zaslány do NIS, po expedicí zjištěna chyba na LOKH

Po zjištění nesprávného výsledku ZL volá na odesílající oddělení a vyžádá si chybný tištěný výsledek zpět. Pacientovi vydá a zašle do NIS správný výsledek a do komentáře napíše „chyba vznikla na OKH, tento výsledek je správný“. Výsledky původně přijaté elektronické žádanky jsou zneplatněny dle daného postupu (R/OKH/1568 Řešení neshod při příjmu a vyšetřování biologického materiálu). Nesprávné výsledky jsou do vymazání v systému NIS AMIS označeny jako „NEPLATNÝ VÝSLEDEK!!!“.
Situace je řešena jako neshoda na LOKH dle pokynů ve směrnici S/OKH/0108 Neshody, nápravná opatření a preventivní činnost

# Komunikace s laboratoří

## Konzultační činnost laboratoře

O konzultaci lze požádat na všech laboratorních úsecích. Příslušnou informaci podá vždy kompetentní zdravotnický pracovník pro danou problematiku (laborant, VŠ nebo lékař).

Konzultace lze podávat osobně nebo telefonicky k určitým výsledkům a nálezům nebo k jiným souvisejícím skutečnostem, které vyplývají z hematologických vyšetření.

Konzultace, které se týkají klinických souvislostí předává ZL nebo VŠ lékaři, který odpovídá za laboratoř nebo konzilia. Souvislosti a odpovědnosti vyplývají z pokynů při ověřování výsledků po analýze.

Konziliární činnost lékařů se řídí platným Konziliárním řádem FN Brno.

Konzultace přímo v souvislosti s analýzou podává kompetentní ZL nebo VŠ a záznamy jsou vedeny v LIS.

## Řešení stížností

Řešení stížností dle závažnosti probíhá na všech úrovních pracovního zařazení na OKH – řídí se směrnicí č. S/OKH/0108/6 Neshody, nápravná opatření a preventivní činnost. Zásadní stížnosti, včetně způsobu řešení, jsou evidovány v deníku reklamací. O všech stížnostech jsou vždy informováni vedoucí pracovníci laboratoře, vedoucí laborantka a/nebo primář, pokud přímo danou situaci neřeší.

Stížnosti jsou přijímány ústně, písemnou formou nebo e-mailem.

Drobné připomínky jsou řešeny podle možností bezprostředně kompetentní osobou ke vzniklé situaci a jsou zaznamenávány do deníku reklamací.

Závažnějších nedostatky se řeší co nejdříve odpovědnou osobou, je proveden záznam do deníku reklamací a podle typu stížnosti jsou následně přijata nápravná opatření, která se řídí pokyny ve směrnici č. S/OKH/0108/6 (viz výše).

Neoprávněné stížnosti řeší odpovědný vedoucí pracovník, vedoucí laborantka nebo primář.

## Vydávání potřeb laboratoří

LOKH vydává na požádání nebo doporučení laboratoře na ambulance a lůžková oddělení FN Brno následující potřebný odběrový materiál:

- zkumavky ThromboExact při podezření na falešné trombocytopenie

- odběrovou nádobku na vyšetření autohemolýzy

- zkumavky Sarstedt S-Monovette 8,2 ml 9 NC pro agregační vyšetření

- zkumavky Sarstedt S-Monovette 3,8 ml 9 NC (PFA) pro vyšetření PFA

Potřeby jsou předávány osobně pověřeným pracovníkům nebo jsou zasílány potrubní poštou.

## Informování zákazníků

Při změnách nabídky služeb, analytických postupů, které ovlivňují výsledky vyšetření nebo jejich interpretace nebo při změnách referenčních mezí, jsou zákazníci informováni formou oběžníku ředitele FN Brno.

# Seznam vyšetřovaných parametrů

Nejistoty vyšetření pro jednotlivé parametry jsou uváděny ve vlastních SOPA a informace jsou podávány formou telefonické konzultace.

| Parametr | analytická metoda | referenční meze | jednotky | interference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| název | zkratka |  | věk, pohlaví | interval |  |  |
| Morfologie a hemolýzy |
| Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů |
| Leukocyty | WBC | analyzátor: opticky, impedančně | Při narození | 9,00 – 30,00 | 10 exp9 /L | sraženiny PLT, shlukovaní PLT, hyperlipidémie, hyperbilirubinémie, hemolytický vzorek, starý vzorek, autoaglutinace, kryoproteiny, monoklonální protreiny, jaderné erytrocyty, gigantické trombocyty, úlomky erytrocytů, rigidní erytrocyty, odběr do heparinu |
|  |  |  | Do 12 hodin | 13,00 – 38,00 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 24 hodin | 9,40 – 34,00 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 7 dní | 5,00 – 21,00 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 14 dní | 5,00 – 20,00 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 5,00 – 19,50 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 2 roky | 6,00 – 17,50 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 4 roky | 5,50 – 17,00 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 6 let | 5,00 – 15,50 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 8 let | 4,50 – 14,50 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 15 let | 4,50 – 13,50 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 4,00 – 10,00 | 10 exp9 /L |  |
| Erytrocyty | RBC | analyzátor: impedančně | Do 3 dny | 4,00 – 6,60 | 10 exp12 /L |  |
|  |  |  | 1 týden | 3,90 – 6,30 | 10 exp12 /L |  |
|  |  |  | 2 týdny | 3,60 – 6,20 | 10 exp12 /L |  |
|  |  |  | 1 měsíc | 3,00 – 5,00 | 10 exp12 /L |  |
|  |  |  | 2 měsíce | 2,70 – 4,90 | 10 exp12 /L |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 3,10 – 4,50 | 10 exp12 /L |  |
|  |  |  | 2 roky | 3,70 – 5,30 | 10 exp12 /L |  |
|  |  |  | 6 let | 3,90 – 5,30 | 10 exp12 /L |  |
|  |  |  | 12 let | 4,00 – 5,20 | 10 exp12 /L |  |
|  |  |  | 15 let chlapci 15 let dívky | 4,50 – 5,30 4,10 – 5,10 | 10 exp12 /L 10 exp12 /L |  |
|  |  |  | Nad 15 let muži 15 let ženy | 4,00 – 5,80 3,80 – 5,20 | 10 exp12 /L 10 exp12 /L |  |
| Hemoglobin | HGB | analyzátor: fotometricky | Do 3 dny | 145 – 225 | g / L |  |
|  |  |  | 1 týden | 135 – 215 | g / L |  |
|  |  |  | 2 týdny | 125 – 205 | g / L |  |
|  |  |  | 1 měsíc | 100 – 180 | g / L |  |
|  |  |  | 2 měsíce | 90 – 140 | g / L |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 95 – 135 | g / L |  |
|  |  |  | 2 roky | 105 – 135 | g / L |  |
|  |  |  | 6 let | 115 – 135 | g / L |  |
|  |  |  | 12 let | 115 – 155 | g / L |  |
|  |  |  | 15 let chlapci 15 let dívky | 130 – 160 120 – 160 | g / L g / L |  |
|  |  |  | Nad 15 let muži 15 let ženy | 135 – 175 120 – 160 | g / L g / L |  |
| Hematokrit | HCT | analyzátor: automatický výpočet | Do 3 dny | 0,45 – 0,67 | L / L |  |
|  |  |  | 1 týden | 0,42 – 0,66 | L / L |  |
|  |  |  | 2 týdny | 0,39 – 0,63 | L / L |  |
|  |  |  | 1 měsíc | 0,31 – 0,55 | L / L |  |
|  |  |  | 2 měsíce | 0,28 – 0,42 | L / L |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 0,29 – 0,41 | L / L |  |
|  |  |  | 2 roky | 0,33 – 0,39 | L / L |  |
|  |  |  | 6 let | 0,34 – 0,40 | L / L |  |
|  |  |  | 12 let | 0,35 – 0,45 | L / L |  |
|  |  |  | 15 let chlapci 15 let dívky | 0,37 – 0,49 0,36 – 0,46 | L / L L / L |  |
|  |  |  | Nad 15 let muži 15 let ženy | 0,40 – 0,50 0,35 – 0,46 | L / L L / L |  |
| Střední objem erytrocytů | MCV | analyzátor: impedančně | Do 3 dny | 95 – 121 | fL |  |
|  |  |  | 1 týden | 88 – 126 | fL |  |
|  |  |  | 2 týdny | 86 – 124 | fL |  |
|  |  |  | 1 měsíc | 85 – 123 | fL |  |
|  |  |  | 2 měsíce | 77 – 115 | fL |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 74 – 108 | fL |  |
|  |  |  | 2 roky | 70 – 86 | fL |  |
|  |  |  | 6 let | 75 – 87 | fL |  |
|  |  |  | 12 let | 77 – 95 | fL |  |
|  |  |  | 15 let chlapci 15 let dívky | 78 – 98 78 – 102 | fL fL |  |
|  |  |  | Nad 15 let muži 15 let ženy | 84 - 96 84 – 96 | fL fL |  |
| Střední množství hemoglobinu v erytrocytu | MCH | analyzátor: automatický výpočet | Do 3 dny | 31 – 37 | pg |  |
|  |  |  | 1 měsíc | 28 – 40 | pg |  |
|  |  |  | 2 měsíce | 26 – 34 | pg |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 25 – 35 | pg |  |
|  |  |  | 2 roky | 23 – 31 | pg |  |
|  |  |  | 6 let | 24 – 30 | pg |  |
|  |  |  | 12 let | 25 – 33 | pg |  |
|  |  |  | 15 let | 25 – 35 | pg |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 28 – 34 | pg |  |
| Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu | MCHC | analyzátor: automatický výpočet | Do 3 dny | 290 – 370 | g / L |  |
|  |  |  | 2 týdny | 280 – 380 | g / L |  |
|  |  |  | 2 měsíce | 290 – 370 | g / L |  |
|  |  |  | 2 roky | 300 – 360 | g / L |  |
|  |  |  | 15 let | 310 – 370 | g / L |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 320 – 360 | g / L |  |
| Distribuční šířka erytrocytů | RDW | analyzátor: automatický výpočet | Do 15 let | 11,50 – 14,50 | % |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 10,00 – 15,20 | % |  |
| Trombocyty | PLT | analyzátor: opticky, impedančně, mikroskopicky | Do 15 let | 150 – 450 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 150 – 350 | 10 exp9 /L |  |
|  | PLT-CD61 pozitivní | analyzátor: imunologicky | Do 15 let | 150 – 450 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 150 – 350 | 10 exp9 /L |  |
| Střední objem trombocytů | MPV | analyzátor: opticky, impedančně | dospělí, děti | 7,80 - 11,00 | fL |  |
| Neutrofily | NEU | analyzátor: opticky, impedančně | Při narození | 4,6 – 21,0 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Do 12 hodin | 7,5 – 14,4 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 24 hodin | 4,8 – 24,0 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 7 dní | 1,8 – 11,0 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 14 dní | 1,5 – 10,0 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 1 měsíc | 1,3 – 8,0 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 1,1 – 8,8 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 1 rok | 1,3 – 7,4 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 2 roky | 1,3 – 7,5 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 4 roky | 1,3 – 8,8 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 6 let | 1,6 – 9,5 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 8 let | 1,9 – 9,1 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 10 let | 1,9 – 8,6 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 15 let | 2,0 – 9,1 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 2,0 – 7,0 | 10 exp9 /L |  |
| Lymfocyty | LYM | analyzátor: opticky, impedančně | Při narození | 1,9 – 2,3 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Do 12 hodin | 2,1 – 12,2 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 24 hodin | 2,0 – 13,9 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 7 dní | 1,6 – 10,7 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 14 dní | 1,9 – 11,6 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 1 měsíc | 2,3 – 12,9 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 2,3 – 13,8 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 1 rok | 3,1 – 12,4 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 2 roky | 2,9 – 12,4 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 4 roky | 2,2 – 11,7 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 6 let | 1,6 – 9,3 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 8 let | 1,3 – 7,5 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 10 let | 1,3 – 6,6 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 15 let | 1,1 – 6,5 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 0,8 – 4,0 | 10 exp9 /L |  |
| Monocyty | MONO | analyzátor: opticky, impedančně | Při narození | 0,2 – 3,0 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Do 12 hodin | 0,1 – 3,4 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 24 hodin | 0,2 – 3,4 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 7 dní | 0,2 – 3,2 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 14 dní | 0,2 – 3,0 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 1 měsíc | 0,5 – 2,5 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 0,1 – 2,5 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 2 roky | 0,1 – 1,6 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 4 roky | 0,6 – 1,5 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 6 let | 0,5 – 1,4 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 8 let | 0,0 – 1,3 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 10 let | 0,0 – 1,1 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 15 let | 0,0 – 1,2 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 0,08 – 1,20 | 10 exp9 /L |  |
| Eosinofily | EOS | analyzátor: opticky, impedančně | Při narození | 0,0 – 1,2 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Do 12 hodin | 0,0 – 1,5 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 24 hodin | 0,0 – 1,4 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 7 dní | 0,0 – 1,7 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 0,0 – 1,4 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 2 roky | 0,0 – 1,2 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 4 roky | 0,0 – 0,5 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 6 let | 0,0 – 1,1 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 8 let | 0,0 – 1,0 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 10 let | 0,0 – 0,5 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 15 let | 0,0 – 1,0 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 0,0 – 0,5 | 10 exp9 /L |  |
| Bazofily | BASO | analyzátor: opticky, impedančně | Při narození | 0,0 – 0,6 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Do 12 hodin | 0,0 – 0,8 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 24 hodin | 0,0 – 0,7 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 0,0 – 0,4 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 2 roky | 0,0 – 1,2 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 15 let | 0,0 – 0,3 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 0,0 – 0,2 | 10 exp9 /L |  |
| Tyče | Tyče (Band) | mikroskopicky | Dospělí, děti | 0,0 – 4,0 | % |  |
| Metamyelocyty | META | mikroskopicky | dospělí, děti | 0,0 - 0,0 | % |  |
| Myelocyty | MYELO | mikroskopicky | dospělí, děti | 0,0 - 0,0 | % |  |
| Promyelocyty | PROMY | mikroskopicky | dospělí, děti | 0,0 - 0,0 | % |  |
| Blasty | BLAST | mikroskopicky | dospělí, děti | 0,0 - 0,0 | % |  |
| Plazmatické buňky |  | mikroskopicky | dospělí, děti | 0,0 - 0,0 | % |  |
| LGL |  | mikroskopicky | dospělí, děti | 0,12 - 0,33 | 10 exp9 /L |  |
| Nediferencované buňky |  | mikroskopicky | dospělí, děti | 0,0 - 0,0 | % |  |
| Nediferencované blasty |  | mikroskopicky | dospělí, děti | 0,0 - 0,0 | % |  |
| Neutrofilní segmenty | NEU | analyzátor: opticky, impedančně; mikroskopicky | Při narození | 51 – 71 | % |  |
|  |  |  | Do 12 hodin | 58 – 78 | % |  |
|  |  |  | 24 hodin | 51 – 71 | % |  |
|  |  |  | 7 dní | 35 – 55 | % |  |
|  |  |  | 14 dní | 30 – 50 | % |  |
|  |  |  | 1 měsíc | 25 – 45 | % |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 22 – 45 | % |  |
|  |  |  | 1 rok | 21 – 42 | % |  |
|  |  |  | 2 roky | 21 – 43 | % |  |
|  |  |  | 4 roky | 23 – 52 | % |  |
|  |  |  | 6 let | 32 – 61 | % |  |
|  |  |  | 8 let | 41 – 63 | % |  |
|  |  |  | 10 let | 43 – 64 | % |  |
|  |  |  | 15 let | 44 – 67 | % |  |
| Neutrofilní segmenty | NEU | analyzátor: opticky, impedančně | Nad 15 let | 45 - 70 | % |  |
|  |  | mikroskopicky | 15 let | 47 - 70 | % |  |
| Lymfocyty | LYM | analyzátor: opticky, impedančně; mikroskopicky | Při narození | 21 – 41 | % |  |
|  |  |  | Do 12 hodin | 16 – 32 | % |  |
|  |  |  | 24 hodin | 21 – 41 | % |  |
|  |  |  | 7 dní | 31 – 51 | % |  |
|  |  |  | 14 dní | 38 – 58 | % |  |
|  |  |  | 1 měsíc | 46 – 66 | % |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 46 – 71 | % |  |
|  |  |  | 1 rok | 51 – 71 | % |  |
|  |  |  | 2 roky | 49 – 71 | % |  |
|  |  |  | 4 roky | 40 – 69 | % |  |
|  |  |  | 6 let | 32 – 60 | % |  |
|  |  |  | 8 let | 29 – 52 | % |  |
|  |  |  | 10 let | 28 – 49 | % |  |
|  |  |  | 15 let | 25 – 48 | % |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 20 – 45 | % |  |
| Monocyty | MONO | analyzátor: opticky, impedančně; mikroskopicky | Při narození | 2 – 10 | % |  |
|  |  |  | Do 12 hodin | 1 – 9 | % |  |
|  |  |  | 24 hodin | 2 – 10 | % |  |
|  |  |  | 14 dní | 3 – 15 | % |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 1 – 13 | % |  |
|  |  |  | 6 let | 1 – 9 | % |  |
|  |  |  | 8 let | 0 – 9 | % |  |
|  |  |  | 10 let | 0 – 8 | % |  |
|  |  |  | 15 let | 0 – 9 | % |  |
| Monocyty | MONO | analyzátor: opticky, impedančně | Nad 15 let | 2 – 12 | % |  |
|  |  | mikroskopicky | 15 let | 2 - 10 | % |  |
| Eozinofily | EOS | analyzátor:opticky,impedančně;mikroskopicky | Do 24 hodin | 0 – 4 | % |  |
|  |  |  | 7 dní | 0 – 8 | % |  |
|  |  |  | 8 let | 0 – 7 | % |  |
|  |  |  | 10 let | 0 – 4 | % |  |
|  |  |  | 15 let | 0 – 7 | % |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 0 – 5 | % |  |
| Bazofily | BASO | analyzátor:opticky,impedančně | Do 15 let | 0 – 2 | % |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 0 – 2 | % |  |
|  |  | mikroskopicky | Do 15 let | 0 – 1 | % |  |
|  |  |  | Nad 15 let | 0 – 1 | % |  |
| Normoblasty | NRBC | analyzátor: fluorescenčně | Do 3 dnů | 0 – 8,3 | % |  |
|  |  |  | Nad 4 dny | 0,0 - 0,0 | % |  |
|  |  |  | Do 3 dnů | 0 – 1,3 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Nad 4 dny | 0,0 - 0,0 | na 100 WBC |  |
|  |  | mikroskopicky | Do 3 dnů | 0 – 8 | % |  |
|  |  |  | Nad 4 dny | 0,0 - 0,0 | % |  |
| Retikulocyty | RETI | analyzátor: opticky, fluorescenčně | Do 3 dnů | 148 - 216 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 1 měsíce | 51 - 110 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 2 měsíců | 52 - 78 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 48 – 88 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 2 roků | 44 – 111 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 6 let | 36 – 68 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 12 let | 42 - 70 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | 15 let | 42 - 65 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Nad 15 let a více | 25,0 - 100,0 | 10 exp9 /L |  |
|  |  |  | Do 3 dnů | 3,47 – 5,4 | % |  |
|  |  |  | 1 měsíce | 1,06 – 2,37 | % |  |
|  |  |  | 2 měsíců | 2,12 – 3,47 | % |  |
|  |  |  | 6 měsíců | 1,55 – 2,70 | % |  |
|  |  |  | 2 roků | 0,99 – 1,82 | % |  |
|  |  |  | 6 let | 0,82 – 1,45 | % |  |
|  |  |  | 12 let | 0,98 – 1,94 | % |  |
|  |  |  | 15 let | 0,9 – 1,45 | % |  |
|  |  |  | Nad 15 let a více | 0,5 – 2,5 | % |  |
| Podíl nezralých retikulocytů | IRF | analyzátor: automatický výpočet | dospělí | 0,0 - 0,3 |  |  |
| Střední množství hemoglobinu v retikulocyrech | RET-He |  | dospělí | 28,0 – 35,0 | pg |  |
| Podíl nezralých trombocytů | IPF |  | dospělí | 1,1 – 6,1 | % |  |
| Schistocyty | SCHI | mikroskopicky | dospělí, děti | 0 - 4 | na 1000 RBC |  |
| Vyšetření hemolytických anemií |
| Osmotická rezistence |  | titrační metoda | dospělí, děti: minimální | 0,44 - 0,40 | % NaCl |  |
|  |  |  | maximální | 0,32 - 0,30 | % NaCl |  |
| Autohemolýza |  | fotometricky | dospělí, děti: fyziologický roztok | 0,2 - 3,5 | % |  |
|  |  |  | po glukóze | 0,0 - 0,8 | % |  |
|  |  |  | po ATP | 0,0 - 0,8 | % |  |
| Heinzova tělíska |  | mikroskopicky | dospělí, děti: bez inkubace | nepřítomna |  |  |
|  |  |  | po inkubaci | 0 - 30 | % |  |
| Hemosiderin v moči |  | mikroskopicky | dospělí, děti | nepřítomen |  |  |
| Pink test |  | fotometricky | dospělí, děti | 1,0 - 23,7 | % |  |
| Myelogram: sternální punkce, trepanobiopsie |
| Myeloblasty | Mybl | mikroskopicky | dospělí | 0,0 - 3,0 | % |  |
| Promyelocyty | Promy | mikroskopicky | dospělí | 0,0 - 5,0 | % |  |
| Myelocyty | My | mikroskopicky | dospělí | 5,0 - 20,0 | % |  |
| Metamyelocyty | Mmy | mikroskopicky | dospělí | 5,0 - 20,0 | % |  |
| Tyče | Tyče | mikroskopicky | dospělí | 10,0 - 25,0 | % |  |
| Segmenty | Segmenty | mikroskopicky | dospělí | 10,0 - 25,0 | % |  |
| Nezralé eosinofily | EoNe | mikroskopicky | dospělí | 0,0 - 2,0 | % |  |
| Zralé eosinofily | EoZr | mikroskopicky | dospělí | 0,0 - 4,0 | % |  |
| Nezralé basofily | BaNe | mikroskopicky | dospělí | 0,0 - 0,5 | % |  |
| Zralé basofily | BaZr | mikroskopicky | dospělí | 0,0 - 0,5 | % |  |
| Mastocyty | Mast | mikroskopicky | dospělí | 0,0 - 0,2 | % |  |
| Promonocyty | PrMo | mikroskopicky | dospělí | 0,0 - 0,5 | % |  |
| Monocyty | Mono | mikroskopicky | dospělí | 0,0 - 3,0 | % |  |
| Atypické monocyty | MoAt | mikroskopicky | dospělí | 0,0 - 0,0 | % |  |
| Proerytroblasty | Proerybl | mikroskopicky | dospělí | 0,0 - 2,0 | % |  |
| Basofilní normoblasty | BasoNRBL | mikroskopicky | dospělí | 1,0 - 3,0 | % |  |
| Polychromní normoblasty | PolyNRBL | mikroskopicky | dospělí | 2,0 - 20,0 | % |  |
| Ortochromní normoblasty | OrtoNRBL | mikroskopicky | dospělí | 2,0 - 10,0 | % |  |
| Lymfocyty | Lymfocyt | mikroskopicky | dospělí | 5,0 - 20,0 | % |  |
| Plazmocyty | Plazmocy | mikroskopicky | dospělí | 0,0 - 3,5 | % |  |
| Makrofágy | Makrofág | mikroskopicky | dospělí | 0 – 2 buňky | na každých 250 buněk rozpočtu |  |
| M / E poměr | M/Epoměr | výpočtem | dospělí | 2:1 - 4:1 |  |  |
| Cytochemická vyšetření |
| Železo v kostní dřeni | Železo | mikroskopicky | dospělí | speciální hodnocení |  |  |
|  |  |  |  | sideroblasty 20 - 60 | % |  |
|  |  |  |  | zásobní Fe 2 – 4 | semikvantitativně (maximum je 6 bodů) |  |
|  |  |  |  | 20 – 60 | Index |  |
| Myeloperoxidáza | POX | mikroskopicky |  | speciální hodnocení |  |  |
| PAS reakce | PAS | mikroskopicky |  | speciální hodnocení |  |  |
| -naftylacetát esteráza a inhibice NaF |  | mikroskopicky |  | speciální hodnocení |  |  |
| Naftol AS-D chloracetát estaráza | CHAE | mikroskopicky |  | speciální hodnocení |  |  |
| Kyselá fosfatáza a inhibice kyselinou vinnou | KF | mikroskopicky |  | speciální hodnocení |  |  |
| EEC |  | mikroskopicky |  | speciální hodnocení |  |  |
| BFU-E |  | mikroskopicky |  | speciální hodnocení |  |  |
| Koagulace |
| Protrombinový test dle Quicka |
| čas |  | koagulační mechanická |  | 11 - 17 | s |  |
| Poměr R |  | koagulometr: automatický výpočet | 0 – 28 dní | 0,8 - 1,5 |  |  |
|  |  |  | 1 měsíc - 6 měsíců | 0,8 – 1,4 |  |  |
|  |  |  | 6 měsíců a více | 0,8 – 1,2 |  |  |
| INR |  | koagulometr: automatický výpočet |  |  |  |  |
| Aktivovaný parciální tromboplastinový test |
| čas |  | koagulační mechanická |  | 26 – 40 | s |  |
| Poměr R |  | koagulometr: automatický výpočet | 0 – 28 dní | 0,8 - 1,5 |  |  |
|  |  |  | 1 měsíc – 1 rok | 0,8 – 1,3 |  |  |
|  |  |  | 1 – 11 let | 0,8 – 1,2 |  |  |
|  |  |  | 11 - 16 | 0,8 – 1,3 |  |  |
|  |  |  | 16 a více | 0,8 – 1,2 |  |  |
| Ostatní rutinní koagulační vyšetření |
| Fibrinogen |  | koagulační mechanická - automat. odečet z kalibrač. křivky | 0 – 1 rok | 1,5 - 3,4 | g/l |  |
|  |  |  | 1 - 6 let | 1,7 - 4,00 |  |  |
|  |  |  | 6 – 11 let | 1,55- 4,0 |  |  |
|  |  |  | 11 - 16 let | 1,55 - 4,5 |  |  |
|  |  |  | 16 - 18 let | 1,6 - 4,2 |  |  |
|  |  |  | 18 a více let | 1,8 - 4,2 |  |  |
| Trombinový test |  | koagulační mechanická |  | 14,0 - 21,0 | s |  |
| D-dimery (FEU) |  | imunoturbidimetrická - automat. odečet z kalibrač. křivky | 0 – 28 dní | 0,00 – 2,50 | mg/l | chylozita vzorku, RF>50 IU/ml, Hb>2 g/l, bilir. nekonj.>200mg/ml, bilir. konj. >290mg/ml |
|  |  |  | 1 měsíc a více | 0,00 – 0,50 |  |  |
| D-dimery (FEU) VIDAS |  | Enzymatická fluorescenční imunoanalýza | 0 – 28 dní | 0,00 – 2,50 | mg/l | Chylozita vzorku-TG>30 g/l, RF>400 IU/ml, HB>300 umol/l, bilir.>537 umol/l, albumin>60g/l |
|  |  |  | 1 měsíc a více | 0,00 – 0,50 |  |  |
| Antitrombin |  | fotometrická - automat. odečet z kalibrač. křivky | 0 – 28 dní | 40 – 90 | % | zbarvení plazmy (ikterické bilir.>0,58 mg/l, hemolýza Hb>5 mg/l) |
|  |  |  | 1 měsíc - 6 let | 80 – 140 |  |  |
|  |  |  | 6 – 11 let | 90 – 130 |  |  |
|  |  |  | 11 - 16 let | 75 – 135 |  |  |
|  |  |  | 16 a více let | 80 – 120 |  |  |
| Reptilázový test |  | koagulační mechanická |  | 12 – 18 | s |  |
| LMWH antiXa |  | fotometrická - automat. odečet z kalibrač. křivky |  | komentář | kIU/l | zbarvení plazmy (ikterické: konjug. bilir.>288 mg/l a nekonjug. bilir, >138 mg/l, hemolýza: Hb>1,5 g/l), chylozita: TG>6,9 g/ml) |
| Arixtra antiXa |  | fotometrická - automat. odečet z kalibrač. Křivky |  | komentář | mg/l | zbarvení plazmy (ikterické: konjug. bilir.>288 mg/l a nekonjug. bilir, >138 mg/l, hemolýza: Hb>1,5 g/l), chylozita: TG>6,9 g/ml) |
| Zibor antiXa |  | fotometrická - automat. odečet z kalibrač. Křivky |  | komentář | kIU/l | zbarvení plazmy (ikterické: konjug. bilir.>288 mg/l a nekonjug. bilir, >138 mg/l, hemolýza: Hb>1,5 g/l), chylozita: TG>6,9 g/ml) |
| Xarelto antiXa |  | fotometrická - automat. odečet z kalibrač. Křivky |  | komentář | μg/l | zbarvení plazmy (ikterické: konjug. bilir.>288 mg/l a nekonjug. bilir, >138 mg/l, hemolýza: Hb>1,5 g/l), chylozita: TG>6,9 g/ml) |
| Eliquis antiXa |  | fotometrická - automat. odečet z kalibrač. Křivky |  | komentář | μg/l | zbarvení plazmy (ikterické: konjug. bilir.>288 mg/l a nekonjug. bilir, >138 mg/l, hemolýza: Hb>1,5 g/l), chylozita: TG>6,9 g/ml) |
| Pradaxa antiIIa |  | fotometrická - automat. odečet z kalibrač. křivky |  | komentář | μg/l |  |
| Euglobulinová lýza |  | manuální | 0 – 18 let | 120 – 550 | min |  |
|  |  |  | 18 a více let | 180 – 360 |  |  |
| Etanolová gelifikace |  | manuální - kvalitativní odečet |  | negativní |  |  |
| Retrakce koagula |  | manuální - kvantitativní odečet |  | 88 – 100 | % |  |
| APTT citlivé k LA - poměr |  | koagulometr: automatický výpočet |  | 0,8 - 1,2 |  |  |
| APTT necitlivé k LA - poměr R |  | koagulometr: automatický výpočet |  | 0,8 - 1,2 |  |  |
| Cirkulující antikoagulans PT |  | koagulační mechanická |  | nepřítomno |  |  |
| Cirkulující antikoagulans APTT |  | koagulační mechanická |  | nepřítomno |  |  |
| Korekce PT - směs 1+1 |  | koagulační mechanická |  | komentář | s |  |
| Korekce APTT - směs 1+1 |  | koagulační mechanická |  | komentář | s |  |
| Koagulace speciální |
| Vyšetření agregace trombocytů | chylozita vzorku |
| Agregace kolagen |
| Kolagen 2 - maximum |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 74,5 – 87,3 | % |  |
| Kolagen 2 - doba latence |  | turbidimetrická - automat. odečet z křivky |  | 38,2 – 73,3 | s |  |
| Kolagen 2 - slope |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 87,8 – 125,4 | %/min |  |
| Kolagen 5 - maximum |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 74,7 – 88,9 | % |  |
| Kolagen 5 – doba latence |  | turbidimetrická - automat. odečet z křivky |  | 32,4 – 49,9 | s |  |
| Kolagen 5 - slope |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 88,0 – 128,1 | %/min |  |
| Agregace ADP |
| ADP 5 - maximum |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 57,0 – 86,2 | % |  |
| ADP 5 - slope |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 63,9 – 108,0 | %/min |  |
| ADP 5 - desagregace |  | turbidimetrická - automat. odečet z křivky |  | 0,0 – 10,0 | % |  |
| ADP 10 - maximum |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 66,6 – 90,7 | % |  |
| ADP 10 - slope |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 73,2 – 111,0 | %/min |  |
| ADP 10 - desagregace |  | turbidimetrická - automat. odečet z křivky |  | 0,0 – 2,6 | % |  |
| Agregace ristocetin |
| Maximum |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 77,8 – 97,1 | % |  |
| Slope |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 62,5 – 117,3 | %/min |  |
| Korekce - maximum |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | komentář lékaře | % |  |
| Korekce - slope |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | komentář lékaře | %/min |  |
| Low koncentrace - maximum |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 0,2 – 4,7 | % |  |
| Low koncentrace - slope |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 0,5 – 6,1 | %/min |  |
| Agregace epinefrin |
| Maximum |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 60,2 – 85,2 | % |  |
| Slope |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 25,2 – 62,1 | %/min |  |
| Agregace Kys. arachidonová |
| Maximum |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 73,2 – 89,6 | % |  |
| Slope |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 51,6 – 123,8 | %/min |  |
| AgregaceTRAP |  |  |  |  |  |  |
| Maximum |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 76,3 – 92,4 | % |  |
| Slope |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | 87,1 – 130,4 | %/min |  |
| Samovolná agregace |
| Maximum |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | menší než 5 | % |  |
| Vyšetření při HIT |  |  |  |  |  |  |
| Agregace HIT |  | turbidimetrická - automat.odečet z křivky |  | komentář lékaře | % |  |
| Protilátky x Heparin/PF4 |  | LFIA - manuální kvalitativní odečet |  | negativní |  |  |
| Protilátky x Heparin/PF4 (IgG, IgM, IgA) |  | ELISA - vyhodnocení dle intenzity absorbance |  | negativní |  | zbarvení plazmy(ikterické, hemolýza) |
| Vyšetření PFA 100 |
| Kolagen/epinefrin |  | speciální metoda PFA |  | 84 – 160 | s |  |
| Kolagen/ADP |  | speciální metoda PFA |  | 68 – 121 | s |  |
| Vyšetření lupus antikoagulans (LA) |
| APTT citlivé k LA (dAPTT) |
| Poměr R |  | koagulační mechanická: automatický výpočet | menší než 1,32 |  |  |
| Korekce (1+1) poměr R |  | koagulační mechanická: automatický výpočet | menší než 1,14 |  |  |
| Korekce (1+1) LCA index |  | koagulační mechanická: výpočet LIS | menší než 12,0 |  |  |
| DRVVT |
| Poměr R |  | koagulační mechanická: automatický výpočet | menší než 1,19 |  |  |
| Korekce (1+1) poměr R |  | koagulační mechanická: automatický výpočet | menší než 1,13 |  |  |
| Korekce (1+1) LCA index |  | koagulační mechanická: výpočet LIS | menší než 12,0 |  |  |
| Konfirmace normalizovaný poměr LAR |  | koagulační mechanická: výpočet LIS | menší než 1,18 |  |  |
| Silica clotting time |
| Poměr R |  | koagulační mechanická: automatický výpočet | menší než 1,22 |  |  |
| Korekce (1+1) poměr R |  | koagulační mechanická: automatický výpočet | menší než 1,15 |  |  |
| Korekce (1+1) LCA index |  | koagulační mechanická: výpočet LIS | menší než 13,5 |  |  |
| Konfirmace normalizovaný poměr NR |  | koagulační mechanická: výpočet LIS | menší než 1,19 |  |  |
| APTT necitlivé k LA |
| Poměr R |  | koagulační mechanická: automatický výpočet | 0,8 - 1,2 |  |  |
| Poměr RLA |  | koagulační mechanická: výpočet LIS | menší než 0,245 |  |  |
| Neutralizace fosfolipidy v hexagonální fázi (HNP) |
| HNP |  | koagulační mechanická - výpočet LIS | menší než 8,0 | s |  |
| Ostatní speciální koagulační vyšetření |
| Faktor II | F II | koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 – 1 den | 35 – 60 | % |  |
|  |  |  | 1 – 28 dní | 60 – 90 |  |  |
|  |  |  | 1 měsíc - 6 let | 70 – 120 |  |  |
|  |  |  | 6 – 16 let | 60 – 120 |  |  |
|  |  |  | 16 - 18 let | 60 – 140 |  |  |
|  |  |  | 18 a více let | 70 – 130 |  |  |
| Faktor V | F V | koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 – 1 den | 50 – 90 | % |  |
|  |  |  | 1 – 28 dní | 80 – 110 |  |  |
|  |  |  | 1 měsíc - 1 rok | 60 – 120 |  |  |
|  |  |  | 1 - 6 let | 80 – 130 |  |  |
|  |  |  | 6 – 16 let | 60 – 120 |  |  |
|  |  |  | 16 a více let | 60 – 140 |  |  |
| Faktor VII | F VII | koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 – 1 den | 40 – 85 | % |  |
|  |  |  | 1 – 28 dní | 70 – 100 |  |  |
|  |  |  | 1 měsíc - 1 rok | 65 – 115 |  |  |
|  |  |  | 1 – 16 let | 55 – 120 |  |  |
|  |  |  | 16 a více let | 60 – 130 |  |  |
| Faktor X | F X | koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 – 1 den | 30 – 70 | % |  |
|  |  |  | 1 – 28 dní | 55 – 75 |  |  |
|  |  |  | 1 měsíc - 1 rok | 50 – 110 |  |  |
|  |  |  | 1 – 11 let | 45 – 120 |  |  |
|  |  |  | 11 - 16 let | 50 – 120 |  |  |
|  |  |  | 16 a více let | 70 – 130 |  |  |
| Faktor VIII | F VIII | koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 – 1den | 60 – 140 | % |  |
|  |  |  | 1 – 28 dní | 60 – 125 |  |  |
|  |  |  | 1 měsíc – 1 rok | 55 – 100 |  |  |
|  |  |  | 1 – 6 let | 75 – 150 |  |  |
|  |  |  | 6 a více let | 50 – 150 |  |  |
| Faktor IX | F IX | koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 – 1 den | 20 – 75 | % |  |
|  |  |  | 1 – 28 dní | 65 – 110 |  |  |
|  |  |  | 1 měsíc - 1 rok | 50 – 125 |  |  |
|  |  |  | 1 - 6 let | 50 – 110 |  |  |
|  |  |  | 6 – 18 let | 60 – 150 |  |  |
|  |  |  | 18 a více let | 50 – 150 |  |  |
| Faktor XI | F XI | koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 – 1den | 25 – 70 | % |  |
|  |  |  | 1 – 28 dní | 40 – 70 |  |  |
|  |  |  | 1 měsíc - 6 let | 55 – 135 |  |  |
|  |  |  | 6 – 11 let | 50 – 120 |  |  |
|  |  |  | 11 a více let | 65 – 135 |  |  |
| Faktor XII | F XII | koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 – 1den | 25 - 75 | % |  |
|  |  |  | 1 – 28 dní | 35 – 70 |  |  |
|  |  |  | 1 měsíc – 1 rok | 55 – 100 |  |  |
|  |  |  | 1 - 6 let | 65 – 130 |  |  |
|  |  |  | 6 a více let | 60 – 140 |  |  |
| Inhibitor faktorů |  | koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky - manuální výpočet a odečet z křivky |  | menší než 0,6 | B.U. |  |
| Faktor XIII | F XIII | fotometrická – automatický výpočet pomocí kalibračního faktoru |  | 60 – 130 | % | Fbg< 0,8 g/l a > 6 g/l NH4+ > 0,5 mmo/l |
| ProC® Global -normalizovaný poměr |  | koagulační mechanická: automatický výpočet |  | větší než 0,8 |  |  |
| APC-rezistence - poměr | APC-R | koagulační mechanická: automatický výpočet |  | větší než 3,0 |  |  |
| Protein C | PC | koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 – 1den | 25 - 50 | % |  |
|  |  |  | 1 – 28 dní | 35 – 55 |  |  |
|  |  |  | 1 měsíc - 6 let | 40 – 95 |  |  |
|  |  |  | 6 – 11 let | 45 – 95 |  |  |
|  |  |  | 11 - 16 let | 55 – 120 |  |  |
|  |  |  | 16 a více let | 60 – 130 |  |  |
| Protein S | PS | koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 – 1 den | 25 – 50 | % |  |
|  |  |  | 1 – 28 dní | 35 – 65 |  |  |
|  |  |  | 1 měsíc - 6 let | 55 – 120 |  |  |
|  |  |  | 6 – 11 let | 45 – 115 |  |  |
|  |  |  | 11 - 16 let | 50 – 110 |  |  |
|  |  |  | 16 - 18 let | 65 – 140 |  |  |
|  |  |  | Ženy: 18 a více let | 50 – 140 |  |  |
|  |  |  | Muži: 18 a více let | 65 – 140 |  |  |
| Antitrombin (IIa) |  | fotometrická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 – 28 dní | 40 – 90 | % | zbarvení plazmy (ikterické: bilir.>200mg/l), hemolýza: Hb>7, g/l, chylozita: TG>7,6g/l) |
|  |  |  | 1 měsíc - 6 let | 80 – 140 |  |  |
|  |  |  | 6 – 11 let | 90 – 130 |  |  |
|  |  |  | 11 - 16 let | 75 – 135 |  |  |
|  |  |  | 16 a více let | 80 – 120 |  |  |
| Plazminogen | PLG | fotometrická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 – 1 den | 30 - 75 | % | zbarvení plazmy (ikterické: bilir.>900mg/l, hemolýza: Hb>7 g/l, chylozita:TG>10g/l, FDP>130mg/l) |
|  |  |  | 1den – 1 rok | 60 – 105 |  |  |
|  |  |  | 1 – 6 let | 80 – 120 |  |  |
|  |  |  | 6 - 11 let | 75 – 110 |  |  |
|  |  |  | 11 - 16 let | 70 – 110 |  |  |
|  |  |  | 16 a více let | 80 – 120 |  |  |
| Alfa-2-antiplazmin |  | fotometrická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 - 6 let | 90 – 120 | % | zbarvení plazmy (ikterické: bilir.>900mg/l, hemolýza: Hb>6 g/l, chylozita:TG>7g/l) |
|  |  |  | 6 - 11 let | 90 – 110 |  |  |
|  |  |  | 11 a více let | 80 – 120 |  |  |
| PAI-1 |  | fotometrická - automatický odečet z kalibrační křivky | 18 a více let | menší než 10 | IU/ml | zbarvení plazmy (ikterické, hemolýza) |
| VWF:Ac |  | turbidimetrická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 - 6 let | 60 – 120 | % | chylozita vzorku, RF>940 IU/ml, bilirubin, hemolýza |
|  |  |  | 6 - 11 let | 50 – 145 |  |  |
|  |  |  | 11 - 18 let | 55 – 150 |  |  |
|  |  |  | 18 a více let | 50 – 150 |  |  |
| LIA VWF:Ag |  | imunoturbidimetrická - automatický odečet z kalibrační křivky | 0 – 1 den | 85 – 200 | % | chylozita vzorku, RF, bilirubin>150mg/l Hb>5 g/l |
|  |  |  | 1 – 28 dní | 65 – 180 |  |  |
|  |  |  | 1 měsíc – 1 rok | 65 – 145 |  |  |
|  |  |  | 1 rok a více | 50 – 150 |  |  |
| ELISA VWF:CB |  | ELISA - automatický odečet z kalibrační křivky |  | 60 – 160 | % | zbarvení plazmy (ikterické, hemolýza) |
| ELISA VWF:FVIIIB |  | ELISA - automatický odečet z kalibrační křivky |  | 50 – 150 | % | zbarvení plazmy (ikterické, hemolýza) |
| LIA protein S volný | LIA PSv | imunoturbidimetrická - automatický odečet z kalibrační křivky |  | 70 – 130 | % | chylozita vzorku, RF, Hb>5 g/l, bilirubin>75mg/l, fibrinogen>9g/l |
| ELISA protein S celkový | ELISA PSc | ELISA - automatický odečet z kalibrační křivky |  | 70 – 140 | % | zbarvení plazmy (ikterické, hemolýza) |
| LIA fibrinogenu | LIA Fbg | imunoturbidimetrická - automatický odečet z kalibrační křivky |  | 1,8 – 4,2 | g/l | chylozita:TG>20g/l), bilir.>0,2 g/l, Hb>0,2 g/l |
| LIA antitrombinu | LIA AT | imunoturbidimetrická - automatický odečet z kalibrační křivky |  | 80 – 120 | % | chylozita,, bilir.>500 mg/l, Hb>7 g/l |
| ELISA ADAMTS 13 - aktivita | ADAMTS-act. | ELISA - automatický odečet z kalibrační křivky |  | 40 – 130 | % | zbarvení plazmy (ikterické, hemolýza) |
| ELISA ADAMTS - 13 inhibitor | ADAMTS-inh. | ELISA - automatický odečet z kalibrační křivky |  | 0 – 12,0 | U/ml | zbarvení plazmy (ikterické, hemolýza) |
| Trombin generační test (TGA) |
| TGA RC LOW - plazma bohatá na trombocyty |
| Lag fáze | tLag RC LOW-PRP | Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky | Muži | 2,50 – 3,58 | min |  |
|  |  |  | Ženy | 2,00 – 3,01 |  |  |
| Výška píku | Peak RC LOW-PRP | Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky | Muži | 265,40 – 526,60 | nM |  |
|  |  |  | Ženy | 333,21 – 631,57 |  |  |
| Plocha pod křivkou | AUC RC LOW-PRP | Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky | Muži | 1900,9 – 2518,8 | nM |  |
|  |  |  | Ženy | 2022,3 – 3192,1 |  |  |
| TGA RC LOW - plazma chudá na trombocyty |
| Lag fáze | tLag RC LOW-PPP | Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky | Muži | 2,07 – 3,50 | min |  |
|  |  |  | Ženy | 1,50 – 3,30 |  |  |
| Výška píku | Peak RC LOW-PPP | Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky | Muži | 120,57 – 352,67 | nM |  |
|  |  |  | Ženy | 140,77 – 431,37 |  |  |
| Plocha pod křivkou | AUC RC LOW-PPP | Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky | Muži | 1534,5 – 2258,8 | nM |  |
|  |  |  | Ženy | 1674,5 – 2718,8 |  |  |
| TGA RC HIGH - plazma chudá na trombocyty |
| Lag fáze | tLag RC HIGH-PPP | Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky | Muži | 2,26 – 3,29 | min |  |
|  |  |  | Ženy | 1,57 – 3,54 |  |  |
| Výška píku | Peak RC HIGH-PPP | Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky | Muži | 241,41 – 568,90 | nM |  |
|  |  |  | Ženy | 387,64 – 840,65 |  |  |
| Plocha pod křivkou | AUC RC HIGH-PPP | Fluorescenční analýzy – automatický odečet z křivky | Muži | 1758,7 – 2463,6 | nM |  |
|  |  |  | Ženy | 1912,1 – 3180,4 |  |  |
| Molekulární biologie a genetika |
| Izolace DNA | DNA | set, kolonky s filterm | nerozhoduje | - | - | Sraženiny |
| FaktorV Leiden | FVL | RT-PCR | nerozhoduje | - | - | Kontaminace cizorodé DNA |
| Prothrombin G20210A | PROT | RT-PCR | nerozhoduje | - | - | Kontaminace cizorodé DNA |
| MTHFR C677T | MTHF | RT-PCR | nerozhoduje | - | - | Kontaminace cizorodé DNA |
| PAI-1(4G/5G) | PAI | RT-PCR | nerozhoduje | - | - | kontaminace cizorodé DNA |
| hereditární hemochromatóza C282Y, H63D, S65C | 282 63 65 | RT-PCR | nerozhoduje | - | - | kontaminace cizorodé DNA |
| Faktor XIII Val34Leu | F13 | RFLP-PCR | nerozhoduje | - | - | kontaminace cizorodé DNA |
| Faktor V Cambridge | Camb | RFLP-PCR | nerozhoduje | - | - | kontaminace cizorodé DNA |
| LEHABI |  |  |  |  |  |  |
| archivace biologického materiálu |  | kryokonzervace | nerozhoduje |  | ml |  |
| izolace T,B dynabeads |  | MACS-imunomagnetická separace | nerozhoduje |  | absolutní počet buněk | procento plazmatických buněk v nátěru KD  5% |
| izolace MNC pro kultivace |  | gradientová centrifugace | nerozhoduje |  | absolutní počet buněk |  |
| izolace MNC pro typizace |  | gradientová centrifugace | nerozhoduje |  | absolutní počet buněk |  |
| zamrazování buněk |  |  | nerozhoduje |  | absolutní počet buněk |  |
| rozmrazovaní buněk |  |  | nerozhoduje |  | absolutní počet buněk |  |
| Průtoková cytometrie |
| Lymfocyty | Lym | imunofenotypizace | dospělí | 15 - 42 | % | sražený vzorek |
| Monocyty | Mono | imunofenotypizace | dospělí | 2 - 12 | % | sražený vzorek |
| Granulocyty | Gra | imunofenotypizace | dospělí | 48 - 83 | % | sražený vzorek |
| CD3+ T lymfo | 3ly | imunofenotypizace | dospělí | 55 – 80 | % | sražený vzorek |
| CD3+CD4+ T lymfo | 4ly | imunofenotypizace | dospělí | 28 – 57 | % | sražený vzorek |
| absolutní CD4+ | 4abs | imunofenotypizace | dospělí | 550-1350 | bb/ul | sražený vzorek |
| CD5+ T lymfo | 5ly | imunofenotypizace | dospělí | 55 – 80 | % | sražený vzorek |
| CD3+CD8+ T lymfo | 8ly | imunofenotypizace | dospělí | 10 – 39 | % | sražený vzorek |
| CD10+ lymfo | 10ly | imunofenotypizace | dospělí | 0 – 1 | % | sražený vzorek |
| CD14 leuko | 14le | imunofenotypizace | dospělí | 5 – 15 | % | sražený vzorek |
| CD3-CD16+CD56+ NK | NKly | imunofenotypizace | dospělí | 7 – 31 | % | sražený vzorek |
| CD19+ lymfo | 19ly | imunofenotypizace | dospělí | 5 – 24 | % | sražený vzorek |
| CD20+ lymfo | 20ly | imunofenotypizace | dospělí | 5 - 24 | % | sražený vzorek |
| CD27+ lymfo | 27ly | imunofenotypizace | dospělí | 40 – 60 | % | sražený vzorek |
| CD28+ lymfo | 28ly | imunofenotypizace | dospělí | 40 – 60 | % | sražený vzorek |
| CD34+ leuko | 34Le | imunofenotypizace | dospělí | 0 – 1 | % | sražený vzorek |
| CD36+ trombo | 36tr | imunofenotypizace | dospělí | 80 – 100 | % | sražený vzorek |
| CD38+ leuko | 38Le | imunofenotypizace | dospělí | 5 – 18 | % | sražený vzorek |
| CD41+ trombo | 41tr | imunofenotypizace | dospělí | 80 – 100 | % | sražený vzorek |
| CD42a+ trombo | 42at | imunofenotypizace | dospělí | 80 – 100 | % | sražený vzorek |
| CD42b+ trombo | 42bt | imunofenotypizace | dospělí | 80 – 100 | % | sražený vzorek |
| CD45+ leuko | 45ly | imunofenotypizace | dospělí | 90 – 100 | % | sražený vzorek |
| CD45dim+ leuko | 45lo | imunofenotypizace | dospělí | 0 – 2 | % | sražený vzorek |
| CD56+ lymfo | 56ly | imunofenotypizace | dospělí | 6 – 25 | % | sražený vzorek |
| CD56+CD3+ lymfo | 3+56 | imunofenotypizace | dospělí | 6 - 15 | % | sražený vzorek |
| CD56+CD5- lymfo | 5-56 | imunofenotypizace | dospělí | 5 - 20 | % | sražený vzorek |
| CD61+ trombo | 61t | imunofenotypizace | dospělí | 80 – 100 | % | sražený vzorek |
| CD62+ trombo | 62Pt | imunofenotypizace | dospělí | 1 – 5 | % | sražený vzorek |
| CD63+ trombo | 63tr | imunofenotypizace | dospělí | 1 – 7 | % | sražený vzorek |
| CD117+ leuko | 117L | imunofenotypizace | dospělí, děti | 0,1 - 3 | % | sražený vzorek |
| CD138+ leuko | 138L | imunofenotypizace | dospělí | 0 – 2 | % | sražený vzorek |
| CD38+C138+ leuko | PC | imunofenotypizace | dospělí | 0 – 2 | % | sražený vzorek |
| HLA-DR+ lymfo | DRly | imunofenotypizace | dospělí | 10 – 20 | % | sražený vzorek |
| s+CD19+ B lymfo | sk19 | imunofenotypizace | dospělí | 26 - 74 | % | sražený vzorek |
| s+CD19+ B lymfo | sl19 | imunofenotypizace | dospělí | 26 - 74 | % | sražený vzorek |
| s CD19+ B lymfo ratio | s19r | imunofenotypizace | dospělí | 0,3 – 3,0 | % | sražený vzorek |
| ckappa+CD19+ Bly | ck19 | imunofenotypizace | dospělí | 26 - 74 | % | sražený vzorek |
| clambda+CD19+ Bly | cl19 | imunofenotypizace | dospělí | 26 - 74 | % | sražený vzorek |
| ck/l CD19+ B ratio | cBr | imunofenotypizace | dospělí | 0,3 – 3,0 | % | sražený vzorek |
| CD5+CD19+ Bly | 5B | imunofenotypizace | dospělí | 0 - 20 | % | sražený vzorek |
| CD10+CD19+ Bly | 10B | imunofenotypizace | dospělí | 0 - 20 | % | sražený vzorek |
| CD20+CD19+ Bly | 20B | imunofenotypizace | dospělí | 81 – 100 | % | sražený vzorek |
| CD11c+ Bly | 11cB | imunofenotypizace | dospělí | 0 – 20 | % | sražený vzorek |
| CD22+ Bly | 22B | imunofenotypizace | dospělí | 81 – 100 | % | sražený vzorek |
| CD23+ Bly | 23B | imunofenotypizace | dospělí | 0 – 3 | % | sražený vzorek |
| CD25+ Bly | 25B | imunofenotypizace | dospělí | 0 – 10 | % | sražený vzorek |
| CD27+ Bly | 27B | imunofenotypizace | dospělí | 21 - 40 | % | sražený vzorek |
| CD43+CD19+ Bly | 43B | imunofenotypizace | dospělí | 81 – 100 | % | sražený vzorek |
| CD79b+CD19+ B ly | 79bB | imunofenotypizace | dospělí | 81 – 100 | % | sražený vzorek |
| CD200+CD19+ Bly | 200B | imunofenotypizace | dospělí | 0 – 20 | % | sražený vzorek |
| FMC-7+ B lymfo | FMC7 | imunofenotypizace | dospělí | 0 – 20 | % | sražený vzorek |
| sIgM+ CD19+ Blymfo | sMB | imunofenotypizace | dospělí, děti | 51 - 70 | % | sražený vzorek |
| sIgD+CD19+ B lymfo | sMD | imunofenotypizace | dospělí, děti | 51 - 70 | % | sražený vzorek |
| CD19+ PC | 19PC | imunofenotypizace | dospělí | 75 - 100 | % | sražený vzorek |
| CD20+ PC | 20PC | imunofenotypizace | dospělí | 0 - 20 | % | sražený vzorek |
| CD27+ PC | 27PC | imunofenotypizace | dospělí | 75-100 | % | sražený vzorek |
| CD28+ PC | 28PC | imunofenotypizace | dospělí | 0 -10 | % | sražený vzorek |
| CD44+ PC | 44PC | imunofenotypizace | dospělí | 75-100 | % | sražený vzorek |
| CD56+ PC | 56PC | imunofenotypizace | dospělí | 0 - 20 | % | sražený vzorek |
| CD81+ PC | 81PC | imunofenotypizace | dospělí | 75-100 | % | sražený vzorek |
| CD117+ PC | 117P | imunofenotypizace | dospělí | 0 - 0 | % | sražený vzorek |
| CD200+ PC | 200P | imunofenotypizace | dospělí | 75-100 | % | sražený vzorek |
| cnestin+ PC | cNPC | imunofenotypizace | dospělí | 0 - 20 | % | sražený vzorek |
| c+ PC | ckPC | imunofenotypizace | dospělí | 30 – 70 | % | sražený vzorek |
| c+ PC | clPC | imunofenotypizace | dospělí | 30 – 70 | % | sražený vzorek |
| c PC ratio | cPCr | imunofenotypizace | dospělí | 0,3 – 3,0 | % | sražený vzorek |
| normální PC | N-PC | imunofenotypizace | dospělí |  | % | sražený vzorek |
| abnormální PC | A-PC | imunofenotypizace | dospělí | 0 - 20 | % | sražený vzorek |
| klonální PC | a-PC | imunofenotypizace | dospělí | 0-0 | % | sražený vzorek |
| polyklonální PC | n-PC | imunofenotypizace | dospělí | 100-100 | % | sražený vzorek |
| IRI (CD4+/CD8+) | 4/8 | imunofenotypizace | dospělí | 1 ,0 - 2,8 | % | sražený vzorek |
| PNH klon 235a+ E | PNHE | imunofenotypizace | dospělí, děti | 0 - 0 | % | sražený vzorek |
| CD59+ ery | 59e | imunofenotypizace | dospělí, děti | 91 - 100 | % | sražený vzorek |
| FLAER+ CD64+ Mono | FLMo | imunofenotypizace | dospělí, děti | 91 - 100 | % | sražený vzorek |
| FLAER+ CD15+ Neutro | FLNe | imunofenotypizace | dospělí, děti | 91 - 100 | % | sražený vzorek |
| PNH klon CD45+leu | PNHL | imunofenotypizace | dospělí, děti | 0 - 0 | % | sražený vzorek |
| EMA MFI Ery | EMA | imunofenotypizace | dospělí | 38 - 41 | % | sražený vzorek |
| EMA MFI Ery | EMAd | imunofenotypizace | děti | 45 - 47 | % | sražený vzorek |
| EMA ratio | EMAr | imunofenotypizace | Dospělí, děti | 0,91 - 1,1 | % | sražený vzorek |
| plazmablasty | PB | imunofenotypizace | dospělí | 0 – 0,5 | % | sražený vzorek |
| cirkulující PC | cPC | imunofenotypizace | dospělí | 0 - 0 | % | sražený vzorek |
| Eosinofily | Eos | imunofenotypizace | dospělí |  | % | sražený vzorek |
| Basofily | Bas | imunofenotypizace | dospělí |  | % | sražený vzorek |

# Indikace a klinická interpretace laboratorních výsledků

Rutinní morfologie

Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů

Hematologické analyzátory vydávají rychle a přesně informace o počtech erytrocytů, leukocytů a trombocytů spolu s odvozenými parametry. Analyzátor také upozorňuje na případné patologie v krevním obrazu, které jsou dle potřeby a určitých pravidel kontrolovány mikroskopem. Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním rozpočtem leukocytů z analyzátoru patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění. Indikován je jako základní vyšetření včetně preventivních prohlídek a předoperačního vyšetření. Zkratka: KO, KO+dif Charakteristika WBC = počet leukocytů RBC = počet erytrocytů HGB = množství hemoglobinu (základní paramater v identifikaci anémie) HCT = Hematokrit: vyjadřuje poměr objemu erytrocytů k objemu celé krve MCV = středním objem erytrocytů - umožňuje rozdělení anémií na mikrocytární, normocytární a makrocytární MCH = střední množství hemoglobinu v erytrocytu - umožňuje rozdělení anémií na hypochromní a normochromní MCHC = průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytu - umožňuje rozdělení anémií na hypochromní a normochromní RDW = šíři (křivky) distribuce erytrocytů podle MCV – údaj o isocytóze nebo anizocytóze erytrocytů PLT = počet trombocytů MPV = střední objem trombocytů PCT = Destičkový hematokrit: vyjadřuje poměr objemu trombocytů k objemu celé krve PDW = Reprezentuje šíři distribuce trombocytů podle jejich objemu, informuje o anizocytose trombocytů

Krevní obraz s počtem trombocytů s povrchovým antigenem CD61

Vyšetření je indikováno u trombocytopenických vzorků, kde může falešně vyšší nebo nižší hodnota výsledku významně ovlivnit faktický počet trombocytů. Falešně vyšší výsledky jsou způsobovány přítomností erytrocytárních fragmentů, fragmentů leukocytární cytoplazmy, makromolekulami proteinů, bakteriemi a další, které jsou chybně do počtu PLT zahrnovány. Falešně nižší počty jsou způsobeny přítomností velkých a gigantických trombocytů, které jsou naopak z počtu PLT eliminovány. Stanovení počtu trombocytů pomocí povrchového antigenu CD61 tyto nedostatky eliminuje.

Mikroskopický diferenciální rozpočet leukocytů

Vyšetření morfologie buněk v periferní krvi patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění. Neutrofílie může být u bakteriálních infekcí, myeloidních leukémií, u zánětlivých či systémových onemocnění, účinkem kortikoterapie, při maligních nádorech, traumatu, akutním infarktu myokardu. neutropenie Lymfocytóza bývá u virových onemocnění, infekční monukleózy, chronických infekcí, tuberkulózy, infekční hepatitidy, lymfatických leukémií. Lymfopenie vzniká vlivem ionizačního záření, působením toxických látek, po podání antilymfocytárního séra. Monocytóza bývá u bakteriální endokarditidy, ulcerózní kolitidy, u tuberkulózy, brucelózy, v průběhu akutních infekčních chorob v „obranné fázi“, u lymfoproliferativních onemocnění, hemolytických anémií, chronických neutropenií, při myelodysplastickém syndromu, po operačním odstranění sleziny, monocytární leukémie. Eosinofílie bývá u alergických reakcí, parazitárních onemocnění, systémových onemocnění, eozinofilní leukémie, u hypereosinofilního syndromu. Bazofílie se vyskytuje zřídka a může být spolu s eozinofílií. Bývá např. u myxedému, alergických stavů, ulcerózní kolitidy, u maligních lymfomů, chronické myeloidní leukémie a dalších myeloproliferativních onemocnění.

Trombocyty z citrátu nebo z EDTA s Mg2+

Kontrola trombocytopenických vzorků z důvodů potvrzení trombocytopenie, k vyloučení falešné trombocytopenie (tzv. pseudotrombocytopenie).

Trombocyty mikroskopicky

Kontrola trombocytopenických vzorků z důvodů potvrzení trombocytopenie a vyloučení pseudotrombocytopenie

Schistocyty

Schistocyty se mohou nacházet v nátěrech periferní krve u mikroangiopatických hemolytických anémií, TTP, urémií, popálenin, u hemolytických anémií z fyzikálních příčin (umělé chlopně srdeční), u diseminované intravaskulární koagulopatie (DIC).

Retikulocyty

Počet retikulocytů slouží k posouzení efektivní erytropoézy v kostní dřeni. Snížený počet retikulocytů nacházíme u aplastické anémie a při snížené produkci červených krvinek v kostní dřeni. Zvýšené retikulocyty bývají u hemolytických anemií, při nedostatku železa, u talasémií, u sideroblastické anemie a při akutních a chronických krevních ztrátách.

Osmotická rezistence

Test osmotické rezistence udává míru schopnosti červených krvinek natáhnout do buňky tekutinu, aniž by došlo k jejímu rozpadu. Indikací vyšetření je diferenciální diagnostika hemolytických anémií. Snížení osmotické rezistence je charakteristické pro dědičnou sférocytózu, zvláště po inkubaci. Snížení je dále u autoimunních hemolytických anémií. Zvýšená rezistence se nalézá při thalasémiích v homozygotní i heterozygotní formě, dále při deficiencích železa a některých jaterních chorobách.

Autohemolýza

Indikací vyšetření je diferenciální diagnostika hemolytických anémií. Spolehlivá interpretace testu je možná jen na základě komplexního hodnocení více testů a porovnání výsledků s celkovým klinickým obrazem. Stupeň hemolýzy ve fyziologickém roztoku je vždy větší než po přidání glukózy a ATP. U fyziologického vzorku se hemolýza vždy po přidání glukózy a ATP snižuje. V případě hereditární sférocytozy je autohemolýza výrazně zvýšena, po přidání glukózy se snižuje, u paroxysmální noční hemoglobinurie je autohemolýza také zvýšená, ale po přidání glukózy se hemolýza neupravuje. Při deficitu enzymů je hemolýza ve fyziologickém roztoku zvýšená a po glukóze se nesnižuje, může se snížit po přidání ATP. Ostatní výsledky nejsou příliš specifické.

Heinzova tělíska

Indikací vyšetření je diferenciální diagnostika hemolytických anémií. Heinzova tělíska znázorňují vysrážený hemoglobin v případě, že glykolytické enzymy červených krvinek nejsou schopny zabránit oxidaci hemoglobinové molekuly. Tyto precipitáty jsou představovány jedním nebo více oválnými tělísky v červených krvinkách. Objevují se těsně u buněčné membrány, ke které přiléhají. Heinzova tělíska nalézáme za přítomnosti nestabilních hemoglobinů, při nedostatku některých enzymů (např. glukosa-6-fosfátdehydrogenasa) v redukujícím systému erytrocytů a po užívání oxidačních látek (např. sulfonamidy, antimalarika, streptomycin atd.). U nestabilních hemoglobinů odstraňuje Heinzova tělíska z červených krvinek slezina, proto nejsou v buňkách viditelná, tělíska nejsou odstraňována, pokud je provedena splenektomie. Barvení nátěrů neinkubovaných erytrocytů sleduje nestabilní hemoglobiny. Barvení nátěrů inkubovaných erytrocytů sleduje enzymatické poruchy.

Hemosiderin v moči

Zvýšené množství hemosiderinu se ukládá do orgánů při onemocněních spojených s velkým rozpadem erytrocytů (hemolytické anémie), po častých transfúzích, při poruchách ukládání zásobního železa atd. Přitomnost hemosiderinu v moči je detekovatelná 2 až 5 dnů po hemolytické krizi.

Pink test

Indikací vyšetření je diferenciální diagnostika hemolytických anémií., především podezření na sferocytózu. V testu se stanovuje konečné procento hemolýzy v prostředí glycerolu při pH 6,6. Pro snadné a rychlé provedení (ve srovnání s testem na osmotickou rezistenci a testem autohemolýzy) se test používá jako doplňující a vyhledávací vyšetření na dědičnou sférocytózu.

Speciální morfologie

Vyšetření kostní dřeně a otisku trepanobiopsie

Indikací vyšetření je diagnostika hematologických a nehematologických onemocnění postihujících kostní dřeň včetně nádorových onemocnění.

Železo

Vyšetření je indikováno vždy při prvním vyšetření kostní dřeně, jinak ke sledování … V cytoplazmě normoblastů se mohou nacházet granula zásobního železa ve formě Fe3+, které není zabudováno do hemoglobinu. Všechno železo, které je přítomné v cytoplazmě normoblastů, je normálně využíváno pro tvorbu hemoglobinu. Jestliže je jakkoli syntéza hemoglobinu narušena zůstává Fe3+ v normoblastech ve větších granulích nebo v jejich větším počtu. U sideroblastické anemie je množství zásobního železa zvýšené a je také zvýšený počet prstenčitých sideroblastů. V počtu vyšším než 15% prstenčitých sideroblastů v KD spolu s dalšími kritérii se může jednat o diagnózu refrakterní anémie s prstenčitými sideroblasty. U sideropenické anemie je množství zásobního železa snížené nebo není přítomné. Siderotická granulace bývá zvýšená u MDS, leukémií, hemolytických anémií, megaloblastové anémie, alkoholismu, po splenektomii, po častých transfůzích. Významné snížení počtu sideroblastů se současným snížením zásobního železa v makrofázích podporuje diagnózu sideropenie a/nebo sideropenické anémie, zatímco snížení počtu sideroblastů se zmnožením zásobního železa v makrofázích svědčí pro anémii chronických onemocnění.

Myeloperoxidáza

Vyšetření je indikováno jako základní cytochemie při diagnostické leukémií. Myeloperoxidáza je lysozomální kataláza a je přítomna v primárních azurofilních granulích neutrofilů, eozinofilů a monocytů. Enzym nevykazuje aktivitu v erytrocytech a v lymfocytech. S postupným vyzráváním myeloidních buněk přibývá v cytoplazmě peroxidázové aktivity s nejvyšší pozitivitou v neutrofilních segmentech. Eozinofily vykazují také peroxidázovou aktivitu, bazofily jsou negativní. V monocytech je aktivita jemně granulární. Peroxidázové barvení pomáhá rozlišit myeloblastickou nebo monoblastickou leukémii od lymfoblastické leukemie. Blastické buňky, které nemají granulaci mohou vykazovat přítomnost peroxidázy, která není ještě zabudována do granulí. Auerovy tyčky jsou při peroxidázovém barvení pozitivní.

Barvení PAS reakce v krevních buňkách

Vyšetření je indikováno jako základní cytochemie při diagnostické leukémií. PAS reakce pomáhá při diagnostice některých lymfoproliferativních onemocnění a určitých subtypů AML. Tato reakce vykazuje positivitu téměř ve všech krevních buňkách kromě fyziologických erytroblastů. V patologických případech dochází ke změnám: u erytroleukémie a thalasemie jsou erytroblasty pozitivní, někdy jsou erytroblasty pozitivní u MDS, hemolytických anémií, aplastické anémie, perniciosní anémie, polycytémie a u CLL a Hodgkinova lymfomu je zvýšený počet granulí v lymfocytech. Hodnotí se nejen přítomnost pozitivity, ale i její charakter.

Naftylacetát esterása a inhibice NaF

Cytochemického průkazu lze využít k přesnější klasifikaci akutních leukémií (k rozlišení M4 a M5 typů AML). Zvýšené hodnoty ukazují na monocytární charakter nezralé buňky. V tomto případě lze enzym inhibovat fluoridem sodným. Není-li inhibice, pak jde o myeloidní charakter buněk, eventuelně lymfocyty. V megaloblastech je nespecifická esteráza pozitivní, v normoblastech negativní.

Chloracetát esteráza

Vyšetření je vhodné k přesnější diagnostice leukémií. Slouží většinou jako doplňující vyšetření při zvýšené aktivitě nitrobuněčné peroxidázy. Chloracetátesteráza se nachází v granulocytech. U typu AML M4 pomáhá k odlišení granulocytární řady od myelomonocytární.

Kyselá fosfatáza a inhibice kyselinou vinnou (tartrát)

Cytochemického průkazu lze využít k bližší klasifikaci některých lymfoproliferativních onemocnění. Výraznější aktivita bývá u T akutních a chronických lymfatických leukémií. Toto rozlišení má význam u dětských ALL, neboť T ALL má horší prognózu. Enzymová aktivita u těchto onemocnění je citlivá na tartrát. Katalytická aktivita kyselé fosfatázy je zvýšena u chronické myeloidní leukémie a snížena u akutní myeloidní leukémie a chronické lymfatické leukémie. U vlasaté leukémie (HCL) je enzym na tartrát rezistentní. Vlasaté buňky vykazují výraznou difúzní i granulární aktivitu kyselé fosfatázy, která se u většiny buněk nesnižuje po přidání vínanu sodného. Kyselá fosfatáza rezistentní na inhibici tartrátem se vyskytuje i u jiných stavů, jako v atypických lymfocytech u infekční mononukleózy a v řídkých případech u chronické lymfadenózy a některých non-Hodgkinových lymfomů. U normálních lymfocytů není rozdíl mezi T a B-lymfocyty, ale u infekční mononukleózy se aktivita zvyšuje. T-lymfoblasty mají silnou fokální pozitivitu (u nonT nonB lymfocytů výskyt jen výjimečně). U akutní monocytární leukémie bývá ACP pozitivní. Zvýšení APC v neutrofilech je u infekcí, CML, polycytemia vera, myelofibrózy.

Kultivace krvetvorných buněk BFU-E a EEC z periferní krve/kostní dřeně

Vyšetření se používá pro sledování funkčních vlastností hematopoetických kmenových buněk. Kultivace progenitorových buněk se využívají k diagnostice klonálních hematologických onemocnění včetně monitorování léčby a sledování remisí

Koagulace

Protrombinový test

Protrombinový test dle Quicka je základní screeningový koagulační test používaný k detekci vrozených či získaných nedostatků faktorů vnějšího koagulačního systému (FF II,V,VII,X). Příčiny prodloužení PT: vrozený defekt výše uvedených koagulačních faktorů, fyziologicky u novorozence, získaný defekt (přítomnost inhibitorů, nedostatek vitamínu K a léčba antagonisty vitamínu K- choroby jater, DIC). Test PT se dále používá k monitorování orální antikoagulační terapie při níž dochází ke snížení hladiny vitamin K dependentních faktorů (II,VII,IX,X). Výsledky se vyjadřují v INR. Terapeutický rozsah: INR = 2,0 – 3,0 (pozn.: terapeutický rozsah INR může být posunut oběma směry dle klinického stavu pacienta).

Fibrinogen

Stanovení aktivity fibrinogenu patří k základnímu koagulačnímu vyšetření. Fibrinogen je koagulační faktor s nejvyšší koncentrací v plasmě. Je štěpen trombinem na fibrin nebo plazminem za vzniku fibrinogen degradačních produktů. Kromě toho může být také štěpen tzv. trombinu podobnými enzymy (např. reptiláza). Jako protein akutní fáze se zvyšuje při zánětlivých onemocněních, nádorech, diabetu, obezitě, stavech po operaci, v těhotenství. Sníženou koncentraci fibrinogenu pozorujeme při vrozené hypo- a afibrinogenémii, dysfibrinogenémii, těžkých poruchách jaterního parenchymu, DIC, trombolytické léčbě. Zvýšení hladiny fibrinogenu představuje významný rizikový faktor vzniku trombózy, častěji arteriální. Pro přesné stanovení nízkých hladin fibrinogenu (< 0,5 g/l) je vyšetření prováděno v nižším ředění plazmy (1:5). Informace o nižším ředění plazmy je ve výsledkovém listě uvedena jako Fibrinogen/5.

Aktivovaný parciální tromboplastinový test

Aktivovaný parciální tromboplastinový test je základní screeningový koagulační test používaný k detekci vrozených či získaných nedostatků faktorů vnitřního koagulačního systému (F VIII, IX, XI, XII, PK a HMWK, ale i II,V a X). Test není citlivý na kvantitativní nebo kvalitativní abnormality trombocytů a deficit F VII a F XIII. Příčiny prodloužení APTT: vrozený defekt výše uvedených koagulačních faktorů fyziologicky u novorozence získaný defekt koagulačních faktorů: přítomnost inhibitoru (specifického i nespecifického) onemocnění jater; DIC arteficiálně dochází často k prodloužení aPTT vlivem špatného odběru (z kanyly) při léčbě heparinem, méně pak i při léčbě kumariny nebo deficitu vitaminu K Test APTT se používá k monitorování terapie nefrakciovaným heparinem. Terapeutický rozsah: R = 2,0 – 5,0. U hemolytických vzorků je vzhledem k možnému ovlivnění výsledků rutinního APTT (s reagencií PTT Automate) aktivací krevního srážení (ve smyslu zkrácení koagulačních časů) prováděno vyšetření APTT s reagencií Cephasreen. Dle výsledků HIL studie (Woolley A., Golmard J.-L., Kitchen S.: Effect of haemolysis, icterus and lipaemia on coagulation tests as performed on Stago STA.Compact-Max analyser, International Journal of Laboratory Hematology, March 2016) u hemolytických vzorků nebyly prokázány klinicky významné rozdíly výsledků APTT s reagencií Cephascrren na rozdíl od rutinního APTT.

Trombinový test

Trombinový test je rychlý a jednoduchý test zachycující poslední fázi koagulační kaskády – přeměnu fibrinogenu na fibrin. Je indikován zejména při podezření na dysfibrinogenémie (vrozené i získané – zejména např. při hepatopatiích). Působením trombinu na molekulu fibrinogenu se odštěpují z jeho řetězců ( 2 fibrinopeptidy A a z řetězců ( 2 fibrinopeptidy B za vzniku fibrin monomerů, které spontánně polymerují „end to end“ a „side to side“ za vzniku rozpustného fibrinu, stabilizovaného následně faktorem XIII v přítomnosti Ca 2+. Trombinový test není ovlivněn nedostatkem F XIII a všech koagulačních faktorů, které jsou v koagulační kaskádě před trombinem. Příčiny prodloužení trombinového testu: abnormality fibrinogenu kvalitativní: dysfibrinogenémie, kvantitativní: vrozené hypo- nebo afibrinogenémie získané hypofibrinogenémie ( DIC, fibrinolýza, choroby jater) přítomnost inhibitorů s antitrombinovým účinkem heparin FDP (také antipolymerizační účinek) jiné vzácně se vyskytující inhibitory (např. imunoglobuliny u myelomu a revmatoidní artritidy) fyziologicky u novorozence

D-dimery, D-dimery VIDAS

Hladina D-dimerů (degradačních produktů fibrinu) se zvyšuje u stavů s aktivací koagulace, protože je produkován trombin, vzniká fibrin a probíhá fibrinolýza. Pozitivita D-dimerů je tedy důkazem aktivace koagulace (generace trombinu) a důkazem následné aktivace fibrinolýzy (generace plazminu). Ke zvýšení hladiny dochází při DIC, trombózách a emboliích. Snížení hladiny D-dimerů v průběhu antikoagulační terapie heparinem při TEN umožňuje monitorovat vývoj a prognózu trombózy. Snížení odráží kvalitu endogenní trombolýzy. Ke zvýšení D-dimerů dochází po operacích, úrazech, u nádorových onemocnění, při zánětech a onemocnění jater. Pozitivita může být ale přítomna také fyziologicky v těhotenství, při menstruaci a po nadměrné fyzické námaze. Pro klinickou interpretaci má tedy největší význam negativní výsledek (negativní prediktivní hodnota).V případě pozitivních nálezů je přínosné monitorování změn hladiny D-dimerů. Poznámka (D-dimery): Zakalení plazmy může ovlivňovat stanovení D-Di ve smyslu snížení. Přítomnost revmatoidního faktoru ((50 IU/ml) může ovlivňovat stanovení ve smyslu zvýšení.

Antitrombin – inhibiční aktivita

Vyšetření funkční aktivity AT je rutinní screeningový test používaný k detekci vrozených či získaných nedostatků AT. Test lze využít i jako předoperační sreeningový test a doporučuje se rovněž před zahájením léčby spojené s možností poklesu AT (kontraceptiva, heparin). AT je nejdůležitější přirozený inhibitor nejen trombinu, ale i F Xa a ostatních serinových proteáz. Vytváří s nimi stechiometrické ireverzibilní komplexy. Tvorba těchto komplexů je mnohonásobně urychlována v přítomnosti heparinu nebo heparinu podobných látek. Snížení AT představuje zvýšené riziko TEN. Nedostatek AT může být: vrozený nebo získaný při zvýšené konzumpci (DIC,TEN) zvýšených ztrátách (nefrotický sy.) jaterním onemocnění jiné (léčba heparinem, orální kontraceptiva)

Antitrombin – antigen

Jedná se o speciální vyšetření, které indikuje a interpretuje pouze hematolog u osob s podezřením na vrozený defekt.

Reptilázový test

Reptiláza - jed hada Bothrops atrox vykazuje aktivitu podobnou trombinu – odštěpuje z ( řetězců molekuly fibrinogenu FPA za vzniku fibrinu. Na rozdíl od trombinu její působení není ovlivněno přítomností heparinu a je méně ovlivněno přítomností fibrinogen/fibrin degradačních produktů. Reptilázový test je test zachycující poslední fázi koagulační kaskády – přeměnu fibrinogenu na fibrin. Reptilázový test není ovlivněn nedostatkem F XIII a ostatních koagulačních faktorů. Příčiny prodloužení reptilázového testu: abnormality fibrinogenu: kvalitativní: dysfibrinogenémie kvantitativní: vrozené hypo- nebo afibrinogenémie získané hypofibrinogenémie (DIC, fibrinolýza, choroby jater) FDP (antipolymerizační účinek) jiné vzácně se vyskytující inhibitory (např. imunoglobuliny u myelomu a revmatoidní artritidy) Poznámka: Klinický význam prodloužení reptilázového testu je stejný jako trombinového testu s výjimkou vlivu heparinu Proto vyšetření reptilázového testu se provádí pouze v případě prodloužení trobinového testu. Reptilázový test je možné použít k ověření správnosti odběru (vliv heparinu).

LMWH anti Xa

Test je používán k monitorování terapie LMWH, měří se inhibiční účinek komplexu LMWH – AT na FXa: při profylaktické dávce s.c. je běžně dosahováno peaku 0,1 - 0,5 kIU/l při terapeutické dávce s.c. je běžně dosahováno peaku 0,5 – 1 kIU/l Poznámka: Odběr je v případě subkutánního podání doporučeno provádět 3-4 hodiny po aplikaci, kdy je dosaženo nejvyšší aktivity anti-Xa.

Arixtra anti Xa

Test je používán k monitorování terapie Arixtrou (fondaparinux), měří se inhibiční účinek komplexu fondaparinux - AT na FXa: při profylaktické dávce 2,5 mg s.c/den je běžně dosahováno peaku 0,39 – 0,50 mg/l při terapeutické dávce 7,5 mg s.c./den je běžně dosahováno peaku 1,2 – 1,26 mg/l Poznámka: Odběr je doporučeno provádět 2 hodiny po aplikaci, kdy je dosaženo nejvyšší aktivity anti-Xa.

Zibor anti Xa

Test je používán k monitorování terapie Ziborem (bemiparin), měří se inhibiční účinek komplexu bemiparin-AT na FXa: při profylaktické dávce 2500 IU/3500 IU s.c./den je běžně dosahováno peaku 0,26–0,42/0,38–0,52 kIU/ml při terapeutické dávce 5000 IU/7500 IU/10000 IU/12500 IU s.c./den je běžně dosahováno peaku 0,48–0,60/0,95–1,49/1,23–1,61/1,78–2,28 kIU/ml Poznámka: Odběr je doporučeno provádět v případě profylaktické dávky za 2 – 3 hodiny po aplikaci, v případě terapeutické dávky za 3 – 4 hodiny po aplikaci, kdy je dosaženo nejvyšší aktivity anti-Xa.

Xarelto anti Xa

Test je používán k monitorování terapie přímým inhibitorem F Xa Xarelto (rivaroxaban), měří se inhibiční účinek rivaroxabanu na FXa: při dávce 20 mg 1x/den je běžně dosahováno peaku 215 (22–535) μg/l, minimální hladiny 32 (6–239) μg/l při dávce 10 mg 1x/den je běžně dosahováno peaku 125 (91–195) μg/l, minimální hladiny 9 (1– 38) μg/l Poznámka: Odběr je v případě monitorování maximálního účinku (nejvyšší anti Xa aktivita) doporučeno provádět 2-3 hodiny po podání, v případě monitorování minimálního účinku před podáním další tablety.

Eliquis anti Xa

Test je používán k monitorování terapie přímým inhibitorem F Xa Eliquis (apixaban), měří se inhibiční účinek apixabanu na FXa: při dávce 5 mg 2x/den je běžně dosahováno peaku 128 μg/l (CV=10%), minimální hladiny 50 μg/l (CV=20%) při dávce 2,5 mg 2x/den je běžně dosahováno peaku 62 μg/l (CV=37%), minimální hladina 21 μg/l (CV=17%) Poznámka: Odběr je v případě monitorování maximálního účinku (nejvyšší anti Xa aktivita) doporučeno provádět 2-3 hodiny po podání, v případě monitorování minimálního účinku před podáním další tablety.

Pradaxa anti IIa

Test je používán k monitorování terapie přímým inhibitorem trombinu Pradaxou (dabigatran), měří se inhibice konstantního množství F IIa. při dávce 150 mg 2x/den je běžně dosahováno peaku 175 (117–275) μg/l, minimální hladiny 91 (61–143) μg/l (25.–75.percentil) při dávce 220 mg 1x/den je běžně dosahováno peaku 71 (35–162) μg/l, minimální hladiny 22 (13–36) μg/l (25. – 75. percentil) Poznámka: Odběr je v případě monitorování maximálního účinku (nejvyšší anti IIa aktivita) doporučeno provádět 2-3 hodiny po podání, v případě monitorování minimálního účinku před podáním další tablety.

Euglobulinová fibrinolýza

Euglobulinová lýza je globální test fibrinolytického systému, který poskytuje orientační informaci o lytické aktivitě euglobulinové frakce. Zkrácení časů svědčí pro urychlenou fibrinolýzu. Příčiny mohou být primární hyperfibrinolýza, DIC (sekundární hyperfibrinolýza), trombolytická léčba, cirhóza, zvýšená duševní a tělesná zátěž, fyziologicky u novorozence. Prodloužení časů se doporučuje sledovat při podezření na hyperkoagulaci. Poznámka: Výsledek vyšetření může být ovlivněn koncentrací fibrinogenu. Falešné zkrácení časů může být v důsledku problematického odběru (aktivace). Výsledek vyšetření může ovlivnit také časový interval mezi odběrem krve a přípravou euglobulinové frakce.

Etanolová gelifikace

Etanolgelifikační test je kvalitativní orientační metoda používaná k průkazu rozpustného fibrinu. Přítomnost rozpustného fibrinu (komplex fibrinových monomerů/oligomerů s FDP a fibrinogenem) je důkazem aktivace koagulační kaskády, důkazem tvorby trombinu současně s aktivací plazminu. Pozitivní výsledky EGT nalézáme při DIC, TEN, sepsi, metastázujících karcinomech, SLE. Poznámka: Falešně negativní výsledek může být u afibrinogenémie a při provedení testu za teploty vyšší než 20°C nebo za delší dobu po odběru. Falešně pozitivní výsledek může být v důsledku problematického odběru (aktivace koagulace při odběru) nebo při teplotách nižších než 20°C.

Retrakce koagula

Retrakce tj. smrštění vytvořené krevní zátky je posledním krokem primární hemostázy. Jedná se o funkci destiček. Pseudopódia destiček přilnou k fibrinovým vláknům a retrakce kontraktilních bílkovin (zatažení pseudopódií) vyvolá retrakci sraženiny. In vitro dochází k vytlačení séra ze smršťujícího se koagula, in vivo slouží k podpoře uzavření rány. Sníženou retrakční schopnost ((88 %) nalézáme u kvantitativních (trombocytopenie ( 100x109/l) a kvalitativních (trombasténie) poruch krevních destiček. Vyšetření retrakce je klasické funkční vyšetření používané v diagnostice krvácivých stavů z poruch destičkových funkcí.

APTT citlivé k LA

Po přidání parciálního tromboplastinu – kefalinu (náhrada destičkového faktoru 3 = PF3) a Ca2+ k testované citrátové plazmě závisí rychlost tvorby fibrinového vlákna na faktorech vnitřního koagulačního systému (PK, HMWK, FF XII, XI, IX, VIII ale i X, V, II a I). K urychlení aktivace je přidáván aktivátor (křemičitany). Snížení obsahu fosfolipidů v reagencii zvyšuje citlivost testu k detekce přítomnosti inhibitoru lupus antikoagulans. Vzhledem k vysoké citlivosti reagencie PTT LA k lupus antikoagulans je tento test používán jako doplňující test při interpretaci prodlouženého APTT(screening). Test je speciálně vyvinut jako screeningový test při diagnostice LA.

APTT necitlivé k LA

Principem je měření aktivovaného parciálního času za předchozí inkubace reakční směsi s aktinem. Actin FS® je vysoce citlivý k heparinu a defektu faktorů, málo citlivý k lupus anticoagulans. Příčiny prodloužení APTT – viz APTT. Dojde-li při vyšetření aPTT s actinem FS® k normalizaci koagulačního času, lze usuzovat na podezření na přítomnost nespecifického inhibitoru typu LA. Toto podezření musí být následně potvrzeno speciálními vyšetřeními.

Kroužící antikoagulans v PT

Vyšetření kroužící (cirkulující) antikoagulans se používá k průkazu časově závislých protilátek, k nimž patří specifické inhibitory. Kroužící antikoagulans na principu PT je pozitivní v důsledku výskytu specifického alogenního inhibitoru u vrozených deficitů koagulačních faktorů ovlivňujících stanovení PT, vzniklého v důsledku substituce faktoru jeho alogenním koncentrátem, dále v důsledku výskytu specifického autologního inhibitoru u získaných poruch hemostázy a nespecifického inhibitoru u osob bez krvácivých projevů s patologickým PT při koagulačním screeningu, kdy většinou chybí časová závislost inhibitoru. V tomto případě je však vhodnější místo kroužícího antikoagulans provést přímo LA speciální testy. Metoda kroužící antikoagulans je pouze orientační vyšetření a v případě pozitivity musí být doplněna kvantitativním vyšetřením specifického inhibitoru (Bethesda metoda) nebo v případě podezření na přítomnost LA speciálními testy na průkaz LA.

Kroužící antikoagulans v APTT

Vyšetření kroužící (cirkulující) antikoagulans se používá k průkazu časově závislých protilátek, k nimž patří specifické inhibitory. Kroužící antikoagulans na principu APTT je přítomno v důsledku výskytu: specifického alogenního inhibitoru u vrozených deficitů koagulačních faktorů ovlivňujících stanovení APTT ( (nejčastěji u hemofílie A/B), vzniklého v důsledku substituce chybějícího faktoru jeho alogenním koncentrátem získaného autologního specifického inhibitoru (nejčastěji F VIII, ale i ostatních koagulačních faktorů ovlivňujících vyšetření APTT) nespecifického inhibitoru u osob bez krvácivých projevů s patologickým APTT při koagulačním screeningu, kdy většinou chybí časová závislost inhibitoru. V tomto případě je však vhodnější místo kroužícího antikoagulans provést přímo LA speciální testy. Metoda kroužící antikoagulans je pouze orientační vyšetření a v případě pozitivity musí být doplněna kvantitativním vyšetřením specifického inhibitoru (Bethesda metoda) nebo v případě podezření na přítomnost LA speciálními testy na průkaz LA.

Korekční test PT

Korekční test na principu PT se používá k rychlému orientačnímu stanovení příčiny prodloužení PT. Provádí se vyšetření PT ve směsi vyšetřované a normální plazmy v poměru 1:1 a sleduje se korekce prodloužených časů s normální plazmou po 1-2 hodinové inkubaci při 37 °C. Test umožňuje odlišit zda je prodloužení způsobené defektem koagulačních faktorů, nebo přítomností inhibitoru. Pokud se prodloužení PT koriguje – jedná se o defekt faktorů (vrozený nebo získaný), pokud se prodloužení nekoriguje vůbec nebo jen částečně je přítomen inhibitor (specifický nebo nespecifický).

Korekční test APTT

Korekční test na principu APTT se používá k rychlému orientačnímu stanovení příčiny prodloužení APTT. Provádí se vyšetření APTT ve směsi vyšetřované a normální plazmy v poměru 1:1 a sleduje se korekce prodloužených časů s normální plazmou po 1-2 hodinové inkubaci při 37 °C. Test umožňuje odlišit zda je prodloužení způsobené defektem koagulačních faktorů, nebo přítomností inhibitoru. Pokud se prodloužení APTT koriguje – jedná se o defekt faktorů (vrozený nebo získaný), pokud se prodloužení nekoriguje vůbec nebo jen částečně je přítomen inhibitor (specifický nebo nespecifický).

Agregace stimulovaná induktory

Vyšetření agregace krevních destiček je základním funkčním vyšetřením trombocytů. Podle agregační odpovědi na daný podnět (induktor) můžeme nepřímo sledovat některé změny ve vlastnostech krevních destiček. Agregace bývá snížena u získaných trombocytopatií (urémie, abusus analgetik, antikoagulační léčba, myeloproliferativní stavy, akutní leukémie) nebo vrozených trombocytopatií (von Willebrand, Heřmanského syndrom, May-Hegglin,…). Podle agregační odpovědi na ristocetin můžeme nepřímo sledovat některé změny ve vlastnostech krevních destiček. Agregace bývá snížena u vrozených trombocytopatií (Bernard Soulier, von Willebrand). U von Willebrandovy choroby lze agregační křivku po ristocetinu kompenzovat pomocí normální plazmy. Vyšetření agregace po ADP monitoruje současně také schopnost uvolňovací reakce trombocytů. Agregace stimulovaná ADP závisí na množství přidaného ADP. Při malých koncentracích dochází k agregaci, ale nedochází ke spuštění cyklu kyseliny arachidonové, destičky postupně deagregují – primární křivka. Při vyšší koncentraci ADP dojde ke spuštění cyklu kyseliny arachidonové (syntéza tromboxanu A2) a následnému uvolnění tromboxanu A2 ze sekrečních granulí – sekundární křivka. Poznámka:Agregační odpověď je závislá na počtu trombocytů. Používaný agregometr umožňuje nastavení vyšší citlivosti pro trombocytopenické pacienty.Při hodnocení výsledků je nutné přihlížet k počtu trombocytů. V případě výrazných trombycytopenií( 50x 109/l vyšetření nelze vůbec provést.

Agregace samovolná

Test samovolná agregace je testem, kterým můžeme prokazovat zvýšenou aktivaci krevních destiček in vitro bez přidání stimulačních látek. Ke zvýšené aktivaci trombocytů dochází při: čerstvé tepenné trombóze, trombocytémii, trombofilních stavech, DIC, přítomnosti některých monoklonálních imunoglobulinů. Poznámka: Při interpretaci nálezu nutno myslet na možnou aktivaci trombocytů in vitro v důsledku nesprávně provedeného odběru nebo nesprávné manipulace se vzorkem.

Agregační vyšetření HIT

Vyšetření je indikováno při podezření na heparinem indukovanou trombocytopenii. Vyšetřuje se na heparinu závislý trombocyty agregující faktor v pacientově plazmě, kterým je specifický imunoglobulin. V přítomnosti heparinem indukovaných protilátek dochází k indukci agregace PRP normálu v přítomnosti PPP pacienta a heparinu/LMWH. Specifita vyšetření je vysoká, blíží se 100%, ovšem sensitivita vyšetření je jen kolem 50%. Normální plazma tento faktor neobsahuje, tedy ani neindukuje agregaci PRP normálu za přítomnosti heparinu/LMWH. Mírný pokles trombocytů může být pozorován u některých pacientů bezprostředně po podání infúze heparinu. Snížení počtu trombocytů není vyvoláno imunitním mechanismem a má malý klinický význam. Tento test se používá k diagnostice těžší formy trombocytopenie s významným poklesem trombocytů (<100x109/l nebo pod 50% výchozí hodnoty bez jiné příčiny). Tato forma trombocytopenie je vyvolána imunitním mechanismem a je spojena s rizikem arteriální i žilní trombózy. Nezbytné je přerušení podávání heparinu a zavedení alternativní terapie. Nedoporučuje se náhrada jiným typem heparinu (LMWH) pro poměrně vysoké riziko zkřížené reaktivity uvedených protilátek mezi jednotlivými druhy LMWH.

PFA

PFA 100® umožňuje diagnostikovat poruchy funkce trombocytů, a to vrozené, získané nebo vyvolané inhibitory agregace trombocytů. Nejčastější příčinou poruchy funkce trombocytů detekované pomocí PFA 100( jsou von Willebrandova choroba, urémie a užívání léků jako je kyselina salicylová i další, méně časté pak jsou hereditární trombocytopatie a sekundární trombocytopatie z jiných příčin. Výsledek testu PFA 100® , vydávaný jako čas uzavření membrány CT, je indikátorem agregační a adhezivní funkce trombocytů analyzovaného vzorku plné krve. Vznik trombocytární zátky v PFA 100® systému je ovlivňován sníženým počtem trombocytů a/nebo jejich sníženou aktivitou, sníženým von Willebrandovým faktorem v plazmě a sníženým hematokritem. Výsledek ovlivňuje: Hematokrit ( 30 % Počet trombocytů ( 100x109/l Hemolýza vzorku Senzitivnější pro detekci hypofunkce trombocytů je většinou měřící modul Col/Epi, zejména pro diagnostiku antiagregační účinnosti ASA, kdy CT při užití modulu Col/ADP zůstává v normě.

dRVVT (dilute Russel viper venom time)

dRVVT je používán jako screeningový test při diagnostice lupus antikoagulans (LA). RVV (Russel viper venom) aktivuje F X v přítomnosti Ca2+ a fosfolipidy (PL) a tím monitoruje vnější část koagulační kaskády. Při použití nízkých koncentrací PL je test citlivý k přítomnosti protilátek namířených proti PL. Test však není 100% specifický pro LA a k prodloužení koagulačních časů dochází také: při defektech faktorů X, V a II při léčbě kumariny v přítomnosti specifických inhibitorů Poznámka: Při léčbě kumariny se provádí dRVVT ve směsi pacientovy a normální plazmy v poměru 1:1.

Směsný test

Směsný test umožňuje odlišení defektu faktorů a přítomnosti inhibitoru. Provádí se vyšetření ve směsi vyšetřované a normální plazmy v poměru 1:1 bez inkubace a sleduje se korekce prodloužených časů normální plazmou u screeningových testů na přítomnost lupus antikoagulans (dAPTT, dRVVT, SCT). Při defektu faktorů dochází ke korekci normální plazmou, za přítomnosti inhibitoru ke korekci normální plazmou nedochází. Přítomnost inhibitoru je charakterizována poměrem R1:1 a LCA indexem většími než cut off hodnoty pro daný test (viz tabulka Seznam vyšetřovaných parametrů).

Konfirmační test (RVVT)

Konfirmační test v diagnostice lupus antikoagulans, prokazující závislost inhibitoru na fosfolipidech. V přítomnosti LA dochází k neutralizaci nadbytkem fosfolipidů přítomných v RVV reagencii, která se projeví zkrácením koagulačních časů v porovnání se screeningovým dRVVT. Antifosfolipidová povaha inhibitoru je charakterizována normalizovaným poměrem LAR větším než 1,18.

SCT (Silica clotting time)

SCT je používán jako screeningový test při diagnostice lupus antikoagulans (LA) a jde vlastně o upravený aktivovaný parciální tromboplastinový test. Jako aktivátor obsahuje koloidní oxid křemičitý, který aktivuje vnitřní systém. Při použití nízkých koncentrací fosfolipidů je test citlivý k přítomnosti protilátek namířených proti fosfolipidům.

Konfirmační test (SCT)

Konfirmační test v diagnostice lupus antikoagulans, prokazující závislost inhibitoru na fosfolipidech. V přítomnosti LA dochází k neutralizaci nadbytkem fosfolipidů přítomných v SCT confirm reagencii, která se projeví zkrácením koagulačních časů v porovnání se screeningovým SCT. Antifosfolipidová povaha inhibitoru je charakterizována normalizovaným poměrem NR větším než 1,19.

Neutralizační test s fosfolipidy v hexagonální fázi

HNP je konfirmační test v diagnostice lupus antikoagulans, prokazující závislost inhibitoru na fosfolipidech. V přítomnosti LA dochází k neutralizaci nadbytkem fosfolipidů – fostatidyelatanolaminu v hexagonální fázi II (HPE), která se projeví zkrácením koagulačních časů (CT1 – CT2větší než 8s). Při nepřítomnosti LA nedochází ke zkrácení časů po přídavku HPE (CT1 – CT2 menší než 8s). CT2 může být delší než CT1 a rozdíl časů CT1 – CT2 pak vychází jako negativní hodnota. Poznámka: Přítomnost inhibitoru heparinu v APTT reagencii zajišťuje necitlivost testovacího systému k heparinu do koncentrace 1 IU/ml. Přídavek normální plazmy k testovacímu systému koriguje prodloužení koagulačních časů, způsobených deficitem faktorů. V přítomnosti specifického inhibitoru nedochází ke zkrácení časů po přídavku HPE.

Faktor II

Faktor II je plazmatický koagulační faktor vitamin K dependentní. Aktivní forma FII – trombin hraje klíčovou roli v koagulaci. Působí jak prokoagulačně tak antikoagulačně. Vedle štěpení fibrinogenu na fibrin aktivuje kofaktory FV a FVIII, při větším množství trombinu naopak tyto faktory degraduje. Aktivuje také FXIII, FIX, krevní destičky a protein C po vazbě na TM. Snížení funkční aktivity FII způsobuje krvácivé projevy. Vrozené defekty: jsou velmi vzácné zvýšená hladina FII může být u polymorfismu 20210 G(A v genu protrombinu, která je spojena se zvýšením rizika trombózy Získané defekty: léčba kumariny jaterní onemocnění nedostatek vitaminu K zvýšená spotřeba (DIC) přítomnost inhibitoru - velmi vzácně, nejčastěji při lupus antikoagulans

Faktor V

Faktor V je přítomný v plazmě a trombocytech. Je kofaktorem krevního srážení, FVa mnohonásobně urychluje aktivaci protrombinu. Snížení funkční aktivity FV způsobuje krvácivé projevy. Jejich tíže však nemusí přesně korelovat s funkční aktivitou FV v plazmě, protože krvácení je závislé i na obsahu FV v trombocytech a hladina FV v plazmě a v trombocytech nemusí být shodná. Vrozené defekty: jsou vzácné Získané defekty: jaterní onemocnění zvýšená spotřeba (DIC) inhibitor FV

Faktor VII

Faktor VII je plazmatický faktor vitamin K dependentní. Aktivovaný FVII je schopen štěpit FX. Snížení funkční aktivity FVII způsobuje krvácivé projevy. Vrozené defekty: jsou vzácné. Získané defekty: léčba kumariny jaterní onemocnění nedostatek vit. K zvýšená spotřeba (DIC) inhibitor F VII – velmi vzácně

Faktor X

Faktor X je přítomný v plazmě a je vitamin K dependentní. FXa je součástí komplexu zvaného protrombináza (FXa, PL, Ca2+, FVa), který aktivuje protrombin na trombin. FXa je současně i aktivátorem FVII na FVIIa. FXa aktivuje v přítomnosti PL a Ca2+ také FV. Snížení funkční aktivity FX způsobuje krvácivé projevy. Vrozené defekty: jsou vzácné, pokles pod 1 % se projevuje jako těžká hemofilie Získané defekty: léčba kumariny jaterní onemocnění nedostatek vitamimu K zvýšená spotřeba (DIC) amyloidoza, kdy se předpokládá adsorpce F X na amyloid inhibitor FX – velmi vzácně

Faktor VIII

Faktor VIII je přítomý v plazmě navázaný na von Willebrandův faktor. V koagulační kaskádě působí faktor VIIIa v komplexu s faktorem IXa, PL a Ca2+ zvaném tenáza. Působí zde jako kofaktor aktivace FX. Vrozené defekty: hemofílie A: těžká hemofilie ( 1 % střední hemofilie 1 - 5 % lehká hemofilie 5 - 40 % Von Willebrandova choroba - sekundární snížení FVIII při deficitu vWF jako jeho nosiče v plazmě/při poruše vazby vWF na FVIII Získané defekty: specifický inhibitor F VIII - alogenní u těžké hemofilie A po léčbě koncentráty FVIII autologní – vzniklý spontánně u pacientů bez hemofilie A jaterní onemocnění zvýšená spotřeba (DIC) Zvýšení FVIII ((150 %): rizikový faktor trombózy Poznámka: V přítomnosti silného inhibitoru typu LA může být vyšetření ovlivněno (ve smyslu snížení). Faktor VIII je vyšetřován v závislosti na hladině v různých ředěních plazmy. Při vyšších a vysokých hladinách při ředění 1:20 a 1:40, naopak při nízkých hladinách v ředění 1:5. Tato informace je ve výsledkovém listě uvedena jako FVIII/20, FVIII/40 nebo FVIII/5.

Faktor IX

Faktor IX je přítomný v plazmě a je vitamin K dependentní. Sám působí aktivně v komplexu zvaném tenáza, který aktivuje FX na FXa. Kofaktorem této reakce jsou FVIIIa , Ca2+ a PL. Vrozené defekty (hemofílie B): těžká hemofilie ( 1 % střední hemofilie 1 - 5 % lehká hemofilie 5 - 40 % Získané defekty: specifický inhibitor FIX - alogenní u těžké hemofilie B po léčbě koncentráty F IX - autologní - vzniklý spontánně u pacientů bez hemofilie B léčba kumariny jaterní onemocnění nedostatek vitaminu K zvýšená spotřeba (DIC) ztráty (nefrotický syndrom) Poznámka: V přítomnosti silného inhibitoru typu LA může být vyšetření ovlivněno (ve smyslu snížení ). Faktor IX je při nízkých hladinách vyšetřován v ředění 1:5. Tato informace je ve výsledkovém listě uvedena jako FIX/5.

Faktor XI

Faktor XI je přítomný v plazmě a v trombocytech. Trombocytární FXI není identický s plazmatickým. Sám aktivuje FIX na FIXa v přítomnosti Ca2+ a PL, aktivuje i FXII na FXIIa. Snížení funkční aktivity FXI způsobuje krvácivé projevy. Vrozené defekty: (nesprávně označované jako hemofílie C) jsou vzácné, kromě židovské populace Aškenázi (až 10% heterozygotů). Krvácivé projevy nemusí být závislé jen na plazmatické hladině FXI, ale i na genetickém typu defektu a obsahu FXI v trombocytech. Získané defekty: snížená syntéza (jaterní onemocnění) inhibitor FXI - velmi vzácně specifický inhibitor Poznámka: V přítomnosti silného inhibitoru typu LA může být vyšetření ovlivněno (ve smyslu snížení).

Faktor XII

Faktor XII je přítomen v plazmě i séru. XIIa aktivuje kromě FXI i PK a HMWK. Role FXII v aktivaci koagulace je dle nové teorie koagulace méně významná, důležitější roli plní při aktivaci fibrinolýzy . Defekty FXII nejsou spojovány s krvácivými projevy, ale naopak jsou podezřelé ze zvýšené predispozice k trombózám z důvodu nedostatečné aktivace plazminogenu. O tom, zda je zvýšený výskyt trombóz při současném defektu FXII, se vedou spory a defekt FXII se v současné době neřadí mezi jednoznačně prokázané rizikové faktory pro trombózu. Vrozené defekty (Hagemanova choroba): těžké homozygotní defekty jsou vzácné (projevují se výrazně prodlouženým APTT) lehké defekty (heterozygoti) jsou však některými autory udávané až u 10% populace Získané defekty: snížená syntéza (jaterní onemocnění) ztráty (nefrotický syndrom) inhibitor FXII - velmi vzácně specifický inhibitor Poznámka: V přítomnosti silného inhibitoru typu LA může být vyšetření ovlivněno (ve smyslu snížení).

Faktor XIII

Faktor XIII je přítomen v plazmě a trombocytech. Působením na rozpustný fibrin mění nekovalentní vazby na pevné kovalentní. při vrozeném defektu FXIII jsou klinické projevy (krvácení) především u homozygotů (FXIII ( 10 %), heterozygoti s lehčím snížením FXIII jsou většinou bez potíží při hladině FXIII > 30 %. Typickým projevem nedostatku FXIII je pozdní krvácení u chirurgických zákroků a špatné hojení ran s tvorbou abnormálních jizev a u fertilních žen opakované aborty. Donedávna byla za dostatečnou pro hemostázu považovaná hladina FXIII > 5 %, avšak dle zjištění Evropské sítě pro vzácné krvácivé choroby (EN-RBD) bylo zjištěno, že bez krvácivých projevů jsou jen jedinci s hladinou FXIII > 30 %. U těžkých defektů s hladinami ( 5 % - 10 % je doporučováno tuto substitucí FXIII udržovat > 10 %. Při porodu je doporučována plazmat. Hladina FXIII > 20 %, na velké operační výkony nejsou jednoznačná doporučení, jaká je cílová hladina FXIII, má se aplikovat 10 – 40 IU/kg. k sekundárnímu defektu FXIII může dojít při operačních výkonech a polytraumatech, při DIC, při zánětlivém onemocnění střeva, při Henoch-Schonleinově purpuře, některých nádorových onemocnění, vzácný je výskyt inhibitoru FXIII. Evropská společnost pro anesteziologii (ESA) doporučuje při perioperačním krvácení při adekvátní hladině fibrinogenu a malé pevnosti koagula při hladině FXIII ( 60 % aplikovat koncentrát FXIII 30 IU/kg (7). Poznámka: Nedostatek FXIII se neprojeví v žádném ze základních koagulačních testů.

Inhibitory faktoru VIII / faktoru IX

Inhibitory FVIII / FIX jsou patologické protilátky specificky namířené proti FVIII / FIX. Metodou diagnostikujeme neutralizující inhibitor FVIII / FIX (ovlivňující funkční aktivitu FVIII / FIX). Inhibitor FVIII / FIX může být: alogenní u hemofilie A / B (většinou u její těžké formy) po léčbě koncentráty FVIII / FIX. autologní u pacientů bez hemofilie A / B, pro které je charakteristické rozsáhlé krvácení do podkoží a svalstva, krvácení ze sliznic a na rozdíl od těžké hemofilie A je méně časté krvácení do kloubů. Výskyt alogenního inhibitoru FIX je téměř o jeden řád a výskyt autologního inhibitoru FIX je o více než jeden řád méně častý, než je tomu u inhibitoru FVIII.

ProC® Global

ProC® Global je funkční globální screeningový test určený ke stanovení abnormalit v systému proteinu C a je používán k diagnostice vrozených i získaných poruch v tomto systému. Test ProC® Global dle výsledků klinických studií má: 100% senzitivitu pro F V Leiden (hetero a homozygoty) 85% senzitivitu pro defekty proteinu C (aktivita(70%) 56% senzitivitu pro defekty proteinu S (aktivita (60%) Test ProC® Global je vhodný jako screeningový test k vyloučení trombofílie, nikoliv jako diagnostický test u trombofilních pacientů. Předpokládá se, že samo snížení poměru NR je rizikový faktor trombózy. Faktory ovlivňující ProC® Global - snížení: deficit faktorů prodlužujících aPTT léčba heparinem ((1 IU/ml) léčba kumariny přítomnost LA zvýšená hladina F VIII těhotenství, kontraceptiva, hormonální substituce operace, poranění, popáleniny, infekce vyšší počet trombocytů v plazmě Poznámka: Deficit koagulačních faktorů nebo vysoké hladiny heparinu způsobují prodloužení koagulačních časů a mohou tak maskovat defekty v systému proteinu C. Prodloužení PCAT/ může být vyvoláno rovněž přítomností lupus antikoagulans (LA). Čas PCAT/0 musí být menší nebo roven 60 s jinak nelze výsledky spolehlivě interpretovat. Při časech PCAT/0 delších než 40s mohou být výsledky ovlivněny. Vliv jiných faktorů se minimalizuje ředěním vyšetřované plazmy (PP) F V deficitní plazmou v poměru 1 : 5. Snížení NR je pak v tomto dilučním uspořádání vyvoláno většinou přítomností F V Leiden.

APC-rezistence

Rezistence na aktivovaný protein C je snížená antikoagulační odpověď na aktivovaný protein C. Tento fenotypický nález v plazmě je u většiny jedinců zapříčiněn bodovou mutací F V (Arg506Gln) tzv. Leidenskou mutací. Záměnou aminokyseliny v místě štěpení F Va proteinem C zůstává F Va delší dobu v cirkulaci, což má za následek zvýšenou tvorbu trombinu. Zřejmě je ovlivněna i funkce FV jako kofaktoru APC.Tato dominantně dědičná anomálie zvyšuje riziko TEN u heterozygotů 5-10x, u homozygotů 50-100x a vyskytuje se u bílé rasy ve 3-15% ve zdravé populaci a u 20-60% osob postižených trombofilií. Potvrzení poruchy je však možné pouze molekulárně genetickým vyšetřením F V, metody koagulační jsou nespecifické. Kromě geneticky podmíněné APC-R se setkáváme také se získanou APC-R: v těhotenství při zvýšené hladině F VIII při nízké hladině proteinu S při podávání orálních kontraceptiv v přítomnosti LA. Test STA Staclot APC-R díky speciálnímu uspořádání není ovlivněn: léčbou heparinem (UFH i LMWH) ( 1 IU/ml (inhibitor heparinu) léčbou kumariny (F V deficitní plazma) v terapeutickém rozmezí defekty proteinu S,C (F V deficitní plazma) přítomností LA (přídavek PL) zvýšenou hladinou F VIII Díky tomuto uspořádání test je test citlivý pouze k FV Leiden a event. jiným vrozeným, případně získaným defektům F V.

Protein C – inhibiční aktivita

Protein C je vitamin K dependentní protein, syntetizovaný v játrech a přítomný v plazmě v neaktivní formě jako proenzym. Jeho aktivace in vivo vyžaduje přítomnost trombinu, kalcia a fosfolipidů a je potencována endoteliálním faktorem - trombomodulinem. Aktivovaný protein C inaktivuje F Va a VIIIa v přítomnosti kofaktoru proteinu S a FV. Nedostatek proteinu C způsobuje snížení antikoagulačního potenciálu krve a tím zvýšené riziko vzniku TEN. Nedostatek PC může být vrozený nebo získaný jaterní onemocnění nedostatek vit. K orální antikoagulační léčba zvýšená spotřeba (DIC, TEN) zánětlivá onemocnění

Protein S – inhibiční aktivita

Protein S je vitamin K dependentní protein. Vyskytuje se ve dvou formách - volný (kofaktor PCa –cca 40 %) a vázaný na C4b-BP (nemá kofaktorovou aktivitu - cca 60%). Působí jednak jako kofaktor aktivovaného proteinu C, který inaktivuje F Va a VIIIa (pouze volný protein S), jednak jako samostatný inhibitor protrombinázy (cestou přímé inhibice FXa a vazbou na FV a Fva). Nedostatek proteinu S způsobuje snížení antikoagulačního potenciálu krve a tím zvýšené riziko vzniku tromboembolizmu. Nedostatek PS může být vrozený nebo získaný jaterní onemocnění nedostatek vit. K orální antikoagulační léčba zvýšená spotřeba (DIC, TEN) gravidita, HAK zánětlivá onemocnění Protein S je vyšší u mužů než u žen a zvyšuje se s věkem.

Plazminogen

Plazminogen přítomný v plazmě se váže na povrchy nejrůznějších buněk (endotel, membránu destiček, nádorové buňky), kde jsou také vazebná místa pro jeho aktivátory. Plazminogen je aktivován tkáňovými a plazmatickými aktivátory štěpením vazby arginin-valin za vzniku dvouřetězcové molekuly plazminu. Plazmin je klíčovým enzymem fibrinolytického systému a štěpí fibrin a sekundárně také fibrinogen. Nedostatek plazminogenu je rizikovým faktorem trombózy (dle některých autorů pouze zvyšují riziko trombózy při současném výskytu jiných defektů). Vrozené defekty jsou vzácné Získané defekty: novorozenci (zejména předčasně narození) jaterní onemocnění zvýšená spotřeba (DIC, trombolytická léčba) Ke zvýšení hladiny plazminogenu dochází ve třetím trimestru těhotenství. U novorozenců je hladina plazminogenu snížená asi na 50% hladiny dospělých.

(2-antiplazmin

(2 -antiplazmin je v plazmě přítomen v nadbytku a okamžitě reaguje s veškerým volným plazminem za vzniku irreversibiliních stechiometrických komplexů. Plazmin navázaný na fibrin je chráněn před vlivem antiplazminu. Nedostatek (2 –antiplazminu znamená posun hemostatické rovnováhy a sklon ke krvácivým problémům. Z neobvyklých krvácivých projevů je popisováno krvácení do kostní dřeně diafýz dlouhých kostí. Vrozené defekty výskyt velice vzácně Získané defekty: jaterní onemocnění zvýšená spotřeba (DIC, fibrinolytická léčba)

PAI-1

PAI-1 hraje důležitou roli v regulaci fibrinolýzy. Vytváří irreversibilní stechiometrické komplexy s tPA a urokinázou. Existuje souvislost mezi rizikovými faktory aterosklerózy (obezita, hyperinsulinémie, hypertriglyceridémie) a zvýšenou hladinou PAI-1, zda je samostatným rizikovým faktorem pro trombózu není dosud zcela jasné. Ke vzestupu PAI-1 dochází při venookluzivní chorobě jater jako komplikaci transplantace krvetvorných buněk. Poměru hladiny PAI-1 před transplantací a při podezření na tuto chorobu lze využít pro diagnostiku venookluzivní choroby. Vrozené defekty: snížení - výskyt velice vzácně, spojené s krvácivými projevy zvýšen: - u polymorfismu 4G/5G je s výskytem alely 4G asociována vyšší hladina PAI-1 u pacientů s TEN, ne však v neselektované populaci Získané defekty ve smyslu elevace: trombózy, infarkt myokardu jaterní onemocnění malignity operace, septický šok Aktivita PAI-1 se zvyšuje v průběhu těhotenství a rychle se snižuje po porodu. U novorozenců je hladina PAI-1 téměř dvojnásobná než u dospělých. Přítomnost PAI-2 v plazmě těhotných žen může vést ke zkreslení stanovení hladiny PAI-1. Poznámka: Test je necitlivý k defektům plazminogenu a fibrinogenu a k heparinu do 1 IU/ml.

VWF:Ac, LIA VWF:Ag, ELISA VWF:CBA, ELISA VWF:FVIIIB

Vyšetření je indikováno při podezření na von Willebrandovu chorobu, případně její monitorování. Von Willebrandův faktor plní důležité funkce v primární hemostáze (zprostředkuje adhezi trombocytů na subendotel, za určitých okolností i jejich agregaci), a současně i v procesu koagulace (nosič FVIII, ochrana před jeho degradací, lokalizace FVIII v místě sraženiny). Stanovení VWF:Ac slouží k posouzení na trombocytech vázaných funkcí VWF v primární hemostáze. Stanovení VWF:Ag slouží k určení množství antigenu VWF přítomného v testovaném vzorku. VWF:CBA slouží k posouzení adhezivity VWF ke kolagenu. Příčiny snížení VWF:Ac / VWF:Ag a VWF:CBA / VWF:Ag: oba dva tyto poměry jsou sníženy pod 0,7 u typu 2A a 2B von Willebrandovy choroby a pouze poměr VWF:Ac / VWF:Ag je snížen pod 0,7 u typu 2M, v normě (nad 0,7) jsou u ostatních typů choroby (1, 2N, 3). Snížení poměru funkční aktivity ku antigenu bývá u typu 2A a 2B výraznější pro VWF:CBA než pro VWF:Ac. tzv. získaná forma von Willebrandovy choroby (např. u myelomu, lymfomů, SLE, hypothyroidismu, trombocytémie, při léčbě valproovou kyselinou). Zvýšení VWF:Ag: infekce těhotenství a hormonální antikoncepce operace a úrazy fyzická námaha nádory kardiovaskulární onemocnění Stanovení VWF:FVIIIB hodnotí schopnost VWF vázat na sebe FVIII. Snížení této schopnosti VWF je diagnostické pro typ 2N von Willebrandovy choroby, která se fenotypicky projevuje obdobně jako lehká hemofilie A nižší plazmatickou hladinou pouze FVIII a VWF:Ag i jeho aktivita sníženy nejsou. U hemofilie A je hodnota VWF:FVIIIB v normě. Poznámka: Ke zvyšování VWF dochází i s věkem. Populace s krevní skupinou 0 má výrazně nižší VWF než populace s ostatními krevními skupinami.

Protein S (volný, celkový)

Jedná se o speciální vyšetření, které indikuje a interpretuje hematolog u podezření na vrozený defekt proteinu S. Poznámka: Přítomnost vyšších hladin revmatoidního faktoru (>70 IU/ml) ovlivňuje stanovení ve smyslu zvýšení hladin volného proteinu S. Test není ovlivněn přítomností hemoglobinu (do 5 g/l), bilirubinu (do 75 mg/ml), fibrinogenu (do 9 g/l), nefrakciovaného heparinu (do 1,5 IU/ml) a nízkomolekulárního heparinu (do 2 anti Xa IU/ml).

Fibrinogen - antigen

Indikací k vyšetření antigenu Fbg je defekt koagulační aktivity Fbg či podezření na dysfibrinogenémii na základě prodloužení trombinového a reptilázového času – vyšetření indikuje hematolog. U hypofibrinogenémie i dysfibrinogenémie mohou být funkční aktivita i antigen Fbg proporcionální nebo funkční aktivita je více snížená než antigen, který může být i v normě (nedochází k omezení syntézy Fbg, je ale porušená jeho funkční aktivita).

Antitrombin – antigen

Jedná se o speciální vyšetření, které indikuje a interpretuje hematolog při podezření na vrozený defekt AT.

ELISA ADAMTS 13 – aktivita, ELISA ADAMTS 13 – inhibitor

ADAMTS13 je proteáza štěpící vWF, zinek- metaloproteináza štěpící neobvykle velké vWF multimery (UL-vWF) specificky v místě vazby Tyr(1605)-Met(1606) lokalizované na A2 doméně vWF. Studie prokazují že nízké hladiny aktivity ADAMTS13 jsou asociovány s TTP, život ohrožujícím stavem, charakterizovaným nízkým počtem trombocytů, mikrovaskulárními tromby, fragmentací erytrocytů, renálními a CNS komplikacemi. Deficit nebo nízké hladiny aktivity ADAMTS13 ((5%) mohou vést ke kumulaci UL-vWF multimerů, které vazbou na receptory trombocytů indukují jejich agregaci a tvorbu intravaskulárních trombů. Vrozená TTP je vzácné onemocnění způsobené mutací genu ADAMTS13. Genetické změny popsané na více místech genu vedou k produkci nefunkčního proteinu ADAMTS13. Získané formy TTP jsou autoimunitní onemocnění vyvolané tvorbou protilátek proti ADAMTS13, které jsou asociovány s podáváním určitých léků jako je ticlopidin, clopidogrel, quinine a cyklosporin.

Trombin generační test

Globální funkční test koagulačního systému, který poskytuje komplexní obraz hemostázy. Slouží pro detekci trombofilních i krvácivých stavů. Test založen na monitorování tvorby trombinu v čase pomocí fluorogenního substrátu po aktivaci koagulačního systému vhodnou směsí tkáňového faktoru (TF) a fosfolipidů (PL). Lag fáze udává čas aktivace koagulačního systému, výška píku maximální koncentraci trombinu a plocha pod křivkou celkové množství vygenerovaného trombinu.

Molekulární genetika

Stanovení polymorfismu FVL G1691A, FV Cambridge

Stanovení je indikováno při podezření na trombofílii u mladších osob. Leidenský polymorfismus (FVL) je záměna nukleotidu G na pozici 1691 za nukleotid A v genu koagulačního faktoru V. Způsobuje záměnu aminokyseliny Arginin 506 za Glutamin v polypeptidovém řetězci koagulačního faktoru V. V místě 506 je za normálních podmínek aktivovaný FVa štěpen aktivovaným proteinem C a tím je inaktivován. Mutovaný FVa je proti tomuto enzymatickému štěpení odolnější, zůstává delší dobu v plasmě a podílí se tak na vzniku trombóz. Leidenská mutace koagulačního faktoru V je nejčastěji se vyskytující vrozený hemostatický rizikový faktor pro vznik trombózy. Incidence této poruchy je v Evropě u kavkazské rasy 3 -15%. Riziko trombózy je u heterozygotních nositelů FVL 5-6x vyšší než u osob bez mutace, u homozygotů je toto riziko vyšší 50-100x. Princip polymorfismu FV Cambridge je podobný s FVL.

Stanovení polymorfismu prothrombinu G20210A

Stanovení je indikováno při podezření na trombofílii u mladších osob. Protrombinový polymorfismus (FII G20210A) je záměna nukleotidu G číslo 20210 za nukleotid A v genu protrombinu. Protože se nalézá v 3´ nekódující oblasti genu, nezpůsobuje záměnu aminokyseliny, ale ne zcela jasným způsobem mírně zvyšuje hladinu protrombinu v plazmě. Heterozygotní mutace zvyšuje riziko trombózy asi 3x, u homozygotní formy není výše rizika stanovena.

Stanovení polymorfismu MTHFR C677T

Stanovení je indikováno pouze u žen s aborty v anamnéze, důležitější je však hladina homocysteinu. Polymorfimsus MTHFR C677T je podmíněna záměnou nukleotidu C na pozici 677 za nukleotid T v genu methylentetrahydrofolát reduktázy. Důsledkem této mutace je vznik termolabilní varianty MTHFR s následným defektem remetylace, která může mít za následek vyšší hladinou homocysteinu při nedostatku kys. listové. Výskyt této alely v populaci je až 40%, u většiny hladina homocysteinu ovlivněna není. Hladina homocysteinu je ovlivněna mnoha dalšími vlivy, především nedostatkem kyseliny listové, vitamínu B12 a B6. Zvýšená hladina homocysteinu zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy a trombózy žilní i tepenné přibližně 2-3x.

Stanovení polymorfismu HFE (C282Y, H63D, S65C)

Vyšetření je indikováno při podezření na hemochromatózu. Mutace genu označovaného HFE jsou popisovány v kauzální souvislosti s hereditární hemochromatózou (HH). Produkt tohoto genu (HFE protein) reguluje příjem železa do organismu. Prostřednictvím PCR metody je k dispozici vyšetření mutace G845A, která má za následek záměnu cysteinu tyrosinem v pozici 282 (C282Y) a mutace C187G, která má za následek záměnu histidinu aspartátem v pozici 63 (H63D). Tyto dvě bodové mutace jsou nejčastější příčinou hereditární hemochromatózy. Homozygotní stav C282Y je nacházen asi u 80% pacientů s HH oproti necelému 0,5% v populaci a heterozygotní stav C282Y/H63D je nacházen u asi 5% pacientů s HH oproti 1,3% v populaci. Ke klinické manifestaci HH dochází u 4-25% homozygotů C282Y a asi 2% složených heterozygotů C282Y/H63D. Frekvence homozygotního stavu H63D ani heterozygotů obou mutací s wild genotypem nejsou u pacientů s HH oproti populaci významně rozdílné.

Stanovení polymorfismu PAI-1 (4G/5G)

Alela 4G zvyšuje přepis genu pro PAI-1, avšak elevace plazmatické hladiny PAI-1 v závislosti na přítomnosti alely 4G je popisována u pacientů s TEN, ale ne u zdravé populace. Hladina PAI-1 je přímo závislá i na hladině triglyceridů, BM indexu a inzulinémii. Bez selekce není alela 4G pro riziko TEN statisticky významná. V některých případech se však jeví jako významný rizikový faktor TEN. Popsána je souvislost s trombózami vnitřních orgánů, portálního řečiště, ztrátami plodu a retardací růstu v graviditě, zvýšení rizika TEN při nálezu jiného trombofilního stavu (F V Leiden, defekt proteinu S) a současně homozygotního stavu 4G/4G.

Průtoková cytometrie

T lymfocyty

Vyšetření je indikováno při imunodeficitech či virózách. Stanovení relativního počtu CD3+ T lymfocytů prostřednictvím povrchových markerů slouží ke zjištění abnormalit v rozpočtu lymfocytů. Stanovením subtypů T lymfocytů - CD4 (pomocné T lymfocyty - Th) a CD8 (cytotoxické T lymfocyty - Tc) - a jejich poměru CD4/CD8 - lze získat imunoregulační index (IRI) vypovídající o stavu imunitního systému organismu. Nápadně snížený je u AIDS, u některých chronických virových infekcí aj. Zvýšen bývá u imunopatologických procesů. Spolu s analýzou dalších markerů může sloužit také k diferenciální diagnostice lymfoproliferací T-typu.

abs. CD3+CD4+ Th

Vyšetření je indikováno u HIV pozitivity. Stanovení absolutního počtu buněk určitého fenotypu je vyžadováno při nedostatečné výpovědní hodnotě relativního počtu. V případě hodnocení pacientů s AIDS vypovídá abs. počet CD3+CD4+ TH bb/ul o pokročilosti choroby.

T+B+NK lymfocyty

Vyšetření je indikováno při imunodeficitech či virózách. Slouží ke stanovení relativního počtu všech lymfocytárních subpopulací, a tedy ke zjištění abnormalit v rozpočtu lymfocytů (spíše z imunologického hlediska). Se stanovením T lymfocytů jsou dále analyzovány CD19+ B lymfocyty a NK buňky (CD3-CD16+CD56+), což může sloužit také k diferenciální diagnostice hematoonkologických malignit.

IFT lymfocytů

Vyšetření je indikováno při nejasných lymfocytózách. Vyšetření lymfocytárních subpopulací slouží ke stanovení zastoupení jednotlivých lymfocytárních podtypů či k určení typu hematologické malignity, kdy se - na základě přemíry či nepřítomnosti exprese vybraných markerů – dá upřesnit diferenciální dg. patologického stavu.

Monoklonální gamapatie

Vyšetření je indikováno při podezření na mnohočetný myelom či monoklonální gamapatii nejasného významu. Výstupem je stanovení zastoupení základních lymfo/leukocytárních subpopulací, včetně analýzy rel. množství cirkulujících normálních plazmablastů/plazmocytů v periferní krvi či určení fenotypu a klonality plazmocytů v kostní dřeni.

Waldenströmova makroglobulinémie/lymfoplazmocytární lymfom (WM/LPL)

Vyšetření je indikováno při podezření na Waldenströmovu makroglobulinémii. Vyšetřením je stanoveno zastoupení základních lymfo/leukocytárních subpopulací, včetně určení fenotypu a klonality B lymfocytů, lymfoplazmocytoidních buněk a plazmocytů v periferní krvi či kostní dřeni. Spolu s analýzou dalších B markerů (např. CD20, CD22, CD23, CD11c, CD27, CD43, FMC7, povrchová exprese lehkých imunoglobulinových řetězců apod.) slouží také k diferenciální diagnostice lymfoproliferací B-typu.

Trombocyty

Vyšetření je indikováno v rámci vyšetření poruch hemostázy. Stanovením relativní exprese CD36, CD41, CD42a, CD42b, CD61 lze diagnostikovat určitá onemocnění (např. Bernard-Soulierův syndrom, Glanzmannova trombastenie aj.). K odhalení aktivace slouží znaky CD62P a CD63, které nejsou na klidových trombocytech exprimovány.

Hereditární sférocytóza

Vyšetření je indikováno v rámci vyšetření anémií. Hereditární sférocytóza je nejčastější vrozenou hemolytickou anemií, její podstatou jsou molekulární defekty membránových proteinů, které vedou k tvorbě vadných erytrocytů. K analýze vad v erytrocytární membráně je použita eosin maleimidová kyselina (EMA), která se kovalentně váže na Lys-430 proteinu band 3 a po excitaci modrým světlem (=488 nm) zeleně fluoreskuje. Defekty v proteinu band 3 způsobují detekovatelné snížení intenzity fluorescence.

Detekce PNH klonu

Vyšetření je indikováno při anémiích či nejasných trombózách. Pro paroxysmální noční hemoglobinurii (PNH) jsou typické buňky s chybějící glykosyl-fosfatidylinositolovou kotvou (GPI). Analýzou je zjištěna jednak přítomnost (resp. nepřítomnost) markeru vázaného na CD235a+ erytrocyty pomocí GPI: CD59 (MIRL protein), ale také je analyzována vazba proaerolysinu FLAER, který se váže přímo na GPI kotvu leukocytů (CD64+ monocytů a CD15+ neutrofilů), čímž je stanovení přesnější a může tak být detekována i přítomnost malého PNH klonu.

LEHABI

Archivace biologického materiálu

Biologický materiál pro vědecké účely je značen specifickým kódem a archivován kryogenním skladováním od pacientů s mnohočetným myelomem (pozitivní buněčná frakce CD 138+ je zamražena jako suchý pelet a uložena v -196°C; negativní buněčná frakce CD138- a vstupní buněčná frakce bez magnetické separace s nízkou buněčností a infiltrací PB jsou archivovány s použitím kryoprotektivního média (albuminu s-vynechat) 10% DMSO (dimethyl sulfoxid) v -196°C., mononukleáry periferní krve a kostní dřeně v -196°C, sérum a plazma kostní dřeně a periferní krve jsou uloženy při -80°C), biologické vzorky od pacientů s raritními hematologickými onemocněními (sérum, plazma, mononukleáry kostní dřeně a periferní krve) – zamraženy v -80°C.

Izolace T,B dynabeads

Izolované buňky (T a B lymfocyty, myelomové buňky aj.) kostní dřeně jsou využity pro experimentální účely v oblasti sledování a prevence mnohočetného myelomu a k diagnosticko-léčebným účelům. Jedná se o využití v oblasti molekulární cytogenetiky, molekulární genetiky, epigenetiky a proteomiky.

Izolace MNC pro kultivace

Pomocí gradientové centrifugace na Ficollu ve sterilních podmínkách mohou být vyizolovány mononukleární buňky periferní krve/kostní dřeně, které lze využít pro různé aplikace (analýza a kultivace lymfocytů, kultivace dendritických buněk pro účely přípravy protinádorových vakcín, izolace buněčných subpopulací definovaných povrchovým markerem apod.).

Izolace MNC pro typizace

Na Ficollu izolované mononukleární buňky z periferní krve/kostní dřeně jsou využity pro stanovení fenotypu těchto buněk, buňky nejsou zpracovávány sterilně a tedy jsou nevhodné pro kultivace.

Zamrazování buněk

Buněčná suspenze buněk v kryotubě v prostředí 10% DMSO (dimethyl sulfoxid) je šetrně zamrazena pro následné využití tak, aby si co nejvíce buněk zachovalo vitalitu.

Rozmrazování buněk

Zamrazená buněčná suspenze buněk v kryotubě v prostředí 10% DMSO je šetrně rozmrazena pro následné využití tak, aby si co nejvíce buněk zachovalo vitalitu.

# Pokyny pro pacienty

Podrobnosti uvedeny v kapitole 3.2.

# Přílohy

- příloha č.1: Informovaný souhlas s genetickým laboratorním vyšetřením – formulář FN Brno č. 4-319

- příloha č.2: Informovaný souhlas pacienta s výkonem - formulář FN Brno č. 4-249

- příloha č.3: žádanka pro rutinní vyšetření - formulář FN Brno č. 2-064

- příloha č.4: žádanka pro statimová vyšetření - formulář FN Brno č. 2-063

- příloha č.5: žádanka na flowcytometrii - formulář FN Brno č. 2-168

- příloha č.6: žádanka na myelogram - formulář FN Brno č. 2-295

- příloha č.7: příloha k žádance pro vyšetření vzorků průtokové cytometrie

- příloha č.8: žádanka pro molekulárně genetické vyšetření – formulář FN Brno č. 2-322

- příloha č.9: žádanka na Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI) – formulář FN Brno č. 2-431

Zaměstnanci FN Brno naleznou přílohy na Intranetu FN Brno v seznamu formulářů.

# Seznam zkratek

BM		Biologický materiál

CI		Centrum informatiky

DTC		Diagnosticko terapeutické centrum

LEHABI	Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie

LIS		Laboratorní Informační Systém

LOKH		Laboratoře OKH FN

MKN		Mezinárodní klasifikace nemocí

MZ-ČR	Ministerstvo zdravotnictví České republiky

NIS		Nemocniční informační systém

NLZP		nelékařský zdravotnický pracovník dle zákona č. 96/2004 Sb. (zahrnuje bývalé SZP – Střední zdravotnický pracovník, NZP – Nižší zdravotnický pracovník, PZP – Pomocný zdravotnický pracovník, JOP – Jiný odborný pracovník)

OKB		Oddělená klinické biochemie

OKH FN	Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice

PRM		Pracoviště reprodukční medicíny

PMDV		Pracoviště medicíny dospělého věku

SEKK		Systém Externí Kontroly Kvality

SOP		Standardní operační postup

SVLS		Společné vyšetřovací lékařské složky

THP			Technicko hospodářský pracovník

VŠ		Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků

ZL		Zdravotní laborant