Laboratorní příručka Transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno

Obsah

Úvod ……………………………………………………………………………………………..3

1.	Informace o zdravotnickém zařízení	4

1.1	Identifikace organizace								4

1.2	Základní informace o laboratořích						4

1.3	Zaměření laboratoří								5

1.4	Úroveň a stav akreditace, systémy řízení kvality				5

1.5	Vnitřní organizace pracoviště a vybavení a obsazení laboratoří		5

1.6	Spektrum nabízených služeb							6

2.	Manuál pro odběry primárních vzorků	7

2.1	Základní informace									7

2.2	Příprava pacienta před vyšetřením, odběr primárního vzorku		7

2.3	Primární vzorky									8

2.3.1	Používaný odběrový systém						    	8

2.3.2	Chyby při odběru vzorku								11

2.3.3	Chyby při identifikaci vzorku							11

2.3.4	Množství vzorku									11

2.3.5	Manipulace se vzorky, doprava							12

2.3.6	Základní informace o bezpečnosti při práci se vzorky				13

2.4	Seznam vyšetření									14

2.5	Požadavky na vyšetření								16

2.5.1	Požadavkové listy (žádanky)							16

2.5.2	Identifikace primárního vzorku							16

2.5.3	Doordinovaná vyšetření, telefonický požadavek				17

2.5.4	Požadavky na urgentní vyšetření						              17

3.	Preanalytické procesy v laboratoři	17

3.1	Příjem žádanek a vzorků								17

3.2	Podmínky pro přijetí nebo odmítnutí vzorků					18

3.3	Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky			19

3.3.1	Postup při chybné nebo neúplné identifikaci vzorku nebo žádanky pro rutinní vyšetření											19

3.3.2	Postup při chybné nebo neúplné identifikaci vzorku nebo žádanky pro vyšetření statim nebo z vitální indikace								19

3.4	vyšetřování ve smluvní laboratoři						19

4.	Vydávání výsledků a komunikace se zákazníky	20

4.1	Výsledkový list									20

4.2	Formy vydávání výsledků								20

4.2.1	Tištěný výsledek									20

4.2.2	telefonické hlášení výsledků							21

4.2.3	Jiné způsoby posílání výsledků							21

4.2.4	Způsoby vydávání výsledků							21

4.3	Vydávání výsledků přímo pacientům						21

4.4	Opakovaná a dodatečná vyšetření						21

4.5	Změny výsledků a nálezů vyšetření						22

4.6	Konzultační činnost								22

4.7	Řešení stížností									23

5.	Seznam poskytovaných laboratorních vyšetření    	23

5.1	Vyšetření Infekcí									23

5.1.1	HIV Ab/ Ag										23

5.1.2	Anti-HCV										23

5.1.3	HBsAg										24

5.1.4	Anti-HBc										24

5.1.5	Anti HTLV I/II										24

5.1.6	Anti-TP										25

5.1.7	PCR (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA)						25

5.2	Imunohematologická vyšetření							26

5.2.1	Vyšetření imunních protilátek anti-A, anti-B					26

5.2.2	Krevní skupina - mikrodeska							26

5.2.3	Krevní skupina - sloupcová aglutinace						27

5.2.4	Krevní skupina - zkumavka								28

5.2.5	Protilátky proti erytrocytům - screening, identifikace			29

5.2.6	PAT (Přímý antiglobulinový test)							29

5.2.7	Test kompatibility									30

5.2.8	Titr protilátky									30

5.2.9	Typizace antigenu									31

5.3	Vyšetření HLA systému								31

5.3.1	ACM (aktuální cross-match)							31

5.3.2	DIFT (screeningové vyšetření anti-trombocytárních protilátek)		 32

5.3.3	ELISA	(screeningové vyšetření anti-trombocytárních protilátek)		32

5.3.4	FCM (vyšetření anti- trombocytárních protilátek metodou FCM		33

5.3.5	GA (screeningové vyšetření anti-granulocytárních protilátek)		33

5.3.6	GIFT (screeningové vyšetření anti-granulocytárních protilátek)		33

5.3.7	LCT test (screeningové vyšetření anti-HLA protilátek)			34

5.3.8	HLA typizace I. Tř. sérologie 							34

5.3.9	LCT s 50 suspenzemi (%PRA) 							35

5.3.10	HPA PCR-SSP									35

5.3.11	HLA PCR-SSOP									36

5.3.12	HLA PCR-SSP (stanovení predispozičních alel autoimunitních onemocnění)36

5.3.14	HLA PCR-SSP									37

5.3.15	RHD PCR-SSP									37

6.	Seznam smluvních pracovišť	38

7.	Seznam zkratek	38

8.	Seznam revizí dokumentu	39

9.	Přílohy	39

Příloha č. 1:	Žádanka o imunohematologické vyšetření a erytrocytové TP (formulář FN Brno 2-077) - externí dokument, 1 strana

Příloha č. 2: 	Žádanka na vyšetření HLA laboratoře (formulář FN Brno 2-092) - externí dokument, 1 strana

Příloha č. 3:	Žádanka o sérologické vyšetření (formulář FN Brno 2-279) - externí dokument, 1 strana

Příloha č. 4: 	Žádanka o vyšetření krví přenosných chorob metodou stanovení NK (formulář FN Brno 
2-425) - externí dokument, 1 strana

Příloha č. 5:	Informovaný souhlas s izolací DNA (formulář FN Brno 4-169) s přílohou - externí dokument, 2 strany

Příloha č. 6:	Seznámení s dokumentem a rozdělovník

Úvod

Laboratorní příručka představuje průvodce laboratorními službami Transfuzního a tkáňového oddělení státního zdravotnického zařízení Fakultní nemocnice Brno, jejichž hlavním předmětem je provádění analýz biologického materiálu. Snahou pracovníků laboratoří a expedice TTO je poskytovat co nejvíce kvalitní, komplexní a dostupné laboratorní služby, jsou vázáni mlčenlivostí a prospěch pacienta je pro ně vždy na prvním místě.

Laboratorní příručka TTO je připravena v souladu s normou ČSN EN ISO 15189 s přihlédnutím k normě ČSN EN ISO 9001, je určena pro interní i externí uživatele laboratorních služeb, lékaře a další zdravotnické pracovníky, v rámci podpory spolupráce klinických pracovišť s našimi laboratořemi.

Příručka obsahuje přehled prováděných laboratorních vyšetření a potřebné údaje z preanalytické, analytické a postanalytické fáze, které jsou důležité pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení při poskytování zdravotních služeb. Obsahuje postup pro správné provedení odběru primárních vzorků a zacházení s nimi pro odběrová pracoviště a pokyny pro pacienty. Součástí příručky jsou i další informace o provozu a organizaci práce v laboratořích a expedici TTO.

Laboratorní příručka TTO je dostupná všem uživatelům v elektronické podobě na webových stránkách www. fnbrno. cz, kde je pravidelně aktualizována. Na případné změny v příručce nebo zamýšlené změny postupů, které by mohly ovlivnit vyšetření nebo jejich interpretace, Vás vždy, před zavedením změny, upozorníme na našich webových stránkách v záložce aktuality, kde Vám budou důsledky změn náležitě vysvětleny. Interním uživatelům v rámci FN Brno je rovněž dostupná na Intranet FN Brno/ Laboratoře.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky telefonicky nebo pomocí 
e-mailu. Kontakty jsou uvedené v této příručce nebo na webových stránkách FN Brno.

Pracovníci Laboratoří a expedice Transfuzního a tkáňového oddělení (LETTO) přivítají všechny praktické a racionální připomínky k tomuto dokumentu a k činnosti na našem oddělení.

1. Informace o zdravotnickém zařízení

1.1 Identifikace organizace

| Název laboratoře | Transfuzního a tkáňového oddělení (laboratoře a expedice) |
| --- | --- |
| Zkratka názvu | TTO (LETTO) |
| Adresa | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| Zřizovatel | Ministerstvo zdravotnictví České republiky |
| IČO FN Brno | 65269705 |
| DIČ FN Brno | CZ65269705 |
| Adresa pracoviště | Transfuzní a tkáňové oddělení, Fakultní nemocnice Brno - Pracoviště medicíny dospělého věku – PMDV, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| Kontakty | sekretariát: 5 3223 2172 |
|  | FAX: 5 3223 2116 |
|  | Internet: www.fnbrno.cz |
|  | E-mail: hlejdarova@fnbrno.cz |
| Okruh působnosti | akutní i standardní lůžková i ambulantní péče |
| Vedoucí oddělení (primář) | MUDr. Hana Lejdarová |
| Vedoucí laboratoří | MUDr. Hana Lejdarová |
| Manažer kvality | RNDr. Rita Pacasová Ph.D. |
| Metrolog TTO | MVDr. Naděžda Poloková |

# 1.2 Základní informace o laboratoři

Umístění pracovišť (laboratorních úseků) TTO

| Vedení pracoviště Laboratoře a expedice TTO | FN Brno, PMDV, pavilon I2, 1. nadzemní podlaží, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| --- | --- |
| Laboratoř I. – laboratoř infekčních markerů | FN Brno, PMDV, pavilon I2, 1. podzemní podlaží, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| Laboratoř II. - imunohematologie | FN Brno, PMDV, pavilon I2, 1. podzemní podlaží, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| Laboratoř III. - HLA | FN Brno, PMDV, pavilon Z, 3. nadzemní podlaží, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| Expedice - příjem biologického materiálu, výdej výsledků vyšetření | FN Brno, PMDV, pavilon I2, 1. podzemní podlaží, Jihlavská 20, 625 00 Brno |

Vedoucí pracovníci TTO

| Pozice |  | Telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Primář – vedoucí Laboratoří a expedice TTO | MUDr. Hana Lejdarová | 5 3223 3933 | hlejdarova@fnbrno.cz |
| Zástupce primáře – vedoucího Laboratoří a expedice TTO, manažer kvality | RNDr. Rita Pacasová, Ph.D. | 5 3223 2506 | rpacasova@fnbrno.cz |
| Vedoucí laborantka | Marta Kolářová | 5 3223 2997 | mkolar@fnbrno.cz |
| Metrolog TTO | MVDr. Naděžda Poloková | 5 3223 2115 | npolokova@fnbrno.cz |
| Vedoucí Laboratoře I. garant odbornosti 805 | RNDr. Eva Křížová Ph.D | 5 3223 3451 | ekrizova@fnbrno.cz |
| Vedoucí Laboratoře II. garant odbornosti 222 | MUDr. Alena Pejchalová | 5 3223 2768 | apejchalova@fnbrno.cz |
| Vedoucí Laboratoře III. garant odbornosti 816 | RNDr. Libuše Janků | 5 3223 3541 | ljanku@fnbrno.cz |
| Vedoucí expedice | MUDr. Lenka Ševčíková | 5 3223 3920 | lenka.sevcikova@fnbrno.cz |

1.3 Zaměření laboratoří

Transfuzní a tkáňové oddělení (TTO) je součástí FN Brno a je ve FN organizačně zařazeno do celku společných vyšetřovacích a léčebných složek – SVLS.

Laboratoře a expedice Transfuzního a tkáňového oddělení (LETTO) zajišťují:

- imunohematologická, serologická, hematologická a molekulárně biologická vyšetření dárců a pacientů pro všechna pracoviště FN Brno, případně další ZZ v regionu

- nepřetržitý provoz akutních, rutinních a speciálních vyšetření dle platného seznamu nabízených služeb

- poskytování konziliárních služeb v imunohematologické a transfuzní problematice pro všechna pracoviště FN Brno případně další ZZ v regionu nepřetržitě po dobu 24 hodin denně

- příjem vzorků biologického materiálu k vyšetření a výdej výsledků v nepřetržitém provozu

Vedle poskytování zdravotních služeb se pracovníci laboratorních provozů TTO zabývají pedagogickými, publikačními a vědecko-výzkumnými aktivitami.

1.4 Úroveň a stav akreditace, systémy řízení kvality

Laboratorní provozy TTO FN Brno mají zavedeny program pro řízení kvality v souladu se strategickými záměry FN Brno, s koncepcí oborů imunohematologie, mikrobiologie (virologie) a laboratorní genetiky a s legislativními požadavky.

Laboratoře a expedice TTO, jako nedílná součást TTO FN Brno, mají certifikován Systém managementu kvality dle normy ISO 9001 od 1. dubna 2001 firmou „Det Norske Veritas“. Poslední recertifikace dle ČSN EN ISO9001:2008 proběhl v roce 2014. V únoru 2011 absolvovalo TTO akreditační audit dle normy NIAHO (National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations) firmou DNV Healthecare Inc. v rámci auditu v celé FN Brno, na jehož základě FN Brno obdržela tuto akreditaci.

Laboratoře TTO zahájily přípravu k akreditaci podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 v roce 2012, akreditace dle revidované verze ČSN EN ISO 15189:2013 proběhne v roce 2015.

Laboratoře a expedice TTO mají dlouhodobě zaveden vlastní široký program řízení interních kontrol kvality pro jednotlivá vyšetření a pravidelně se účastní systému externího hodnocení kvality jak na národní (SEKK), tak i na mezinárodní úrovni.

1.5 Vnitřní organizace pracoviště a vybavení a obsazení laboratoří

Laboratorní provozy TTO FN Brno tvoří 5 úseků:

NS4001	vedení TTO, tel.: 5 3223 2172

NS4041	Laboratoř I. – laboratoř infekčních markerů, tel.: 5 3223 3154, 5 3 23 2581

NS4042	Laboratoř II. – imunohematologie

- akutní imunohematologická laboratoř, tel.: 5 3223 2545, 5 3223 2547

- rutinní imunohematologická laboratoř, tel.: 5 3223 2548

- speciální imunohematologická laboratoř, tel.: 5 3223 2796, 5 3223 2789

- laboratoř imunohematologických vyšetření DK, tel.: 5 3223 2754

NS4043	Laboratoř III. – HLA, tel.: 5 3223 3540, 5 3223 2647

NS4004	expedice TTO, tel.: 5 3223 2626, 5 3223 2410

Provozní doba laboratorních úseků:

Vyšetření Laboratoř I. – laboratoř infekčních markerů:

denní pracovní doba 	pondělí – pátek	 		06:30 - 15:00 hod

mimo denní pracovní dobu	pondělí – pátek			pohotovostní služba

soboty a neděle			pohotovostní služba

Vyšetření Laboratoř II. - imunohematologie, problematika imunohematologie erytrocytů, transfuziologie:

denní pracovní doba	pondělí – pátek		06:30 - 15:00 hod.

mimo denní pracovní dobu	pondělí – pátek		nepřetržitý směnný provoz

soboty a neděle			nepřetržitý směnný provoz

Vyšetření Laboratoř III. - HLA:

denní pracovní doba 	pondělí – pátek	 		06:30 - 15:00 hod

mimo denní pracovní dobu	pondělí – pátek			pohotovostní služba

soboty a neděle			pohotovostní služba

Expedice výsledků laboratorního vyšetření:

Nepřetržitě zajišťuje pracovnice expedice nebo sestra či laborant ve směnném provozu.

Přístup do laboratoří a expedice TTO mají pouze zaměstnanci TTO, hosté se mohou v laboratořích a expedici TTO pohybovat pouze v doprovodu zaměstnance TTO.

Přístrojové vybavení laboratoří TTO:

Jednotlivé laboratorní úseky jsou vybaveny odpovídajícími přístroji a zařízeními, které splňují požadavky na provádění rutinních i speciálních vyšetření.

1.6 Spektrum nabízených služeb

Laboratoře TTO provádí:

- Stanovení markerů krví přenosných infekčních chorob (infekce HBV, HCV, HIV, syfilis, HTLV)

- Vyšetření krevních skupin AB0 a RhD včetně typování ostatních erytrocytárních antigenů pro pacienty a dárce krve

- Vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům pro pacienty a dárce krve

- Identifikace, vyšetření titru a stanovení imunologické charakteristiky anti-erytrocytárních protilátek

- Imunohematologické vyšetření těhotných žen

- Předtransfuzní vyšetření včetně vyšetření komplikovaných (pacienti s auto- a alo- protilátkami, problematické krevní skupiny, pacienti po alogenní transplantaci kostní dřeně, pacienti s imunním typem hemolýzy)

- Vyšetřování potransfuzních reakcí

- Vyšetření anti-leukocytárních protilátek, anti-trombocytárních protilátek

- Typizace HLA znaků I. a II. třídy serologickými a molekulárně biologickými metodami

Laboratoře TTO dále poskytují služby i žadatelům o vyšetření – samoplátcům. Cena vyšetření pro samoplátce odpovídá bodové hodnotě vyšetření v platném Seznamu výkonů. Platná verze ceníku TTO pro samoplátce je uveřejněna na webových stránkách TTO (www.fnbrno.cz).

Expedice TTO provádí:

- Příjem vzorků biologického materiálu k vyšetření včetně jejich kontroly

- Výdej výsledků vyšetření interním i externím uživatelům laboratorních služeb i pacientům – samoplátcům

2. Manuál pro odběry primárních vzorků

2.1 Základní informace

Obecné zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem jsou stanoveny v příslušných směrnicích a právních předpisech (vyhláška MZ č. 306/2012 Sb.), kterými se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení.

Odběry vzorků ve FN Brno probíhají dle standardního ošetřovatelského postupu R/D/00999/03/013 Identifikace pacienta.

Primární vzorky musí být správně odebrány a identifikovány a musí k nim být vystavený písemný požadavek o vyšetření (vyplněná žádanka). Pokud jde o ztížený odběr, je vhodné tuto skutečnost vyznačit v žádance. Vzorky s obsahem částic tuku (chylozní) a vzorky hemolytické nejsou vhodné pro virologické vyšetření, hemolytické vzorky mohou být také důvodem odmítnutí  imunohematologického vyšetření.

Odebrané vzorky do zkumavek s přísadami je nutné bezprostředně po odběru promíchat cca pětinásobným šetrným převrácením zkumavky.

Vzorky z terénních pracovišť, kdy krev není k vyšetření doručena v den odběru, je nutné uchovat v chladničce při teplotě +2 až +8°C.

2.2 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr primárního vzorku

Odběr žilní (venózní) krve se většinou provádí ráno nalačno. Žilní krev se většinou odebírá z horních končetin – kubitální jamky, případně ze žil na dorzální straně rukou.

Rutinní imunohematologické analýzy, analýzy infekčních markerů a vyšetření HLA systému nevyžadují speciální přípravu pacienta. Pacient by neměl 12 hodin před odběrem požít tučná jídla, alkohol a ráno před odběrem by měl vypít sklenici vody nebo neslazeného čaje.

V případě laboratorního genetického vyšetření, jako např. stanovení znaků HLA systému, genotypizace znaků erytrocytů, je nutný informovaný souhlas pacienta s vyšetřením a s izolací a uložením lidské DNA. Formulář je v tištěné podobě k dispozici na webových stránkách TTO (www.fnbrno.cz) a v příloze č 4 tohoto dokumentu, pro interní žadatele o vyšetření z FN Brno v Lotus Notes, databáze Formuláře, číslo formuláře 4-169.

Faktory ovlivňující laboratorní výsledky v preanalytické fázi:

- Fyzická zátěž – pro vyšetření v laboratořích TTO bez zásadního vlivu na výsledky laboratorních vyšetření

- Dieta - potrava může způsobit vysoký obsah lipidových částic v séru/ plazmě a následně k chybné interpretaci výsledků Laboratoře I. - laboratoř infekčních markerů. Den před odběrem k vyšetření se doporučuje lehká strava bez tučných jídel a alkoholu.

- Dehydratace - může zhoršit, případně i znemožnit vlastní odběr. Je nutné, aby pacient před odběrem dodržoval dostatečný pitný režim. U kojených dětí poslední kojení alespoň 2 hodiny před odběrem.

- Vliv léků – léčba pacienta medikací ATG způsobuje falešnou pozitivitu lymfocytotoxického testu, prováděného Laboratoří III. – HLA, pro vyšetření v ostatních laboratořích TTO bez zásadního vlivu na výsledky laboratorních vyšetření

- Vliv základního onemocnění popř. indikované léčby – základní onkologické či hematologické onemocnění může mít vliv na četnost buněčných populací pacienta, vzorek pro typizaci HLA I. třídy serologickou metodou je doporučeno odebírat před začátkem chemoterapie pacienta.

2.3 Primární vzorky

Pracovní postup pro odběr vzorku žilní krve

- Příprava materiálu, označení zkumavky (viz. bod 2.5.2

- Vyplnění žádanky o vyšetření (dle bodu 2.5.1) a kontrola dokumentace – žádanky, případně informovaného souhlasu

- Ověření identifikace pacienta dotazem nebo u nekomunikujících pacientů z dokumentace, kontrola splnění požadavků na pacienta dle bodu 2.2 a kontrola shody s identifikačními údaji na zkumavce a žádance o vyšetření

- Zajištění vhodné polohy paže – podložení paže, přiložení škrtidla

- Provedení venepunkce pomocí odběrového vakuového systému (vložení jehly do držáku, stabilizace polohy žíly palcem, dezinfekce kůže-nechat zaschnout- a vpich. Postupně vložení odběrových zkumavek a uvolnění škrtidla)

- Po naplnění zkumavky její promíchání, pokud obsahuje protisrážlivé činidlo, vyjmutí jehly, ošetření vpichu

- Odložení jehly a použitých rukavic k bezpečné likvidaci v souladu s platnými postupy daného zdravotnického zařízení (jehly vždy do silnostěnných speciálních boxů)

- Podepsání žádanky osobou, která vzorek odebrala, doplnění data a, u imunohematologického vyšetření, i času odběru na žádanku o vyšetření

- Transport zkumavky a požadavkového listu do laboratoře

V případě více typů odběrů z jednoho vpichu je doporučeno následující pořadí:

1) odběrová zkumavka bez přísad

2) odběrové zkumavky pro hemokoagulaci

3) odběrové zkumavky s dalšími přísadami

2.3.1 Používaný odběrový systém

# Příslušenství ke zkumavkám VACUTAINER™ - jehla injekční jednorázová, 20Gx38 mm žlutá

Specifikace použití: PZT pro bezpečný uzavřený odběr vzorku žilní krve k předodběrovému laboratornímu vyšetření, určený pro jednorázové použití, nahrazující pístový odběr s použitím klasických jehel a stříkaček

Výrobce: 	BECTON DICKINSON VACUTAINER™ SYSTEMS Belliver Industrial Estate Plymouth, PL6 7BP, Velká Británie

Distributor: 	Shubert CZ spol.s. r. o., Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5

Název výrobku: 	VACUTAINER™ needle

Složení: 		ocel, plast

Popis výrobku: 	ocelová dvojhrotá jehla s hemostatickým ventilem zasazená do žlutého umělohmotného kónusu. Na těle jehly je umístěn závit pro spojení s držákem.

Druh obalu: 	jednotlivě, sterilně balené jehly v plastových krytkách s papírovou pečetí po 100 ks v papírové krabičce

Velikost balení:	100 ks v krabičce, 1000 ks v kartonu (10 krabiček)

Způsob uchování:	pokojová teplota +15 až +30 °C

Doba použitelnosti:	dle výrobcem uvedené exspirace

# Příslušenství ke zkumavkám VACUTAINER™ - Luer adapter držák pro odběr žilní krve zkumavkami VACUTAINER

# Specifikace použití:	PZT pro bezpečný uzavřený odběr vzorku žilní krve dárce k předodběrovému laboratornímu vyšetření krve určený pro jednorázové použití, nahrazující pístový odběr s použitím klasických jehel a stříkaček

Výrobce: 	BECTON DICKINSON VACUTAINER™ SYSTEMS Belliver Industrial Estate Plymouth PL6 7BP, Velká Británie

Distributor: 	Shubert CZ spol.s. r. o., Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5

Název výrobku: 	VACUTAINER™ adapter

Složení: 		plast

Popis výrobku: 	plastový držák

Druh obalu: 			jednotlivě

Velikost balení:	250 ks v plastovém obalu, 1000 kusů v kartonu (4 plastové obaly)

Způsob uchování:	pokojová teplota +15 až +30 °C

Doba použitelnosti:	dle výrobcem uvedené exspirace

# VACUTAINER™ zkumavka pro analýzu imunohematologie erytrocytů (tmavě fialový uzávěr)

Specifikace použití: PZT pro bezpečný, jednorázový, uzavřený odběr vzorku krve, nahrazující pístový odběr s použitím klasických jehel a stříkaček

Výrobce: 	BECTON DICKINSON VACUTAINER™ SYSTEMS Belliver Industrial Estate Plymouth, PL6 7BP, Velká Británie

Distributor: 	Shubert CZ spol.s. r. o., Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5

Název výrobku: VACUTAINER™ Tubes for Whole Blood Hematology Determination

Složení: 	plast

Popis výrobku: Náběrová zkumavka na krev s tmavě fialovým uzávěrem HEMOGARD, s antikoagulačním prostředkem K2-EDTA, 6 ml nebo objem dle platné verze SOP TTO

Druh obalu: 	jednotlivě sterilní, v blistru po 100 ks

Velikost balení:	100 ks v blistru, v kartonu 1000 ks

Způsob uchování:	pokojová teplota +15 až +30 °C

Doba použitelnosti:	dle výrobcem uvedené exspirace

# VACUTAINER™ zkumavka pro analýzu krví přenosných chorob a vyšetření anti-leukocytárních a anti-trombocytárních protilátek ze séra (červený uzávěr)

Specifikace použití: PZT pro bezpečný, jednorázový, uzavřený odběr vzorku krve, nahrazující pístový odběr s použitím klasických jehel a stříkaček

Výrobce: 	BECTON DICKINSON VACUTAINER™ SYSTEMS Belliver Industrial Estate Plymouth

PL6 7BP, Velká Británie

Distributor: 	Shubert CZ spol.s. r. o., Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5

Název výrobku: VACUTAINER™ BD Tubes for Serum Determination

Složení: 	sklo, plast dle provedení

Popis výrobku: Náběrová zkumavka na krev s červeným uzávěrem, objem dle platné verze SOP TTO

Druh obalu: 	jednotlivě sterilní, v blistru po 100 ks

Velikost balení:	100 ks v blistru, v kartonu 1000 ks

Způsob uchování:	pokojová teplota +15 až +30 °C

Doba použitelnosti:	dle výrobcem uvedené exspirace

VACUTAINER™ zkumavka ACD-B I (žlutý uzávěr)

### Specifikace použití: odběr krve pro vyšetření dárce kostní dřeně

#### Výrobce: 	BECTON DICKINSON VACUTAINERTM  SYSTEMS Belliver Industrial Estate Plymouth, PL6 7BP, UK

Distributor: 	Shubert CZ spol.s. r. o., Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5

### Složení: 		sklo

Popis výrobku: 	jednorázová sterilní skleněná zkumavka s ACD-B l se žlutým uzávěrem, 6 ml

Velikost balení: 	100 ks na polystyrénovém platu v igelitovém obalu 
1000 ks /karton

Způsob uchování: 	pokojová teplota +4°C až +25º C

Doba použitelnosti: uvedena na štítku

VACUTAINER™ zkumavka LH  (zelený uzávěr)

Specifikace použití: odběr krve dárce pro serologickou typizaci HLA I. třídy

#### Výrobce: 	BECTON DICKINSON VACUTAINERTM  SYSTEMS Belliver Industrial Estate

#### Plymouth, PL6 7BP, UK

Distributor: 	Shubert CZ spol.s. r. o., Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5

### Složení: 		sklo

Popis výrobku: 	jednorázová sterilní skleněná zkumavka s Li-heparinem se zeleným uzávěrem, objem 7 ml

Velikost balení: 	100 ks na polystyrénovém platu v plastovém obalu, 
1000 ks /karton

Způsob uchování: 	pokojová teplota +15°C až +30º C

Doba použitelnosti: uvedena na štítku

VACUETTE  zkumavka K3EDTA (fialový uzávěr)

### Specifikace použití: odběr krve pro PCR diagnostiku

#### Výrobce: 	Greiner Labortechnik Ltd., Brulel Way, Stroudwater Business Park, Stonehouse, Gloucestershine GL 10 3SX

Distributor: 	Dynex Technologies, Na čihadle 32, 160 00 Praha 6

### Složení:		plast

Popis výrobku: 	jednorázová sterilní umělohmotná zkumavka s K3EDTA s fialovým uzávěrem, 2 ml

Velikost balení: 	50  ks na polystyrénovém platu v igelitovém obalu, 500 ks /karton

Způsob uchování: pokojová teplota 4 až 25º C

Doba použitelnosti: uvedena na štítku

SARSTEDT zkumavka K3EDTA  2,7 ml (červený uzávěr)

### Specifikace použití: odběr krve pro HLA typizaci I. a II. třídy PCR

#### Výrobce:    SARSTED, Aktiengesellschaft &Co. D-51588 Nümbrecht, Německo

Distributor: SARSTED s.r.o., Ve žlíbku 1800, Praha

### Složení: 		plast

Popis výrobku: 	plastová zkumavka s K3EDTA s červeným uzávěrem, objem 2,7 ml

Velikost balení: 	50 ks /stojánek

Způsob uchování: 	pokojová teplota +15°C až +30º C

Doba použitelnosti: -

2.3.2 Chyby při odběru krve

Chyby mohou souviset s přípravou pacienta, s nesprávným použitím škrtidla, mohou způsobit hemolýzu vzorku, mohou se týkat označování, skladování a transportu nebo identifikace vzorku.

- Chyby při přípravě pacienta

  - Pacient není lačný, požité tuky způsobují chylozitu vzorku

  - Pacient dostal před odběrem nebo v době odběru infuzi

  - Pacient nevysadil před odběrem léky, které ovlivňují výsledek

  - Odběr následoval po velké fyzické zátěži

  - Pacient byl dehydratovaný

- Chyby způsobené nesprávným použitím škrtidla

  - Dlouhodobé stažení paže

  - Pumpování zatažené paže před odběrem ovlivňuje poměr tělesných tekutin v paži

- Chyby vedoucí k hemolýze vzorku

  - Znečištění jehly nebo pokožky použitým dezinfekčním prostředkem

  - Příliš úzká jehla, kterou krev obtížně protéká

  - Nešetrné třepání a promíchávání zkumavky

  - Nevhodné uskladnění krve

  - Dlouhý interval do doby transportu do laboratoře

  - Použití nesprávné koncentrace protisrážlivého prostředku

- Chyby při označování, skladování a transportu vzorku

  - Odběr do nevhodné zkumavky

  - Použití nesprávného protisrážlivého roztoku

  - Potřísnění zkumavky krví

  - Nedostatečné nebo chybné označení zkumavky

  - Dlouhá doba mezi odběrem a analýzou nebo mezi oddělením séra a erytrocytů

  - Vystavení krve teplu, slunci, mrazu

2.3.3 Chyby při identifikaci vzorku

  - Před odběrem krve nebyla zkumavka označená a nebyla ověřená totožnost pacienta

  - Nesprávně označená zkumavka, kdy na štítku chybí některý ze zásadních údajů

  - Liší se údaje uvedené na štítku zkumavky a údaje v žádance

2.3.4 Množství vzorku

Požadavek na množství vzorku je koncipován tak, aby odebírané množství biologického materiálu bylo co nejmenší, šetřilo pacienta a umožňovalo provedení analýzy. Dospělým pacientům se odebírá plná krev v množství minimálně 5ml, pro odběr vzorku dětem jsou určené zkumavky malé obsahující alespoň 2ml krve.

Při používání odběrových systémů (zkumavek) s vakuovým systémem je objem odebíraného vzorku primárně zajištěn obsahem vakua v nádobce. Odebíraný objem však není zajištěn, pokud je před odběrem nádobka otevřena nebo je poškozen uzávěr zkumavky. Přesně odebraný objem vzorku je důležitý při odběru do nádobky s protisrážlivým činidlem v souvislosti s nutností dodržení poměru protisrážlivého roztoku a odebíraného vzorku. Vzorek po odběru je nutné vždy řádně promíchat s primárním originálním obsahem v odběrové zkumavce, aby nedošlo dodatečně k vysrážení vzorku.

Nedodržení objemu odebíraného materiálu může být příčinou neprovedení analýzy nebo provedení analýzy v omezeném rozsahu požadovaných vyšetření.

## Manipulace se vzorkem

Primární vzorky se k vyšetření zasílají co nejdříve po odběru.

Vzorky krve nesmí být vystaveny vyšším teplotám (např. přímému slunečnímu svitu, uložení na topení), nízkým teplotám pod 1°C nebo mechanickému poškození (prudké třepání vzorků).

Vzorky musí být dopravované včas a uzavřené, aby nemohlo dojít k vylití jejich obsahu, uložené v transportních boxech zajišťujících mimo teplotních podmínek i ochranu před mechanickým poškozením.

Časový harmonogram uchovávání vzorků určených pro vyšetření v laboratořích TTO:

| Typ metody (vyšetření) | Maximální doba a teplota pro uchovávání vzorku před vyšetřením |
| --- | --- |
| Imunohematologie erytrocytů (krevní skupina, protilátky, PAT) | Do 12 hodin při teplotě +18 až +25°C. Do 5 dnů při teplotě +2 až +8°C. |
| Chladové protilátky | Vzorek plné krve uchovávat a přepravovat při teplotě +30 až +37°C nebo oddělit erytrocyty od plazmy/séra a společně transportovat při teplotě +2 až +8°C. |
| Předtransfuzní vyšetření | Do 48 hodin od doby odběru. |
| Potransfuzní reakce | Vzorek odebraný po transfuzi s příznaky reakce co nejdříve transportovat k vyšetření. |
| Vyšetření infekčních markerů (sérologie, metoda PCR) | Do 12 hodin při teplotě +18 až +25°C. Do 5 dní při teplotě +2 až +8°C. |
| Vyšetření anti-leukocytárních a anti-trombocytárních protilátek | Do 12 hodin při teplotě +18 až +25°C. Do 5 dní při teplotě +2 až +8°C. |
| Typizace HLA I. třídy – serologie | Do 12 hodin při teplotě +18 až +25°C. Nutno zpracovat v den odběru! |
| Vyšetření metodou PCR (Laboratoř III. – HLA) | Do 12 hodin při teplotě +18 až +25°C. Do 5 dní při teplotě +2 až +8°C. |

Pro vyšetření chladových protilátek je vhodné přepravovat zkumavku s krevním vzorkem ve vodní lázni s požadovanou teplotou.  Po vyšetření se v chladničce při teplotě +2 až +8°C uchovávají po dobu 7 dní vzorky použité k předtransfuznímu vyšetření, vzorky pro jiné typy vyšetření není nutné skladovat, pokud byla dokončena analýza a výsledek byl jako definitivní uzavřený, jsou vzorky dle nastaveného režimu likvidovány.

Dopravu vzorků do TTO (LETTO) provádí:

- zdravotničtí pracovníci (zaměstnanci FN Brno, pracovníci svozu ostatních zdravotnických zařízení)

- cestou potrubní pošty zdravotničtí pracovníci (zaměstnanci FN Brno)

Pokud jsou vzorky dodávány do TTO zdravotnickými pracovníky, musí být vzorky předány osobně do rukou pracovníků na příjmu vzorků úseku expedice TTO.

Biologický materiál je při transportu nutné chránit před poškozením a znehodnocením a současně chránit bezpečnost dopravce, veřejnosti a přijímací laboratoře, transport musí být dostatečně rychlý. Při extrémních teplotních podmínkách během přepravy je nutné zajistit vyhovující transportní podmínky použitím boxu s chladicím médiem (doporučené uložení dno boxu/ chladící médium chladničkové teploty, vzorky, chladící médium chladničkové teploty, víko boxu) nebo použitím temperovaného boxu (v případě vyšetření chladových protilátek).. Dodržení podmínek transportu je na příjmu kontrolované a jejich nedodržení může být důvodem odmítnutí vzorku nebo neprovedení vyšetření.

V rámci pracovišť PMDV FN Brno je k transportu využívána potrubní pošta. Přepravované vzorky krve vkládá pracovník odesílajícího oddělení do patrony, přičemž vzorek umístí zvlášť do plastového obalu. Z ostatních pracovišť FN Brno (PDM, PRM) zajišťuje pravidelný dovoz vzorků vozidlo vnitro-ústavní dopravy, vybavené transportním boxem. Vzorky z těchto pracovišť jsou předávané v transportním boxu a dokumentace k nim je zabezpečená proti potřísnění umístěním v nepropustném obalu.

Pro pravidelný dovoz vzorků z pracovišť FN Brno je vypracovaný harmonogram transportu:

| Pracoviště | Odjezdy | Příjezdy |
| --- | --- | --- |
| Pracovní dny |
| PDM | 9:00 11:00 13:30 |  |
| PRM | 9:15 11:15 13:45 |  |
| PMDV – příjem na TTO |  | 9:35 11:35 14:05 |
| Dny pracovního volna |
| PDM | 9:00 |  |
| PRM | 9:15 |  |
| PMDV – příjem na TTO |  | 9:35 |

Dopravu vzorku z externího pracoviště zajišťuje externí pracoviště. Vzorky jsou dopravované s požadavkovými listy, zabezpečené před poškozením.

U vzorků vyžadujících speciální podmínky při transportu je zajištěna přeprava způsobem, který neznehodnotí vzorek a umožní provedení analýzy (např. pro vyšetření chladových protilátek transport vzorku plné krve při +37°C nebo plazma separovaná od erytrocytů).

Dopravu vzorku mimo harmonogram transportu v rámci FN Brno nebo dovoz vzorku pro urgentní a statimová vyšetření z  jiných ZZ v Brně je možné objednat v expedici TTO na tel. 
č. 532 232 626 nebo 532 232 545. Lze také kontaktovat dispečera dopravy FN  Brno na tel. 
č. 532 233 300. K přepravě vzorku je požadována vyplněná žádanka na přepravu.

Pokud nelze vzorek k vyšetření transportovat některou z uvedených možností, lze ve stavu ohrožení života pacienta zajistit přepravu vozidlem sanitní dopravní služby.

2.3.6 Základní informace o bezpečnosti při práci se vzorky

K zásadám bezpečnosti práce s biologickým materiálem patří:

Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční.

Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je důvodem k odmítnutí vzorku.

Vzorky pacientů s přenosným virovým onemocněním a nebo s multi-rezistentní nosokomiální infekcí mají být viditelně označeny.

Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových zkumavkách a jsou zabezpečeny tak, aby během transportu do laboratoře nedošlo k rozbití, rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.

Při práci s biologickým materiálem používá pracovník osobní ochranné pomůcky pro práci s infekčním materiálem.

Při rozlití zkumavky a nutné dekontaminaci biologického materiálu se postupuje dle vnitřních hygienických postupů laboratoře. Při rozlití materiálu během transportu potrubní poštou se postupuje dle vnitřních předpisů FN Brno.

Pro minimalizaci rizika je nutno udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, bezpečnostní předpisy, pokyny a opatření a současně dodržovat pracovní postupy. Při práci v laboratoři musí pracovník používat ochranný oděv, při manipulaci s biologickým materiálem také gumové rukavice. Po skončení práce si musí umýt ruce mýdlem a vodou a dezinfikovat je. Pracovní plochy se dezinfikují pravidelně nebo kdykoliv při kontaminaci, při pipetování se používají automatické dávkovače nebo jednorázové pipety.

2.4 Seznam vyšetření

| Přesný název postupu vyšetření | Typ* | Primární materiál | Potřebné množství | Stabilita vzorku od odběru do vyšetření (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitativní stanovení antigenu p24 HIV-1 a protilátek proti HIV-1, včetně skupiny O a HIV-2 metodou ECLIA (Roche) [HIV Ab/Ag] | R/ S | sérum, plazma | min 3 ml odebrané krve | 7 dnů při +2 až +8°C |
| Kvalitativní stanovení povrchového antigenu viru hepatitidy B metodou ECLIA (Roche) [HBsAg] | R/ S | sérum, plazma | min 3 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Kvalitativní stanovení protilátek proti korovému antigenu viru hepatitidy B metodou CMIA (Architect) [anti-HBc] | R/ S | sérum, plazma | min 3 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Kvalitativní stanovení protilátek proti viru hepatitidy C metodou CMIA (Architect) [anti-HCV] | R/ S | sérum, plazma | min 3 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Kvalitativní stanovení protilátek proti HTLV – I a HTLV – II metodou CMIA (Architect) [anti-HTLV I/II] | R/ S | sérum, plazma | min 3 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Kvalitativní stanovení specifických protilátek proti Treponema pallidum metodou CMIA (Architect) [syfilis] | R/ S | sérum, plazma | min 3 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Kvalitativní stanovení RNA lidského viru selhání imunity HIV-1 skupiny M a O, a HIV-2, RNA viru hepatitidy C a DNA viru hepatitidy B [PCR HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA] | R | plazma | min 6 ml odebrané krve | 5 dnů při 2-8°C |
| Vyšetření krevní skupiny AB0 RhD – zkumavkový test [Krevní skupina AB0 RhD] | R/ S | plná krev | min 3 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Vyšetření krevní skupiny AB0 RhD – test v mikrotitrační desce [Krevní skupina AB0 RhD] | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Screeningové vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům metodou sloupcové aglutinace v gelu [Screening antierytrocytárních protilátek] | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Identifikace nepravidelných protilátek proti erytrocytům metodou sloupcové aglutinace v gelu [Identifikace antierytrocytárních protilátek] | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Stanovení titru protilátek proti erytrocytům [Titr antierytrocytárních protilátek] | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Určení ostatních erytrocytárních antigenů [Typizace antigenu erytrocytů] | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Přímý antiglobulinový test – kvalitativní vyšetření metodou sloupcové aglutinace v gelu [Přímý antiglobulinový test] | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Test kompatibility metodou sloupcové aglutinace v gelu [Test kompatibility] | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Screeningové vyšetření anti-HLA protilátek lymfocytotoxickým testem [LCT] | R | sérum | min 10 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Screeningové vyšetření anti-granulocytárních protilátek [GA, GIFT] | R | sérum | min 10 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Screeningové vyšetření anti-trombocytárních protilátek [DIFT, ELISA] | R | sérum | min 10 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Vyšetření anti-trombocytárních protilátek metodou FCM [volné Ab] | R | sérum | 5 ml odebrané krve | 7 dnů při 2-8°C |
| Vyšetření anti-trombocytárních protilátek metodou FCM [vázané Ab] | R | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 12 hodin při 18-25°C |
| Typizace HLA antigenů I. třídy-serologie [HLA typizace I. tř. [sérologie] | R/ S | plná krev | min 10 ml odebrané krve | 12 hodin při 15-25°C |
| Typizace HLA antigenů metodou PCR-SSP [HLA typizace I.tř.PCR-SSP, II.tř. PCR-SSP] | R/ S | plná krev | 3 ml odebrané krve | 5 dnů při 2-8°C |
| Aktuální cross match kadaverozní dárce [ACM] | S | sérum/ slezina – mízní uzlina | 5 ml odebrané krve | 12 hodin při 18-25°C (krev) při 2-8°C (slezina uzlina) |
| Aktuální cross match příbuzenecký [ACM] | R | sérum/ plná krev/ | 5 ml odebrané krve | 12 hodin při 18-25°C |
| Typizace HLA antigenů II.třídy metodou PCR-SSOP [HLA typizace II.tř. PCR-SSOP] | R | plná krev | 3 ml odebrané krve | 5 dnů při 2-8°C |
| Vyšetření RHD genu metodou PCR-SSP [RHD PCR-SSP] | R | plná krev | 3 ml odebrané krve | 5 dnů při 2-8°C |
| HPA genotypizace metodou PCR-SSP [HPA PCR-SSP] | R | plná krev | 3 ml odebrané krve | 5 dnů při 2-8°C |

* R – rutinní režim, S – statimový režim

2.5 Požadavky na vyšetření

2.5.1 Požadavkové listy (žádanky)

Na žádance požadujeme uvést následující údaje:

|  | Osoba se zdravotním pojištěním (včetně samoplátce a cizince se smluvním pojištěním) | Osoba bez zdravotního pojištění (včetně samoplátce a cizince bez smluvního pojištění) |
| --- | --- | --- |
| Identifikace | číslo pojištěnce, příjmení a jméno, datum narození pohlaví | číslo pojištěnce přidělí centrální evidence FN Brno příjmení a jméno, datum narození pohlaví. |
| Zdravotní pojišťovna | kód platný v době odběru | náhradní kód dle směrnice FN Brno /0508, jako specifikace k podkladu pro fakturaci |
| Odesílající pracoviště | IČP, razítko pracoviště (příp. jeho číselný kód), * |
| Ordinující lékař | jméno a podpis |
| Identifikace požadovaného vyšetření | jasně uvedený požadavek na vyšetření |
| Typ zpracování | rutinní, statim, vitální indikace |
| Diagnózy | základní, případně související diagnózy dle MKN-10 (musí být návaznost na požadované vyšetření) |
| Další údaje | případné podstatné klinické informace související s požadovaným vyšetřením,krevní skupina pacienta je-li známá, u antenalátních vyšetření týden gravidity a datum podání profylaxe, u transplantovaných pacientů datum transplantace a krevní skupina dárce štěpu |
| Informace související s odběrem vzorku | datum a čas odběru vzorku; identifikace a podpis osoby provádějící odběr |

*vhodné také uvést místo a telefonní číslo pracoviště, u samoplátce kontaktní adresu a telefon

Údaje na žádance jsou nezbytným podkladem pro zadávání dat o pacientovi do LIS.

Biologický materiál s vysokým rizikem infekce je vhodné na žádance viditelně červeně označit.

Typy žádanek (příloha č. 1 až 3) jsou uvedeny v kapitole 10. Přílohy.

2.5.2 Identifikace primárního vzorku

Identifikační údaje na štítku, kterým je označený krevní vzorek, musí souhlasit s údaji uvedenými v žádance.

- Na štítku vzorku musí být uvedené následující údaje:

- jméno a příjmení

- číslo pojištěnce / datum narození

- datum, případně časový údaj o odběru (je-li např. odesíláno více vzorků odebraných s časovým odstupem)

2.5.3 Doordinovaná vyšetření, telefonický požadavek

V případě potřeby doordinování některého vyšetření z již dodaného a vyšetřeného vzorku je možné uplatnit ústní (telefonický) požadavek na dodatečné vyšetření. Doordinovat vyšetření je možné pouze po předběžné telefonické domluvě pokud je dodaný biologický materiál (primární nebo již zpracovaný analytický vzorek) v dostatečném množství pro provedení dodatečné analýzy.

Pokud lze vyšetření dodatečně z prvotního vzorku provést, je nutné co nejdříve zaslat na TTO novou žádanku se specifikací doordinovaného vyšetření. O doplněném požadavku na vyšetření se provede zápis v LIS s poznámkou „doordinováno“.

2.5.4 Požadavky na urgentní vyšetření

Požadavky na urgentní vyšetření musí být označeny tak, aby se jednoznačně odlišovaly od požadavků na rutinní vyšetření.

Požadavek na vyšetření STATIM je nutné na žádance výrazně označit nebo použít pro tyto účely volbu na předtištěném formuláři žádanky o vyšetření.

Požadavek na vyšetření z VITÁLNÍ INDIKACE je nutné na žádance výrazně, nejlépe v odlišné barvě, označit.

Vzorky s označením STATIM jsou přijímány a zpracovávány v jiném pracovním režimu než vzorky pro rutinní vyšetření. Vzorky s označením VITÁLNÍ INDIKACE mají absolutní přednost a jsou zpracovávány ihned po převzetí.

Výsledky provedeného urgentního vyšetření nejsou oznamována telefonicky, s výjimkou informace o  ukončeném předtransfuzním vyšetření.

3. Preanalytické procesy v laboratoři

Preanalytická fáze zahrnuje soubor všech operací, kterými projde vzorek biologického materiálu od vyslovení požadavku na danou analýzu až do okamžiku zpracování. Preanalytická fáze může ovlivnit výsledek vyšetření a její bezchybné provedení je předpokladem úspěšné diagnostiky. Lze ji rozdělit na část mimolaboratorní, související s přípravou pacienta, odběrem a transportem vzorku a část laboratorní, k níž se vztahuje příjem a registrace vzorku, centrifugace a skladování vzorku.

3.1 Příjem žádanek a vzorků

Primární vzorky pro vyšetření v laboratořích TTO přebírá průběžně pracovník expedice, který kontroluje úplnost identifikace na štítku vzorku a kompletní údaje na vyplněném požadavkovém listu (žádance) a jejich vzájemnou shodu. Vzorek musí být odebraný správným způsobem, nepoškozený, nepotřísněný, žádanka musí být čitelně vyplněná a čistá, bez stop po potřísnění biologickým materiálem.

Vzorky přijaté jiným způsobem než cestou nemocniční potrubní pošty jsou předávány pověřenou osobou pracovníkům expedice. Pověřená osoba vyčká po dobu přebírání a kontroly vzorků na konečné vyjádření pracovníka expedice, zda nebude BM odmítnutý. Přednostně jsou k vyšetření přijímané vzorky urgentní.

Pracovník provádějící příjem materiálu k vyšetření do laboratoře I. a II. zadá identifikační údaje pacienta do elektronické žádanky LIS a přiřadí žádanku do jednotlivých laboratoří podle typu požadavku na vyšetření. LIS automaticky vygeneruje pro tuto žádanku unikátní číslo (číslo, pod kterým je vedeno laboratorní vyšetření) a pracovník provádějící příjem vytiskne k žádance štítky s čárovým kódem, které obsahují informací o identitě pacienta a o přiděleném čísle žádanky. Těmito štítky, připevněnými k žádance, je v laboratoři před zahájením analýzy identifikováno příslušné vyšetření v laboratorním protokolu, na požadavkovém listu - žádance a štítkem je označený primární vzorek.

Pracovník, provádějící příjem materiálu k vyšetření do laboratoře III. (LETTO) provede při přijetí záznam o čase přijetí vzorku na žádanku a vzorek uloží s dokumentací do lednice, určené k tomuto účelu.

Pracovník expedice, s ohledem na požadované vyšetření a na naléhavost požadavku, odnáší a předává vzorky s požadavkovými listy a štítky laborantovi v příslušné laboratoři nebo je skladuje v ledničce v místnosti příjmu vzorků (vzorky pro vyšetření těhotných žen, vzorky pro Laboratoř III. – HLA, LETTO), odkud si je průběžně odebírá laborant nebo sanitárka úseku.

Při předání vzorků s požadavkovými listy - žádankami informuje laboranta o naléhavosti požadavku na vyšetření. Vzorky k rutinnímu imunohematologickému vyšetření umístí do stojánků vyčleněných v laboratoři pro vyšetření krevní skupiny a protilátek nebo k předtransfuznímu vyšetření. Požadavkové listy ukládá ke stojánkům se vzorky.

Laborant dle požadovaného vyšetření a stupně naléhavosti zvolí vhodný postup pro zařazení vzorku ke zpracování v rutinním/ sériovém nebo akutním režimu. Vyšetření indikovaná jako STATIM nebo vitální indikace laborant přebírá okamžitě, vzorky k vyšetření z vitální indikace zařazuje ihned ke zpracování, vzorky v režimu STATIM přednostně po dokončení rozpracovaného vyšetření.

Laborant zadá identifikaci pacienta do žádanky LIS, přiřadí požadavek na laboratorní vyšetření a IS automaticky vygeneruje pro daného pacienta unikátní číslo s čárovým kódem. Štítkem s vytištěným čárovým kódem je označeno vyšetření pro konkrétního pacienta v protokolární knize, originál požadavkového listu - žádanky a primární vzorek použitý k analýze.

3.2 Podmínky pro přijetí nebo odmítnutí vzorků

Materiál dodaný k vyšetření musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 2.3. Materiál je odmítnutý k vyšetření při:

chybějícím označení vzorku nebo při jeho nedostatečné identifikaci (chybí povinné údaje)

nesouhlasu identifikačních údajů na vzorku a požadavkovém listu - žádance

nedodání požadavkového listu nebo při jeho nedostatečném vyplnění (chybí povinné údaje)

znečištění zkumavky nebo žádanky biologickým materiálem

dodání materiálu, nevyhovujícímu definovaným požadavkům na typ, kvalitu, množství, provedení odběru

Pokud požadavkový list (žádanka) neobsahuje všechny požadované informace, ale základní údaje identifikující pacienta (včetně informace o smluvní zdravotní pojišťovně) i zdravotnické zařízení požadující službu jsou v něm uvedené a shodují se s označením na štítku vzorku, vyšetření je přijato a chybějící údaje pracovník expedice, provádějící příjem vzorků nebo laborant telefonicky vyžádá u odesílajícího pracoviště a doplní.

Odmítnutí nevyhovujících vzorků a důvod odmítnutí zaznamená pracovník expedice nebo laborant do sešitu odmítnutého biologického materiálu na příjmu vzorků a poznámku uvede (v případě laboratoře I. a II., do LIS. Odesílající pracoviště je o odmítnutí písemně informováno: žádanka je mu vrácena spolu s formulářem, upozorňujícím na chybu, která byla důvodem odmítnutí požadavku na vyšetření (vzorek se nevrací, je likvidován). Výjimečně, u vyšetření urgentních, je možné vzorek přijmout, avšak pouze za předpokladu, že s provedením vyšetření vyjádří souhlas lékař laboratoře, který také konzultuje lékaře požadujícího vyšetření. Předpokladem pro takový postup je, že jednoznačná identifikace pacienta zůstává zajištěna. Všechny skutečnosti se přitom zaznamenávají v dokumentaci k vyšetření.

3.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku a žádanky

K vyšetření jsou přijímány nepoškozené vzorky správně odebrané, správně označené a provázené požadavkovými listy s vyplněnými údaji. Náležitosti související s identifikací materiálu tak, aby byla zaručena jeho nezaměnitelnost, jsou při příjmu do laboratoře kontrolované přijímajícím pracovníkem.

Pracovník příjmu vzorků zaznamenává neshody zjištěné při příjmu do sešitu neshod.

Rozhodnutí o nepřijetí materiálu k vyšetření je v kompetenci přijímajícího pracovníka, který při pochybnostech může konzultovat laboranta nebo lékaře.

3.3.1 Postup při chybné nebo neúplné identifikaci vzorku nebo žádanky pro rutinní vyšetření

- Při zjištění zásadní neshody mezi identifikací uvedenou na vzorku a žádance (chybné identifikaci vzorku nebo žádanky) laboratoř vyšetření neprovede, pracoviště požadující vyšetření je o odmítnutí písemně informováno a je vyžádán nový vzorek se žádankou. Současně pracovník přijímající materiál zaznamená neshodu do sešitu neshod

- Při neúplné identifikaci pacienta (např. zkratka namísto křestního jména) na žádance nebo neúplných požadovaných dalších údajích na žádance (počet TU, typ sekundární výroby) může být vzorek k vyšetření přijat, pracovník přijímající materiál musí kontaktovat telefonicky odesílající pracoviště nebo cestou OZP či registru pacientů FN Brno a doplnit chybějící údaj do žádanky.

- Jedná-li se o vzorek obtížně získaný, analýzu lze při neúplné identifikaci pacienta na žádance zahájit, avšak pracovník přijímající materiál musí zajistit potřebné údaje. Bez nich nelze vydat výsledek. Doplňované údaje pracovník zapíše dodatečně do žádanky se svým podpisem.

3.3.2 Postup při chybné nebo neúplné identifikaci vzorku nebo žádanky při vyšetření statim nebo z vitální indikace

- Při zjištění neshody mezi identifikací uvedenou na vzorku a žádance (odlišné identifikaci na vzorku a žádance) laboratoř vyšetření neprovede, pracoviště požadující vyšetření je o odmítnutí bezprostředně telefonicky informováno je sjednán další postup (zpravidla zaslání nového vzorku a žádanky). Současně pracovník přijímající materiál zaznamená neshodu do sešitu neshod

- Při neúplné identifikaci pacienta na žádance (např. zkratka namísto křestního jména, neoznačený odběr sleziny k typizaci HLA apod.) je vzorek k vyšetření přijat k analýze, avšak pracovník přijímající materiál telefonickým dotazem na odesílající pracoviště nebo cestou OZP či registru pacientů FN Brno doplnit chybějící údaj do žádanky.

- Není-li správně provedený odběr nebo vzorek z jiných důvodů nevyhovuje, laborant zhodnotí situaci a dle typu neshody zváží možnost provedení analýzy z dodaného materiálu. Pokud vyšetření nelze provést, pracovník přijímající materiál bezprostředně informuje oddělení o nutnosti dodání nového vzorku, zjištěnou neshodu zaznamená do sešitu neshod.

3.4 Vyšetřování ve smluvní laboratoři

Tato vyšetření souvisí s došetřením vzorků zasílaných do národních referenčních laboratoří (NRL).

Do NRL se zasílá biologický materiál dle specifikací NRL, které jsou dostupné na webových stránkách ÚHKT Praha nebo SZÚ Praha.  Řádně označené vzorky jsou transportované spolu s požadavkovým listem, který má obvyklé náležitosti vyplněné žádanky a který navíc podrobně uvádí imunohematologickou anamnézu, klinické údaje, dosavadní imunohematologická vyšetření včetně popisu nejasných výsledků a uvedení použitého diagnostického materiálu.

Časování vzorků je vhodné volit tak, aby bylo možné zajistit transport vozem FN  Brno, který v pravidelných intervalech přepravuje materiál z FN Brno do pražských zařízení. Pokud je nutné realizovat vyšetření okamžitě, lze využít poštovní kurýrní služby při splnění transportních podmínek.

Průvodní listy ke vzorkům zasílaným do NRL eviduje vedoucí laboratoře, po dodání výsledků jsou zapsány do LIS k výsledkům daného pacienta a zařazeny do slouhy s výsledky z NRL.

Zasílání biologického materiálu se netýká Laboratoře III. – HLA (LETTO)

4. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

4.1 Výsledkový list

Výsledek je vydáván v papírové podobě jako výsledkový list generovaný z IS. Výsledkový list obsahuje následující informace:

  - Jednoznačnou identifikaci laboratorního vyšetření, v případě potřeby včetně postupu laboratorního vyšetření

  - Identifikaci laboratoře, která vydala zprávu

  - Identifikaci pacienta (jméno, příjmení, číslo pojištěnce, případně náhradního identifikátoru)

  - Umístění pacienta

  - Jméno nebo jiný jednoznačný identifikátor žadatele a jeho kontaktní údaje

  - Místo určení/ dodání výsledkové listiny

  - Datum odběru primárního vzorku (a čas, pokud je dostupný a je podstatný pro péči o pacienta)

  - Druh primárního vzorku

  - Datum a čas přijetí vzorku do laboratoře

  - Datum a čas vydání výsledku laboratoří

  - Výsledky vyšetření

  - Komentáře a poznámky (např. kvalita nebo přiměřenost primárního vzorku, které by mohly znehodnotit výsledek; výsledky/interpretace smluvních laboratoří; použití vývojového postupu)

  - Identifikaci osoby, která provedla přezkoumání výsledků (výsledek kontroluje)

  - Podpis nebo souhlas osoby, která schválila vydání zprávy (výsledek uvolňuje)

Výsledky jsou ukládány v databázi IS, která je pravidelně zálohována. Zálohy v elektronické podobě jsou archivovány.

4.2 Formy vydávání a sdělování výsledků

4.2.1 Výsledek v listinné podobě

Výsledky jsou vydávány v podobě písemných zpráv vytvořených v laboratorním informačním systému. Pracovník laboratoří TTO, provádějící vyšetření, výsledek zkontroluje, označí jmenovkou a podepíše. Pracovník s oprávněním uvolňovat výsledky vyšetření rovněž provede kontrolu výsledku, označí jmenovkou a podepíše.

4.2.2 Telefonické hlášení výsledků

Telefonicky lze výsledky nebo předběžné nálezy sdělit pouze lékaři nebo sestře (žadateli o vyšetření). Informaci o výsledku podává pověřený pracovník. Vždy je vyžadováno jméno a pozice osoby, které je výsledek sdělován, nesmí být pochybnosti o totožnosti osoby, která výsledek přebírá. O telefonickém sdělení výsledku provede pracovník záznam do poznámky v IS s uvedením data a času telefonického sdělení výsledku a své identifikace.

Telefonicky se pravidelně sdělují patologické výsledky při vyšetření prováděném z vitální indikace, výsledky vyžadující neodkladné oznámení a výsledky, jejichž urychlené sdělení je požadované ordinujícím lékařem. Telefonické dotazy na vyšetření musí být výjimečné a odůvodněné. V případě jakýchkoliv nejasností a pochybností může pověřený pracovník požadovat k telefonu jinou kompetentní osobu nebo využít možnost ověřit si volající osobu.

4.2.3 Jiné způsoby zasílání výsledků

Výsledek lze na požádání odesílajícího lékaře poslat faxem nebo jako klasický e-mail v nechráněné podobě. Zodpovědnost za přístup k zasílaným datům je však na straně lékaře žádající o výsledek. Obě verze zasílání výsledků jsou následované vydáním tištěného výsledku a jeho zasláním v listinné podobě.

4.2.4 Způsoby vydávání výsledků

Interní pracoviště FN Brno

- výsledky v listinné podobě pro interní žadatele (pracoviště FN Brno) jsou rozesílány potrubní poštou nebo vnitřní dopravou pracoviště PDM a PRM).

- výsledek předtransfuzního vyšetření pro pracoviště PMDV, PDM a PRM je deponován v kartotéce expedice. Při požadavku na výdej erytrocytů výsledek předtransfuzního vyšetření přikládá laborant k výdejovému listu přípravku.

- v případě výpadku potrubní pošty, výsledky manuálně předá pracovník expedice pracovníku z klinického pracoviště FN Brno

Ostatní zdravotnická zařízení (externí)

- výsledky v listinné podobě pro externí pracoviště předává laborant laboratoří TTO pracovníku úseku expedice.

- Výsledky jsou řazené do kartotéky dle jednotlivých externích zdravotnických zařízení. Výsledky z kartotéky jsou předávány externím žadatelům prostřednictvím svozové a kurýrní služby.

- Alternativou pro doručení výsledku v listinné podobě je zaslání poštou cestou sekretariátu TTO, které se používá rutinně pro zasílání výsledků Laboratoře III. – HLA (LETTO), pro ostatní laboratoře výjimečně.

4.3 Vydávání výsledků přímo pacientům

Pacientům jsou výsledky vydávány jen tehdy, je-li na požadavkovém listu uvedena informace o tom, že si výsledek pacient osobně vyzvedne. Výsledky takto vydávané jsou řazené podle abecedního seznamu v kartotéce v místnosti pro příjem vzorků. Při příchodu pacienta a po předložení jeho průkazu totožnosti jsou mu vydány. Identifikaci pacienta i průkazu totožnosti přitom pověřený pracovník zaeviduje v sešitě k tomu určeném.

4.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření

Opakovat nebo doplnit vyšetření lze pouze ze vzorku, jehož stabilita je zaručena a nemění se při skladování. Informaci o provedeném opakovaném nebo doplňujícím vyšetření dokumentuje v komentáři lékař při zápisu výsledku. Pokud biologický materiál není možné použít k opakovanému vyšetření a toto je nutné provést, laboratoř musí vyžádat nový vzorek. Informace o doplňujícím postupu je uvedena v komentáři u výsledku.

Imunohematologické laboratoře povinně uchovávají všechny krevní vzorky po dobu analýzy až do doby vydání výsledku. Vzorky po provedeném předtransfuzním vyšetření se uchovávají po dobu 7 dní. Vzorky jsou skladované při chladničkové teplotě optimálně při 2-8°C.

Na žádost ordinujícího lékaře po dodání písemné žádanky o opis vyšetření lze vytisknout z archivu laboratoře výsledek. Na vytištěný opis výsledku je nutno doplnit, pokud to není ve formuláři předepsané, že se jedná o opis vyšetření a datum vystavení opisu. Vytištěný formulář s výsledkem podepíše pracovník provádějící opis.

4.5 Změny výsledků a nálezů vyšetření

O veškerých změnách jsou vedeny záznamy.

| Změna (oprava) identifikace pacienta (oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména) | Pokud se neshoda zjistí před odesláním výsledku a jsou známé správné údaje, záznam v IS opraví pracovníci centrálního registru nebo OZP a laboratoř vydá výsledek se správnými údaji. Pokud se neshoda zjistí až po odeslání výsledku, výše uvedeným způsobem se opraví údaje, pacient se znovu vygeneruje v archivu IS a laboratoř odešle nový opravený výsledek. Pozn.: Opravu údajů provádí pověřený pracovník FN Brno |
| --- | --- |
| Změna (oprava) výsledku | Výsledky již podepsané nebo archivované v databázi nelze měnit, lze k nim pouze doplnit komentář uvádějící související skutečnosti. Nový výsledek je možné přiřadit jen do nově zadané žádanky pacienta. Opravu krevní skupiny na liště může provést pouze pověřená osoba. |
| Změny ve výkaznictví/ účtování výkonů | Vyřizuje pověřená osoba s pracovnicí pověřenou výkaznictvím a komunikací se ZP |

Pokud je zjištěno pochybení a je vyžadována změna v důsledku záměny pacienta, vzorku, vyšetření nebo výsledku, informace je předána lékaři úseku, který vede další šetření pro objasnění neshody a který schvaluje opravu výsledku. O situaci je vedený písemný záznam. Komentář o záměně je uvedený v žádance, archivované v IS i v listinné podobě. V rámci šetření je vždy, pokud je to možné, požadován nový vzorek pacienta.

Změny a opravy ve výsledcích nejsou přípustné, v případě požadavku na opravu je vydán nový výsledek vyšetření.

4.6 Konzultační činnost

Konzultaci výsledku vyšetření poskytují všechny laboratoře. Informaci poskytuje zdravotnický pracovník s oprávněním pro tuto činnost. Konzultaci lékaře k imunohematologické a transfuzní problematice lze vyžádat na tel. č. 532 232 768, 532 232 545 nebo 532 232 626 v nepřetržitém režimu, konzultace k problematice HLA lze vyžádat na tel. č. 5 3223 3541, 5 3223 3540 nebo 5 3223 2647 v denním provozu.

4.7 Řešení stížností

Stížnosti jsou přijímány ústně, písemnou formou nebo e-mailem.

Drobné připomínky jsou řešeny podle možností bezprostředně kompetentní osobou ke vzniklé situaci a jsou zaznamenávány do deníku reklamací.

Pracovník, který přijal stížnost, o ní informuje lékaře úseku, který zajistí přešetření situace, ke které se stížnost váže. U stížností zásadního významu předá informaci o šetřené záležitosti včetně skutečností zjištěných v souvislosti s prověřováním dané situace svému nadřízenému. Po prověření záležitosti obdrží stěžovatel vyrozumění o výsledku šetření. O stížnosti a způsobu jejího vyřízení je vedený písemný záznam v knize reklamací laboratorního úseku.

5. Podrobný seznam poskytovaných laboratorních vyšetření

5.1. Vyšetření infekcí

5.1.1 HIV Ag/Ab

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení antigenu p24 HIV-1 a protilátek proti HIV-1, včetně skupiny O a HIV-2 (duální test)

Zkrácený název vyšetření: HIV Ag/Ab

Popis: Virus HIV, původce syndromu získané imunodeficience (AIDS), náleží mezi retroviry. Virus HIV se přenáší krví, při sexuálním kontaktu, z matky na plod. Dosud byly identifikovány dva typy lidských virů HIV, nazývané HIV-1 a HIV-2. HIV-1 se dělí do tří vzdáleně spřízněných skupin – M, N a O. Protilátky, proti HIV proteinům, značící přítomnost infekce HIV, jsou detekovatelné 3 – 12 týdnů po infekci. Brzy po infikování virem HIV, ale ještě před sérokonverzí, může být ve vzorku krve detekován p24 antigen, čímž se zkracuje sérokonverzní okno a zlepšuje se časná detekce infekce HIV. Protilátky proti HIV a p24 antigen mohou být detekovány současně duálními testy. Reaktivní vzorky musí být konfirmovány v NRL pro HIV/AIDS SZÚ.

Biologický materiál: krev srážlivá

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: ECLIA

Časová náročnost: 3 hodiny

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů, STATIM – do 3 hod

Odbornost: 802 (222)

Kód pojišťovny: 82075

5.1.2  Anti-HCV

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení protilátek proti viru hepatitidy C

Zkrácený název vyšetření: Anti-HCV

Popis: Virus hepatitidy C (HCV) je virus přenášený krví. Přítomnost protilátek anti-HCV v krvi indikuje, že jedinec mohl být infikován virem hepatitidy C a může být nosičem viru hepatitidy C. Přesto, že infikovaní jedinci bývají většinou asymptomatičtí, infekce HCV může vést ke vzniku chronické hepatitidy, cirhózy a ke zvýšení rizika vzniku hepatocelulárního karcinomu.

Biologický materiál: krev srážlivá

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: CMIA

Časová náročnost: 3 hodiny

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů, STATIM – do 3 hod

Odbornost: 802 (222)

Kód pojišťovny: 82077

5.1.3  HBsAg

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení povrchového antigenu viru hepatitidy B

Zkrácený název vyšetření: HBsAg

Popis: HBsAg je povrchový antigen HBV (viru hepatitidy B). Tento proteinový antigen tvoří obal HBV viru a jeho přítomnost v krvi značí právě probíhající hepatitidu typu B a aktivní replikaci viru. HBsAg je v krvi detekovatelný asi týden před a 2-3 měsíce po klinické manifestaci. Při chronickém zánětu jater však hladiny HBsAg v krvi přetrvávají déle jak 6 měsíců.

Biologický materiál: krev srážlivá

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: ECLIA

Časová náročnost: 3 hodiny

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů, STATIM – do 3 hod

Odbornost: 802 (222)

Kód pojišťovny: 82119

5.1.4 Anti-HBc

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení protilátek proti korovému antigenu hepatitidy B

Zkrácený název vyšetření: Anti-HBc

Popis: Virus hepatitidy B se skládá z vnějšího obalu a vnitřního jádra (core). Během infekce virem hepatitidy B se zpravidla vytvářejí protilátky anti-HBc proti jádrovému (core) antigenu (HBcAg), které často přetrvávají po zbytek života. Protilátky anti-HBc se objevují krátce po nástupu infekce virem hepatitidy B a mohou být detekovatelné v krvi krátce po objevení HBsAg. Protilátky anti-HBc přetrvávají po překonání HBV infekce, ale i u nosičů HBsAg a jsou tedy indikátorem přítomné nebo dříve prodělané infekce virem hepatitidy B.

Biologický materiál: krev srážlivá

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: CMIA

Časová náročnost: 3 hodiny

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů, STATIM – do 3 hod

Odbornost: 802 (222)

Kód pojišťovny: 82075

5.1.5 Anti-HTLV I/II

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení protilátek proti HTLV-1 a HTLV-2

Zkrácený název vyšetření: Anti-HTLV I/II

Popis: HTLV I a HTLV II jsou blízce příbuzné lidské retroviry. K přenosu HTLV I i HTLV II dochází krví a sexuálním kontaktem. HTLV I je původcem T-buněčné leukemie/lymfomu dospělých a závažných nemaligních onemocnění (tropická spastická paraparéza, infekční dermatitida dětí a uveitida). HTLV II zatím nebyl konzistetně stotožněn s patogenezí leukemie, existují však důkazy o jeho spojení s neurodegenerativním onemocněním a lymfoproliferativním onemocněním. Endemickými oblastmi jsou Jižní Japonsko, karibská oblast a některé oblasti Afriky, Střední a Jižní Amerika a také Melanésie a střední a severní Austrálie.

Biologický materiál: krev srážlivá

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: CMIA

Časová náročnost: 3 hodiny

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů, STATIM – do 3 hod

Odbornost: 802 (222)

Kód pojišťovny: 82079

5.1.6  Anti-TP

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení specifických protilátek proti Treponema pallidum (původce syfilis)

Zkrácený název vyšetření: Anti-TP

Popis: Příčinou onemocnění syfilis je infekce bakterií Treponema pallidum, která se přenáší pohlavním stykem nebo z matky na plod. Syfilis je infekční, chronické, specifické onemocnění probíhající v několika fázích. Specifické protilátky anti-TP lze detekovat v krvi pacienta od 5. týdne po infekci a dále většinou po zbytek života. Reaktivitu v testu je nutno ověřit konfirmačními testy, které slouží k ověření pozitivity vyhledávacích reakcí a potvrzení diagnózy.

Biologický materiál: krev srážlivá

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: CMIA

Časová náročnost: 3 hodiny

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů, STATIM – do 3 hod

Odbornost: 802 (222)

Kód pojišťovny: 82079

5.1.7 PCR (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA)

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení RNA lidského viru selhání imunity typu 1 (HIV-1) skupiny M, RNA lidského viru selhání imunity typu 1 (HIV-1) skupiny O, RNA lidského viru selhání imunity typu 2 (HIV-2), RNA viru hepatitidy C (HCV) a DNA viru hepatitidy B (HBV) v lidské plazmě

Zkrácený název vyšetření: PCR (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA)

Popis: Test je určen pro screeningové testy dárců krve a dalších žijících dárců. Test je také určen pro vyšetření dárců orgánů a dárců tkání, kdy jsou vzorky odbrány, zatímco srdce dárce stále bije a při vyšetření krevních vzorků z posmrtných (bez srdečního rytmu) kadaverozních dárců. Test není určen jako pomůcka pro diagnostiku infekce HIV, HCV nebo HBV.

Biologický materiál: plazma

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: PCR

Časová náročnost: 5 – 8 hodin

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů

Odbornost: 802

Kód pojišťovny: 82041

5.2. Imunohematologická vyšetření

5.2.1 Imunní (inkompletní) protilátky

Název vyšetření: Vyšetření imunních protilátek anti-A, anti-B

Zkrácený název: Imunní (inkompletní) protilátky

Popis: Vyšetření imunních protilátek se provádí obvykle u novorozenců při diagnostikování AB0 typu HON, kdy nález mateřských anti-A,-B protilátek a/nebo pozitivní PAT pomáhá verifikovat klinickou diagnózu hemolytického onemocnění novorozence.

Testuje se přitom vyšetřovaná plazma nebo sérum  pomocí diagnostických erytrocytů skupiny A nebo B dle krevní skupiny matky a novorozence a erytrocytů skupiny 0 použitých jako negativní kontrola.  Imunní protilátky se testují při 37°C v nepřímém antiglobulinovém testu. Jako aglutinační prostředí se přitom používá gelové médium obsažené v mikrozkumavkách diagnostických karet. No-wash technika nevyžaduje kontrolu promývací fáze a při vysoké senzitivitě i specifitě testu standardizuje procesy.

Vyšetřením lze prokázat  anti-A,-B protilátky imunního typu také např. u pacientů po transplantaci AB0 neshodných orgánů, AB0 neshodné transfuzi apod.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty:

Pozitivní = protilátka nalezena

Negativní = bez protilátky

Na výsledku vydaném při vyšetření novorozence je současně uvedený výsledek krevní skupiny a PAT.

Metoda: sérologický test, sloupcová aglutinace v gelu

Provedení: každodenně, dle naléhavosti požadavku jako statimové vyšetření nebo v sérii

Odbornost: 222

5.2.2 Krevní skupina - mikrodeska

Název vyšetření: Vyšetření krevní skupiny – vyšetření na mikrotitrační desce

Zkrácený název: Krevní skupina - mikrodeska

Popis: Exprese AB0 a D antigenů na erytrocytech je determinována geneticky několika alelami genu a je ovlivněna i jinými genovými lokusy.

Sacharidové antigeny systému AB0 jsou syntetizovány transferázami a jejich sérologická detekce spočívá v průkazu reaktivity diagnostického séra s odpovídající imunodominantní antigenní strukturou erytrocytové membrány. AB0 skupinový systém je jediný systém, u kterého se pravidelně vyskytují přirozené protilátky v závislosti na antigenní expresi tak, že v plazmě jedinců s nevyjádřeným A a/nebo B antigenem se prediktivně vyskytuje protilátka anti-A a anti-B.

Sérologický průkaz AB0 skupiny spočívá v detekci AB0 antigenů na erytrocytech pomocí známých diagnostických sér a v detekci AB0 protilátek ve vyšetřované plazmě nebo séru pomocí známých diagnostických erytrocytů. Test s použitím mikrotitrační desky typu U patří k rutinnímu vyšetření, které využívá detekci aglutinace v solném testu při pokojové teplotě s centrifugací jako průkaz AB0 antigenu nebo AB0 protilátky.

Proteinový D antigen je přímým produktem RHD a na membráně erytrocytů ho lze prokázat pomocí diagnostického séra anti-D. Vyšetření RhD je součástí vyšetření AB0 krevní skupiny a provádí se za stejných kautel. Vyšetření pro příjemce transfuze i dárce krve je limitované metodickými doporučeními s ohledem na skupinu variantních D antigenů, kdy  jsou přijatá odlišná doporučení pro skupiny Dweak nebo Dvariant.

Důvodem vyšetření krevní skupiny je stanovení AB0 a RhD příslušnosti jedince v rámci předtransfuzního vyšetření, v těhotenství, u novorozence, jako předoperačního vyšetření a v jiných situacích. Sérologická vyšetření nemusí vždy zcela spolehlivě určit antigeny, zvláště u variantních antigenů – v dané situaci se používají další techniky, a to hlavně molekulárně genetická vyšetření.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty:

Fenotypy 0 RhD pozit., 0 RhD neg., A RhD pozit., A RhD neg., B RhD pozit., B RhD neg.,  AB RhD pozit., AB RhD neg.

Metoda: sérologický test, mikrotitrační deska U

Provedení: v pracovní dny, sériové vyšetření

Odbornost: 222

5.2.3 Krevní skupina - sloupcová aglutinace

Název vyšetření: Vyšetření krevní skupiny – vyšetření sloupcovou aglutinací v gelu

Zkrácený název: Krevní skupina - sloupcová aglutinace

Popis: Exprese AB0 a D antigenů na erytrocytech je determinována geneticky několika alelami genu a je ovlivněna i jinými genovými lokusy.

Sacharidové antigeny systému AB0 jsou syntetizovány transferázami a jejich sérologická detekce spočívá v průkazu reaktivity diagnostického séra s odpovídající imunodominantní antigenní strukturou erytrocytové membrány. AB0 skupinový systém je jediný systém, u kterého se pravidelně vyskytují přirozené protilátky v závislosti na antigenní expresi tak, že v plazmě jedinců s nevyjádřeným A a/nebo B antigenem se prediktivně vyskytuje protilátka anti-A a anti-B.

Sérologický průkaz AB0 skupiny spočívá v detekci AB0 antigenů na erytrocytech pomocí známých diagnostických sér a v detekci AB0 protilátek ve vyšetřované plazmě nebo séru pomocí známých diagnostických erytrocytů. Metoda sloupcové aglutinace v gelu patří k rutinnímu vyšetření, které využívá gelové médium pro detekci aglutinace v solném testu při pokojové teplotě  spolu s centrifugací jako průkaz AB0 antigenu nebo AB0 protilátky.

Proteinový D antigen je přímým produktem RHD a na membráně erytrocytů ho lze prokázat pomocí diagnostického séra anti-D. Vyšetření RhD je součástí vyšetření AB0 krevní skupiny a provádí se za stejných kautel. Vyšetření pro příjemce transfuze i dárce krve je limitované metodickými doporučeními s ohledem na skupinu variantních D antigenů, kdy  jsou přijatá odlišná doporučení pro skupiny Dweak nebo Dvariant.

Důvodem vyšetření krevní skupiny je stanovení AB0 a RhD příslušnosti jedince v rámci předtransfuzního vyšetření, v těhotenství, u novorozence, jako předoperačního vyšetření a v jiných situacích. Sérologická vyšetření nemusí vždy zcela spolehlivě určit antigeny, zvláště u variantních antigenů – v dané situaci se používají další techniky, a to hlavně molekulárně genetická vyšetření.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty:

Fenotypy 0 RhD pozit., 0 RhD neg., A RhD pozit., A RhD neg., B RhD pozit., B RhD neg.,  AB RhD pozit., AB RhD neg.

Metoda: sérologický test, sloupcová aglutinace v gelu

Provedení: každodenně, obvykle jako součást předtransfuzního vyšetření

Odbornost: 222

5.2.4 Krevní skupina - zkumavka

Název vyšetření: Vyšetření krevní skupiny – zkumavkový test

Zkrácený název: Krevní skupina - zkumavka

Popis: Exprese AB0 a D antigenů na erytrocytech je determinována geneticky několika alelami genu a je ovlivněna i jinými genovými lokusy.

Sacharidové antigeny systému AB0 jsou syntetizovány transferázami a jejich sérologická detekce spočívá v průkazu reaktivity diagnostického séra s odpovídající imunodominantní antigenní strukturou erytrocytové membrány. AB0 skupinový systém je jediný systém, u kterého se pravidelně vyskytují přirozené protilátky v závislosti na antigenní expresi tak, že v plazmě jedinců s nevyjádřeným A a/nebo B antigenem se prediktivně vyskytuje protilátka anti-A a anti-B.

Sérologický průkaz AB0 skupiny spočívá v detekci AB0 antigenů na erytrocytech pomocí známých diagnostických sér a v detekci pravidelných AB0 protilátek ve vyšetřované plazmě nebo séru pomocí známých diagnostických erytrocytů. Zkumavková metoda patří k rutinnímu vyšetření, které využívá detekci aglutinace v solném testu při pokojové teplotě  s centrifugací jako průkaz AB0 antigenu nebo AB0 protilátky.

Proteinový D antigen je přímým produktem RHD a na membráně erytrocytů ho lze prokázat pomocí diagnostického séra anti-D. Vyšetření RhD je součástí vyšetření AB0 krevní skupiny a provádí se za stejných kautel. Vyšetření pro příjemce transfuze i dárce krve je limitované metodickými doporučeními s ohledem na skupinu variantních D antigenů, kdy  jsou přijatá odlišná doporučení pro skupiny Dweak nebo Dvariant.

Důvodem vyšetření krevní skupiny je stanovení AB0 a RhD příslušnosti jedince v rámci předtransfuzního vyšetření, v těhotenství, u novorozence, jako předoperačního vyšetření a v jiných situacích. Sérologická vyšetření nemusí vždy zcela spolehlivě určit antigeny, zvláště u variantních antigenů – v dané situaci se používají další techniky, a to hlavně molekulárně genetická vyšetření.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty:

Fenotypy 0 RhD pozit., 0 RhD neg., A RhD pozit., A RhD neg., B RhD pozit., B RhD neg.,  AB RhD pozit., AB RhD neg.

Metoda: sérologický test, zkumavkový test

Provedení: každodenně, dle naléhavosti požadavku jako statimové vyšetření nebo v sérii

Odbornost: 222

5.2.5 Protilátky proti erytrocytům – screening, identifikace

Název vyšetření: Vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům

Zkrácený název: Protilátky proti erytrocytům – screening, identifikace

Popis: Vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům musí být provedené u každého příjemce transfuze před podáním přípravku obsahujícího více než 5ml erytrocytů.

Testuje se přitom vyšetřované plazma nebo sérum  pomocí diagnostických erytrocytů skupiny 0. Tyto erytrocyty jsou vybrány ak, aby umožnily zachytit protilátky relevantních skupinových antigenů. Za tyto protilátky se považují ostatní protilátky než anti-A, anti-B.  Klinická relevantnost je daná možným rizikem potransfuzní hemolýzy a je pro jednotlivé krevní skupiny definovaná, i když může být ovlivněna jinými situacemi např. klinickými. Nepravidelné protilátky proti erytrocytům se testují při 37°C v antiglobulinovém testu,  vyšetření lze doplnit i o enzymový test jednofázový nebo dvoufázový. Jako aglutinační prostředí se přitom používá gelové médium obsažené v mikrozkumavkách diagnostických karet. Použití roztoku o nízké iontové síle umožňuje zkrátit inkubační časy.  No-wash technika nevyžaduje kontrolu promývací fáze a při vysoké senzitivitě i specifitě testu standardizuje procesy.

Základním testem je screeningové vyšetření plazmy prováděné pomocí 3-4 typů diagnostických erytrocytů. Při pozitivním výsledku se vyšetření doplňuje o identifikaci nalezené protilátky vícečetným panelem diagnostických erytrocytů umožňujících protilátku (protilátky) rozlišit eventuálně se doplňuje o stanovení fenotypu krevní skupiny příslušné pro nalezenou protilátku. Titrační vyšetření pomáhá kvantifikovat množství protilátky.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodnoty:

Pozitivní = protilátka nalezena

Negativní = fyziologický nález, bez protilátky

Pozitivní výsledek obvykle obsahuje komentář k nálezu

Metoda: sérologický test, sloupcová aglutinace v gelu

Provedení: každodenně, dle naléhavosti požadavku jako statimové vyšetření nebo v sérii

Odbornost: 222

5.2.6 PAT

Název vyšetření: Přímý antiglobulinový test

Zkrácený název:  PAT

Popis: Erytrocyty senzibilizované protilátkou nebo opsonizované komplementem lze prokázat pomocí AGH testu. Diagnostické karty pro sloupcovou aglutinaci v gelu obsahují polyspecifické AGH sérum nebo monospecifická AGH séra a umožňují určit a upřesnit typ proteinu senzibilizujícího erytrocyty. Použitím ředěného AGH séra lze určit množství senzibilizující protilátky a stanovit její klinický význam.

Test se používá převážně k diferenciální diagnostice hemolytických stavů k potvrzení imunního typu hemolýzy u pacientů s autoimunitou, fetomaternálním krvácení, potransfuzních reakcí.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodoty:

Výsledek vyšetření pozitivní nebo negativní. U monospecifických sér určení složky, která senzibilizuje.

Metoda: sérologický test, sloupcová aglutinace v gelu

Provedení: každodenně, dle naléhavosti požadavku jako statimové vyšetření nebo v sérii

Odbornost: 222

5.2.7 Test kompatibility

Název vyšetření: Test kompatibility

Zkrácený název: Test kompatibility

Popis: Vyšetření prokazuje slučitelnost krve příjemce a dárce. Sérologický test se povinně provádí u všech imunizovaných příjemců erytrocytového přípravku.  Mísí se přitom plazma příjemce se suspenzí erytrocytů obsažených v krevním vaku.  Jestli příjemce nemá protilátky proti erytrocytům dárce, je výsledek testu negativní a transfuzi lze jako kompatibilní podat. Inkompatibilní výsledek testu neumožňuje podat transfuzi a vyžaduje další vyšetření. Podstatou vyšetření je průkaz aglutinace v AGH testu při inkompatibilitě. Test lze v některých situacích provést i jako zkrácený test.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodnoty:

Kompatibilní

Inkompatibilní (zkouška kompatibility neposkytla negativní výsledek)

U inkompatibilních nálezů výsledek obsahuje doplňující komentář

Metoda: sérologický test, sloupcová aglutinace v gelu

Provedení: každodenně, dle naléhavosti požadavku jako statimové vyšetření nebo v sérii

Odbornost: 222

5.2.8 Titr protilátky

Název vyšetření: Titrace protilátek proti erytrocytům

Zkrácený název: Titr protilátky

Popis:Vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům musí být provedené u každého příjemce transfuze před podáním přípravku obsahujícího více než 5ml erytrocytů.

Testuje se přitom vyšetřované plazma nebo sérum  pomocí diagnostických erytrocytů skupiny 0. Tyto erytrocyty jsou vybrány tak, aby umožnily zachytit klinicky relevantní protilátky. Nepravidelné protilátky proti erytrocytům se povinně testují  při 37°C v antiglobulinovém testu. Jako aglutinační prostředí se přitom používá gelové médium obsažené v mikrozkumavkách diagnostických karet a současné použití roztoku o nízké iontové síle  umožňuje zkrátit inkubační časy.

Informace o množství přítomné protilátky má rozhodovací význam nejčastěji při vyšetření těhotných žen, kdy je hodnotu konečného titru možné použít jako jednoho z ukazatelů pro stanovení rizika hemolýzy u plodu nebo novorozence při jeho inkompatibilitě v krevních skupinách s matkou a podle toho řídit další sledování těhotné.

Některé typy protilátek (obvykle  pravidelné AB0 protilátky) je vhodné prokazovat v solném testu při pokojové teplotě. Toto stanovení se obvykle využívá pro konstatování vysokotitrových protilátek u dárců krve nebo příjemců AB0 neshodných krevních buněk, u nichž lze očekávat hemolytické komplikace.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodnoty:

Vyjádření číselné hodnoty (konečný titr) jako pozitivní reakce v posledním ředění séra

Výsledek obvykle obsahuje komentář k nálezu

Metoda: sérologický test, sloupcová aglutinace v gelu

Provedení: každodenně v pracovní době, výjimečně lze vyšetřit i v pohotovostním provozu

Odbornost: 222

5.2.9 Typizace antigenu

Název vyšetření: Typizace erytrocytárního antigenu

Zkrácený název: Typizace antigenu

Popis: Exprese antigenů na povrchu erytrocytů je determinována geneticky.

Sérologická detekce antigenů na erytrocytech spočívá v průkazu reaktivity specifického diagnostického séra s daným antigenem, která se manifestuje jako aglutinace erytrocytů. Vyšetření lze provádět různými metodami, obvykle zkumavkově nebo pomocí sloupcové aglutinace v gelu. Přítomnost aglutinace znamená průkaz antigenu, při nepřítomné aglutinaci antigen chybí. Síla aglutinační reakce ve srovnání s kontrolou upozorní na atypické výsledky. U pacientů s chimérickými erytrocyty (po transfuzích apod.) není vhodné vyšetření provádět.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodnoty:

Zápis jednotlivých vyšetřených antigenů nebo vyjádření celého vyšetřeného fenotypu skupiny, např. C-, e+, CCee, K-, Kk, Fy(a-), Jk(a+b+) apod. Pokud antigen chybí – znaménko minus, pokud nalezen – znaménko plus.

Metoda: sérologický test, zkumavkový test, sloupcová aglutinace v gelu

Provedení: každodenně, dle naléhavosti požadavku jako statimové vyšetření nebo v sérii

Odbornost: 222

5.3 Vyšetření HLA systému

5.3.1 ACM

Název vyšetření: Aktuální cross- match

Zkrácený název vyšetření: ACM

Popis: Na Terasakiho desky se nakape  1µl vyšetřovaného séra pacienta   a 1µ suspenze lymfocytů dárce orgánu. V těch jamkách, ve kterých došlo k vazbě antigen - protilátka,  dojde po přidání králičího komplementu k jeho aktivaci. Výsledný enzym naruší buněčnou stěnu lymfocytů, které následně přijmou vitální barvivo. Živé buňky zůstávají čiré, bezbarvé. Hodnocení mikroskopicky. Vyšetření slouží k detekci a-HLA protilátek u příjemce před transplantací orgánu.

Biologický materiál: srážlivá krev pacienta; slezina, uzlina kadaverózního dárce; nesrážlivá krev živého dárce

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: LCT

Časová náročnost:  5 hodin

Doba odezvy: RUTINA – 1 den, STATIM – do 5 hod

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  	Rutina: 91431

86325   rutina

86529 + ZUM

97111

Statim	91431

86115

86127

97111

5.3.2 DIFT

Název vyšetření: Screeningové vyšetření antitrombocytárních protilátek

Zkrácený název vyšetření: DIFT

Popis: Vyšetřované sérum se inkubuje ve zkumavkách se 2 různými suspenzemi trombocytů. Pokud je v séru přítomná antitrombocytární protilátka, dojde k vazbě této protilátky na trombocyty. Vizualizace navázané protilátky se provádí přidáním sekundární protilátky Rabbit Anti-Human IgA, IgG, IgM, která je značená fluorescenční barvou FITC. Obsah zkumavek se přenese na podložní skla. Hodnocení mikroskopicky ve fluorescenčním mikroskopu. Vyšetření se provádí v sérii vzorků.

Biologický materiál: srážlivá krev pacienta

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: DIFT

Časová náročnost:  2 dny

Doba odezvy: RUTINA – 15 pracovních dnů do kompletace výsledků

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  	91431

22125

97111

5.3.3 ELISA

Název vyšetření: Screeningové vyšetření antitrombocytárních protilátek

Zkrácený název vyšetření: ELISA

Popis: Izolované panelové trombocyty od 3 dárců jsou rozkapány na 3 mikrotitrační destičky. Druhý den se přidá vyšetřované sérum. Pokud je v séru přítomná antitrombocytární protilátka, dojde k vazbě této protilátky na trombocyty. Vizualizace navázané protilátky se provádí přidáním sekundární polyspecifické enzymem značené protilátky  Ig/HRP.  Po přidání substrátu dojde k jeho štěpení a vývoji barevné reakce.  Sílu reakce vyhodnocuje analyzátor měřením absorbance. Vyšetření se provádí v sérii vzorků.

Biologický materiál: srážlivá krev pacienta

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: ELISA

Časová náročnost: 2 dny

Doba odezvy: RUTINA – 15 pracovních dnů do kompletace výsledků

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  	91431

22125

97111

5.3.4 FCM

Název vyšetření: Vyšetření antitrombocytárních protilátek metodou FCM

Zkrácený název vyšetření: FCM

Popis: Vyšetření přítomnosti antitrombocytárních protilátek vázaných přímo na trombocytech pacienta nebo protilátek v jeho séru. Ke značení populace trombocytů se používá protilátka anti-CD41/PE. Pokud je antitrombocytární protilátka již přímo navázaná na trombocytech nebo se naváže na trombocyty ze séra po inkubaci, její detekce se provádí sekundární protilátkou Goat Anti-Human IgG/FITC (IgM/FITC). Detekce navázaných protilátek na trombocytech probíhá ve flow cytometru,  laserový paprsek snímá fluorescenci jednotlivých trombocytů. Vyšetření se provádí převážně u pacientů s autoimunitní trombocytopenií (ITP).

Biologický materiál:  nesrážlivá krev  EDTA, srážlivá krev

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty:  bez referenčních mezí

Metoda: FCM

Časová náročnost: 2 dny

Doba odezvy: RUTINA –  15 pracovních dnů do kompletace výsledků

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  91431

22125

97111

5.3.5 GA

Název vyšetření: Screeningové vyšetření anti-granulocytárních  protilátek

Zkrácený název vyšetření: GA

Popis: Na Terasakiho desky se nakape po  1µl vyšetřovaných sér pacientů a 1µ suspenze granulocytů (celkem 8 suspenzí granulocytů). V přítomnosti protilátky dojde k aglutinaci granulocytů.  Hodnocení mikroskopicky. Vyšetření se provádí v sérii vzorků.

Biologický materiál:  srážlivá krev pacienta

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty:  bez referenčních mezí

Metoda: GA test

Časová náročnost: 1  den

Doba odezvy: RUTINA –  15 pracovních dnů do kompletace výsledků

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  91435

22123

97111

5.3.6 GIFT

Název vyšetření: Screeningové vyšetření antigranulocytárních protilátek

Zkrácený název vyšetření: GIFT

Popis: Vyšetřované sérum se inkubuje ve zkumavkách se 2 různými suspenzemi granulocytů. Pokud je v séru přítomná antigranulocytární protilátka, dojde k vazbě této protilátky na granulocyty. Vizualizace navázané protilátky se provádí přidáním sekundární protilátky Rabbit Anti-Human IgG a IgM, které jsou značené fluorescenční barvou FITC. Obsah zkumavek se přenese na podložní skla. Hodnocení mikroskopicky ve fluorescenčním mikroskopu. Vyšetření se provádí v sérii vzorků.

Biologický materiál: srážlivá krev pacienta

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: GIFT

Časová náročnost: 2  dny

Doba odezvy: RUTINA –  15 pracovních dnů do kompletace výsledků

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  91435

22122

97111

5.3.7 LCT test

Název vyšetření: Screeningové vyšetření anti-HLA protilátek lymfocytotoxickým testem

Zkrácený název vyšetření: LCT

Popis: Na Terasakiho desky se nakape po  1µl vyšetřovaného séra pacienta a 1µ  neotypované suspenze lymfocytů (18 suspenzí, popřípadě 50). V těch jamkách, ve kterých došlo k vazbě antigen - protilátka, nastane, po přidání králičího komplementu, jeho aktivace. Výsledný enzym naruší buněčnou stěnu lymfocytů, které následně přijmou vitální barvivo. Živé buňky zůstávají čiré, bezbarvé. Hodnocení mikroskopicky. Vyšetření v sérii vzorků. Vyšetření se provádí ke zjištění přítomnosti anti-HLA protilátek v séru pacienta, nezbytné vyšetření před zařazením pacienta na čekací listinu před transplantací orgánu.

Biologický materiál: srážlivá krev

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: LCT

Časová náročnost: 3 dny (18 suspenzí), 12 dnů (50 suspenzí)

Doba odezvy: RUTINA – 15 pracovních dnů do kompletace výsledků

Odbornost: 222

5.3.8 HLA typizace I.tř. sérologie

Název vyšetření: Typizace HLA antigenů I.třídy – sérologie

Zkrácený název vyšetření: HLA typizace I.tř. sérologie

Popis: Na Terasakiho desky s předkapanými typizačními a-HLA séry se nakape 1 µl suspenze lymfocytů typovaného jedince. V těch jamkách, ve kterých došlo k vazbě antigen - protilátka,  dojde po přidání králičího komplementu k jeho aktivaci. Výsledný enzym naruší buněčnou stěnu lymfocytů, které následně přijmou vitální barvivo. Živé buňky zůstávají čiré, bezbarvé. Hodnocení mikroskopicky. Vyšetření se provádí u pacientů před transplantací orgánu či kostní dřeně, při typizaci kadaverózního dárce orgánů.

Biologický materiál: krev nesrážlivá; slezina (uzlina) v případě typizace kadaverózního dárce

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty:  bez referenčních mezí

Metoda: LCT

Časová náročnost:  5 hodin

Doba odezvy: RUTINA – do 7 pracovních dnů, STATIM – do 5 hod

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:    91431         rutina

86213

91431         statim (kadaverózní dárce)

86127

86241

86125, 86123, 86113, 86121 účtován 1x kód dle typu krevní skupiny

5.3.9 LCT s 50 suspenzemi (%PRA)

Název vyšetření: Screeningové vyšetření anti-HLA protilátek u pacientů před zařazením do čekací listiny příjemců ledvin (%PRA)

Popis: Na Terasakiho desky se nakape po  1µl vyšetřovaných sér pacientů  zařazených na čekací listinu na transplantaci ledviny  a 1µ HLA otypované suspenze lymfocytů (celkem panel 50-ti otypovaných suspenzí lymfocytů). V těch jamkách, ve kterých došlo k vazbě antigen - protilátka,  dojde po přidání králičího komplementu k jeho aktivaci. Výsledný enzym naruší buněčnou stěnu lymfocytů, které následně přijmou vitální barvivo. Živé buňky zůstávají čiré, bezbarvé. Hodnocení mikroskopicky. Vyšetření se provádí 1x za 3 měsíce ke zjištění přítomnost a-HLA protilátky, případně určení specifiky protilátky.

Zkrácený název vyšetření:  LCT s 50 suspenzemi (%PRA)

Biologický materiál: srážlivá krev

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: LCT

Časová náročnost: 10 dní

Doba odezvy: RUTINA – 15 pracovních dní

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  91431

86413 (2x)+ZUM

86425+ZUM

5.3.10 HPA PCR-SSP

Název vyšetření: HPA  genotypizace metodou PCR-SSP

Zkrácený název vyšetření: HPA PCR-SSP

Popis: Pomocí PCR dojde k namnožení specifických úseků DNA, které jsou vymezeny páry specifických primerů. Přítomnost PCR produktů  je vyhodnocena elektroforézou na agarózovém gelu. Vyšetření se provádí ke zjištění HPA genotypu u pacientů s tvorbou specifických antitrombocytárních protilátek (FMAIT).

Biologický materiál: krev nesrážlivá EDTA

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: PCR – SSP

Časová náročnost: 1 den

Doba odezvy: RUTINA –7 pracovních dnů,

Odbornost: 816

Kód pojišťovny: 94119

94199    x dle počtu amplifikací

94193

94191

5.3.11 HLA PCR-SSOP

Název vyšetření: Typizace HLA antigenů II.třídy metodou PCR-SSOP

Popis: Pomocí PCR dojde k namnožení specifického úseků DNA, který je následně denaturován a hybridizován se specifickými DNA sondami, které jsou navázány na mikročásticích. Po přidání konjugátu je měřena fluorescence pomocí laseru přístroje Luminex. Vyhodnocení pomocí softwaru Luminex. Vyšetření se provádí k HLA typizaci převážně hematoonkologických pacientů a jejich příbuzných, ke stanovení predispozičních HLA alel pro onemocnění IDDM, k potvrzení přítomnosti alely DRB1*04:01 v genotypu pacienta.

Zkrácený název vyšetření: HLA PCR-SSOP

Biologický materiál: krev nesrážlivá EDTA

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty:  bez referenčních mezí

Metoda: PCR – SSOP

Časová náročnost: 2 dny

Doba odezvy: RUTINA – do 7 pracovních dnů (80% výsledků), v případě  rodinných studií se může doba odezvy prodloužit na 10  pracovních dnů.

Odbornost: 816

Kód pojišťovny: 94119

94199    x dle počtu amplifikací

94189  	x počet hybridizací

nebo

94119

94199    x dle počtu amplifikací

94125  	x počet hybridizací

5.3.12 HLA PCR-SSP

Název vyšetření: Stanovení predispozičních alel autoimunitních onemocnění metodou PCR-SSP

Popis: Pomocí PCR dojde k namnožení specifických úseků DNA, které jsou vymezeny páry specifických primerů. Přítomnost PCR produktů  je vyhodnocena elektroforézou na agarózovém gelu. Vyšetření se provádí u pacientů k vyšetření přítomnosti predispozičních HLA alel (haplotypů) pro některá autoimunitní onemocnění (celiakie, narkolepsie, HLA-B*27). Vyšetření HLA-B*27 probíhá v sérii vzorků.

Zkrácený název vyšetření: HLA PCR-SSP

Biologický materiál: krev nesrážlivá EDTA

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: PCR – SSP

Časová náročnost: 1 den

Doba odezvy: RUTINA – 7 pracovních dnů (80% výsledků), v případě nedostatku vzorků v sérii (HLA-B*27), se může doba odezvy prodloužit na 10 pracovních dnů.

Odbornost: 816

Kód pojišťovny: 94119

94199  x dle počtu amplifikací

94193

94191

5.3.13 HLA PCR-SSP

Název vyšetření: Typizace HLA antigenů I., II. třídy metodou PCR-SSP

Popis: Pomocí PCR dojde k namnožení specifických úseků DNA, které jsou vymezeny páry specifických primerů. Přítomnost PCR produktů  je vyhodnocena elektroforézou na agarózovém gelu. Vyšetření se provádí u pacientů před transplantacemi orgánů či kostní dřeně, k typizaci kadaverózního dárce orgánů.

Zkrácený název vyšetření: HLA PCR-SSP

Biologický materiál: krev nesrážlivá EDTA

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty:  bez referenčních mezí

Metoda: PCR – SSP

Časová náročnost: 5 hodin

Doba odezvy: RUTINA –  7 pracovních dnů (80% výsledků), STATIM –  5 hodin (typizace kadaverózního dárce)

V případě  rodinných studií se může doba odezvy prodloužit na 10  pracovních dnů.

Odbornost: 816

Kód pojišťovny: 94119

94199    x dle počtu amplifikací

94193

94191

5.3.14 RHD PCR-SSP

Název vyšetření: Vyšetření RHD genu (weak/variant, zygozita)

Popis: Pomocí PCR dojde k namnožení specifických úseků DNA, které jsou vymezeny páry specifických primerů. Přítomnost PCR produktů je vyhodnocena elektroforézou na agarózovém gelu. Vyšetření se provádí k jednoznačnému určení RhD genotypu pacientů či dárců krve s weak /variant RhD fenotypem, který nelze jednoznačně určit sérologickými metodami.

Určení zygozity v RHD genu se provádí většinou u partnerů těhotných žen s RhD negativním fenotypem, u kterých hrozí riziko tvorby anti-D protilátky.

Zkrácený název vyšetření: RHD PCR-SSP

Biologický materiál: krev nesrážlivá EDTA

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: PCR – SSP

Časová náročnost: 2 dny

Doba odezvy: RUTINA – 7 pracovních dnů

Odbornost: 816

Kód pojišťovny: 94119

94199    x dle počtu amplifikací

94193

94191

6. 	Seznam smluvních pracovišť

NRL pro AIDS, SZÚ Praha, Šrobárova 48, Praha

NRL pro virové hepatitidy, SZÚ Praha, Šrobárova 48, Praha

NRL pro syfilis, SZÚ Praha, Šrobárova 48, Praha

ÚHKT, Imunologické oddělení, U nemocnice 1, Praha 128 20 - referenční laboratoř pro imunohematologii

7.	Seznam zkratek

ABO		systém antigenů erytrocytů (ABO)

ACM		aktuální cross-match (Actual Cross-Match)

Ag		antigen

AIDS		syndrom získaného selhání lidské imunity

ATG		anti-thymocytární imunoglobulin

ČSN		Česká státní norma

DIFT		destičkový imunofluorescenční test

DNA		deoxyribonukleová kyselina

EDTA		ethylendiaminotetraoctová kyselina (ethylenediaminetetraacetic acid)

EN		Evropská norma

FCM		flow cytometrie

FITC		fluorescein-5-isothiokyanát

FN Brno	Fakultní nemocnice Brno

GA		granulo-aglutinační test

GIFT		granulo-imunofluorescenční test

HBsAg		povrchový antigen viru hepatitidy B

HBV		virus hepatitidy B

HCV		virus hepatitidy C

HIV		virus lidského selhání imunity (Human Immunodeficience Virus)

HLA		Hlavní histokompatibilní systém člověka (Human Leukocyte Antigens)

HPA		systém trombocytárních antigenů člověka (Human Platelet Antigens)

HTLV		virus lidské T-buněčné leukémie

Ig		protilátka (imunoglobulin)

ISO	-	 International Organization for Standardisation(Mezinárodní organizace pro standardizaci)

LCT		lymfocytotoxický test

LETTO	Laboratoře a expedice Transfuzního a tkáňového oddělení

MZ		Ministerstvo zdravotnictví

NRL		Národní referenční laboratoř

PAT		přímý anti-globulinový test

PCR		- polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction)

PCR-SSP 	- polymerázová řetězová reakce se sekvenčně specifickými primery (Polymerase Chain Reaction with Sequence-Specific Primer)

PCR-SSOP    polymerázová řetězová reakce – sekvenčně specifické oligonukleotidové próby

RHD		systém antigenů erytrocytů (Rhesus)

RNA		ribonukleová kyselina

SZÚ		Státní zdravotní ústav

TP		Treponema pallidum

TTO		Transfuzní a tkáňové oddělení

ÚHKT		Ústav hematologie a krevní transfuze

ZZ		zdravotnické zařízení

8.	Seznam revizí dokumentu

| Výsledek revize (popis změn – beze změny) | Změny provedl | Poznámka |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Datum |  |
| Aktualizace kapitola 5. – odstranění bodu 5.1.7 a 5.3.8, aktualizace bodu 7., aktualizace přílohy č. 1-5 – odstranění přílohy č. 3.,Seznam zkratek | Rita Pacasová | 11.6.2014 |  |
| Aktualizace v souladu s požadavky verze ČSN EN ISO 5189:2013 | Pacasová | 10.9.2015 |  |

9.	Přílohy

Příloha č. 1:	Žádanka o imunohematologické vyšetření a erytrocytové TP 
(formulář FN Brno 2-077) – externí dokument – 1 strana

Příloha č. 2: 	Žádanka na vyšetření HLA laboratoře (formulář FN Brno 2-092) - externí dokument – 1 strana

Příloha č. 3:	Žádanka o sérologické vyšetření (formulář FN Brno 2-279) externí dokument – 1 strana

Příloha č. 4: 	Žádanka o vyšetření krví přenosných chorob metodou stanovení NK (formulář FN Brno 2-425) externí dokument – 1 strana

Příloha č. 5:	Informovaný souhlas s izolací DNA (formulář FN Brno 4-169) s přílohou externí dokument – 2 strany

Příloha č. 6:	Seznámení s dokumentem a rozdělovník

Příloha č. 6:	Seznámení s dokumentem a rozdělovník

| Název útvaru: | Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno |
| --- | --- |
| Nákladové středisko: | 4000 |
| Dokument předkládá: | RNDr. Rita Pacasová Ph.D |

## Níže podepsaní zaměstnanci FN Brno stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s obsahem dokumentu – metodický pokyn MP/TTO/1740 Laboratorní příručka TTO a obsah v plném rozsahu pochopili a budou se jím ve své práci řídit

| Jméno, příjmení | Datum | Podpis | Číslo kopie | Kopii v listinné podobě převzal/ dne: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUDr. H. Lejdarová |  |  | - |  |
| M. Kolářová |  |  | - |  |
| MUDr. A. Pejchalová |  |  |  |  |
| RNDr. L. Janků |  |  | - |  |
| L. Marešová |  |  | 1 |  |
| MVDr. N. Poloková |  |  | - |  |
| MUDr. Š. Prášilová |  |  | - |  |
| MUDr. S. Hohlová |  |  | - |  |
| M. Langová |  |  | 2 |  |
| Z. Večeřová |  |  | - |  |
| RNDr. R. Pacasová Ph.D. |  |  | - |  |
| MUDr. L. Ševčíková |  |  | - |  |