# Příloha žádanky pro vyšetření vzorku průtokovou cytometrií - OKH, FN Brno

Laboratoř se specializuje na imunofenotypizaci (IFT) lymfocytů (screening k vyloučení lymfoproliferace), leukocytů (screening přítomnost blastů a atypie myeloidní řady) a monoklonálních gamapatií (screening lymfocytů a stanovení přítomnosti, fenotypu a klonality plazmocytů) v periferní krvi (PK), kostní dřeni (KD) a jiných biologických materiálech (BM).

Dodané vzorky BM budou zpracovány pokud možno v den doručení do laboratoře (nejlépe dodat v den odběru), přičemž příjem BM je do 13:00. U později dodaných vzorků laboratoř nezaručuje analýzu v den dodání!

Pokud nebude v možnostech laboratoře vzorek došetřit (hematoonkologická problematika jiného typu), bude předán na odpovídající pracoviště (IHOK), kde bude tento došetřen.

Při potřebě speciálního vyšetření či nestandardního požadavku na analýzu nás neváhejte kontaktovat (5 3223 2873/3209).

## Údaje o pacientovi

- řádně vyplňte požadované údaje v čitelné podobě

-    u cizinců či osob s náhradním rodným číslem vyplňte i datum narození!

-    nevyplnění údajů může vést k nepřijetí vzorku

## Datum a čas odběru

- doba odběru (den a nejlépe i hodina) je důležitá pro určení stability vzorku, což je důležité zejména pro pracoviště mimo FN Brno

## Biologický materiál

- zatrhněte typ biologického materiálu!

- periferní krev (PK), kostní dřeň (KD) i kmenové buňky periferní krve (peripheral blood stem cells - PBSC) dodávejte v nesrážlivé podobě - odběrové zkumavky s EDTA (příp. s heparinem) důkladně promíchat - koagulum může zkreslit výsledek imunofenotypizace!

- pro detekci HIT je vyžadováno sérum, tedy prosíme dodat srážlivou krev!

- pro detekce HS není vhodná PK po předchozím podání dárcovských Ery, kdy dochází ke zkreslení díky překryvu obou populací Ery

- u vzorku tumorózní tkáně udejte lokalizaci místa odběru

- pro analýzu trombocytů v PK je nejvhodnější krev odebraná do citrátu, KD může být odebírána klasicky (heparinizovaná KD v EDTA zkumavce).

- u výpotku je vhodný transfer odebraného BM do EDTA (zkumavka na krevní obraz), bronchoalveolární laváž nevyžaduje antikoagulancia

- mozkomíšní mok - dle dodaného objemu bude snahou analyzovat takový počet znaků, který by měl stačit k potvrzení či vyloučení daného onemocnění, důležité je včasné dodání do laboratoře, neboť buňky rychle podléhají zániku!!!

## Požadované vyšetření

Při vyšetření bude vesměs stanoveno relativní zastoupení leukocytů (%) v rozlišení na lymfocyty, monocyty a granulocyty.

Křížkem označte, jaký druh vyšetření požadujete, případně doplňte do pole „Důvod a další údaje k vyšetření“ Vámi požadovaný marker, jehož vhodnost s námi můžete konzultovat.

- T lymfocyty: stanovení základních znaků - CD3+ lymfocyty, pomocné CD3+CD4+ lymfocyty a cytotoxické CD3+CD8+ lymfocyty, přičemž imunoregulační index je poměr CD4/CD8 a vypovídá o stavu imunitního systému pacienta

- T lymfocyty abs.: navíc bude analyzován počet CD3+CD4+ Th lymfocytů v 1l periferní krve (lze i pro jinou kombinaci markerů)

- T+B+NK lymfocyty: zastoupení CD3+ lymfocytů, CD3+CD4+ lymfocytů, CD3+CD8+ lymfocytů, CD19+ B lymfocytů, CD3-CD16+CD56+ NK a CD3+CD16+CD56+ T-NK bb

- Absolutní počet – lze pro jakýkoliv znak z uvedených kombinací T/B/NK – nutno uvést!

## Speciální vyšetření

Tyto indikace spadají do kompetence pouze hematologa, imunologa či onkologa:

- IFT lymfocyty: analýza zákl. populací lymfocytů v PK či KD a vyloučení patologie resp. lymfoproliferace standardizovaným Euroflow protokolem (vč. stanovení CD34+ leukocytů), při patologii došetřeno

- IFT monokl. gamapatie (MG): vyšetření základních subpopulací lymfocytů/leukocytů a detailní zhodnocení plazmocytů (včetně klonality) – pro IgM i non-IgM MG zahrnující MGUS, MM a Waldenströmovu makroglobulinémii/lymfoplazmocytární lymfom (WM/LPL), kde dtekovány i případné klonální B lymfocyty (Bly), při patologii došetřeno

- IFT leukocyty: screening zastoupení zákl. lymfocytárních subpopulací,monocytů a subpopulací myeloidní řady vč. blastů, při patologii došetřeno

- IFT HIT: funkční detekce HIT na dárcovských trombocytech, lze využít i pro vakcínou indukovanou trombotickou trombocytopatii (VITT/VIPIT)

- IFT HS: detekce defektních erytrocytů v PK u hereditární sférocytózy pomocí EMA (u dětských pacientů nutno dodat i paralelní vzorek zdravé kontroly, dospělé kontroly jsou zajištěny naším pracovištěm)

- IFT trombocyty: analýza zákl. trombocytárních markerů v PK či KD

- IFT BAL: detekce kontaminujících erytrocytů, enumerace B a T lymfocytů vč. CD4/CD8 poměru, identifikace M a neutrofilů v BAL; enumerace B a T lymfocytů vč. CD4/CD8 poměru v paralelní PK

- IFT PNH: detekce GPI deficientního/PNH klonu – vysoce senzitivní vyšetření přítomnosti i minoritního klonu paroxysmální noční hemoglobinurie v rámci erytrocytů a leukocytů (monocyty + neutrofily)

Uvedená vyšetření mohou zahrnovat kombinace různých antigenů, které budou analyzovány s ohledem na typ vzorku a požadavek lékaře. V případně nálezu atypické populace laboratoř bude, buď kontaktovat ošetřujícího lékaře, příp. tuto došetří automaticky.

## Důvod analýzy a další údaje k vyšetření

Uvedení důvodu vyšetření je nezbytné pro správné směrování analytických postupů, navíc může zpřesnit, urychlit a neposlední řadě též zlevnit vyšetření. Pro jednoduchost stačí zaškrtnout jedno políčko z nabízených.

Pokud existují další údaje, které je potřeba v rámci vyšetření zohlednit nebo Vaše požadavky na vyšetření nejsou obsahem žádanky, prosím, vyplňte toto pole.

Razítko a podpis lékaře/Razítko zdrav. zařízení/ Nákladové středisko

-    nevyplnění údajů může vést k nepřijetí vzorku

Příjem vzorků/Laboratorní číslo

- místo pro laboratorní záznamy, zde nic nevyplňujte, doplníme sami na OKH

Děkujeme za spolupráci!

Mgr. Lucie Říhová, Ph.D.

Laboratoř průtokové cytometrie

OKH, FN Brno - PMDV

# Text boxes

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

Sekretariát:

Tel: 532 233 063

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

PRACOVIŠTĚ NEMOCNICE BOHUNICE

A PORODNICE

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO 652 69 705