Laboratorní příručka Transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno

Obsah

Úvod ……………………………………………………………………………………………..4

1.	Informace o zdravotnickém zařízení	4

1.1	Identifikace organizace								4

1.2	Základní informace o laboratořích						5

1.3	Zaměření laboratoří								5

1.4	Úroveň a stav akreditace, systémy řízení kvality				6

1.5	Vnitřní organizace pracoviště a vybavení a obsazení laboratoří		6

1.6	Spektrum nabízených služeb							7

2.	Manuál pro odběry primárních vzorků	7

2.1	Základní informace									7

2.2	Příprava pacienta před vyšetřením, odběr primárního vzorku		8

2.3	Primární vzorky									8

2.3.1	Používaný odběrový systém						    	9

2.3.2	Chyby při odběru vzorku								11

2.3.3	Chyby při identifikaci vzorku							12

2.3.4	Množství vzorku									12

2.3.5	Manipulace se vzorkem, přeprava vzorků					12

2.3.6	Základní informace o bezpečnosti při práci se vzorky				14

2.4	Seznam vyšetření									14

2.5	Požadavky na vyšetření								17

2.5.1	Požadavkové listy (žádanky)							17

2.5.2	Identifikace primárního vzorku							18

2.5.3	Doordinovaná vyšetření, telefonický požadavek				18

2.5.4	Požadavky na urgentní vyšetření						              18

3.	Preanalytické procesy v laboratoři	19

3.1	Příjem žádanek a vzorků								19

3.2	Podmínky pro přijetí nebo odmítnutí vzorků					19

3.3	Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky			20

3.3.1	Postup při chybné nebo neúplné identifikaci vzorku nebo žádanky - naléhavost rutina a statim									20

3.3.2	Postup při chybné nebo neúplné identifikaci vzorku nebo žádanky - naléhavost vitální indikace							    		20

3.4	vyšetřování ve smluvní laboratoři						21

4.	Vydávání výsledků a komunikace se zákazníky	21

4.1	Výsledkový list									21

4.2	Formy vydávání výsledků								22

4.2.1	Výsledek v listinné podobě 							22

4.2.2	telefonické hlášení výsledků							22

4.2.3	Jiné způsoby posílání výsledků							22

4.2.4	Způsoby vydávání výsledků							22

4.3	Vydávání výsledků přímo pacientům						23

4.4	Opakovaná a dodatečná vyšetření						23

4.5	Změny výsledků a nálezů vyšetření						23

4.6	Konzultační činnost								24

4.7	Řešení stížností									24

5.	Seznam poskytovaných laboratorních vyšetření    	24

5.1	Vyšetření Infekcí									24

5.1.1	HIV Ab/ Ag										24

5.1.2	Anti-HCV										24

5.1.3	HBsAg										25

5.1.4	Anti-HBc										25

5.1.5	Anti HTLV I/II										26

5.1.6	Anti-TP										26

5.1.7	PCR (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA)						26

5.2	Imunohematologická vyšetření							27

5.2.1	imunní (inkompletní) protilátky							27

5.2.2	Krevní skupina - sloupcová aglutinace						28

5.2.3	Krevní skupina - zkumavkový test							28

5.2.4	Protilátky proti erytrocytům - screening, identifikace, vyšetření chladových protilátek										29

5.2.5	PAT (Přímý antiglobulinový test)							30

5.2.6	Test kompatibility									31

5.2.7	Titr protilátky									32

5.2.8	Typizace antigenu									32

5.2.9	Eluční test										33

5.2.10	Absorpční test									33

5.2.11	Diferenciální aglutinace erytrocytů						34

5.2.12	Donath Landsteinerův test							34

5.2.13	Vyšetření potransfuzní reakce							35

5.3	Vyšetření HLA systému								35

5.3.1	ACM (aktuální cross-match)							35

5.3.2	DIFT (screeningové vyšetření anti-trombocytárních protilátek)		36

5.3.3	ELISA	(screeningové vyšetření anti-trombocytárních protilátek)		36

5.3.4	FCM (vyšetření anti- trombocytárních protilátek metodou FCM		37

5.3.5	Vyšetření anti-HLA a anti-MICA protilátek (Luminex)				37

5.3.6	GIFT (screeningové vyšetření anti-granulocytárních protilátek)		38

5.3.7	LCT test (screeningové vyšetření anti-HLA protilátek)			38

5.3.8	HLA typizace I. Tř. sérologie 							39

5.3.9	LCT s 50 suspenzemi (% PRA) 							39

5.3.10	HPA PCR-SSP									40

5.3.11	HLA PCR-SSOP									40

5.3.12	HLA PCR-SSP (stanovení predispozičních alel autoimunitních onemocnění)41

5.3.14	HLA PCR-SSP									41

5.3.15	RHD PCR-SSP									41

6.	Seznam smluvních pracovišť	42

7.	Seznam formulářů	42

8. 	Seznam zkratek	42

9.	Seznam revizí dokumentu	44

10.	Přílohy	44

Příloha č. 1:	Seznámení s dokumentem a rozdělovník

Úvod

Laboratorní příručka představuje průvodce laboratorními službami Transfuzního a tkáňového oddělení státního zdravotnického zařízení Fakultní nemocnice Brno, jejichž hlavním předmětem je provádění analýz biologického materiálu. Snahou pracovníků laboratoří a expedice TTO je poskytovat co nejvíce kvalitní, komplexní a dostupné laboratorní služby, jsou vázáni mlčenlivostí s cílem zajistit důvěrnost a ochranu osobních informací o pacientech, prospěch pacienta je pro ně vždy na prvním místě.

Laboratorní příručka TTO je připravena v souladu s normou ČSN EN ISO 15189 s přihlédnutím k normě ČSN EN ISO 9001, je určena pro interní i externí uživatele laboratorních služeb, lékaře a další zdravotnické pracovníky, v rámci podpory spolupráce klinických pracovišť s našimi laboratořemi.

Příručka obsahuje přehled prováděných laboratorních vyšetření a potřebné údaje z preanalytické, analytické a postanalytické fáze, které jsou důležité pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení při poskytování zdravotních služeb. Obsahuje postup pro správné provedení odběru primárních vzorků a zacházení s nimi pro odběrová pracoviště a pokyny pro pacienty. Součástí příručky jsou i další informace o provozu a organizaci práce v laboratořích a expedici TTO.

Laboratorní příručka TTO je dostupná všem uživatelům v elektronické podobě na webových stránkách www. fnbrno. cz, kde je pravidelně aktualizována a kde jsou k dispozici i platné verze formulářů žádanek o vyšetření, příp. formuláře požadovaných informovaných souhlasů.  Na případné změny v příručce nebo zamýšlené změny postupů, které by mohly ovlivnit vyšetření nebo jejich interpretace, Vás vždy upozorníme na našich webových stránkách v záložce Novinky. Interním uživatelům v rámci FN Brno je rovněž dostupná na Intranet FN Brno/ Laboratoře.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte, prosím, naše pracovníky telefonicky nebo pomocí 
e-mailu. Kontakty jsou uvedené v této příručce nebo na webových stránkách FN Brno.

Pracovníci Laboratoří a expedice Transfuzního a tkáňového oddělení (LETTO) přivítají všechny praktické a racionální připomínky k tomuto dokumentu a k činnosti na našem oddělení.

1. Informace o zdravotnickém zařízení

1.1 Identifikace organizace

| Název laboratoře | Laboratoře a expedice Transfuzního a tkáňového oddělení |
| --- | --- |
| Zkratka názvu | TTO (LETTO) |
| Adresa | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| Zřizovatel | Ministerstvo zdravotnictví České republiky |
| IČO FN Brno | 65269705 |
| DIČ FN Brno | CZ65269705 |
| Adresa pracoviště | Transfuzní a tkáňové oddělení, Fakultní nemocnice Brno - Pracoviště NBP, pracoviště Bohunice Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| Kontakty | sekretariát: 5 3223 2172 |
|  | FAX: 5 3223 2116 |
|  | Internet: www.fnbrno.cz |
|  | E-mail: Lejdarova.hana@fnbrno.cz |
| Okruh působnosti | akutní i standardní lůžková i ambulantní péče |
| Vedoucí oddělení (primář) | MUDr. Hana Lejdarová |
| Vedoucí laboratoří | MUDr. Hana Lejdarová |
| Manažer kvality | RNDr. Rita Pacasová Ph.D. |
| Metrolog TTO | MVDr. Naděžda Poloková |

# 1.2 Základní informace o laboratoři

Umístění pracovišť (laboratorních úseků) TTO

| Vedení pracoviště Laboratoře a expedice TTO | FN Brno, pracoviště NBP – pracoviště Bohunice, pavilon I2, 1. NP, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| --- | --- |
| Laboratoř I. – laboratoř infekčních markerů | FN Brno, pracoviště NBP – pracoviště Bohunice, pavilon I2, 1. PP, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| Laboratoř II. - imunohematologie | FN Brno, pracoviště NBP – pracoviště Bohunice, pavilon I2, 1. PP, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| Laboratoř III. - HLA | FN Brno, pracoviště NBP – pracoviště Bohunice, pavilon Z, 3. NP, Jihlavská 20, 625 00 Brno |
| Expedice - příjem biologického materiálu, výdej výsledků vyšetření | FN Brno, pracoviště NBP – pracoviště Bohunice, pavilon I2, 1. PP, Jihlavská 20, 625 00 Brno |

Vedoucí pracovníci TTO

| Pozice |  | Telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Primář – vedoucí Laboratoří a expedice TTO | MUDr. Hana Lejdarová | 5 3223 3933 | Lejdarova.hana@fnbrno.cz |
| Zástupce primáře – vedoucího Laboratoří a expedice TTO, manažer kvality | RNDr. Rita Pacasová, Ph.D. | 5 3223 2506 | Pacasova.rita@fnbrno.cz |
| Vedoucí laborantka | Bc. Martina Adamcová | 5 3223 2997 | Adamcova.martina@fnbrno.cz |
| Metrolog TTO | MVDr. Naděžda Poloková | 5 3223 2115 | Polokova.nadezda@fnbrno.cz |
| Vedoucí Laboratoře I. garant odbornosti 805 | RNDr. Eva Křížová Ph.D | 5 3223 3451 | Krizova.eva@fnbrno.cz |
| Vedoucí Laboratoře II. garant odbornosti 222 | MUDr. Alena Pejchalová | 5 3223 2768 | Pejchalova.alena@fnbrno.cz |
| Vedoucí Laboratoře III. garant odbornosti 816 | RNDr. Libuše Janků | 5 3223 3541 | Janku.libuse@fnbrno.cz |
| Vedoucí expedice | Mgr. Jana Tylečková | 5 3223 2065 | Tyleckova.jana@fnbrno.cz |

1.3 Zaměření laboratoří

Transfuzní a tkáňové oddělení (TTO) je součástí FN Brno a je ve FN organizačně zařazeno mezi útvary přímo řízené náměstkem pro strategii a laboratorní medicínu (NSLM)

Laboratoře a expedice Transfuzního a tkáňového oddělení (LETTO) zajišťují:

- imunohematologická, sérologická, hematologická a molekulárně biologická vyšetření dárců a pacientů pro všechna pracoviště FN Brno, případně další ZZ v regionu

- akutní, rutinní a speciální vyšetření dle platného seznamu nabízených služeb, akutní vyšetření nepřetržitě po dobu 24 hodin denně

- poskytování konziliárních služeb v imunohematologické a transfuzní problematice pro všechna pracoviště FN Brno případně další ZZ v regionu nepřetržitě po dobu 24 hodin denně

- příjem vzorků biologického materiálu k vyšetření a výdej výsledků nepřetržitě po dobu 24 hodin denně

Vedle poskytování zdravotních služeb se pracovníci laboratorních provozů TTO zabývají pedagogickými, publikačními a vědecko-výzkumnými aktivitami.

1.4 Úroveň a stav akreditace, systémy řízení kvality

Laboratorní provozy TTO FN Brno mají zavedený program pro řízení kvality v souladu se strategickými záměry FN Brno, s koncepcí oborů imunohematologie, mikrobiologie (virologie) a laboratorní genetiky a s legislativními požadavky.

Laboratoře TTO zahájily přípravu k akreditaci podle normy ČSN EN ISO 15189:2007 v roce 2012, akreditace dle revidované verze ČSN EN ISO 15189:2013 proběhla v roce 2015.

Laboratoře a expedice TTO mají dlouhodobě zaveden vlastní široký program řízení interních kontrol kvality pro jednotlivá vyšetření a pravidelně se účastní systému externího hodnocení kvality jak na národní (SEKK), tak i na mezinárodní úrovni.

Osobní údaje pacientů jsou v laboratořích LETTO, v souladu s platnými právními předpisy, chráněny proti zneužití. Zároveň vyšetření a všechny související postupy podléhají závazku lékařského tajemství. Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) jsou pacientům a žadatelům o vyšetření k dispozici na webových stránkách www.fnbrno.cz, případně je možné kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na tel. 532 233 744 nebo email poverenec-gdpr@fnbrno.cz.

1.5 Vnitřní organizace pracoviště a vybavení a obsazení laboratoří

Laboratorní provozy TTO FN Brno tvoří 5 úseků:

NS4001	vedení TTO, tel.: 5 3223 2172

NS4041	Laboratoř I. – laboratoř infekčních markerů (LIM), tel.: 5 3223 3154, 5 3223 2581

NS4042	Laboratoř II. – imunohematologie

- akutní imunohematologická laboratoř, tel.: 5 3223 2545, 5 3223 2547

- rutinní imunohematologická laboratoř, tel.: 5 3223 2548

- speciální imunohematologická laboratoř, tel.: 5 3223 2796, 5 3223 2789

- laboratoř imunohematologických vyšetření DK, tel.: 5 3223 2754

NS4043	Laboratoř III. – HLA, tel.: 5 3223 3540, 5 3223 2647

NS4004	expedice TTO, tel.: 5 3223 2626

Provozní doba laboratorních úseků:

Vyšetření Laboratoř I. – laboratoř infekčních markerů:

denní pracovní doba 	pondělí – pátek	 		06:30 - 15:00 hod

mimo denní pracovní dobu	pondělí – pátek			pohotovostní služba

soboty a neděle			pohotovostní služba

Vyšetření Laboratoř II. - imunohematologie, problematika imunohematologie erytrocytů, transfuziologie:

denní pracovní doba	pondělí – pátek		06:30 - 15:00 hod.

mimo denní pracovní dobu	pondělí – pátek		nepřetržitý směnný provoz

soboty a neděle			nepřetržitý směnný provoz

Vyšetření Laboratoř III. - HLA:

denní pracovní doba 	pondělí – pátek	 		06:30 - 15:00 hod

mimo denní pracovní dobu	pondělí – pátek			pohotovostní služba

soboty a neděle			pohotovostní služba

Expedice výsledků laboratorního vyšetření:

Nepřetržitě zajišťuje sestra expedice nebo laborant ve směnném provozu.

Přístup do laboratoří a expedice TTO mají pouze zaměstnanci TTO, hosté se mohou v laboratořích a expedici TTO pohybovat pouze v doprovodu zaměstnance TTO.

Přístrojové vybavení laboratoří TTO:

Jednotlivé laboratorní úseky jsou vybaveny odpovídajícími přístroji a zařízeními, které splňují požadavky na provádění rutinních i speciálních vyšetření.

1.6 Spektrum nabízených služeb

Laboratoře TTO provádí:

- Vyšetření krevních skupin AB0 a RhD včetně typování ostatních erytrocytárních antigenů pro pacienty a dárce krve

- Vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům pro pacienty a dárce krve

- Identifikace, vyšetření titru a stanovení typu anti-erytrocytárních protilátek

- Imunohematologické vyšetření těhotných žen

- Předtransfuzní vyšetření včetně vyšetření komplikovaných (pacienti s auto- a alo- protilátkami, problematické krevní skupiny, pacienti po alogenní transplantaci kostní dřeně, pacienti s imunním typem hemolýzy)

- Vyšetřování potransfuzních reakcí

- Vyšetření anti-leukocytárních protilátek, anti-trombocytárních protilátek

- Typizace HLA znaků I. a II. třídy serologickými a molekulárně biologickými metodami

- Stanovení markerů krví přenosných infekčních chorob (infekce HBV, HCV, HIV, syfilis, HTLV)

Laboratoře TTO dále poskytují služby i žadatelům o vyšetření – samoplátcům. Cena vyšetření pro samoplátce odpovídá bodové hodnotě vyšetření v platném Seznamu zdravotních výkonů. Platná verze ceníku TTO pro samoplátce je uveřejněna na webových stránkách TTO (www.fnbrno.cz).

Expedice TTO provádí:

- Příjem vzorků biologického materiálu k vyšetření včetně jejich kontroly

- Výdej výsledků vyšetření interním i externím uživatelům laboratorních služeb i pacientům – samoplátcům

2. Manuál pro odběry primárních vzorků

2.1 Základní informace

Odběr vzorků probíhá v souladu s obecnými zásadami pro bezpečnost práce s biologickým materiálem definovanými v příslušných směrnicích a právních předpisech (vyhláška MZ č. 306/2012 Sb.), kterými se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení.

Odběry vzorků ve FN Brno probíhají dle standardního ošetřovatelského postupu R/D/00999/03/013 Identifikace pacienta.

Primární vzorky musí být správně odebrány a identifikovány a musí k nim být vystavený písemný požadavek o vyšetření (vyplněná žádanka). Pokud jde o ztížený odběr, je vhodné tuto skutečnost vyznačit v žádance. Vzorky s obsahem částic tuku (chylozní) a vzorky hemolytické nejsou vhodné pro virologické vyšetření, hemolytické vzorky mohou být také důvodem odmítnutí imunohematologického vyšetření.

Odebrané vzorky do zkumavek s přísadami je nutné bezprostředně po odběru promíchat cca pětinásobným šetrným převrácením zkumavky.

Vzorky z terénních pracovišť, kdy krev není k vyšetření doručena v den odběru, je nutné uchovat v chladničce při teplotě +2 až +8°C, stabilita vzorku od odběru do vyšetření je uvedena v Seznamu vyšetření, bod 2.4.

2.2 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr primárního vzorku

Odběr žilní (venózní) krve se většinou provádí ráno nalačno. Žilní krev se většinou odebírá z horních končetin – kubitální jamky, případně ze žil na dorzální straně rukou.

Rutinní imunohematologické analýzy, analýzy infekčních markerů a vyšetření HLA systému nevyžadují speciální přípravu pacienta. Pacient by neměl 12 hodin před odběrem požít tučná jídla, alkohol a ráno před odběrem by měl vypít sklenici vody nebo čaje.

V případě laboratorního genetického vyšetření, jako např. stanovení znaků HLA systému, genotypizace znaků erytrocytů, je nutný informovaný souhlas pacienta s vyšetřením a s izolací a uložením lidské DNA. Formulář je v tištěné podobě k dispozici na webových stránkách TTO (www.fnbrno.cz), pro interní žadatele o vyšetření z FN Brno je rovněž k dispozici v Lotus Notes, databáze Formuláře, číslo formuláře 4-169.

Faktory, které mohou ovlivnit laboratorní výsledky v preanalytické fázi:

- Fyzická zátěž – pro vyšetření v laboratořích TTO bez zásadního vlivu na výsledky laboratorních vyšetření

- Dieta - potrava může způsobit vysoký obsah lipidových částic v séru/ plazmě a následně k chybné interpretaci výsledků Laboratoře I. - laboratoř infekčních markerů. Před odběrem k vyšetření se doporučuje lehká strava bez tučných jídel a alkoholu.

- Dehydratace - může zhoršit, případně i znemožnit vlastní odběr. Je nutné, aby pacient před odběrem dodržoval dostatečný pitný režim. U kojených dětí poslední kojení alespoň 2 hodiny před odběrem.

- Vliv léků – léčba pacienta ATG způsobuje falešnou pozitivitu lymfocytotoxického testu, prováděného Laboratoří III. – HLA, léčba pacienta monoklonálními protilátkami může ovlivnit imunohematologické vyšetření - způsobuje pozitivní reakce při vyšetření antierytrocytárních protilátek a testu kompatibility.

- Vliv základního onemocnění popř. indikované léčby – základní onkologické či hematologické onemocnění může mít vliv na četnost buněčných populací pacienta, vzorek pro typizaci HLA I. třídy serologickou metodou je doporučeno odebírat před začátkem chemoterapie pacienta. Základní onkologické onemocnění a jeho léčba mohou komplikovat imunohematologické vyšetření (AIHA apod.).

2.3 Primární vzorky

Pracovní postup pro odběr vzorku žilní krve:

- Příprava materiálu, označení zkumavky (viz. bod 2.5.2)

- Vyplnění žádanky o vyšetření (dle bodu 2.5.1) a kontrola dokumentace – žádanky, u genetického vyšetření vyplnění a kontrola informovaného souhlasu pacienta

- Ověření identifikace pacienta dotazem nebo u nekomunikujících pacientů z dokumentace, kontrola splnění požadavků na přípravu pacienta před odběrem dle bodu 2.2 a kontrola shody s identifikačními údaji na zkumavce a žádance o vyšetření

- Zajištění vhodné polohy paže – podložení paže, přiložení škrtidla

- Provedení venepunkce pomocí odběrového vakuového systému (vložení jehly do držáku, stabilizace polohy žíly palcem, dezinfekce kůže, její zaschnutí a vpich. Postupné vložení odběrových zkumavek a uvolnění škrtidla)

- Po naplnění zkumavky její promíchání, pokud obsahuje protisrážlivé činidlo, vyjmutí jehly, ošetření vpichu

- Odložení jehly a použitých rukavic k bezpečné likvidaci v souladu s platnými postupy daného zdravotnického zařízení (jehly vždy do silnostěnných speciálních boxů)

- Podepsání žádanky osobou, která vzorek odebrala, doplnění data a u požadavku na předtransfuzní vyšetření i času odběru vzorku do žádanky o vyšetření

- Transport zkumavky a požadavkového listu (žádanky) do laboratoře

V případě více typů odběrů z jednoho vpichu je doporučeno odebírat nejprve odběrové zkumavky bez přísad a následně zkumavky s přísadami.

2.3.1 Používaný odběrový systém

# Příslušenství ke zkumavkám VACUTAINER™ - jehla injekční jednorázová, 20Gx38mm žlutá

Specifikace použití: PZT pro bezpečný uzavřený odběr vzorku žilní krve k předodběrovému laboratornímu vyšetření, určený pro jednorázové použití, nahrazující pístový odběr s použitím klasických jehel a stříkaček

Výrobce: 	BECTON DICKINSON VACUTAINER™ SYSTEMS Belliver Industrial Estate Plymouth, PL6 7BP, Velká Británie

Distributor: 	Shubert CZ spol.s. r. o., Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5

Název výrobku: 	VACUTAINER™ needle

Složení: 		ocel, plast

Popis výrobku: 	ocelová dvojhrotá jehla s hemostatickým ventilem zasazená do žlutého umělohmotného kónusu. Na těle jehly je umístěn závit pro spojení s držákem.

Druh obalu: 	jednotlivě, sterilně balené jehly v plastových krytkách s papírovou pečetí po 100 ks v papírové krabičce

Velikost balení:	100 ks v krabičce, 1000 ks v kartonu (10 krabiček)

Způsob uchování:	pokojová teplota +15 až +30 °C

Doba použitelnosti:	dle výrobcem uvedené exspirace

# Příslušenství ke zkumavkám VACUTAINER™ - Luer adapter držák pro odběr žilní krve zkumavkami VACUTAINER

# Specifikace použití:	PZT pro bezpečný uzavřený odběr vzorku žilní krve dárce k předodběrovému laboratornímu vyšetření krve určený pro jednorázové použití, nahrazující pístový odběr s použitím klasických jehel a stříkaček

Výrobce: 	BECTON DICKINSON VACUTAINER™ SYSTEMS Belliver Industrial Estate Plymouth PL6 7BP, Velká Británie

Distributor: 	Shubert CZ spol.s. r. o., Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5

Název výrobku: 	VACUTAINER™ adapter

Složení: 		plast

Popis výrobku: 	plastový držák

Druh obalu: 			jednotlivě

Velikost balení:	250 ks v plastovém obalu, 1000 kusů v kartonu (4 plastové obaly)

Způsob uchování:	pokojová teplota +15 až +30 °C

Doba použitelnosti:	dle výrobcem uvedené exspirace

# VACUTAINER™ zkumavka pro analýzu imunohematologie erytrocytů (tmavě fialový uzávěr)

Specifikace použití: PZT pro bezpečný, jednorázový, uzavřený odběr vzorku krve, nahrazující pístový odběr s použitím klasických jehel a stříkaček

Výrobce: 	BECTON DICKINSON VACUTAINER™ SYSTEMS Belliver Industrial Estate Plymouth, PL6 7BP, Velká Británie

Distributor: 	Shubert CZ spol.s. r. o., Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5

Název výrobku: VACUTAINER™ Tubes for Whole Blood Hematology Determination

Složení: 	plast

Popis výrobku: Náběrová zkumavka na krev s tmavě fialovým uzávěrem HEMOGARD, s antikoagulačním prostředkem K2-EDTA, 6 ml nebo objem dle platné verze SOP TTO

Druh obalu: 	jednotlivě sterilní, v blistru po 100 ks

Velikost balení:	100 ks v blistru, v kartonu 1000 ks

Způsob uchování:	pokojová teplota +15 až +30 °C

Doba použitelnosti:	dle výrobcem uvedené exspirace

# VACUTAINER™ zkumavka pro analýzu krví přenosných chorob a vyšetření anti-leukocytárních a anti-trombocytárních protilátek ze séra (červený uzávěr)

Specifikace použití: PZT pro bezpečný, jednorázový, uzavřený odběr vzorku krve, nahrazující pístový odběr s použitím klasických jehel a stříkaček

Výrobce: 	BECTON DICKINSON VACUTAINER™ SYSTEMS Belliver Industrial Estate Plymouth

PL6 7BP, Velká Británie

Distributor: 	Shubert CZ spol.s. r. o., Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5

Název výrobku: VACUTAINER™ BD Tubes for Serum Determination

Složení: 	sklo, plast dle provedení

Popis výrobku: Náběrová zkumavka na krev s červeným uzávěrem, objem dle platné verze SOP TTO

Druh obalu: 	jednotlivě sterilní, v blistru po 100 ks

Velikost balení:	100 ks v blistru, v kartonu 1000 ks

Způsob uchování:	pokojová teplota +15 až +30 °C

Doba použitelnosti:	dle výrobcem uvedené exspirace

- VACUTAINER™ zkumavka ACD-B I (žlutý uzávěr)

### Specifikace použití: odběr krve pro vyšetření dárce kostní dřeně

#### Výrobce: 	BECTON DICKINSON VACUTAINERTM  SYSTEMS Belliver Industrial Estate Plymouth, PL6 7BP, UK

Distributor: 	Shubert CZ spol.s. r. o., Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5

### Složení: 		sklo

Popis výrobku: 	jednorázová sterilní skleněná zkumavka s ACD-B l se žlutým uzávěrem, 6 ml

Velikost balení: 	100 ks na polystyrénovém platu v igelitovém obalu 
1000 ks /karton

Způsob uchování: 	pokojová teplota +4°C až +25º C

Doba použitelnosti: uvedena na štítku

- VACUTAINER™ zkumavka LH  (zelený uzávěr)

Specifikace použití: odběr krve dárce pro serologickou typizaci HLA I. třídy

#### Výrobce: 	BECTON DICKINSON VACUTAINERTM  SYSTEMS Belliver Industrial Estate

#### Plymouth, PL6 7BP, UK

Distributor: 	Shubert CZ spol.s. r. o., Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5

### Složení: 		sklo

Popis výrobku: 	jednorázová sterilní skleněná zkumavka s Li-heparinem se zeleným uzávěrem, objem 7 ml

Velikost balení: 	100 ks na polystyrénovém platu v plastovém obalu, 
1000 ks /karton

Způsob uchování: 	pokojová teplota +15°C až +30º C

Doba použitelnosti: uvedena na štítku

- VACUETTE  zkumavka K3EDTA (fialový uzávěr)

### Specifikace použití: odběr krve pro PCR diagnostiku

#### Výrobce: 	Greiner Labortechnik Ltd., Brulel Way, Stroudwater Business Park, Stonehouse, Gloucestershine GL 10 3SX

Distributor: 	Dynex Technologies, Na čihadle 32, 160 00 Praha 6

### Složení:		plast

Popis výrobku: 	jednorázová sterilní umělohmotná zkumavka s K3EDTA s fialovým uzávěrem, 2 ml

Velikost balení: 	50  ks na polystyrénovém platu v igelitovém obalu, 500 ks /karton

Způsob uchování: pokojová teplota +4 až +25º C

Doba použitelnosti: uvedena na štítku

- SARSTEDT zkumavka K3EDTA  2,7 ml (červený uzávěr)

### Specifikace použití: odběr krve pro HLA typizaci I. a II. třídy PCR

#### Výrobce:    SARSTED, Aktiengesellschaft &Co. D-51588 Nümbrecht, Německo

Distributor: SARSTED s.r.o., Ve žlíbku 1800, Praha

### Složení: 		plast

Popis výrobku: 	plastová zkumavka s K3EDTA s červeným uzávěrem, objem 2,7 ml

Velikost balení: 	50 ks /stojánek

Způsob uchování: 	pokojová teplota +15°C až +30º C

Doba použitelnosti: -

- BD Vacutainer PPT – zkumavka pro přípravu plazmy

### Specifikace použití: pro přípravu nezředěné plazmy k použití s metodami molekulárních diagnostických vyšetření

#### Výrobce:    Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ 07417-1885 USA

Distributor: Obchodní zástupci společnosti BD v ČR

### Složení: 		plast

Popis výrobku: 	plastová zkumavka s K2EDTA se separačním gelem, objem 5,0 ml

Velikost balení: 	50 ks /stojánek

Způsob uchování: 	pokojová teplota +4°C až +25º C

Doba použitelnosti:    uvedena na štítku

- VACUETTE K2E/EDTA K2 – zkumavka pro přípravu plazmy

### Specifikace použití: pro přípravu nezředěné plazmy k použití s metodami molekulárních diagnostických vyšetření

#### Výrobce:    Greiner Bio-One GmbH, 4550 Kremsmunster, Rakousko

Distributor: Obchodní zástupci společnosti  v ČR

### Složení: 		plast

Popis výrobku: 	plastová zkumavka s K2EDTA se separačním gelem, objem 5,0 ml

Velikost balení: 	50 ks /stojánek

Způsob uchování: 	pokojová teplota +4°C až +25º C

Doba použitelnosti:    uvedena na štítku

2.3.2 Chyby při odběru krve

- Chyby při přípravě pacienta

  - Pacient není lačný, požité tuky způsobují chylozitu vzorku

  - Pacient dostal před odběrem nebo v době odběru infuzi

  - Pacient nevysadil před odběrem léky, které ovlivňují výsledek

  - Odběr následoval po velké fyzické zátěži

  - Pacient byl dehydratovaný

- Chyby způsobené nesprávným použitím škrtidla

  - Dlouhodobé stažení paže

  - Pumpování zatažené paže před odběrem ovlivňuje poměr tělesných tekutin v paži

- Chyby vedoucí k hemolýze vzorku

  - Znečištění jehly použitým dezinfekčním prostředkem

  - Odběr do nevhodné zkumavky, použití nesprávného protisrážlivého roztoku

  - Příliš úzká jehla, kterou krev obtížně protéká

  - Nešetrné třepání a promíchávání zkumavky

  - Dlouhý interval do doby transportu do laboratoře

- Chyby při označování, skladování a transportu vzorku

  - Nedostatečné nebo chybné označení zkumavky

  - Potřísnění zkumavky krví

  - Uskladnění krve v nevhodných teplotních podmínkách - vystavení krve teplu, slunci nebo mrazu

  - Dlouhá doba mezi odběrem a analýzou nebo mezi oddělením séra a erytrocytů

2.3.3 Chyby při identifikaci vzorku

  - Před odběrem krve nebyla zkumavka označená a nebyla ověřená totožnost pacienta

  - Nesprávně označená zkumavka, kdy na štítku chybí některý ze zásadních údajů

  - Přelepený identifikační štítek pacienta na zkumavce nebo na žádance

  - Liší se údaje uvedené na štítku zkumavky a údaje v žádance

2.3.4 Množství vzorku

Požadavek na množství vzorku je definován tak, aby odebírané množství biologického materiálu bylo co nejmenší, šetrné pro pacienta a umožňovalo provedení analýzy. Dospělým pacientům se odebírá plná krev v množství minimálně 3ml nebo 5ml, pro odběr vzorku dětem jsou určené zkumavky malé obsahující alespoň 2ml krve s výjimkou redukovaného předtransfuzního vyšetření pro nezralé novorozence, viz bod 2.5.7 (str. 31).

Při používání odběrových zkumavek s vakuovým systémem je nutné dodržovat doporučení dodavatele/ výrobce pro použití (nepoužívat otevřené nebo poškozené zkumavky). Přesně odebraný objem vzorku je důležitý při odběru do nádobky s protisrážlivým činidlem v souvislosti s nutností dodržení poměru protisrážlivého roztoku a odebíraného vzorku. Vzorek po odběru je nutné vždy řádně promíchat s primárním originálním obsahem v odběrové zkumavce, aby nedošlo dodatečně k vysrážení vzorku.

Nedodržení objemu odebíraného materiálu může být příčinou neprovedení analýzy nebo provedení analýzy v omezeném rozsahu požadovaných vyšetření.

## Manipulace se vzorkem, přeprava vzorků

Primární vzorky se k vyšetření zasílají co nejdříve po odběru.

Vzorky krve nesmí být vystaveny vyšším teplotám (např. přímému slunečnímu svitu, uložení na topení), nízkým teplotám pod 1°C nebo mechanickému poškození (prudké třepání vzorků).

Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových zkumavkách a jsou zabezpečeny tak, aby během transportu do laboratoře nedošlo k rozbití, rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Během přepravy jsou uložené v transportních boxech zajišťujících mimo teplotních podmínek i ochranu před mechanickým poškozením.

Vzorky musí být dopravované včas, maximální doba a teplota pro uchovávání vzorku před vyšetřením je pro jednotlivé typy vyšetření LETTO uvedena v následující tabulce a dále v seznamu vyšetření, bod 2.4:

| Typ metody (vyšetření) | Maximální doba a teplota pro uchovávání vzorku před vyšetřením |
| --- | --- |
| Imunohematologie erytrocytů (krevní skupina, protilátky, PAT) | Do 12 hodin při teplotě +18 až +25°C Do 5 dnů při teplotě +2 až +8°C |
| Chladové protilátky | Do 24 hodin. Vzorek plné krve uchovávat a přepravovat při teplotě +30 až +37°C nebo oddělit erytrocyty od plazmy/séra a společně transportovat při teplotě +2 až +8°C. |
| Předtransfuzní vyšetření | Do 12 hodin při teplotě +18 až +25°C Do 48 hodin od času odběru vzorku při teplotě +2 až +8°C |
| Potransfuzní reakce | Vzorek odebraný pacientovi po transfuzi s příznaky reakce co nejdříve transportovat k vyšetření. |
| Vyšetření infekčních markerů (sérologie, metoda PCR) | Do 12 hodin při teplotě +18 až +25°C Do 5 dní při teplotě +2 až +8°C |
| Vyšetření infekčních markerů metodou PCR pro externí ZTS | Použití gelové zkumavky na plazmu v EDTA: odstředit do 6 hodin po odběru. Odstředěné lze skladovat při teplotě +2 až +8°C až 12 dní. Transport odstředěných zkumavek se vzorky při teplotě +2 až +8°C. |
| Vyšetření anti-leukocytárních a anti-trombocytárních protilátek | Do 12 hodin při teplotě +18 až +25°C Do 5 dní při teplotě +2 až +8°C |
| Typizace HLA I. třídy – serologie | Do 12 hodin při teplotě +18 až +25°C Nutno zpracovat v den odběru! |
| Vyšetření metodou PCR (Laboratoř III. – HLA) | Do 12 hodin při teplotě +18 až +25°C Do 5 dní při teplotě +2 až +8°C |

Po vyšetření se při teplotě +2 až +8°C uchovávají po dobu 7 dní vzorky použité k předtransfuznímu vyšetření. Vzorky pro jiné typy imunohematologických vyšetření nejsou skladovány, pokud byla dokončena analýza a výsledek byl uvolněný.

Dopravu vzorků do LETTO provádí:

- zdravotničtí pracovníci (zaměstnanci FN Brno, pracovníci svozu ostatních zdravotnických zařízení)

- cestou potrubní pošty zdravotničtí pracovníci (zaměstnanci FN Brno)

Pokud jsou vzorky dodávány do LETTO zdravotnickými pracovníky, musí být vzorky předány osobně do rukou pracovníků na příjmu vzorků úseku expedice TTO.

Biologický materiál je při transportu nutné chránit před poškozením a znehodnocením a současně chránit bezpečnost dopravce, veřejnosti a přijímací laboratoře, transport musí být dostatečně rychlý. Při extrémních teplotních podmínkách během přepravy je nutné zajistit vyhovující transportní podmínky použitím boxu s chladicím médiem (doporučené uložení dno boxu/ chladící médium chladničkové teploty, vzorky, chladící médium chladničkové teploty, víko boxu) nebo použitím temperovaného boxu (v případě vyšetření chladových protilátek). Dodržení podmínek transportu je na příjmu kontrolované a jejich nedodržení může být důvodem odmítnutí vzorku nebo neprovedení vyšetření.

V rámci pracovišť FN Brno – pracoviště NBP, pracoviště Bohunice je k transportu využívána potrubní pošta. Přepravované vzorky krve vkládá pracovník odesílajícího oddělení do patrony, přičemž vzorek umístí zvlášť do plastového obalu. Z ostatních pracovišť FN Brno (pracoviště DN a pracoviště NBP, pracoviště Porodniceě) zajišťuje pravidelný dovoz vzorků vozidlo vnitro-ústavní dopravy, vybavené transportním boxem. Vzorky z těchto pracovišť jsou předávané v transportním boxu a dokumentace k nim je zabezpečená proti potřísnění umístěním v nepropustném obalu.

Harmonogram transportu pro pravidelný dovoz vzorků z pracovišť FN Brno:

| Pracoviště | Odjezdy | Příjezdy |
| --- | --- | --- |
| Pracovní dny |
| Pracoviště DN | 9:00 11:00 13:30 |  |
| Pracoviště NBP – pracoviště Porodnice | 9:15 11:15 13:45 |  |
| Pracoviště NBP – pracoviště Bohunice – příjem na TTO |  | 9:35 11:35 14:05 |
| Dny pracovního volna |
| Pracoviště DN | 9:00 |  |
| Pracoviště NBP – pracoviště Porodnice | 9:15 |  |
| Pracoviště NBP – pracoviště Bohunice – příjem na TTO |  | 9:35 |

Dopravu vzorku z externího pracoviště zajišťuje externí pracoviště. Vzorky jsou dopravované s požadavkovými listy, zabezpečené před poškozením.

U vzorků vyžadujících speciální podmínky při transportu je zajištěna přeprava způsobem, který neznehodnotí vzorek a umožní provedení analýzy (např. pro vyšetření chladových protilátek transport vzorku plné krve při +30 až +37°C nebo plazma separovaná od erytrocytů).

Dopravu vzorku pro urgentní a statimová vyšetření mimo výše uvedený harmonogram transportu v rámci FN Brno nebo dovoz vzorku ve stavu ohrožení života pacienta z  jiných ZZ v Brně je možné zajistit vozidlem FN Brno nebo sanitní dopravní službou po domluvě s pracovníky expedice TTO na tel. č. 532 232 626 nebo 532 232 545.

K přepravě vzorku je nutné vyplnit Příkaz ke zdravotnímu transportu.

2.3.6 Základní informace o bezpečnosti při práci se vzorky

K zásadám bezpečnosti práce s biologickým materiálem patří:

Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční.

Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem – toto je důvodem k odmítnutí vzorku.

Při práci s biologickým materiálem používá pracovník osobní ochranné pomůcky pro práci s infekčním materiálem.

Při rozlití zkumavky a nutné dekontaminaci biologického materiálu v laboratoři se postupuje dle vnitřních hygienických postupů laboratoře. Při rozlití materiálu během transportu potrubní poštou se postupuje dle vnitřních předpisů FN Brno.  Při porušení integrity vzorku (vylití, rozbití) během přepravy transportní službou s možným ohrožením přepravce nebo veřejnosti kontaktuje okamžitě pracovník LETTO odesílající pracoviště s požadavkem na přijetí preventivních opatření k zabránění opakování, následně je odeslána informace o zjištění v listinné podobě.

2.4 Seznam vyšetření

| Přesný název postupu vyšetření | Akreditace** | Typ* | Primární materiál | Potřebné množství | Stabilita vzorku od odběru do vyšetření (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kvalitativní stanovení antigenu p24 HIV-1 a protilátek proti HIV-1, včetně skupiny O a HIV-2 metodou ECLIA (Roche) [HIV Ab/Ag] | N | R/ S | sérum, plazma | min 3 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Kvalitativní stanovení povrchového antigenu viru hepatitidy B metodou ECLIA (Roche) [HBsAg] | N | R/ S | sérum, plazma | min 3 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Kvalitativní stanovení protilátek proti korovému antigenu viru hepatitidy B metodou CMIA (Architect) [anti-HBc] | N | R/ S | sérum, plazma | min 3 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Kvalitativní stanovení protilátek proti viru hepatitidy C metodou CMIA (Architect) [anti-HCV] | N | R/ S | sérum, plazma | min 3 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Kvalitativní stanovení protilátek proti HTLV – I a HTLV – II metodou CMIA (Architect) [anti-HTLV I/II] | N | R/ S | sérum, plazma | min 3 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Kvalitativní stanovení specifických protilátek proti Treponema pallidum metodou CMIA (Architect) [syfilis] | N | R/ S | sérum, plazma | min 3 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Kvalitativní stanovení RNA lidského viru selhání imunity HIV-1 skupiny M a O, a HIV-2, RNA viru hepatitidy C a DNA viru hepatitidy B [PCR HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA] | N | R | plazma | min 6 ml odebrané krve | 5 dnů - 12 dnů dle typu odběrové zkumavky při +2 až +8°C |
| Vyšetření krevní skupiny AB0 RhD – aglutinační metodou ve zkumavce [KS] | A | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve 8 ml krev umbilikální | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Vyšetření krevní skupiny AB0 RhD – Aglutinační metodou na analyzátoru [KS] | A | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Screeningové vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům metodou sloupcové aglutinace [Screening Ab] | A | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Vyšetření chladových aglutininů | N | R | plná krev | min 5 ml odebrané krve | do 12 hodin (vzorek udržovaný v termosce při +30 až +37°C) |
| Identifikace specifity antierytrocytárních protilátek metodou sloupcové aglutinace [Identifikace Ab] | A | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Stanovení titru protilátek proti erytrocytům metodou sloupcové aglutinace v gelu [Titr antierytrocytárních protilátek] | N | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Určení ostatních erytrocytárních antigenů [Typizace antigenu erytrocytů] | N | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Přímý antiglobulinový test – kvalitativní vyšetření metodou sloupcové aglutinace v gelu [PAT] | N | R/ S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Přímý antiglobulinový test – kvantitativní vyšetření, upřesnění typu senzibilizace [PAT titr, PAT třídy] | N | R | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Test kompatibility metodou sloupcové aglutinace [Test kompatibility] | A | R/ S | plná krev | min 5 ml a odebrané krve | 2 dny při +2 až +8°C |
| Stanovení imunních protilátek [anti-A, anti-B] | N | R/S | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Eluční test | N | R | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Absorpční test | N | R | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Donath-Landsteinerův test | N | R | plná krev | min 5 ml odebrané krve | do 12 hodin (vzorek udržovaný v termosce při +30 až +37°C) |
| Diferenciální aglutinace erytrocytů | N | R | plná krev | min 5 ml odebrané krve | Vzorek dopravit co nejdříve k vyšetření |
| Vyšetření potransfuzní reakce | N | R/S | plná krev | 2 x 5 ml odebrané krve | 7 dnů při +2 až +8°C |
| Screeningové vyšetření anti-HLA protilátek lymfocytotoxickým testem [LCT] | N | R | sérum | min 10 ml odebrané krve | 7 dnů při +2 až +8°C |
| Screeningové vyšetření anti-granulocytárních protilátek [GA, GIFT] | N | R | sérum | min 10 ml odebrané krve | 7 dnů při +2 až +8°C |
| Screeningové vyšetření anti-trombocytárních protilátek [DIFT, ELISA] | N | R | sérum | min 10 ml odebrané krve | 7 dnů při +2 až +8°C |
| Vyšetření anti-trombocytárních protilátek metodou FCM [volné Ab] | N | R | sérum | 5 ml odebrané krve | 7 dnů při +2 až +8°C |
| Vyšetření anti-trombocytárních protilátek metodou FCM [vázané Ab] | N | R | plná krev | min 5 ml odebrané krve | 12 hodin při +18 až +25°C |
| Typizace HLA antigenů I. třídy-serologie [HLA typizace I. tř. [sérologie] | A | R/ S | plná krev | min 10 ml odebrané krve | 12 hodin při +18 až +25°C |
| Typizace HLA antigenů metodou PCR-SSP [HLA typizace I.tř.PCR-SSP, II.tř. PCR-SSP] | A | R/ S | plná krev | 3 ml odebrané krve | 5 dnů při 2-8°C |
| Genotypizace HLA- B*27 metodou PCR-SSP | A | R | plná krev | 3 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Genotypizace HLA- B*57 metodou PCR-SSP | N | R | plná krev | 3 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Vyšetření predispozičních alel pro celiakii, narkolepsiii metodou PCR-SSP, SSO | N | R | plná krev | 3 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Aktuální cross match kadaverozní dárce [ACM] | N | S | sérum/ slezina – mízní uzlina | 5 ml odebrané krve | 12 hodin při +18 až+25°C (krev) při +2 až +8°C (slezina uzlina) |
| Aktuální cross match příbuzenecký [ACM] | N | R | sérum/ plná krev/ | 5 ml odebrané krve | 12 hodin při +18 až +25°C |
| Typizace HLA antigenů II.třídy metodou PCR-SSOP [HLA typizace II.tř. PCR-SSOP] | N | R | plná krev | 3 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| Vyšetření RHD genu metodou PCR-SSP [RHD PCR-SSP] | N | R | plná krev | 3 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |
| HPA genotypizace metodou PCR-SSP [HPA PCR-SSP] | N | R | plná krev | 3 ml odebrané krve | 5 dnů při +2 až +8°C |

* R – rutinní režim, S – statimový režim

** N - ne, A - ano

a redukované předtransfuzní vyšetření pro nezralé novorozence – viz. bod 2.5.7 (str. 31).

2.5 Požadavky na vyšetření

2.5.1 Požadavkové listy (žádanky)

Na žádance požadujeme uvést následující údaje:

|  | Osoba se zdravotním pojištěním (včetně samoplátce a cizince se smluvním pojištěním) | Osoba bez zdravotního pojištění (včetně samoplátce a cizince bez smluvního pojištění) |
| --- | --- | --- |
| Identifikace | číslo pojištěnce, příjmení a jméno, datum narození pohlaví | číslo pojištěnce přidělí centrální evidence FN Brno příjmení a jméno, datum narození pohlaví |
| Zdravotní pojišťovna | kód platný v době odběru | náhradní kód dle směrnice FN Brno /0508, jako specifikace k podkladu pro fakturaci |
| Odesílající pracoviště | IČP, razítko pracoviště (příp. jeho číselný kód), * |
| Ordinující lékař | jméno a podpis |
| Identifikace požadovaného vyšetření | jasně uvedený požadavek na vyšetření |
| Typ zpracování (naléhavost požadavku) | rutinní, statim, vitální indikace |
| Diagnózy | základní, případně související diagnózy dle MKN-10 (musí být návaznost na požadované vyšetření) |
| Další údaje | případné podstatné klinické informace související s požadovaným vyšetřením a, krevní skupina pacienta je-li známá, u antenatálních vyšetření týden gravidity a datum podání anti-D profylaxe, u transplantovaných pacientů datum transplantace a krevní skupina dárce štěpu |
| Informace související s odběrem vzorku | datum a čas odběru vzorku; identifikace a podpis osoby provádějící odběr |

*vhodné také uvést místo a telefonní číslo pracoviště, u samoplátce kontaktní adresu a telefon

a redukované předtransfuzní vyšetření pro nezralé novorozence – povinné označení „PREMATURITA“

Údaje na žádance jsou nezbytným podkladem pro zadávání dat o pacientovi do LIS.

Biologický materiál s vysokým rizikem infekce je vhodné na žádance viditelně červeně označit.

Typy žádanek (příloha č. 1 až č. 4) a formulář informovaného souhlasu pacienta s genetickým vyšetřením (příloha č. 5) jsou uvedeny v kapitole 9.

2.5.2 Identifikace primárního vzorku

Identifikační údaje na štítku, kterým je označený krevní vzorek, musí souhlasit s údaji uvedenými v žádance.

- Na štítku vzorku musí být uvedené následující údaje:

- jméno a příjmení

- číslo pojištěnce

- datum, případně časový údaj o odběru (je-li např. odesíláno více vzorků odebraných s časovým odstupem)

2.5.3 Doordinovaná vyšetření, telefonický požadavek

V případě potřeby doordinování některého vyšetření z již dodaného a vyšetřeného vzorku je možné uplatnit ústní (telefonický) požadavek na dodatečné vyšetření. Doordinovat vyšetření je možné pouze po předběžné telefonické domluvě pokud je dodaný biologický materiál (primární nebo již zpracovaný analytický vzorek) v dostatečném množství pro provedení dodatečné analýzy, viz kapitola 4.4.

Pokud lze vyšetření dodatečně z prvotního vzorku provést, je nutné co nejdříve zaslat na TTO novou žádanku se specifikací doordinovaného vyšetření. V LIS lze rozlišit doordinované vyšetření datem/ časem vyšetření v původní elektronické žádance zadané v IS TIS

2.5.4 Požadavky na urgentní vyšetření

Požadavky na urgentní vyšetření musí být označeny tak, aby se jednoznačně odlišovaly od požadavků na rutinní vyšetření.

Požadavek na vyšetření STATIM je nutné na žádance výrazně označit nebo použít pro tyto účely volbu na předtištěném formuláři žádanky o vyšetření.

Požadavek na vyšetření z VITÁLNÍ INDIKACE je nutné na žádance výrazně, nejlépe v odlišné barvě, označit nebo použít pro tyto účely volbu na předtištěném formuláři žádanky o vyšetření.

Vzorky s označením STATIM jsou přijímány a zpracovávány v jiném pracovním režimu než vzorky pro rutinní vyšetření. Vzorky s označením VITÁLNÍ INDIKACE mají absolutní přednost a jsou zpracovávány ihned po převzetí.

3. Preanalytické procesy v laboratoři

Preanalytická fázi rozdělujeme na část mimolaboratorní, související s přípravou pacienta, odběrem a transportem vzorku a část laboratorní, k níž se vztahuje příjem a registrace vzorku, centrifugace a skladování vzorku.

3.1 Příjem žádanek a vzorků

Primární vzorky pro vyšetření v laboratořích TTO přebírá průběžně pracovník expedice (v běžné pracovní době) nebo laborant Laboratoře II. – imunohematologie ve směně (mimo běžnou pracovní dobu), který kontroluje úplnost identifikace na štítku vzorku a kompletní údaje na vyplněném požadavkovém listu (žádance) a jejich vzájemnou shodu. Vzorek musí být odebraný správným způsobem, nepoškozený, nepotřísněný, žádanka musí být čitelně vyplněná a čistá, bez stop po potřísnění biologickým materiálem.

Vzorky přijaté jiným způsobem než cestou nemocniční potrubní pošty jsou předávány pověřenou osobou, která vyčká po dobu přebírání a kontroly vzorků na konečné vyjádření pracovníka LETTO, zda nebude vzorek odmítnutý. Přednostně jsou k vyšetření přijímané vzorky urgentní.

Pracovník provádějící příjem materiálu k vyšetření do laboratoře LETTO (sanitář úseku expedice nebo laborant Laboratoře II. – imunohematologie ve směnném provozu) provede po kontrole vzorku a požadavkového listu (žádanky) označení žádanky uvedením data a času přijetí žádanky a svého jména (jmenovky) na určené místo formuláře, správnost uvedených údajů stvrdí podpisem/ parafou.

U vzorků pro laboratoře I. (LIM) a II. (imunohematologie) zadá identifikační údaje pacienta a čas přijetí vzorku do elektronické žádanky LIS – IS TIS a přiřadí žádanku do jednotlivých laboratoří podle typu požadavku na vyšetření. LIS automaticky vygeneruje pro tuto žádanku unikátní číslo (číslo, pod kterým je vedeno laboratorní vyšetření) a pracovník provádějící příjem vytiskne k žádance štítky s čárovým kódem - přiděleným číslem žádanky. Těmito štítky, připevněnými k žádance, je v laboratoři před zahájením analýzy identifikováno příslušné vyšetření na požadavkovém listu - žádance a štítkem je označený primární vzorek.

Pracovník, provádějící příjem materiálu k vyšetření do laboratoře III. – HLA uloží po kontrole a příjmu vzorek s dokumentací do lednice, určené k tomuto účelu. Pracovník Laboratoře III. – HLA provede následně záznam o převzetí do LIS (zadání elektronické žádanky).

Pracovník expedice v běžné pracovní době, s ohledem na požadované vyšetření a na naléhavost požadavku, odnáší a předává vzorky s požadavkovými listy a štítky laborantovi v příslušné laboratoři, přitom vzorky pro vyšetření v akutní laboratoři řadí do stojánků pro příslušná vyšetření. Vzorky lze do předání uchovávat v místnosti příjmu vzorků, a to v ledničce vzorky pro Laboratoř III. – HLA nebo při pokojové teplotě ve stojánku na pracovním stole, odkud si je průběžně odebírá laborant nebo sanitárka úseku. Požadavkové listy ukládá ke stojánkům se vzorky.

Laborant dle požadovaného vyšetření a stupně naléhavosti zvolí vhodný postup pro zařazení vzorku ke zpracování v rutinním/ sériovém nebo akutním režimu. Vyšetření indikovaná jako STATIM nebo vitální indikace laborant přebírá okamžitě, vzorky k vyšetření z vitální indikace zařazuje ihned ke zpracování, vzorky v režimu STATIM přednostně po dokončení rozpracovaného vyšetření.

3.2 Podmínky pro přijetí nebo odmítnutí vzorků

Materiál dodaný k vyšetření musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 2.3. Materiál je odmítnutý k vyšetření při:

chybějícím označení vzorku nebo při jeho nedostatečné identifikaci (chybí povinné údaje nebo je přelepen identifikační štítek pacienta)

nesouhlasu identifikačních údajů na vzorku a požadavkovém listu - žádance

nedodání požadavkového listu nebo při jeho nedostatečném vyplnění (chybí povinné údaje identifikující pacienta nebo zdravotnické zařízení, přelepen identifikační štítek pacienta)

znečištění zkumavky nebo žádanky biologickým materiálem

dodání materiálu, nevyhovujícímu definovaným požadavkům na typ, kvalitu, množství nebo provedením odběru

Pokud požadavkový list (žádanka) neobsahuje všechny požadované informace, ale základní údaje identifikující pacienta (včetně informace o smluvní zdravotní pojišťovně) i zdravotnickém zařízení požadující službu jsou v něm uvedené a shodují se s označením na štítku vzorku, vyšetření je přijato a chybějící údaje pracovník expedice, provádějící příjem vzorků nebo laborant telefonicky vyžádá u odesílajícího pracoviště a doplní.

Náležitosti související s identifikací materiálu tak, aby byla zaručena jeho nezaměnitelnost, jsou při příjmu do laboratoře kontrolované přijímajícím pracovníkem. Rozhodnutí o nepřijetí materiálu k vyšetření je v kompetenci přijímajícího pracovníka, který při pochybnostech může konzultovat laboranta nebo lékaře.

Pracovník příjmu vzorků zaznamenává neshody zjištěné při příjmu vzorků k vyšetření do elektronické žádanky v IS TIS (laboratoř imunohematologická a LIM) nebo na žádanku o vyšetření v listinné podobě (laboratoř HLA). Na žádanku provede záznam i  v případě, že nelze z důvodu chybějící identifikace pacienta nebo zdravotnického zařízení zadat žádanku do IS TIS nebo při havárii IT (i laboratoř imunologická a LIM).

V případě odmítnutí nevyhovujících vzorků je odesílající pracoviště o odmítnutí a důvodu odmítnutí písemně informováno: žádanka je mu vrácena spolu s formulářem, upozorňujícím na chybu, která byla důvodem odmítnutí požadavku na vyšetření, vzorek se nevrací, je likvidován.

Výjimečně, u vyšetření urgentních, je možné i v těchto případech vzorek přijmout, avšak pouze se souhlasem lékaře úseku/ lékaře pohotovostní služby a se souhlasem lékaře požadujícího vyšetření. Předpokladem pro takový postup je, že jednoznačná identifikace pacienta zůstává zajištěna. Všechny skutečnosti se přitom zaznamenávají v dokumentaci k vyšetření.

3.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku a žádanky

3.3.1 Postup při chybné nebo neúplné identifikaci vzorku nebo žádanky  
- naléhavost RUTINA a STATIM:

- Při zjištění zásadní neshody mezi identifikací uvedenou na vzorku a žádance (chybné identifikaci vzorku nebo žádanky) laboratoř vyšetření neprovede, pracoviště požadující vyšetření je o odmítnutí písemně informováno a je vyžádán nový vzorek se žádankou. Současně pracovník přijímající materiál zaznamená neshodu, viz. bod 3.2.

- Při neúplné identifikaci pacienta (např. zkratka namísto křestního jména) na žádance nebo neúplných požadovaných dalších údajích na žádance (počet TU, typ sekundární výroby, naléhavost požadavku) může být vzorek k vyšetření přijat, pracovník přijímající materiál doplní chybějící údaj do žádanky - kontaktuje telefonicky odesílající pracoviště nebo CEP (registr pacientů) či OZP (identifikace zdravotnického zařízení/ ambulantního lékaře) FN Brno.

- Jedná-li se o vzorek obtížně získaný, analýzu lze při neúplné identifikaci pacienta na žádance zahájit, avšak pracovník přijímající materiál zajistí chybějící potřebné údaje. Bez nich nelze vydat výsledek. Doplňované údaje pracovník zapíše dodatečně do žádanky se svým podpisem.

3.3.2 Postup při chybné nebo neúplné identifikaci vzorku nebo žádanky 
– naléhavost VITÁLNÍ INDIKACE

- Při zjištění neshody mezi identifikací uvedenou na vzorku a žádance (odlišné identifikaci na vzorku a žádance) laboratoř vyšetření neprovede, pracoviště požadující vyšetření je o odmítnutí bezprostředně telefonicky informováno, je sjednán další postup (zpravidla je zaslán nový vzorek a žádanka). Současně pracovník přijímající materiál zaznamená neshodu, viz. bod 3.2.

- Při neúplné identifikaci pacienta na žádance (např. zkratka namísto křestního jména, neoznačený odběr sleziny k typizaci HLA apod.) je vzorek k vyšetření přijat k analýze, pracovník přijímající materiál doplní chybějící údaj do žádanky - kontaktuje telefonicky odesílající pracoviště nebo CEP (registr pacientů) či OZP (identifikace zdravotnického zařízení/ ambulantního lékaře) FN Brno.

- Není-li správně provedený odběr nebo vzorek z jiných důvodů nevyhovuje (dodání nestandardního materiálu - jiného než plná krev, přijímající pracovník bezprostředně informuje oddělení o nutnosti dodání nového vzorku, zjištěnou neshodu zaznamená, viz bod 3.2.. Pokud vzorek nelze získat, lékař či VŠ úseku/ pohotovostní služby posoudí vzniklou situaci a zváží možnost provedení analýzy z dodaného materiálu.

3.4 Vyšetřování ve smluvní laboratoři

Laboratoře LETTO neprovádí vyšetřování vzorků ve smluvních laboratořích, pouze vyšetření související s došetřením vzorků zasílaných do národních referenčních laboratoří (NRL).

Do NRL se zasílá biologický materiál dle specifikací NRL, které jsou dostupné na webových stránkách ÚHKT Praha nebo SZÚ Praha.  Řádně označené vzorky jsou transportované spolu s požadavkovým listem, který má obvyklé náležitosti vyplněné žádanky.

Transport vzorků do NRL je zajišťován vozem FN  Brno, který v pravidelných intervalech přepravuje materiál z FN Brno do pražských zdravotnických zařízení.

Průvodní listy ke vzorkům zasílaným do NRL eviduje vedoucí laboratoře, po dodání výsledků jsou zapsány do LIS k výsledkům daného pacienta a zařazeny do slohy s výsledky z NRL.

Zasílání biologického materiálu se netýká Laboratoře III. – HLA.

4. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

4.1 Výsledkový list

Výsledek je vydáván v papírové podobě jako výsledkový list generovaný z IS. Výsledkový list obsahuje následující informace:

  - Jednoznačnou identifikaci laboratorního vyšetření, v případě potřeby včetně postupu laboratorního vyšetření

  - Identifikaci laboratoře, která vydala zprávu

  - Identifikaci pacienta (jméno, příjmení, číslo pojištěnce, případně náhradního identifikátoru) na každé straně výsledkového listu

  - Umístění pacienta

  - Jméno nebo jiný jednoznačný identifikátor žadatele a jeho kontaktní údaje

  - Datum odběru primárního vzorku (a čas, pokud je dostupný a je podstatný pro péči o pacienta)

  - Druh primárního vzorku

  - Datum a čas přijetí vzorku do laboratoře

  - Datum a čas vydání výsledku laboratoří

  - Výsledky vyšetření, v případě potřeby interpretace výsledků

  - Komentáře a poznámky (např. kvalita nebo přiměřenost primárního vzorku, které by mohly znehodnotit výsledek; výsledky/interpretace smluvních laboratoří; použití vývojového postupu)

  - Identifikaci osoby, která provedla přezkoumání výsledků

  - Identifikaci osoby, která schválila vydání zprávy

  - Datum zprávy a čas vydání

  - Číslování stran spolu s celkovým počtem stran

Výsledky jsou ukládány v databázi LIS, která je pravidelně zálohována. Zálohy v elektronické podobě jsou archivovány.

4.2 Formy vydávání a sdělování výsledků

4.2.1 Výsledek v listinné podobě

Výsledky jsou vydávány v podobě písemných zpráv vytvořených v laboratorním informačním systému. Pracovník laboratoří LETTO provádějící vyšetření výsledek zkontroluje s primárními záznamy a podepíše. Pracovník s oprávněním uvolňovat výsledky vyšetření rovněž provede kontrolu výsledku a podepíše. Jméno/ jména pracovníka/ ků automaticky na výsledek uvádí IS.

4.2.2 Telefonické hlášení výsledků

Telefonicky lze výsledky nebo předběžné nálezy sdělit pouze lékaři nebo sestře (žadateli o vyšetření). Informaci o výsledku podává pověřený pracovník. Vždy je vyžadováno jméno a pozice osoby, které je výsledek sdělován, nesmí být pochybnosti o totožnosti osoby, která výsledek přebírá. V případě jakýchkoliv nejasností a pochybností může pověřený pracovník požadovat k telefonu jinou kompetentní osobu nebo využít možnost ověřit si volající osobu zpětným voláním.

O telefonickém sdělení výsledku provede pracovník záznam do LIS s uvedením data a času telefonického sdělení výsledku, identifikaci pracovníka na záznam automaticky uvádí IS.

Telefonicky se sdělují, výsledky vyžadující neodkladné oznámení a výsledky, jejichž urychlené sdělení je požadované ordinujícím lékařem. Dále se telefonicky oznamují informace o ukončeném předtransfuzním vyšetření nebo o zpožděném výsledku předtransfuzního vyšetření v případě nutnosti došetření patologického nálezu. Výsledky provedeného urgentního vyšetření nejsou oznamovány telefonicky, telefonicky oznámený výsledek je vždy doprovázen jeho výdejem v listinné podobě.

4.2.3 Jiné způsoby zasílání výsledků

Zasílání výsledků faxem nebo jako klasický e-mail v nechráněné podobě není laboratořemi LETTO využíváno.

4.2.4 Způsoby vydávání výsledků

Interní pracoviště FN Brno

- výsledky v listinné podobě pro interní žadatele (pracoviště FN Brno) jsou rozesílány potrubní poštou nebo vnitřní dopravou pracoviště PDM a PRM.

- výsledek předtransfuzního vyšetření pro pracoviště PMDV, PDM a PRM je deponován v kartotéce expedice. Při požadavku na výdej erytrocytů (erytrocytového TP) přikládá sestra expedice nebo laborant výsledek předtransfuzního vyšetření k výdejovému listu přípravku.

- v případě výpadku potrubní pošty, výsledky manuálně předá pracovník expedice pracovníku z klinického pracoviště FN Brno

Ostatní zdravotnická zařízení (externí)

- výsledky v listinné podobě pro externí pracoviště předává laborant laboratoří LETTO pracovníku úseku expedice společně se seznamem předávaných výsledků nebo na základě záznamu na evidenční list uvolněných výsledků k expedici.

- Výsledky jsou řazené do kartotéky dle jednotlivých externích zdravotnických zařízení. Výsledky z kartotéky jsou předávány externím žadatelům prostřednictvím svozové nebo sanitní služby, o předání je pořízen záznam.

- Alternativou pro doručení výsledku v listinné podobě je zaslání poštou cestou sekretariátu TTO, které se používá rutinně pro zasílání výsledků Laboratoře III. – HLA (LETTO), pro ostatní laboratoře výjimečně.

4.3 Vydávání výsledků přímo pacientům

Pacientům jsou výsledky vydávány jen tehdy, je-li na požadavkovém listu uvedena informace o tom, že si výsledek pacient osobně vyzvedne (samoplátce). Výsledky takto vydávané jsou řazené podle abecedního seznamu v kartotéce v místnosti pro příjem vzorků. Při příchodu pacienta a po předložení jeho průkazu totožnosti jsou mu vydány. Identifikaci pacienta i průkazu totožnosti přitom pověřený pracovník zaeviduje v sešitě k tomu určeném.

4.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření

Opakovat nebo doplnit vyšetření lze pouze ze vzorku, jehož stabilita je zaručena a nemění se při skladování. Informaci o provedeném opakovaném nebo doplňujícím vyšetření dokumentuje v komentáři lékař při zápisu výsledku. Pokud biologický materiál není možné použít k opakovanému vyšetření a toto je nutné provést, laboratoř musí vyžádat nový vzorek. Informace o doplňujícím postupu je uvedena v komentáři u výsledku.

Imunohematologické laboratoře povinně uchovávají všechny krevní vzorky po dobu analýzy až do doby vydání výsledku. Po vyšetření jsou povinně uchovávány pouze vzorky použité k předtransfuznímu vyšetření a to po dobu 7 dní při chladničkové teplotě +2 až +8°C. Doordinování předtransfuzního vyšetření je možné pouze do 48 hodin od odběru vzorku.

Na žádost ordinujícího lékaře po dodání písemné žádanky o opis vyšetření lze vytisknout z archivu laboratoře výsledek. Na vytištěný opis výsledku, pokud to není ve formuláři předepsané, laborant doplní popis, že se jedná o opis vyšetření a datum vystavení opisu. Vytištěný formulář s výsledkem podepíše pracovník provádějící opis.

4.5 Změny výsledků a nálezů vyšetření

O veškerých změnách jsou vedeny záznamy.

| Změna (oprava) identifikace pacienta (oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména) | Pokud se neshoda zjistí před odesláním výsledku a jsou známé správné údaje, záznam v IS opraví pracovníci centrálního registru pacientů (CEP) a laboratoř vydá výsledek se správnými údaji. Pokud se neshoda zjistí až po odeslání výsledku, výše uvedeným způsobem se opraví údaje, pacient se znovu vygeneruje v archivu IS a laboratoř odešle nový, opravený výsledek. Pozn.: Opravu údajů provádí pověřený pracovník FN Brno |
| --- | --- |
| Změna (oprava) výsledku | Výsledky již uvolněné a podepsané nebo archivované v databázi lze v IS TIS měnit, původní výsledek zůstává v historii vyšetření daného pacienta. Změněný výsledek obsahuje nový čas zapsání/ uvolnění a podpis pověřené/ odpovědné osoby s odpovídajícím rozsahem přidělených pravomocí. |
| Změny ve výkaznictví/ účtování výkonů | Vyřizuje pověřená osoba s pracovnicí pověřenou výkaznictvím a komunikací se zdravotní pojišťovnou (ZP) |

Pokud je zjištěno pochybení a je vyžadována změna v důsledku záměny pacienta, vzorku, vyšetření nebo výsledku, informace je předána lékaři/ VŠ úseku (garantu laboratorní metody), který vede další šetření pro objasnění neshody a který schvaluje opravu výsledku. O situaci je vedený písemný záznam. Komentář o záměně je uvedený v žádance, archivované v IS i v listinné podobě. V rámci šetření je vždy, pokud je to možné, požadován nový vzorek pacienta.

Změny a opravy ve výsledcích nejsou přípustné, v případě požadavku na opravu je vydán nový výsledek vyšetření.

4.6 Konzultační činnost

Konzultaci výsledku vyšetření poskytují všechny laboratoře. Informaci poskytuje zdravotnický pracovník s oprávněním pro tuto činnost. Konzultaci lékaře k imunohematologické a transfuzní problematice lze vyžádat na tel. č. 532 232 768, 532 232 545 nebo 532 232 626 v nepřetržitém režimu, konzultace k problematice HLA lze vyžádat na tel. č. 5 3223 3541, 5 3223 3540 nebo 5 3223 2647 v denním provozu.

4.7 Řešení stížností

Stížnosti jsou přijímány ústně, písemnou formou nebo elektronickou poštou (e-mailem). Žadatel o vyšetření může rovněž vyjádřit stížnost nebo jiný podnět (např. pochvalu) v Dotazníku spokojenosti TTO odběratelům jeho produktů a příjemců jeho služeb nebo zvolit stížnost cestou OPV či vedení FN Brno.

Pracovník, který přijal stížnost, o ní informuje lékaře laboratorního úseku nebo expedice, který zajistí přešetření situace, ke které se stížnost váže. O stížnosti a jejím šetření je veden záznam v souladu s platnými postupy LETTO a FN Brno.

5. Podrobný seznam poskytovaných laboratorních vyšetření

5.1. Vyšetření infekcí

5.1.1 HIV Ag/Ab – nekareditovaná metzoda

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení antigenu p24 HIV-1 a protilátek proti HIV-1, včetně skupiny O a HIV-2 (duální test)

Zkrácený název vyšetření: HIV Ag/Ab

Akreditace: NE

Popis: Virus HIV, původce syndromu získané imunodeficience (AIDS), náleží mezi retroviry. Virus HIV se přenáší krví, při sexuálním kontaktu, z matky na plod. Dosud byly identifikovány dva typy lidských virů HIV, nazývané HIV-1 a HIV-2. HIV-1 se dělí do tří vzdáleně spřízněných skupin – M, N a O. Protilátky, proti HIV proteinům, značící přítomnost infekce HIV, jsou detekovatelné 3 – 12 týdnů po infekci. Brzy po infikování virem HIV, ale ještě před sérokonverzí, může být ve vzorku krve detekován p24 antigen, čímž se zkracuje sérokonverzní okno a zlepšuje se časná detekce infekce HIV. Protilátky proti HIV a p24 antigen mohou být detekovány současně duálními testy. Reaktivní vzorky musí být konfirmovány v NRL pro HIV/AIDS SZÚ.

Biologický materiál: krev srážlivá

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: ECLIA

Časová náročnost: 3 hodiny

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů, STATIM – do 3 hod

Odbornost: 802 (222)

Kód pojišťovny: 82077

5.1.2  Anti-HCV

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení protilátek proti viru hepatitidy C

Zkrácený název vyšetření: Anti-HCV

Akreditace: NE

Popis: Virus hepatitidy C (HCV) je virus přenášený krví. Přítomnost protilátek anti-HCV v krvi indikuje, že jedinec mohl být infikován virem hepatitidy C a může být nosičem viru hepatitidy C. Přesto, že infikovaní jedinci bývají většinou asymptomatičtí, infekce HCV může vést ke vzniku chronické hepatitidy, cirhózy a ke zvýšení rizika vzniku hepatocelulárního karcinomu.

Biologický materiál: krev srážlivá

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: CMIA

Časová náročnost: 3 hodiny

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů, STATIM – do 3 hod

Odbornost: 802 (222)

Kód pojišťovny: 82077

5.1.3  HBsAg

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení povrchového antigenu viru hepatitidy B

Zkrácený název vyšetření: HBsAg

Akreditace: NE

Popis: HBsAg je povrchový antigen HBV (viru hepatitidy B). Tento proteinový antigen tvoří obal HBV viru a jeho přítomnost v krvi značí právě probíhající hepatitidu typu B a aktivní replikaci viru. HBsAg je v krvi detekovatelný asi týden před a 2-3 měsíce po klinické manifestaci. Při chronickém zánětu jater však hladiny HBsAg v krvi přetrvávají déle jak 6 měsíců.

Biologický materiál: krev srážlivá

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: ECLIA

Časová náročnost: 3 hodiny

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů, STATIM – do 3 hod

Odbornost: 802 (222)

Kód pojišťovny: 82119

5.1.4 Anti-HBc

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení protilátek proti korovému antigenu hepatitidy B

Zkrácený název vyšetření: Anti-HBc

Akreditace: NE

Popis: Virus hepatitidy B se skládá z vnějšího obalu a vnitřního jádra (core). Během infekce virem hepatitidy B se zpravidla vytvářejí protilátky anti-HBc proti jádrovému (core) antigenu (HBcAg), které často přetrvávají po zbytek života. Protilátky anti-HBc se objevují krátce po nástupu infekce virem hepatitidy B a mohou být detekovatelné v krvi krátce po objevení HBsAg. Protilátky anti-HBc přetrvávají po překonání HBV infekce, ale i u nosičů HBsAg a jsou tedy indikátorem přítomné nebo dříve prodělané infekce virem hepatitidy B.

Biologický materiál: krev srážlivá

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: CMIA

Časová náročnost: 3 hodiny

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů, STATIM – do 3 hod

Odbornost: 802 (222)

Kód pojišťovny: 82077

5.1.5 Anti-HTLV I/II

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení protilátek proti HTLV-1 a HTLV-2

Zkrácený název vyšetření: Anti-HTLV I/II

Akreditace: NE

Popis: HTLV I a HTLV II jsou blízce příbuzné lidské retroviry. K přenosu HTLV I i HTLV II dochází krví a sexuálním kontaktem. HTLV I je původcem T-buněčné leukemie/lymfomu dospělých a závažných nemaligních onemocnění (tropická spastická paraparéza, infekční dermatitida dětí a uveitida). HTLV II zatím nebyl konzistetně stotožněn s patogenezí leukemie, existují však důkazy o jeho spojení s neurodegenerativním onemocněním a lymfoproliferativním onemocněním. Endemickými oblastmi jsou Jižní Japonsko, karibská oblast a některé oblasti Afriky, Střední a Jižní Amerika a také Melanésie a střední a severní Austrálie.

Biologický materiál: krev srážlivá

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: CMIA

Časová náročnost: 3 hodiny

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů, STATIM – do 3 hod

Odbornost: 802 (222)

Kód pojišťovny: 82079

5.1.6  Anti-TP

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení specifických protilátek proti Treponema pallidum (původce syfilis)

Zkrácený název vyšetření: Anti-TP

Akreditace: NE

Popis: Příčinou onemocnění syfilis je infekce bakterií Treponema pallidum, která se přenáší pohlavním stykem nebo z matky na plod. Syfilis je infekční, chronické, specifické onemocnění probíhající v několika fázích. Specifické protilátky anti-TP lze detekovat v krvi pacienta od 5. týdne po infekci a dále většinou po zbytek života. Reaktivitu v testu je nutno ověřit konfirmačními testy, které slouží k ověření pozitivity vyhledávacích reakcí a potvrzení diagnózy.

Biologický materiál: krev srážlivá

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: CMIA

Časová náročnost: 3 hodiny

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů, STATIM – do 3 hod

Odbornost: 802 (222)

Kód pojišťovny: 82079

5.1.7 PCR (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA)

Název vyšetření: Kvalitativní stanovení RNA lidského viru selhání imunity typu 1 (HIV-1) skupiny M, RNA lidského viru selhání imunity typu 1 (HIV-1) skupiny O, RNA lidského viru selhání imunity typu 2 (HIV-2), RNA viru hepatitidy C (HCV) a DNA viru hepatitidy B (HBV) v lidské plazmě

Zkrácený název vyšetření: PCR (HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA)

Akreditace: NE

Popis: Test je určen pro screeningové testy dárců krve a dalších žijících dárců. Test je také určen pro vyšetření dárců orgánů a dárců tkání, kdy jsou vzorky odebrány, zatímco srdce dárce stále bije a při vyšetření krevních vzorků z posmrtných (bez srdečního rytmu) kadaverozních dárců. Test není určen jako pomůcka pro diagnostiku infekce HIV, HCV nebo HBV.

Biologický materiál: plazma

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: PCR

Časová náročnost: 5 – 8 hodin

Doba odezvy: RUTINA – do 4 dnů

Odbornost: 802

Kód pojišťovny: 82038

5.2. Imunohematologická vyšetření

5.2.1 Imunní (inkompletní) protilátky

Název vyšetření: Vyšetření imunních protilátek anti-A, anti-B

Zkrácený název: Imunní (inkompletní) protilátky

Akreditace: NE

Popis: Vyšetření imunních protilátek se provádí obvykle u novorozenců při diagnostikování AB0 typu HON, kdy nález mateřských anti-A,-B protilátek a/nebo pozitivní PAT pomáhá verifikovat klinickou diagnózu hemolytického onemocnění novorozence.

Testuje se přitom vyšetřovaná plazma nebo sérum  pomocí diagnostických erytrocytů skupiny A nebo B dle krevní skupiny matky a novorozence. Imunní protilátky se testují při 37°C v nepřímém antiglobulinovém testu. Jako aglutinační prostředí se přitom používá gelové médium obsažené v mikrozkumavkách diagnostických karet. No-wash technika nevyžaduje kontrolu promývací fáze a při vysoké senzitivitě i specifitě testu standardizuje procesy.

Vyšetřením lze prokázat  anti-A,-B protilátky imunního typu také např. u pacientů po transplantaci AB0 neshodných orgánů, AB0 neshodné transfuzi apod.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev, umbilikální krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného nebo pupečníková krev, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty:

Pozitivní = protilátka nalezena

Negativní = bez protilátky

Na výsledku vydaném při vyšetření novorozence je současně uvedený výsledek krevní skupiny a PAT.

Metoda: sérologický test, sloupcová aglutinace v gelu

Provedení: každodenně, dle naléhavosti požadavku jako statimové vyšetření nebo vyšetření v sérii

Časová náročnost: 1,5 hodiny

Doba odezvy:  RUTINA do 3 dnů, STATIM do 1,5 hodiny

Odbornost: 222

Kód pojišťovny: 22218

5.2.2 Krevní skupina - sloupcová aglutinace

Název vyšetření: Vyšetření krevní skupiny – vyšetření sloupcovou aglutinací v gelu. Vyšetření krevní skupiny novorozence

Zkrácený název: Krevní skupina - sloupcová aglutinace

Akreditace: ANO

Popis: Exprese AB0 a D antigenů na erytrocytech je determinována geneticky několika alelami genu a je ovlivněna i jinými genovými lokusy.

Sacharidové antigeny systému AB0 jsou syntetizovány transferázami a jejich sérologická detekce spočívá v průkazu reaktivity diagnostického séra s odpovídající imunodominantní antigenní strukturou erytrocytové membrány. AB0 skupinový systém je jediný systém, u kterého se pravidelně vyskytují přirozené protilátky v závislosti na antigenní expresi tak, že v plazmě jedinců s nevyjádřeným A a/nebo B antigenem se prediktivně vyskytuje protilátka anti-A a anti-B.

Sérologický průkaz AB0 skupiny spočívá v detekci AB0 antigenů na erytrocytech pomocí známých diagnostických sér a v detekci AB0 protilátek ve vyšetřované plazmě nebo séru pomocí známých diagnostických erytrocytů. Metoda sloupcové aglutinace v gelu patří k rutinnímu vyšetření, které využívá gelové médium pro detekci aglutinace v solném testu při pokojové teplotě  spolu s centrifugací jako průkaz AB0 antigenu nebo AB0 protilátky.

Proteinový D antigen je přímým produktem RHD a na membráně erytrocytů ho lze prokázat pomocí diagnostického séra anti-D. Vyšetření RhD je součástí vyšetření AB0 krevní skupiny a provádí se za stejných kautel. Vyšetření pro příjemce transfuze i dárce krve je limitované metodickými doporučeními s ohledem na skupinu variantních D antigenů, kdy  jsou přijatá odlišná doporučení pro skupiny Dweak nebo Dvariant.

Důvodem vyšetření krevní skupiny je stanovení AB0 a RhD příslušnosti jedince v rámci předtransfuzního vyšetření, v těhotenství, u novorozence, jako předoperačního vyšetření a v jiných situacích. Sérologická vyšetření nemusí vždy zcela spolehlivě určit antigeny, zvláště u variantních antigenů – v dané situaci se používají další techniky, a to hlavně molekulárně genetická vyšetření.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev, umbilikální krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného nebo pupečníková krev, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty:

Fenotypy 0 RhD pozit., 0 RhD neg., A RhD pozit., A RhD neg., B RhD pozit., B RhD neg.,  AB RhD pozit., AB RhD neg.

Metoda: sérologický test, sloupcová aglutinace v gelu

Provedení: součást předtransfuzního vyšetření nebo v rámci vyšetření novorozence. Dle naléhavosti požadavku jako statimové vyšetření nebo vyšetření v sérii

Časová náročnost: 1,5 hodiny

Doba odezvy:  STATIM do 1,5 hodiny, RUTINA do 3 dnů

Odbornost: 222

Kód pojišťovny: 22111, 22112, 22113

5.2.3 Krevní skupina – zkumavkový test

Název vyšetření: Vyšetření krevní skupiny – zkumavkový test

Zkrácený název: Krevní skupina – zkumavka

Akreditace: ANO

Popis: Exprese AB0 a D antigenů na erytrocytech je determinována geneticky několika alelami genu a je ovlivněna i jinými genovými lokusy.

Sacharidové antigeny systému AB0 jsou syntetizovány transferázami a jejich sérologická detekce spočívá v průkazu reaktivity diagnostického séra s odpovídající imunodominantní antigenní strukturou erytrocytové membrány. AB0 skupinový systém je jediný systém, u kterého se pravidelně vyskytují přirozené protilátky v závislosti na antigenní expresi tak, že v plazmě jedinců s nevyjádřeným A a/nebo B antigenem se prediktivně vyskytuje protilátka anti-A a anti-B.

Sérologický průkaz AB0 skupiny spočívá v detekci AB0 antigenů na erytrocytech pomocí známých diagnostických sér a v detekci pravidelných AB0 protilátek ve vyšetřované plazmě nebo séru pomocí známých diagnostických erytrocytů. Zkumavková metoda patří k rutinnímu vyšetření, které využívá detekci aglutinace v solném testu při pokojové teplotě  s centrifugací jako průkaz AB0 antigenu nebo AB0 protilátky.

Proteinový D antigen je přímým produktem RHD a na membráně erytrocytů ho lze prokázat pomocí diagnostického séra anti-D. Vyšetření RhD je součástí vyšetření AB0 krevní skupiny a provádí se za stejných kautel. Vyšetření pro příjemce transfuze i dárce krve je limitované metodickými doporučeními s ohledem na skupinu variantních D antigenů, kdy  jsou přijatá odlišná doporučení pro skupiny Dweak nebo Dvariant.

Důvodem vyšetření krevní skupiny je stanovení AB0 a RhD příslušnosti jedince v rámci předtransfuzního vyšetření, v těhotenství, u novorozence, jako předoperačního vyšetření a v jiných situacích. Sérologická vyšetření nemusí vždy zcela spolehlivě určit antigeny, zvláště u variantních antigenů – v dané situaci se používají další techniky, a to hlavně molekulárně genetická vyšetření.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty:

Fenotypy 0 RhD pozit., 0 RhD neg., A RhD pozit., A RhD neg., B RhD pozit., B RhD neg.,  AB RhD pozit., AB RhD neg.

Metoda: sérologický test, zkumavkový test

Provedení: každodenně, dle naléhavosti požadavku jako statimové vyšetření nebo vyšetření v sérii

Časová náročnost: 1,5 hodiny

Doba odezvy:  RUTINA do 24 hodin, STATIM do 1,5 hodiny

Odbornost: 222

Kód pojišťovny: 22111, 22112, 22113

5.2.4 Protilátky proti erytrocytům – screening, identifikace, vyšetření chladových protilátek

Název vyšetření: Vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům

Zkrácený název: Protilátky proti erytrocytům – screening, identifikace, chladové aglutininy

Akreditace: ANO

Popis: Vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům musí být provedené u každého příjemce transfuze před podáním přípravku obsahujícího erytrocyty. Cíleně lze vyšetření provádět i v jiných klinických situacích.

Testuje se přitom vyšetřované plazma nebo sérum  pomocí diagnostických erytrocytů skupiny 0 při stanovených teplotách prostředí. Tyto erytrocyty jsou vybrány tak, aby umožnily zachytit protilátky relevantních antigenů. Za tyto protilátky se považují ostatní protilátky než anti-A, anti-B.  Klinická relevantnost je daná možným rizikem potransfuzní hemolýzy a je pro jednotlivé krevní skupiny definovaná, i když může být ovlivněna jinými situacemi např. klinickými. Nepravidelné protilátky proti erytrocytům se testují při 37°C v antiglobulinovém testu,  vyšetření lze doplnit i o enzymový test jednofázový nebo dvoufázový. Jako aglutinační prostředí se přitom používá gelové médium obsažené v mikrozkumavkách diagnostických karet. Použití roztoku o nízké iontové síle umožňuje zkrátit inkubační časy.  No-wash technika nevyžaduje kontrolu promývací fáze a při vysoké senzitivitě i specifitě testu standardizuje procesy.

Základním testem je screeningové vyšetření plazmy prováděné pomocí 3-4 typů diagnostických erytrocytů. Při pozitivním výsledku se vyšetření doplňuje o identifikaci nalezené protilátky vícečetným panelem diagnostických erytrocytů umožňujících protilátku (protilátky) rozlišit eventuálně se doplňuje o další vyšetření upřesňující charakteristiku protilátky. Titrační vyšetření pomáhá kvantifikovat množství protilátky.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev, pro chladové protilátky lze zaslat srážlivou krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, chladové protilátky lze vyšetřit také ze srážlivé krve. Vzorek pro screening a identifikaci stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, pro vyšetření chladových protilátek je vzorek stabilní 12 hodin a vyžaduje  transport v teplé vodní lázni

Referenční hodnoty:

Pozitivní = protilátka nalezena

Negativní = fyziologický nález, bez protilátky

Pozitivní výsledek obvykle obsahuje komentář k nálezu, charakterizuje protilátku

Metoda: sérologický test, sloupcová aglutinace v gelu

Provedení: screening protilátek každodenně, dle naléhavosti požadavku jako statimové vyšetření nebo v sérii. Identifikace protilátek a vyšetření chladových protilátek se provádí v režimu rutinního vyšetření pondělí-pátek; statim při došetření statimového předtransfuzního vyšetření

Časová náročnost:  Screening 1,5 hodiny

Identifikace, chladové protilátky 2 hodiny

Doba odezvy:  Screening: RUTINA do 24 hodin, STATIM do 1,5 hodiny

Identifikace, chladové protilátky: do 4 dnů

Odbornost: 222

Kód pojišťovny: 22212, 22214, 22347, 22131

5.2.5 PAT

Název vyšetření: Přímý antiglobulinový test

Zkrácený název:  PAT

Akreditace: ANO

Popis: Erytrocyty senzibilizované protilátkou nebo opsonizované komplementem lze prokázat pomocí AGH testu. Diagnostické karty pro sloupcovou aglutinaci v gelu obsahují polyspecifické AGH sérum nebo monospecifická AGH séra a umožňují určit a upřesnit typ proteinu senzibilizujícího erytrocyty. Použitím ředěného AGH séra lze určit množství senzibilizující protilátky a stanovit její klinický význam.

Základním testem je PAT kvalitativně vyšetřený = test pozitivní nebo negativní. Pozitivní reakce lze dále specifikovat na protilátky tříd IgG, IgM, C3 složky komplementu event. na IgG1/IgG3 podtřídy imunoglobulinů. Množství protilátky lze kvantifikovat a vyjádřit hodnotou konečného titru/ředění..

Test se používá převážně k diferenciální diagnostice hemolytických stavů k potvrzení imunitního typu hemolýzy u pacientů s autoimunitou, fetomaternálním krvácení, potransfuzních reakcí.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodnoty:

Výsledek vyšetření pozitivní nebo negativní. U monospecifických sér určení složky, která senzibilizuje.

Metoda: sérologický test, sloupcová aglutinace v gelu

Časová náročnost:  1,5 hodiny

Provedení: každodenně, dle naléhavosti požadavku PAT jako statimové vyšetření nebo v sérii. Titrační a diferenciační stanovení PAT se provádí v režimu rutinního vyšetření pondělí-pátek; v ostatním  čase po domluvě

Doba odezvy:  RUTINA do 24 hodin, STATIM do 1,5 hodiny

Titrace a diferenciace PAT: do 4 dnů

Odbornost: 222

Kód pojišťovny: 22133, 22134, 22135

5.2.6 Test kompatibility

Název vyšetření: Test kompatibility

Zkrácený název: Test kompatibility

Akreditace: ANO

Popis: Vyšetření prokazuje slučitelnost plazmy příjemce a erytrocytů dárce. Sérologický test se povinně provádí u všech imunizovaných příjemců erytrocytového přípravku.  Mísí se přitom plazma příjemce se suspenzí erytrocytů obsažených v krevním vaku.  Jestli příjemce nemá protilátky proti erytrocytům dárce, je výsledek testu negativní a transfuzi lze jako kompatibilní podat. Inkompatibilní výsledek testu neumožňuje podat transfuzi a vyžaduje další vyšetření. Podstatou vyšetření je průkaz aglutinace v AGH testu při inkompatibilitě. Test lze v některých situacích provést i jako zkrácený test a.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 2 dny při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodnoty:

Kompatibilní, s platností testu 72 hodin od času odběru vzorku

Inkompatibilní (zkouška kompatibility neposkytla negativní výsledek)

U inkompatibilních nálezů výsledek obsahuje doplňující komentář

Metoda: sérologický test, sloupcová aglutinace v gelu

Provedení: každodenně, dle naléhavosti požadavku jako statimové vyšetření nebo v sérii

Časová náročnost:  1,5 hodiny

Doba odezvy:  RUTINA do 3 dnů, STATIM do 1,5 hodiny

Odbornost: 222

Kód pojišťovny: 22111, 22112, 22113

a Předtransfuzní vyšetření pro nezralé novorozence je prováděno v režimu redukovaného imunohematologického vyšetření – při prvním požadavku na transfuzi zasílá oddělení krevní vzorek dítěte v objemu cca 2-3 ml nesrážlivé žilní krve s vyplněnou žádankou o vyšetření (povinně označení „PREMATURITA“). Při druhém a dalším požadavku na transfuzi erytrocytů zasílá oddělení POUZE vyplněnou žádanku (povinně označení „PREMATURITA“, krevní vzorek neodebírá, v závěru výsledkové zprávy je uvedena informace „Transfuze pro novorozence PREMATURITA byla zajištěna zkráceným předtransfuzním vyšetřením“.

5.2.7 Titr protilátky

Název vyšetření: Titrace protilátek proti erytrocytům

Zkrácený název: Titr protilátky

Akreditace: NE

Popis: Vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům musí být provedené u každého příjemce transfuze před podáním přípravku obsahujícího erytrocyty.

Testuje se přitom vyšetřované plazma nebo sérum pomocí diagnostických erytrocytů skupiny 0. Tyto erytrocyty jsou vybrány tak, aby umožnily zachytit klinicky relevantní protilátky. Nepravidelné protilátky proti erytrocytům se povinně testují při 37°C v antiglobulinovém testu. Jako aglutinační prostředí se přitom používá gelové médium obsažené v mikrozkumavkách diagnostických karet a současné použití roztoku o nízké iontové síle umožňuje zkrátit inkubační časy.

Informace o množství přítomné protilátky má rozhodovací význam nejčastěji při vyšetření těhotných žen, kdy je hodnotu konečného titru možné použít jako jeden z ukazatelů pro stanovení rizika hemolýzy u plodu nebo novorozence při jeho inkompatibilitě v krevních skupinách s matkou a podle toho řídit další sledování těhotné.

Některé typy protilátek (obvykle pravidelné AB0 protilátky) je vhodné prokazovat v solném testu při pokojové teplotě. Toto stanovení se obvykle využívá pro konstatování vysokotitrových protilátek u dárců krve nebo příjemců AB0 neshodných krevních buněk, u nichž lze očekávat hemolytické komplikace.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodnoty:

Vyjádření číselné hodnoty (konečný titr) jako pozitivní reakce v posledním ředění séra, ve kterém se ještě protilátka nachází

Výsledek obvykle obsahuje komentář k nálezu

Metoda: sérologický test, sloupcová aglutinace v gelu

Provedení: rutinní vyšetření/pondělí – pátek, v ostatním čase po domluvě

Doba odezvy: do 4 dnů

Odbornost: 222

Kód pojišťovny: 22339

5.2.8 Typizace antigenu

Název vyšetření: Typizace erytrocytárního antigenu

Zkrácený název: Typizace antigenu

Akreditace: NE

Popis: Exprese antigenů na povrchu erytrocytů je determinována geneticky.

Sérologická detekce antigenů na erytrocytech spočívá v průkazu reaktivity specifického diagnostického séra s daným antigenem, která se manifestuje jako aglutinace erytrocytů. Vyšetření lze provádět různými metodami, obvykle zkumavkově nebo pomocí sloupcové aglutinace v gelu. Přítomnost aglutinace znamená průkaz antigenu, při nepřítomné aglutinaci antigen chybí. Síla aglutinační reakce ve srovnání s kontrolou upozorní na atypické výsledky. U pacientů s chimérickými erytrocyty (po transfuzích apod.) není vhodné vyšetření provádět.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodnoty:

Zápis jednotlivých vyšetřených antigenů nebo vyjádření celého vyšetřeného fenotypu skupiny, např. C-, e+, CCee, K-, Kk, Fy(a-), Jk(a+b+) apod. Pokud antigen chybí – znaménko minus, pokud nalezen – znaménko plus.

Metoda: sérologický test, zkumavkový test, sloupcová aglutinace v gelu

Provedení: každodenně, jako součást identifikace antierytrocytárních protilátek nebo došetření krevní skupiny nebo při výběru erytrocytového transfuzního přípravku

Časová náročnost:  2 hodiny

Doba odezvy: do 4 dnů

Odbornost: 222

Kód pojišťovny: 22129

5.2.9 Eluční test

Název vyšetření: Eluce antierytrocytárních protilátek

Zkrácený název: Eluce

Akreditace: NE

Popis: Test je určený k disociaci protilátky z povrchu erytrocytů, např. v rámci došetření pozitivního PAT. Používá se při diferenciální diagnostice hemolytických stavů (anemií) z imunitní příčiny včetně šetření potransfuzních reakcí nebo příčin hemolytického onemocnění novorozence. Umožňuje prokázat a specifikovat protilátky proti erytrocytům, které erytrocyty  senzibilizují.

Test má různá provedení dle předpokládaného typu protilátky a je součástí/doplňuje další imunohematologická vyšetření.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodnoty:

Test pozitivní = protilátka nalezena

Test negativní = bez protilátky

Výsledek obsahuje komentář

Metoda: sérologický test využívá disociace protilátek při použití tepla, mrazu nebo změny pH prostředí

Časová náročnost:  4 hodiny

Provedení: rutinní vyšetření /pondělí-pátek

Doba odezvy: do 4 dnů

Odbornost: 222

Kód pojišťovny: 22317, 22318, 22319

5.2.10 Absorpční test

Název vyšetření: Absorpce protilátek proti erytrocytům

Zkrácený název: Absorpce

Akreditace: NE

Popis: Test je určený rozlišení protilátek, např. pokud se nacházejí ve směsi více typů protilátek nebo ho lze použít k průkazu slabého antigenu.

Test má různá provedení dle předpokládaného typu protilátky a je součástí/navazuje na další imunohematologická vyšetření.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, stabilní 5 dní při teplotě +2 až +8°C, odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodnoty:

Komentář upřesňující nález.

Metoda: sérologický test využívá schopnosti protilátek reagovat se specifickým antigenem při vytvoření vhodných laboratorních podmínek.

Provedení: rutinní vyšetření pondělí - pátek

Časová náročnost:  4 hodiny

Doba odezvy: do 4 dnů

Odbornost: 222

Kód pojišťovny: 22325

5.2.11 Diferenciální aglutinace erytrocytů

Název vyšetření: Diferenciální aglutinace erytrocytů

Zkrácený název: Separace autologních erytrocytů mikrohematokritovou centrifugací

Akreditace: NE

Popis: Vyšetření se provádí u stavů, kdy jsou ve vyšetřované krvi přítomny dvě populace erytrocytů, např. u pacientů po transplantaci krvetvorných buněk, transfuzích nebo při fetomaternální hemoragii a kdy je nutné odlišit autologní erytrocyty pacienta od ostatních. Výkon spočívá v centrifugaci erytrocytů ve skleněných mikrokapilárách tak, aby se na principu rozdílu molekulárních hmotností mladých a starých erytrocytů získaly různé populace erytrocytů k vyšetření.

Test se obvykle provádí za účelem stanovení erytrocytárních antigenů (u transplantovaných lze sledovat přihojení štěpu) a je součástí/navazuje na další imunohematologická vyšetření.

Biologický materiál: nesrážlivá žilní (periferní) krev, čerstvá, s dostatečným počtem retikulocytů

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného, doručení vzorku do laboratoře do 3 hodin od odběru. Odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodnoty:

Výsledek se vztahuje k vyšetření, které bylo požadováno (např. výsledek krevní skupiny)

Metoda: centrifugace a separace buněk před aglutinačním vyšetřením

Provedení: po předchozí domluvě

Časová náročnost:  4 hodiny

Doba odezvy:  do 4 dnů

Odbornost: 222

Kód pojišťovny: 22327

5.2.12 Donath Landsteinerův test

Název vyšetření: Hemolýza chladová

Zkrácený název: D-L test

Akreditace: NE

Popis: Zjišťuje se přítomnost bifázického hemolyzinu/IgG protilátky proti erytrocytům. Vyšetření se provádí testováním vyšetřovaného séra v prostředí kolem 0°C a následně po přidání komplementu inkubací při 37°C.  Vizuálně se hodnotí hemolýza ve srovnání s kontrolním materiálem. Test je specifický pro průkaz Donath-Landsteinerovy protilátky, tj. slouží k diagnostikování paroxysmální chladové hemoglobinurie.

Biologický materiál: vzorek plné (periferní) krve, srážlivá krev

Odběr: zkumavka sražené krve, vzorek dodat co nejdříve k vyšetření, transportovat v teplé vodní lázni, odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodnoty:

Test pozitivní

Test negativní

Výsledek obvykle obsahuje komentář k nálezu

Metoda: sérologický test

Provedení: rutinní vyšetření/pondělí - pátek

Časová náročnost:  4 hodiny

Doba odezvy:  do 4 dnů

Odbornost: 222

Kód pojišťovny: 22343

5.2.13 Vyšetření potransfuzní reakce

Název vyšetření: Vyšetření potransfuzní reakce

Zkrácený název: Vyšetření potransfuzní reakce

Akreditace: NE

Popis: Vyšetření se provádí na základě oznámení o nežádoucí reakci pacienta na transfuzi erytrocytů, trombocytů nebo plazmy. Rozsah vyšetření se řídí typem a závažností reakce a druhem transfuzního přípravku, po jehož podání reakce nastala.

Zařízení oznamující reakci zasílá kompletně vyplněný formulář Zpráva o potransfuzní reakci, transfuzní vak se zbytkem přípravku, po němž nastala reakce (v případě více přípravků všechny, které byly aplikované před vznikem reakce) a krevní vzorky pacienta (zkumavka nesrážlivé krve + zkumavka krve srážlivé) odebrané v době vzniku reakce nebo bezprostředně po ní..

Vyšetření zahrnuje imunohematologickou analýzu krevních řad erytrocytární, leukocytární a trombocytární (průkaz protilátek proti krevním elementům), při podezření na hemolytickou reakci kompletní vyšetření k vyloučení záměny/chyby při přípravě a podání transfuze.

Biologický materiál: žilní (periferní) krev získaná venepunkcí v době reakce nebo bezprostředně po ní

Odběr: zkumavka s nesrážlivou krví odebranou do K2EDTA  nebo K3EDTA nebo do citrátu sodného a zkumavka srážlivé krve bez přísad, obě v množství alespoň 5 ml. Odběr není nutné provádět na lačno

Referenční hodnoty:

Textová zpráva o výsledku šetření reakce + dílčí výsledky z jednotlivých testů.

Provedení: při podezření na hemolýzu okamžité vyšetření, v ostatních případech rutinní vyšetření pondělí-pátek

Doba odezvy:vyšetření provádí více pracovišť, po obdržení všech výsledků kompletování zprávy

Odbornost: 222

Kód pojišťovny: reflektuje provedené test

5.3 Vyšetření HLA systému

5.3.1 ACM

Název vyšetření: Aktuální cross- match

Zkrácený název vyšetření: ACM

Akreditace: NE

Popis: Na Terasakiho desky se nakape  1µl vyšetřovaného séra pacienta   a 1µ suspenze lymfocytů dárce orgánu. V těch jamkách, ve kterých došlo k vazbě antigen - protilátka,  dojde po přidání králičího komplementu k jeho aktivaci. Výsledný enzym naruší buněčnou stěnu lymfocytů, které následně přijmou vitální barvivo. Živé buňky zůstávají čiré, bezbarvé. Hodnocení mikroskopicky. Vyšetření slouží k detekci a-HLA protilátek u příjemce před transplantací orgánu.

Biologický materiál: srážlivá krev pacienta; slezina, uzlina kadaverózního dárce; nesrážlivá krev živého dárce

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: LCT

Časová náročnost:  5 hodin

Doba odezvy: RUTINA – 1 den, STATIM – do 5 hod

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  	Rutina: 91431

86325   rutina

86529 + ZUM

97111

Statim	91431

86115

86127

97111

5.3.2 DIFT

Název vyšetření: Screeningové vyšetření antitrombocytárních protilátek

Zkrácený název vyšetření: DIFT

Akreditace: NE

Popis: Vyšetřované sérum se inkubuje ve zkumavkách se 2 různými suspenzemi trombocytů. Pokud je v séru přítomná antitrombocytární protilátka, dojde k vazbě této protilátky na trombocyty. Vizualizace navázané protilátky se provádí přidáním sekundární protilátky Rabbit Anti-Human IgA, IgG, IgM, která je značená fluorescenční barvou FITC. Obsah zkumavek se přenese na podložní skla. Hodnocení mikroskopicky ve fluorescenčním mikroskopu. Vyšetření se provádí v sérii vzorků.

Biologický materiál: srážlivá krev pacienta

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: DIFT

Časová náročnost:  2 dny

Doba odezvy: RUTINA – 15 pracovních dnů do kompletace výsledků

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  	91431

22125

97111

5.3.3 ELISA

Název vyšetření: Screeningové vyšetření antitrombocytárních protilátek

Zkrácený název vyšetření: ELISA

Akreditace: NE

Popis: Izolované panelové trombocyty od 3 dárců jsou rozkapány na 3 mikrotitrační destičky. Druhý den se přidá vyšetřované sérum. Pokud je v séru přítomná antitrombocytární protilátka, dojde k vazbě této protilátky na trombocyty. Vizualizace navázané protilátky se provádí přidáním sekundární polyspecifické enzymem značené protilátky  Ig/HRP.  Po přidání substrátu dojde k jeho štěpení a vývoji barevné reakce.  Sílu reakce vyhodnocuje analyzátor měřením absorbance. Vyšetření se provádí v sérii vzorků.

Biologický materiál: srážlivá krev pacienta

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: ELISA

Časová náročnost: 2 dny

Doba odezvy: RUTINA – 15 pracovních dnů do kompletace výsledků

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  	91431

22125

97111

5.3.4 FCM

Název vyšetření: Vyšetření antitrombocytárních protilátek flow cytometrickou metodou (FCM)

Zkrácený název vyšetření: FCM

Akreditace: NE

Popis: Vyšetření přítomnosti antitrombocytárních protilátek vázaných přímo na trombocytech pacienta nebo protilátek v jeho séru. Ke značení populace trombocytů se používá protilátka anti-CD41/PE. Pokud je antitrombocytární protilátka již přímo navázaná na trombocytech nebo se naváže na trombocyty ze séra po inkubaci, její detekce se provádí sekundární protilátkou Goat Anti-Human IgG/FITC (IgM/FITC). Detekce navázaných protilátek na trombocytech probíhá ve flow cytometru,  laserový paprsek snímá fluorescenci jednotlivých trombocytů. Vyšetření se provádí převážně u pacientů s autoimunitní trombocytopenií (ITP).

Biologický materiál:  nesrážlivá krev  EDTA, srážlivá krev

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty:  bez referenčních mezí

Metoda: FCM

Časová náročnost: 2 dny

Doba odezvy: RUTINA –  15 pracovních dnů do kompletace výsledků

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  	91431

22125

97111

5.3.5 Vyšetření anti-HLA a anti-MICA protilátek (Luminex)

Název vyšetření: Vyšetření anti-HLA a anti-MICA protilátek xMAP technologií na analyzátoru Luminex

Zkrácený název vyšetření: a-HLA Luminex

Akreditace: NE

Popis: sérum pacienta inkubováno s fluorescenčně kódovanými mikropartikulemi (beads), na kterých jsou navázány HLA antigeny I. nebo II. třídy, a MICA antigeny. Po přidání konjugátu dochází u pozitivní reakce (vazba antigen-protilátka) k navázání konjugátu, který je značen fluorochromem PE. Jednotlivé mikropartikule jsou snímány dvojicí laserů. Ovládání analyzátoru, měření fluorescencí jednotlivých mikropartikulí  a hodnocení výsledků je umožněno pomocí specifických SW.

Biologický materiál:  srážlivá krev pacienta

Jednotky: kvantitavní metoda

Rerefenční hodnoty:  bez referenčních mezí

Metoda: Luminex

Časová náročnost: 1-2 dny

Doba odezvy: RUTINA –  7 pracovních dní

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  	91583

91584

5.3.6 GIFT

Název vyšetření: Screeningové vyšetření antigranulocytárních protilátek

Zkrácený název vyšetření: GIFT

Akreditace: NE

Popis: Vyšetřované sérum se inkubuje ve zkumavkách se 2 různými suspenzemi granulocytů. Pokud je v séru přítomná antigranulocytární protilátka, dojde k vazbě této protilátky na granulocyty. Vizualizace navázané protilátky se provádí přidáním sekundární protilátky Rabbit Anti-Human IgG a IgM, které jsou značené fluorescenční barvou FITC. Obsah zkumavek se přenese na podložní skla. Hodnocení mikroskopicky ve fluorescenčním mikroskopu. Vyšetření se provádí v sérii vzorků.

Biologický materiál: srážlivá krev pacienta

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: GIFT

Časová náročnost: 2 dny

Doba odezvy: RUTINA – 15 pracovních dnů do kompletace výsledků

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  	91435

22122

97111

5.3.7 LCT test

Název vyšetření: Screeningové vyšetření anti-HLA protilátek lymfocytotoxickým testem

Zkrácený název vyšetření: LCT

Akreditace: NE

Popis: Na Terasakiho desky se nakape po  1µl vyšetřovaného séra pacienta a 1µ  neotypované suspenze lymfocytů (18 suspenzí, popřípadě 50). V těch jamkách, ve kterých došlo k vazbě antigen - protilátka, nastane, po přidání králičího komplementu, jeho aktivace. Výsledný enzym naruší buněčnou stěnu lymfocytů, které následně přijmou vitální barvivo. Živé buňky zůstávají čiré, bezbarvé. Hodnocení mikroskopicky. Vyšetření v sérii vzorků. Vyšetření se provádí ke zjištění přítomnosti anti-HLA protilátek v séru pacienta, nezbytné vyšetření před zařazením pacienta na čekací listinu před transplantací orgánu.

Biologický materiál: srážlivá krev

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: LCT

Časová náročnost: 3 dny (18 suspenzí), 12 dnů (50 suspenzí)

Doba odezvy: RUTINA – 15 pracovních dnů do kompletace výsledků

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:   91431

22127   1-2x

97111

5.3.8 HLA typizace I.tř. sérologie

Název vyšetření: Typizace HLA antigenů I.třídy – sérologie

Zkrácený název vyšetření: HLA typizace I.tř. sérologie

Akreditace: ANO

Popis: Na Terasakiho desky s předkapanými typizačními a-HLA séry se nakape 1 µl suspenze lymfocytů typovaného jedince. V těch jamkách, ve kterých došlo k vazbě antigen - protilátka,  dojde po přidání králičího komplementu k jeho aktivaci. Výsledný enzym naruší buněčnou stěnu lymfocytů, které následně přijmou vitální barvivo. Živé buňky zůstávají čiré, bezbarvé. Hodnocení mikroskopicky. Vyšetření se provádí u pacientů před transplantací orgánu či kostní dřeně, při typizaci kadaverózního dárce orgánů.

Biologický materiál: krev nesrážlivá; slezina (uzlina) v případě typizace kadaverózního dárce

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty:  bez referenčních mezí

Metoda: LCT

Časová náročnost:  5 hodin

Doba odezvy: RUTINA – do 7 pracovních dnů, STATIM – do 5 hod

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:    rutina 	91431

86213

kadaverózní dárce - statim 91431

86127

86241

86125, 86123, 86113, 86121 účtován 1x kód dle typu krevní skupiny

5.3.9 LCT s 50 suspenzemi (%PRA)

Název vyšetření: Screeningové vyšetření anti-HLA protilátek u pacientů před zařazením do čekací listiny příjemců ledvin

Zkrácený název vyšetření:  LCT s 50 suspenzemi (%PRA)

Akreditace: NE

Popis: Na Terasakiho desky se nakape po  1µl vyšetřovaných sér pacientů  zařazených na čekací listinu na transplantaci ledviny  a 1µ HLA otypované suspenze lymfocytů (celkem panel 50-ti otypovaných suspenzí lymfocytů). V těch jamkách, ve kterých došlo k vazbě antigen - protilátka,  dojde po přidání králičího komplementu k jeho aktivaci. Výsledný enzym naruší buněčnou stěnu lymfocytů, které následně přijmou vitální barvivo. Živé buňky zůstávají čiré, bezbarvé. Hodnocení mikroskopicky. Vyšetření se provádí 1x za 3 měsíce ke zjištění přítomnost a-HLA protilátky, případně určení specifiky protilátky.

Zkrácený název vyšetření:  LCT s 50 suspenzemi (%PRA)

Biologický materiál: srážlivá krev

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: LCT

Časová náročnost: 10 dní

Doba odezvy: RUTINA – 15 pracovních dní

Odbornost: 222

Kód pojišťovny:  	91431

86413 (2x)+ZUM

86425+ZUM

5.3.10 HPA PCR-SSP

Název vyšetření: HPA  genotypizace metodou PCR-SSP

Zkrácený název vyšetření: HPA PCR-SSP

Akreditace: NE

Popis: Pomocí PCR dojde k namnožení specifických úseků DNA, které jsou vymezeny páry specifických primerů. Přítomnost PCR produktů  je vyhodnocena elektroforézou na agarózovém gelu. Vyšetření se provádí ke zjištění HPA genotypu u pacientů s tvorbou specifických antitrombocytárních protilátek (FMAIT).

Biologický materiál: krev nesrážlivá EDTA

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: PCR – SSP

Časová náročnost: 1 den

Doba odezvy: RUTINA –7 pracovních dnů,

Odbornost: 816

Kód pojišťovny: 	94235

94351

94193

94191

5.3.11 HLA PCR-SSOP

Název vyšetření: Typizace HLA antigenů II.třídy metodou PCR-SSOP

Zkrácený název vyšetření: HLA PCR-SSOP

Akreditace: NE

Popis: Pomocí PCR dojde k namnožení specifického úseků DNA, který je následně denaturován a hybridizován se specifickými DNA sondami, které jsou navázány na mikročásticích. Po přidání konjugátu je měřena fluorescence pomocí laseru přístroje Luminex. Vyhodnocení pomocí softwaru Luminex. Vyšetření se provádí k HLA typizaci převážně hematoonkologických pacientů a jejich příbuzných, ke stanovení predispozičních HLA alel pro onemocnění IDDM, k potvrzení přítomnosti alely DRB1*04:01 v genotypu pacienta.

Biologický materiál: krev nesrážlivá EDTA

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty:  bez referenčních mezí

Metoda: PCR – SSOP

Časová náročnost: 2 dny

Doba odezvy: RUTINA – do 7 pracovních dnů (80% výsledků), v případě  rodinných studií se může doba odezvy prodloužit na 10  pracovních dnů.

Odbornost: 816

Kód pojišťovny:   91579    x dle počtu vyšetřovaných lokusů

5.3.12 HLA PCR-SSP

Název vyšetření: Stanovení predispozičních alel autoimunitních onemocnění metodou PCR-SSP

Zkrácený název vyšetření: HLA PCR-SSP

Akreditace: pro HLA-B*27 ANO, ostatní alely  NE

Popis: Pomocí PCR dojde k namnožení specifických úseků DNA, které jsou vymezeny páry specifických primerů. Přítomnost PCR produktů  je vyhodnocena elektroforézou na agarózovém gelu. Vyšetření se provádí u pacientů k vyšetření přítomnosti predispozičních HLA alel (haplotypů) pro některá autoimunitní onemocnění (celiakie, narkolepsie, HLA-B*27). Vyšetření HLA-B*27 probíhá v sérii vzorků.

Biologický materiál: krev nesrážlivá EDTA

Jednotky: kvalitativní metoda

Referenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: PCR – SSP

Časová náročnost: 1 den

Doba odezvy: RUTINA – 7 pracovních dnů (80% výsledků), v případě nedostatku vzorků v sérii (HLA-B*27), se může doba odezvy prodloužit na 10 pracovních dnů.

Odbornost: 816

Kód pojišťovny:    94951  ankylozující spondylitida

94960  celiakální sprue

91579  narkolepsie

5.3.13 HLA PCR-SSP

Název vyšetření: Typizace HLA antigenů I., II. třídy metodou PCR-SSP LR

Zkrácený název vyšetření: HLA PCR-SSP LR

Akreditace: ANO

Popis: Pomocí PCR dojde k namnožení specifických úseků DNA, které jsou vymezeny páry specifických primerů. Přítomnost PCR produktů  je vyhodnocena elektroforézou na agarózovém gelu. Vyšetření se provádí u pacientů před transplantacemi orgánů či kostní dřeně, k typizaci kadaverózního dárce orgánů.

P

Biologický materiál: krev nesrážlivá EDTA

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty:  bez referenčních mezí

Metoda: PCR – SSP

Časová náročnost: 5 hodin

Doba odezvy: RUTINA –  7 pracovních dnů (80% výsledků), STATIM –  5 hodin (typizace kadaverózního dárce)

V případě  rodinných studií se může doba odezvy prodloužit na 10  pracovních dnů.

Odbornost: 816

Kód pojišťovny:  91579    x dle počtu vyšetřovaných lokusů

5.3.14 RHD PCR-SSP

Název vyšetření: Vyšetření RHD genu (weak/variant, zygozita)

Zkrácený název vyšetření: RHD PCR-SSP

Akreditace: NE

Popis: Pomocí PCR dojde k namnožení specifických úseků DNA, které jsou vymezeny páry specifických primerů. Přítomnost PCR produktů je vyhodnocena elektroforézou na agarózovém gelu. Vyšetření se provádí k jednoznačnému určení RhD genotypu pacientů či dárců krve s weak /variant RhD fenotypem, který nelze jednoznačně určit sérologickými metodami.

Určení zygozity v RHD genu se provádí většinou u partnerů těhotných žen s RhD negativním fenotypem, u kterých hrozí riziko tvorby anti-D protilátky.

Biologický materiál: krev nesrážlivá EDTA

Jednotky: kvalitativní metoda

Rerefenční hodnoty: bez referenčních mezí

Metoda: PCR – SSP

Časová náročnost: 2 dny

Doba odezvy: RUTINA – 7 pracovních dnů

Odbornost: 816

Kód pojišťovny:       94235

94351

94193

94191

6. 	Seznam smluvních pracovišť

NRL pro AIDS, SZÚ Praha, Šrobárova 48, Praha

NRL pro virové hepatitidy, SZÚ Praha, Šrobárova 48, Praha

NRL pro arboviry, SZÚ Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava

NRL pro syfilis, SZÚ Praha, Šrobárova 48, Praha

ÚHKT, Imunologické oddělení, U nemocnice 1, Praha 128 20 - referenční laboratoř pro imunohematologii

7.	Seznam formulářů

Aktuální platné verze formulářů žádanek o vyšetření a formulářů požadovaných informovaných souhlasů jsou všem žadatelům o vyšetření dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www. fnbrno.cz/ areal-bohunice/transfuzni-a-tkanove-oddeleni/laboratovni-prirucka/t4556. Na nové verze formulářů a informovaných souhlasů jsou  žadatelé upozorněni na webových stránkách v záložce Novinky. Interním uživatelům v rámci FN Brno jsou rovněž dostupné v Lotus Notes, databáze Formuláře.

2-077	Žádanka o imunohematologické vyšetření a erytrocytové TP (formulář FN Brno)

2-092	Žádanka na vyšetření HLA laboratoře (formulář FN Brno)

2-279	Žádanka o sérologické vyšetření (formulář FN Brno)

2-425	Žádanka o vyšetření krví přenosných chorob metodou stanovení NK (formulář FN Brno)

4-169	Informovaný souhlas s izolací DNA (formulář FN Brno)

8. Seznam zkratek

Ab		protilátka

ABO		systém antigenů erytrocytů (ABO)

ACM		aktuální cross-match (Actual Cross-Match)

Ag		antigen

AIDS		syndrom získaného selhání lidské imunity

AIHA		autoimunitní hemolytická anémie

ATG		anti-thymocytární imunoglobulin

CEP		Centrální evidence pacientů

CMIA		chemiluminescentní metoda (Chemiluminescent Magnetic Immuno Assay)

ČSN		Česká státní norma

DIFT		destičkový imunofluorescenční test

DK		dárce krve

DN		Dětská nemocnice

DNA		deoxyribonukleová kyselina

EDTA		ethylendiaminotetraoctová kyselina (ethylenediaminetetraacetic acid)

ECLIA		Electro-ChemiLuminiscence Immuno Assay

ELISA		Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay

EN		Evropská norma

ENZ		enzymový test

FCM		flow cytometrie

FITC		fluorescein-5-isothiokyanát

FMAIT		fetomaternální aloimunitní trombocytopenie

FN Brno	Fakultní nemocnice Brno

GIFT		granulo-imunofluorescenční test

HBsAg		povrchový antigen viru hepatitidy B

HBV		virus hepatitidy B

HCV		virus hepatitidy C

HIV		virus lidského selhání imunity (Human Immunodeficience Virus)

HLA		Hlavní histokompatibilní systém člověka (Human Leukocyte Antigens)

HPA		systém trombocytárních antigenů člověka (Human Platelet Antigens)

HTLV		virus lidské T-buněčné leukémie

IČP		identifikační číslo pracoviště

Ig		protilátka (imunoglobulin)

IS		informační systém

ISO	-	 International Organization for Standardisation(Mezinárodní organizace pro standardizaci)

IT		informační technologie

KS		krevní skupina

LCT		lymfocytotoxický test

LIM		Laboratoř infekčních markerů

LIS		laboratorní informační systém

LETTO	Laboratoře a expedice Transfuzního a tkáňového oddělení

LR		nízké rozlišení (Low Resolution)

MKN		Mezinárodní klasifikace nemocí

MZ		Ministerstvo zdravotnictví

NAT		nepřímý antiglobulinový test

NBP		Nemocnice Bohunice a Porodnice

NIAHO		National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations

NP		nadzemní podlaží

NRL		Národní referenční laboratoř

OPV		Oddělení právních věcí

OZP		Oddělení zdravotních pojišťoven

OZT		Oddělení zdravotnické techniky

PAT		přímý anti-globulinový test

PCR		- polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction)

PCR-SSP 	- polymerázová řetězová reakce se sekvenčně specifickými primery (Polymerase Chain Reaction with Sequence-Specific Primer)

PCR-SSOP    polymerázová řetězová reakce – sekvenčně specifické oligonukleotidové próby

PP	podzemní podlaží

PRA	Panel-reactive Antibodies

PZT	prostředky zdravotnické techniky

RHD		systém antigenů erytrocytů (Rhesus)

RNA		ribonukleová kyselina

SEKK		systém externí kontroly kvality

SVLS		společné vyšetřovací a laboratorní složky

SZÚ		Státní zdravotní ústav

TIS		Transfuzní informační systém

TP		Treponema pallidum

TTO		Transfuzní a tkáňové oddělení

ÚHKT		Ústav hematologie a krevní transfuze

ZZ		zdravotnické zařízení

9.	Seznam revizí dokumentu

| Výsledek revize (popis změn – beze změny) | Změny provedl | Poznámka |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Datum |  |
| Aktualizace kapitola 5. – odstranění bodu 5.1.7 a 5.3.8, aktualizace bodu 7., aktualizace přílohy č. 1-5 – odstranění přílohy č. 3.,Seznam zkratek | Pacasová | 11.6.2014 |  |
| Aktualizace v souladu s požadavky verze ČSN EN ISO 15189:2013 | Pacasová | 10.9.2015 |  |
| Aktualizace kapitola 5 – změny červeně | Pacasová | 16.10.2017 |  |
| Aktualizace kapitola 5 – změny červeně | Pacasová | 30.12.2018 |  |
| Aktualizace kapitola 5, 6 – změny červeně | Pacasová | 5.5.2021 |  |

10.	Přílohy

Příloha č. 1:	Seznámení s dokumentem a rozdělovník

| Název útvaru: | Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno |
| --- | --- |
| Nákladové středisko: | 4000 |
| Dokument předkládá: | RNDr. Rita Pacasová Ph.D |

## Níže podepsaní zaměstnanci FN Brno stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s obsahem dokumentu – metodický pokyn MP/TTO/1740 Laboratorní příručka TTO a obsah v plném rozsahu pochopili a budou se jím ve své práci řídit

| Jméno, příjmení | Datum | Podpis | Číslo kopie | Kopii v listinné podobě převzal/ dne: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUDr. Hana Lejdarová |  |  | - |  |
| RNDr. Rita Pacasová, Ph.D |  |  | - |  |
| RNDr. Libuše Janků |  |  | 1 |  |
| MUDr. Alena Pejchalová |  |  | 3 |  |
| Mgr. Jana Tylečková |  |  | 2 |  |
| RNDr. Eva Křížová, Ph.D |  |  | 4 |  |
| MVDr. Naděžda Poloková |  |  | - |  |
| MUDr. Šárka Prášilová |  |  | - |  |
| MUDr. Helena Kostrouchová |  |  | - |  |
| Mgr. Martina Adamcová |  |  | - |  |
| Ing. Ivona Klusáková |  |  | - |  |
| Mgr. Michlíčková Simona |  |  | - |  |
| Muzikářová Monika |  |  | - |  |
| Marešová Ludmila |  |  | - |  |
| Vorlová Pavla |  |  | - |  |
| Lahodová Marie |  |  | - |  |
| Bc. Lengálová Marie |  |  | - |  |
| Vejmělková Monika, DiS |  |  | - |  |
| Ing. Košková Stanislava |  |  | - |  |
| Hladká Jitka |  |  | - |  |
| Langová Marta |  |  | - |  |
| Hladilová Jitka |  |  | - |  |
| Danhoferová Ivana |  |  | - |  |
| Felklová Barbora |  |  | - |  |
| Bednářová Pavlína |  |  | - |  |
| Svobodová Iva |  |  | - |  |
| Petra Škorňáková |  |  | - |  |
| Švábová Zlata |  |  | - |  |
| Stará Miroslava |  |  | - |  |
| Holtmanová Ilona |  |  | - |  |
| Martinková Vendula |  |  | - |  |
| Stehlíková Romana |  |  | - |  |
| Dolečková Darina |  |  | - |  |
| Jandová Zdeňka |  |  | - |  |
| Havlíková Petra |  |  | - |  |
| Kubíková Karla |  |  | - |  |
| Hryciuková Lucie, Mgr. |  |  | - |  |
| Kabeláčová Lenka |  |  | - |  |
| Katovská Elena |  |  | - |  |
| Kostadinov Aleš |  |  | - |  |
| Kupská Lenka |  |  | - |  |
| Lahodová Michaela |  |  | - |  |
| Mandíková Simona |  |  | - |  |
| Dvořáková Helena |  |  | - |  |
| Nováčková Olga, Bc. |  |  | - |  |
| Prosecká Jana |  |  | - |  |
| Šimek Pavel, DiS. |  |  | - |  |
| Bc. Ivana Špiříková |  |  | - |  |
| Tůmová Kateřina |  |  | - |  |
| Vikturnová Milada |  |  | - |  |
| Vladíková Jana |  |  | - |  |
| Vymazalová Iva |  |  | - |  |
| Vyskočilová Spurná Veronika |  |  | - |  |
| Zemanová Hana |  |  | - |  |
| Kotulánová Ivana, DiS |  |  | - |  |
| Šíšová Martina, DiS |  |  | - |  |
| Havlíčková Martina |  |  | - |  |