Název subjektu:			Fakultní nemocnice Brno

Název objektu:			Laboratoře a expedice Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno

Číslo akreditovaného objektu:	8270

Osvědčení o akreditaci č.:		334/2026

Oblast akreditace:			Zdravotnická laboratoř - ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023

Aktualizováno dne: 		9. 7. 2026

Vyšetření:

| Poř. číslo | Analyt / parametr/diagnostika | Princip vyšetření | Identifikace postupu/ přístrojové vybavení | Vyšetřovaný materiál | Stupně volnosti1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 - Transfuzní lékařství |  |  |  |  |  |
| 1. | Krevní skupina | Gelová sloupcová aglutinace | R/4042/10003/a/2; R/4042/10004/a/3; systém Grifols; analyzátor Erytra; analyzátor Erytra Eflexis | Krev | A, B |
| 2. | Screening antierytrocytárních protilátek | Gelová sloupcová aglutinace | R/4042/10003/b/2; R/4042/10004/b/3; systém Grifols; analyzátor Erytra; analyzátor Erytra Eflexis | Plazma, sérum | A, B |
| 3. | Vyšetření kompatibility | Gelová sloupcová aglutinace | R/4042/10003/c/2; R/4042/10004/c/3; systém Grifols; analyzátor Erytra; analyzátor Erytra Eflexis | Plazma, sérum | A, B |
| 4. | Přímý antiglobulinový test | Gelová sloupcová aglutinace | R/4042/10003/d/2; R/4042/10004/d/3; systém Grifols; analyzátor Erytra; analyzátor Erytra Eflexis | Krev | A, B |
| 5. | Identifikace antierytrocytárních protilátek | Gelová sloupcová aglutinace (manuální) | R/4042/30015/2; R/4042/30016/2; systém BioRad; systém Grifols; | Plazma, sérum | A, B |
| 813 - Laboratoř alergologická a imunologická |  |  |  |  |  |
| 1. | Vyšetření HLA systému | CDC | R/4043/10004/7 | Krev | A, B |
| 2. | Vyšetření HLA systému | PCR-SSP | R/4043/30003/8; R/4043/30009/8 | Krev | A, B |
| 3. | Vyšetření HLA systému | Real-Time PCR | R/4043/30015/1 | Krev | A, B |
| 816 - Laboratoř lékařské genetiky |  |  |  |  |  |
| 1. | Vyšetření HLA systému | Real-Time PCR | R/4043/30005/7 | Krev | A, B |

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Odbornost / poř. číslo | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace |
| --- | --- |
| 222/1 | AB0, RhD |
| 222/2 | NAT, Enzym |
| 222/5 | NAT, Enzym |
| 813/1 | HLA-A, B, Bw, Cw |
| 813/2 | Geny (lokusy) HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 nízké rozlišení |
| 813/3 | Geny (lokusy) HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DRB3, -DRB4, -DRB5, -DQA, -DQB, -DPA, -DPB nízké rozlišení |
| 816/1 | HLA-B*27 |

Vysvětlivky:

1	Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-..:

A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření/odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

E - Flexibilita týkající se míst poskytování POCT vyšetření

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

CDC		- mikrolymfocytotoxický test

HLA 		- hlavní histokompatibilní systém člověka (Human leukocyte Antigen)

NAT	        	- nepřímý antiglobulinový test

PCR-SSP	     	- polymerázová řetězová reakce (Polymerase Chain Reaction) se sekvenčně specifickými primery

Real-Time PCR	- polymerázová řetězová reakce v reálném čase (Real Time Polymerase Chain Reaction)