[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




Naše zn.: 2011//OBO – 09.4.1. – Va/St
Brno  22. září 2011 

Odpovědi na dotazy -  VZMR „UZ přístroj pro echokardiografii“
Na základě dotazu uchazeče k VZMR na „UZ přístroj pro echokardiografii“  č:  2011/1596/OBCH– Va/St ze dne 16. září 2011  poskytuje zadavatel odpověď, a to všem uchazečům.

Dotaz 1:  
prosím o upřesnění typu sondy pro ultrazvukový přístroj v části II. - uzv přístroj s dominujícím "Angio programem" 

ve specifikaci je napsáno 1. víceúčelová sonda - prosím o upřesnění, zda se jedná o sondu konvexní nebo sektorovou.

 Odpověď 1:
jedná o sektorovou sondu.

Ostatní zůstává  beze změny.
S pozdravem

Bc.Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení
Vyřizuje: Martina Střechová, tel.č. 532 232 674
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU


Vedoucí útvaru:


Ing. Radek Skoumal


tel.: 532 232 895, fax: 532 233 640


e-mail: radek.skoumal@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111











1 /1

