[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO





Naše zn.:   2012/              /FNBRNO   - 09.4.1.  - Va/Ka                                

Vaše zn.: -

V Brně dne  6.února 2012
Veřejná zakázka malého rozsahu – „Dýchací přístroje II“
Dotaz č.1

Na základě dotazu uchazeče k VZMR na „Dýchací přístroje II“ ze dne 27.1.2012 poskytuje zadavatel odpověď, a to všem uchazečům.

Dotaz 1: 

Pracoviště KÚCH z pohledu využití umělé plicní ventilace není pracovištěm nejvyššího stupně intenzivní péče, a proto se uchazeč dotazuje, zda může nabídnout přístroj s maximálním rozsahem PEEP 0-35cm H2O? Tento rozsah splňuje běžné požadavky na ventilaci pacientů.

Odpověď: 

Zadavatel v souladu s ustanovením č.46 zákona č. 136/2006 o veřejných zakázkách připouští použití jiných kvalitativních a technicky obdobných řešení.

S pozdravem 

Bc. Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení

FN Brno
Vyřizuje: Veronika Kalinová, tel.: 532 232 814

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705


Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU, MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ


Vedoucí útvaru:


Pavel Zemánek


tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185


e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111





















1 /1
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


