Vážení obchodní přátelé,

na základě dotazu jednoho z uchazečů k veřejné zakázce malého rozsahu na nákup Monitorovacího souboru pro KÚCH, PMDV, zasílám upřesnění žádosti o podání nabídky:  

DOTAZ:  

ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem ,, 4 ks monitorů + 1 ks centrála,, je v zadávací dokumentaci uvedeno ,,možnost rozšíření,, - teplota, invazivní krevní tlak, kapnometr (etCO2), alarmový zapisovač min. 2 křivky+alfanumerický zápis.

Uchazeč se ptá, zda-li mají být tyto položky zařazeny do cenové nabídky, nebo jedná-li se pouze o splnění daných požadavků?

ODPOVĚĎ:

Možností rozšíření bylo myšleno rozšíření "do budoucna", tedy ne v ceně nabídky (jen splnění daných požadavků).

Do nabídky je možné napsat ev. cenu dílů, které by v budoucnu připadaly v úvahu na rozšíření sestavy "sledovací jednotky ".

S pozdravem 

Bc. Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení

FN Brno

tel.: 532 233 606

e-mail: lvambers@fnbrno.cz

Vyřizuje: Veronika Kalinová

