Laboratorní příručka OLH FN Brno


revize: 1.1.2026


Laboratorní příručka
OLH FN Brno

Obsah
31.
Úvod


42.
Údaje o laboratoři


42.1.
Identifikace laboratoře


52.2.
Základní informace o laboratoři


62.3.
Zaměření laboratoře


72.4.
Úroveň a stav akreditace, programy řízení kvality


72.5.
Vnitřní organizace pracoviště a vybavení laboratoří


72.6.
Nabízené služby


83.
Manuál pro odběry primárních vzorků


83.1.
Základní informace


83.2.
Příprava pacienta před vyšetřením, odběr primárního vzorku


83.2.1.
Odběr žilní krve


113.2.2.
Odběr kostní dřeně


133.3.
Primární vzorky


133.3.1.
Používaný odběrový systém


133.3.2.
Množství a kvalita odebíraného vzorku


133.3.3.
Manipulace se vzorkem, transport a stabilita


143.3.4.
Bezpečnost při práci s biologickým materiálem


163.3.5.
Seznam vyšetření


263.4.
Požadavky na vyšetření


263.4.1.
Požadavkové listy (žádanky)


273.4.2.
Identifikace primárního vzorku


283.4.3.
Doordinovaná vyšetření, telefonický požadavek


283.4.4.
Požadavky na urgentní vyšetření


284.
Podmínky příjímání primárních vzorků s dokumentací


284.1.
Příjímání vzorků se žádankou


294.2.
Nepřijetí vzorků a žádanek


294.2.1.
Vzorek není určen k vyšetření na OLH


294.2.2.
Nesprávný BM určený k vyšetření na OLH


304.2.3.
Správný BM bez žádanky, s potřísněnou nebo nesprávně vyplněnou žádankou


304.2.4.
BM má označení vitální indikace


304.2.5.
Dodaná pouze žádanka bez BM


304.2.6.
Rozlití BM při transportu potrubní poštou


315.
Vydávání výsledků


315.1.
Způsoby vydávání výsledků


325.1.1.
Výsledkový list


335.1.2.
Typy nálezů


335.1.3.
Archivace výsledků


335.2.
Telefonické sdělování výsledků


345.3.
Vydávání výsledků pacientům


355.4.
Hlášení výsledků v kritických intervalech


355.5.
Opakovaná a dodatečná vyšetření


365.6.
Změny výsledků a nálezů


365.6.1.
Výsledky vydány, zaslány do NIS, po expedici zjištěna záměna vzorků na odesílajícím pracovišti


375.6.2.
Výsledky nevydány, před expedicí zjištěna záměna vzorků na odesílajícím pracovišti


375.6.3.
Výsledky vydány, zaslány do NIS, po expedicí zjištěna chyba na OLH


376.
Komunikace s OLH


376.1.
Konzultační činnost laboratoře


376.2.
Řešení stížností


386.3.
Vydávání potřeb laboratoří


386.4.
Informování zákazníků


397.
Seznam vyšetřovaných parametrů


688.
Indikace a klinická interpretace laboratorních výsledků


969.
Pokyny pro pacienty


9610.
Přílohy


9711.
Seznam zkratek




1. Úvod
Záměrem našeho oddělení je poskytování co nejkvalitnějších služeb, tzn. v požadovaných termínech, v co nejlepší kvalitě a v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a trendy v oboru hematologie.

Laboratorní příručka má podat široké zdravotnické veřejnosti ucelený přehled činností, které jsou na našem oddělení prováděny nebo zajišťovány. Orientace v nabízených službách má potom přispět ke zvýšení spolupráce zdravotnického zařízení a laboratoře na všech souvisejících úrovních (indikace vyšetření, příprava pacienta v souvislosti s odběrem vzorku, odběr BM, správná dokumentace, transport BM, příjem a příprava BM na laboratoři, vlastní analýza hodnocení a vydávání výsledků, podmínky pro nepřijetí BM), které ovlivňují kvalitu výsledku vyšetření.

Cílem Laboratorní příručky, která je vytvořena v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023, je informovat lékaře, zdravotní sestry a ostatní zdravotnické pracovníky o našich službách ve prospěch pacientů.

Pracovníci Oddělení laboratorní hematologie přivítají všechny praktické a racionální připomínky k tomuto dokumentu a k činnosti na našem oddělení.

2. Údaje o laboratoři

2.1. Identifikace laboratoře
	Zřizovatel
	Fakultní nemocnice Brno

	Název laboratoře
	Oddělení laboratorní hematologie - OLH

	Zařazení pracoviště v rámci FN Brno
	Interní hematologická a onkologická klinika

	Adresy pracovišť
	pracoviště Bohunice: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

	Adresy pracovišť
	pracoviště Dětská nemocnice: Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno

	IČO FN Brno
	65269705

	DIČ FN Brno
	CZ65269705

	Kontakty
	sekretariát: 532233063

	
	fax: 532233613

	
	Internet: www.fnbrno.cz

	
	E-mail: Svobodova.Jana2@fnbrno.cz

	Okruh působnosti
	pro akutní i standardní lůžkovou i ambulantní péči

	Vedoucí OLH
	MUDr. Alena Buliková, Ph.D.


2.2. Základní informace o laboratoři

Umístění pracovišť OLH
	Vedení pracoviště OLH
	FN Brno, pavilon CH, 4. nadzemní podlaží, Jihlavská 20, 625 00 Brno

	Laboratoře a příjem biologického materiálu OLH
	pracoviště Bohunice: FN Brno, pavilon CH, 4. nadzemní podlaží, Jihlavská 20, 625 00 Brno
pracoviště Dětská nemocnice: FN Brno, pavilon L, přízemí – příjem materiálu, 1. nadzemní podlaží- laboratoř průtokové cytometrie, Černopolní 9, 613 00 Brno


Vedoucí pracovníci OLH
	Pozice
	
	Telefon
	e-mail

	Vedoucí OLH - garant odbornosti 818
	MUDr. Alena Buliková, Ph.D.
	532233063
	bulikova.alena@fnbrno.cz

	Zástupce vedoucího OLH pro vzdělávání
	MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D.
	
	

	Zástupce vedoucího OLH pro provozní záležitosti
	Ing. Martina Almáši, Ph.D.
	532233940
	almasi.martina@fnbrno.cz

	Zástupce vrchní sestry pro laboratoře
	Ing. Martina Almáši, Ph.D.
	532233940
	almasi.martina@fnbrno.cz

	Manažer kvality OLH
	Mgr. Jana Kovaříková
	532233967
	kovarikova.jana@fnbrno.cz

	Metrolog OLH
	Zuzana Střížová
	532232787
	strizova.zuzana@fnbrno.cz


Vedoucí pracovníci laboratoří

	Laboratoř
	Vedoucí pracovník
	Telefon
	e-mail

	- rutinní morfologie
	Mgr. Pavla Všianská, Ph.D.
	532231910
	vsianska.pavla@fnbrno.cz

	- koagulace 
	Mgr. Marie Prudková
	532232632
	prudkova.marie@fnbrno.cz

	- speciální morfologie
	MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D.
	532231971
	kissova.jarmila@fnbrno.cz

	- průtokové cytometrie 
	Mgr. Marek Borský
	532234830
	borsky.marek@fnbrno.cz


Pracoviště OLH – kontakty 
	Pracoviště
	Telefon
	Provozní doba

	Příjem biologického materiálu – pracoviště Bohunice
	532232641
	nepřetržitě 24 hod. denně

	Příjem biologického materiálu – pracoviště Dětská nemocnice
	532234949
	po – pá : 6:00 – 15:00

	Pohotovostní služba laboratoří
	532233060
	po běžné provozní době, so, ne, svátky

směny:  6:15 – 18:15
            18:15 –   6:15

	Laboratoř rutinní morfologie

	Laboratoř - statimové metody
	532233060
	po – pá: 6:00 – 14:00

	                 - rutinní metody
	532232635
	

	Laboratoř koagulace
	

	Laboratoř – statimové, rutinní metody
	532232637
	po – pá: 6:00 – 14:00

	Laboratoř speciální morfologie
	532232634
	po – pá: 6:00 – 14:30

	Laboratoř průtokové cytometrie – Bohunice
	532233209
	po – pá: 7:00 – 15:30  (příjem materiálu do 13:00)

	Laboratoř průtokové cytometrie – Dětská nemocnice
	532234949


	po – pá : 6:00 – 18:00 


2.3. Zaměření laboratoře 
OLH zajišťuje nepřetržitý provoz přesně specifikovaných akutních, rutinních a speciálních vyšetření dle platného seznamu nabízených služeb. Spádová oblast laboratoře pro jednotlivá zdravotnická zařízení je daná jednak stanovenými pravidly FN Brno a jednak vysoce specializovanými vyšetřeními, která naše oddělení poskytuje.

OLH se zabývá pedagogickými, publikačními a vědecko-výzkumnými aktivitami. Provádí také expertní činnost v celostátním systému externí kontroly kvality – SEKK v ČR. 

Činnost OLH se zaměřuje na 
· provádění základních i speciálních laboratorních diagnostických metod v hematologii včetně interpretace jejich výsledků pro klinickou praxi

· pregraduální a postgraduální výuková činnost pro různé kategorie pracovníků v oboru hematologie

· experimentální vědecko-výzkumná činnost

2.4. Úroveň a stav akreditace, programy řízení kvality

OLH má zaveden program pro řízení kvality v souladu se strategickými záměry FN Brno, s koncepcí oboru hematologie a s legislativními požadavky. 

OLH jsou od 30. října 2025 akreditovány podle normy ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023, rozsah akreditace je uveden na webu http://www.cia.cz
OLH je schváleno ČHS jako Národní kontrolní laboratoř, která zajišťuje odborné a metodické vedení EHK v oblasti morfologie pro společnost SEKK. 

OLH má již dlouhodobě zaveden vlastní široký program řízení interních kontrol kvality pro jednotlivá vyšetření a pravidelně se účastní systému externího hodnocení kvality jak na národní (firma SEKK), tak mezinárodní úrovni. Certifikáty, které jsou vydávány na základě správnosti provedených analýz, jsou potom dokladem k oprávnění provádění příslušných vyšetření.

2.5. Vnitřní organizace pracoviště a vybavení laboratoří
Vedení OLH tvoří vedoucí OLH, zástupce vedoucího OLH pro vzdělávání, zástupce vedoucího OLH pro provozní záležitosti zástupce vrchní sestry pro laboratoře, manažer kvality LOH  
OLH je členěno na 4 laboratoře – laboratoř rutinní morfologie, laboratoř koagulace, laboratoř speciální morfologie a laboratoř průtokové cytometrie. Personální obsazení každé laboratoře tvoří vedoucí laboratoře, pověřená laborantka laboratoře, lékaři, ostatní VŠ, ZL, příp. sanitáři.
Jednotlivé laboratoře jsou vybaveny takovými přístroji, které odpovídají požadavkům na prováděná rutinní i speciální vyšetření na OLH. 
2.6. Nabízené služby

· Vzhledem ke směnnému provozu, organizaci a náplni práce na OLH jsou prováděna vyšetření: rutinní, speciální a statimová viz kapitola 3.3.5. Podrobné informace o jednotlivých vyšetřeních jsou uvedeny v následujícím textu (primární vzorky, preanalytický proces, vydávání výsledků, kompletní seznam vyšetřovaných parametrů).
3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3.1. Základní informace

Pro intravenózní odběry krve je potřebné dodržovat určité pořadí odběrů, na kterém se shodly laboratorní sekce oboru klinické hematologie a klinické biochemie. 
Při více odběrech je nutné dodržet následující pořadí:  
1. odběr hemokultury
2. odběr koagulačního vyšetření s citrátem sodným, PFA, agregace trombocytů
3. biochemické a sérologické vyšetření s aktivátorem srážení nebo bez něj (ze séra)
4. biochemické vyšetření s heparinem (vyšetření z plazmy)
5. vyšetření krevního obrazu a ostatní vyšetření s K3EDTA nebo s K2EDTA
6. vyšetření glukózy a laktátu s fluoridem sodným nebo oxalátem draselným
7. ostatní odběry
Odebrané vzorky do zkumavek s přísadami je nutné bezprostředně po odběru promíchat cca pětinásobným šetrným převrácením.
Primární vzorky musí být správně odebrány a identifikovány s řádně vyplněnou žádankou. Ztížené odběry vzorků, odchylky, výjimky nebo dodatky proti dokumentovanému postupu odběru primárního vzorku, musí být uvedeny na žádance, poněvadž tato skutečnost může ovlivnit výsledek vyšetření. 
V následujících kapitolách jsou uvedeny základní informace pro odběry a jednotlivá vyšetření. Specifické informace jsou uvedeny v kapitole 3.3.5

3.2. Příprava pacienta před vyšetřením, odběr primárního vzorku

3.2.1. Odběr žilní krve

Stručný popis: odběr žilní (venózní) krve se většinou provádí ráno nalačno s ohledem na lékové interference a s ohledem na to, že obsah řady analytů během dne v krvi kolísá. Žilní krev se většinou odebírá z horních končetin – kubitální jamky, případně ze žil na dorzální straně rukou.

Ráno před odběrem pacient může konzumovat  jen vodu nebo neslazený čaj.

U dětí do 6 let lze tolerovat piškoty nebo suchý rohlík alespoň 2 hodiny před odběrem. 

U kojených dětí poslední kojení alespoň 2 hodiny před odběrem.
Faktory ovlivňující laboratorní výsledky v preanalytické fázi

Fyzická zátěž

Cca 24-48 hodin před odběrem žilní krve není vhodné provádět nárazovou vysokou fyzickou aktivitu  ve smyslu silové či vytrvalostní zátěže. Vhodné je zachovat zavedenou každodenní fyzickou aktivitu.

Dieta

Potrava může způsobit změnu koncentrací jednotlivých laboratorních analytů. Aby se zabránilo chybám v interpretaci, doporučuje se lačnění v délce 10-12 hodin, lačnění delší než 12 hodin je nevhodné, kratší je nedostatečné (netýká se tekutin!! Viz dále). U dětí do 6 let lze tolerovat piškoty nebo suchý rohlík alespoň 2 hodiny před odběrem. U kojených dětí poslední kojení alespoň 2 hodiny před odběrem.
Dehydratace

Dehydratace může zhoršit, případně i znemožnit vlastní odběr, navíc výsledky laboratorních odběrů mohou být výrazně zkresleny. 

Je nutné, aby pacient před odběrem dodržoval dostatečný pitný režim. Není však vhodné podávat slazené tekutiny. U kojených dětí poslední kojení alespoň 2 hodiny před odběrem. 
Vliv léků

Vliv léků má mimořádný podíl na výsledky laboratorních odběrů.

Nutno přesně specifikovat typ odběru a dle toho eventuálně vyloučit na určitou dobu lék, který konkrétní laboratorní nález může výrazně ovlivnit (pokud výjimečně vysazení není možné, je nezbytné lék uvést na žádance o vyšetření).

· kyselina acetylosalicylová - vysadit cca 7-10 dnů před odběrem na vyšetření funkce trombocytů (např. PFA 100, agregace trombocytů). V některých případěch přerušení léčby není možné vůbec (např. akutní koronární syndrom po recentní intervenci a implantaci stentu, mechanická chlopenní náhrada při kombinaci s antikoagulační léčbou, u pacientů s vysokým rizikem ischemických komplikací, v případě recentní ischemické cévní mozkové příhody a v případě endovaskulárního výkonu v jiné lokalizaci).

· ostatní antiagregancia (ticlopidin, clopidogrel, dipyridamol…) a nesteroidní antirevmatika - vhodné vysadit minimálně 24-48 hodin před odběrem (při odběrech PFA 100, agregace trombocytů). V některých případěch přerušení léčby není možné vůbec (např. akutní koronární syndrom po recentní intervenci a implantaci stentu, mechanická chlopenní náhrada při kombinaci s antikoagulační léčbou, u pacientů s vysokým rizikem ischemických komplikací, v případě recentní ischemické cévní mozkové příhody a v případě endovaskulárního výkonu v jiné lokalizaci). 

· kumariny - s výjimkou sledování léčby se doporučuje provést odběry 6-8 týdnů po vysazení léčby (odběry ProC® Global, protein S, protein C, lupus antikoagulans, všechny  K dependentní faktory – FII, FVII, FIX, FX). Pokud je potřeba odběr výše uvedeného i při kumarinech, je tento možný pouze po konzultaci hematologa
· hormonální antikoncepce, hormonální léčba - doporučuje se provést odběry  6-8 týdnů po vysazení léčby (zejména odběry ProC® Global, protein S, protein C, lupus, FVIII, vWF)
· LMWH (nízkomolekulární hepariny), UFH (nefrakcionované hepariny), fondaparinux – doporučuje se poslední aplikace minimálně 12 hodin před odběry (zejména při odběru lupus antikoagulans). Při odběrech za účelem monitorace léčby LMWH (antiXa aktivita) se odběr provádí 3-4 hodiny od poslední aplikace (netýká se kontinuálního podávání LMWH a UFH). Aplikace heparinů zkresluje např. i stanovení hladiny antitrombinu. Na žádanku je nutné vždy léčbu uvádět 

· přímá antitrombotika (DOAC): typu dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban a pod. mohou ovlivňovat jak základní koagulační testy (PT i aPTT, TT), tak i speciální koagulační vyšetření – jejich podávání je nutné také uvádět na žádance. Pokud je speciální koagulační vyšetření při léčbě DOAC nezbytné dle ordinace lékaře, odběry nutno provádět v době minimálního účinku léku (tj. před podáním další tablety) a vyšetření musí být prováděno ze vzorku plazmy po odstranění léku pomocí DOAC STOP.
· další léky, které je nutné uvádět na žádance: kromě již výše uvedených přímých antitrombotik (dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban a pod.) i sulodexid (Vessel due F), Tromboreductin, Litalir, Jakavi, Octostim, čerstvě zmražená plazma, krevní deriváty (Octanate, Immunate, Fanhdi, Kovaltry, Advate, Recombinate, Novoeight, Elocta, Adynovi, Nuwiq, Jivi, Esperoct, Octanine, Immunine, Rixubis, Benefix, Haemate P, Wilate, Willfact, Ocplex, Prothromplex, Beriplex, FEIBA, NovoSeven, Antithrombin, Haemocomplettan, Octaplas, Hemlibra). V případě krevních derivátů nutno na žádance uvádět i datum a čas poslední aplikace.  
Fyziologické stavy

· gravidita, šestinedělí – během gravidity a šestinedělí dochází ke změnám hemokoagulačních poměrů, proto můžou být některé laboratorní odběry ovlivněny  (zejména test ProC® Global, protein S, vWF, FVIII, euglobulinová lýza).

· menstruační cyklus – testy na von Willebrandovu chorobu se doporučují provádět 4.-10.den cyklu, kdy je jeho aktivita nejnižší. Vzhledem k aktivaci fibrinolýzy je vhodné provádět vyšetření na euglobulinovou lýzu až po ukončení menstruace.
Vysoký hematokrit 

· vzorky pacientů s hematokritem > 0,55 určené pro koagulační vyšetření nutno odebrat do zkumavky upraveným množstvím citrátu, jinak dochází ke změnám koagulačních časů

· množství antikoagulancia se upravuje podle vzorce: Vcitrátu = [1,85 × 10-3] · [100 – Hct (%)] · [Vkrve (ml)]

· úpravu antikoagulancia v odběrové zkumavce lze tel. domluvit v koagulační laboratoři (kl. 2637, případně 3060)
Odběry krve pro vyšetření Lupus antikoagulans 

Nedílnou součástí diagnostiky lupus antikoagulans (LA) je vyloučení jiných koagulopatií včetně ovlivnění antitrombotickou léčbou. Dle doporučení Laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP „Diagnostika lupus antikoagulans“ musí vlastnímu vyšetření LA vždy předcházet vyšetření základních koagulačních testů (ZK), minimálně PT, APTT a TT ze stejného odběru jako na LA. 
Proto žadatelé o vyšetření LA z FN Brno musí současně poslat odběr a vystavit žádanku i na ZK (PT, APTT, TT).

Schválení žadatelé o vyšetření LA ze zaslaných vzorků plazmy mimo pracoviště Bohunice FN Brno  uvádí výsledky ZK na žádance nebo posílají kopii výsledkových listů.

Pokud je možné vyšetření LA bez antitrombotické léčby, vždy se upřednostňuje, tj. stanovení LA by mělo být provedeno před zahájením nebo s odstupem po přerušení léčby antagonisty vitaminu K (VKA), nefrakcionovaným heparinem (UFH), terapeutickými dávkami nízkomolekulárního heparinu (LMWH) a přímými inhibitory trombinu a faktoru Xa (DOAC).

Pokud je vyšetření LA nezbytné, musí být prováděno pří léčbě VKA (PT-INR menší než 3,0) v diluci s normální plazmou, při profylaktickém dávkování LMWH s odběrem minimálně 12 hodin od poslední aplikace, při léčbě DOAC  s odběrem v době minimálního účinku léku a po odstranění účinku léku pomocí DOAC STOP. Antitrombotická léčba musí být na žádance uvedena!   
3.2.2. Odběr kostní dřeně

Stručný popis: lékařský zákrok, při kterém se z kostní dřeně odebírá vzorek na morfologické, histologické, flowcytometrické, cytogenetické a molekulárně genetické vyšetření. Odběrem kostní dřeně rozumíme sternální punkci nebo trepanobiopsii kostní dřeně. Odběr kostní dřeně se může provádět v kteroukoliv denní dobu, pacient nemusí být nalačno. V případě sternální punkce se odběr provádí z oblasti manubria sterni v lokální anestézii, v případě trepanobiopsie kostní dřeně se odběr kostní dřeně provádí z lopaty kosti kyčelní obvykle rovněž v lokální anestézii.  

K zamezení krvácení se požaduje u výkonů vyšetření základní koagulace (PT, fibrinogen, aPTT) a KO – počet trombocytů.

K odběru kostní dřeně je nutný informovaný souhlas pacienta. Formuláře včetně specifických příloh jsou v tištěné podobě k dispozici na ambulanci IHOK.
Faktory ovlivňující laboratorní výsledky v preanalytické fázi

Dieta

Není nutné speciální dietní opatření, pacient nemusí být zcela nalačno. Nutné však dodržovat pitný režim. 

Vliv léků

· kyselina acetylosalicylová – účinek léku odenzní cca za 7-10 dnů, ale maximální možnou délku vysazení léků před odběrem nutno zohlednit dle indikace léčby. V některých případěch přerušení léčby není možné vůbec (např. akutní koronární syndrom po recentní intervenci a implantaci stentu, mechanická chlopenní náhrada při kombinaci s antikoagulační léčbou, u pacientů s vysokým rizikem ischemických komplikací, v případě recentní ischemické cévní mozkové příhody a v případě endovaskulárního výkonu v jiné lokalizaci).

· ostatní antiagregancia (ticlopidin, clopidogrel, dipyridamol…) a nesteroidní antirevmatika - dle ordinace lékaře vysadit minimálně 24-48 hodin před odběrem  kostní dřeně – toto ale pouze v případě, že je to z klinického hlediska možné a při vysazení antiagregační léčby u pacienta nehrozí riziko trombotických komplikací. V některých případech přerušení léčby není možné vůbec (např. akutní koronární syndrom po recentní intervenci a implantaci stentu, mechanická chlopenní náhrada při kombinaci s antikoagulační léčbou, u pacientů s vysokým rizikem ischemických komplikací, v případě recentní ischemické cévní mozkové příhody a v případě endovaskulárního výkonu v jiné lokalizaci).

· kumariny – během vyšetření kostní dřeně, zejména v případě trepanobiopsie nutné převést pacienta na LMWH z důvodu vysokého rizika krvácení

· LMWH (nízkomolekulární hepariny), UFH (nefrakcionované hepariny), fondaparinux (Arixtra) - doporučuje se poslední aplikace minimálně 8-12 hodin před odběrem kostní dřeně 

· Přímá antitrombotika typu (dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban) vhodné vysadit minimálně 12-24 hod. před odběrem kostní dřeně
3.3. Primární vzorky

Vlastní odběr primárního vzorku je popsaný v kapitole 3.2.1.; 3.2.2.

3.3.1. Používaný odběrový systém

Ve FN Brno je používán pro odběr primárních vzorků uzavřený odběrový systém od firmy SARSTEDT. K vyšetření jsou přijímány i vzorky v jiných odběrových systémech z pracovišť mimo FN Brno. 

Veškerý odběrový materiál je určen k jednorázovému použití. 

Při výběru odběrových nádobek pro určitý typ vyšetření je nutné respektovat druh odebíraného biologického materiálu, typ protisrážlivého činidla v odběrové nádobce a množství odebíraného vzorku. 

Přesné specifikace jsou uvedeny v kapitole 3.3.5
3.3.2. Množství a kvalita odebíraného vzorku

U většiny odběrových nádobek je označení pro požadované množství odebíraného materiálu. Při používání odběrových nádobek s vakuovým systémem je objem odebíraného vzorku primárně zajištěn obsahem vakua v nádobce. Odebíraný objem však není zajištěn pokud je před odběrem nádobka otevřena nebo je poškozen uzávěr nádobky. Přesně odebraný objem vzorku je obzvláště důležitý při odběru do nádobky s protisrážlivým činidlem v souvislosti s nutností dodržení poměru protisrážlivého roztoku a odebíraného vzorku. Vzorek po odběru je nutné vždy řádně promíchat s primárním originálním obsahem v odběrové nádobce, aby nedošlo dodatečně k vysrážení vzorku. 

Nedodržení objemu odebíraného materiálu (rozdíl 10%) a hlavně sražený vzorek výrazně ovlivňují výsledek analýzy a tento biologický materiál nemůže být na OLH přijat k vyšetření. 

Přesné specifikace jsou uvedeny v kapitole 3.3.5

3.3.3. Manipulace se vzorkem, transport a stabilita

Stabilita primárních vzorků pro jednotlivá vyšetření je uvedena v kapitole 3.3.5. 
Těmito zásadami je nutné se řídit při transportu vzorků na OLH a zajistit potřebné teplotní rozmezí (není-li uvedeno jinak 15-25 °C) po celou dobu transportu vzorku (např. transport v polystyrénových boxech). Při přepravě materiálu musí být teplota v transportních boxech monitorována; měřidlo teploty musí být pravidelně kalibrováno.
Transport vzorku ve FN Brno se řídí směrnicí S/FN Brno/1346 a Doporučením ČHS ČLS JEP ke stabilitě a k transportu primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře.
Vzorky nesmí být vystaveny vyšším teplotám (např. přímému slunečnímu svitu, uložení na topení), příliš nízkým teplotám (především plná krev) nebo mechanickému poškození (prudké třepáni vzorků).
Vzorky musí být dopravované včas a uzavřené, aby se nemohly vylít nebo, aby nemohlo dojít k jejich jinému znehodnocení. Doba transportu primárních vzorků do laboratoře (svozem, donáškou, potrubní poštou) nesmí překročit 2 hodiny.

Doprava vzorků na OLH je zajišťována zdravotnickými pracovníky (zaměstnanci FN Brno), pracovníky svozu z okolních zdravotnických zařízení nebo potrubní poštou (R/FN Brno/0589 – Provoz a obsluha potrubní pošty v NBP Bohunice a DN FN Brno)
Pokud jsou vzorky dodávány na OLH zdravotnickými pracovníky nebo pracovníky svozu, musí být vzorky předány osobně do rukou pracovníků na příjmu biologického materiálu.

Vzorky jsou na laboratoři skladovány minimálně po dobu jejich stability, která je uvedena v kapitole 3.3.5, a po té jsou dle nastaveného režimu likvidovány.

Transport externích vzorků
Přeprava primárních vzorků viz výše. 
Nezamražená plazma chudá na destičky (centrifugovaná 2 000 – 2 500 g 15 min.) nebo bezdestičková (dvojnásobná centrifugace) musí být uchovávaná při teplotě 15-25 °C a do laboratoře dodána nejpozději do 4 hodin od odběru (vzorek pro vyšetření FVIII nejpozději do 2 hodin od odběru). 

Zamražená plazma chudá na destičky/bezdestičková musí být doručena v nerozmraženém stavu (transport v suchém ledu). Nutno zajistit potřebné teplotní rozmezí pro celou dobu transportu vzorku (- 20 ° C a níže). Při přepravě materiálu musí být teplota v transportních boxech monitorována a měřidlo teploty musí být pravidelně kalibrováno. 
3.3.4. Bezpečnost při práci s biologickým materiálem

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem vychází z příslušných právních předpisů a směrnic, které jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 195/2005 Sb. v platném znění. Touto vyhláškou a jejími přílohami se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Všichni zaměstnanci jsou povinni příslušná nařízení dodržovat a ve smyslu této vyhlášky byly stanoveny následující zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem:

· každý vzorek je nutné považovat za potenciálně infekční

· vnější strana odběrové nádobky, ani žádanka nesmí být kontaminovány biologickým materiálem, kontaminovaný vzorek nelze přijmout k vyšetření na OLH, výjimkou může být vitální indikace.

· vzorky pacientů s přenosným virovým onemocněním nebo multirezistentní nozokomiální nákazou by měly být viditelně označeny

· vzorky musí být přepravovány v uzavřených odběrových zkumavkách, ve stojáncích, aby nemohlo při transportu dojít k jejich rozlití nebo znehodnocení

· nátěry vzorků na skle mají být přepravovány v uzavřených krabičkách, které je možné dezinfikovat a které snižují riziko rozbití skla

· při práci s biologickým materiálem je pracovník povinen používat příslušné ochranné pomůcky

· likvidace odpadu na OLH se řídí celonemocniční směrnicí S/FN Brno/0143 Odpady ve Fakultní nemocnici Brno. Manipulační řád
3.3.5. Seznam vyšetření

	Číslo SOP

	* schválený nález nejpozději následující pracovní den
	+ dle počtu požadavků na vyšetření

	[t]: není-li uvedeno jinak, rozumí se stabilita při laboratorní teplotě 15-25°C
	# nelze posílat potrubní poštou


	typ vyšetření
číselná identifikace SOP
	typ služby: (R)utinní, (S)tatimové, (Spec)iální, (Ord)inace hematologa

(SOrd)Statim požadavky dle Ordinace hematologa
	primární materiál/vyšetřovaný materiál
(pokud je jiný
než primární)
	obsah odběrové nádobky
	Potřebné množství primárního materiálu
	Potřebné množství vyšetřovaného materiálu   
	Požadavky na žádanku:

 společná pro skupinu vyšetření
▲ samostatná
	stabilita primárního vzorku od odběru do vyšetření  [t] 
	doba odezvy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Statim
vitální indikace 
	Rutina
(pracovní dny)

	Morfologie rutinní

	Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů

03841/01014

03841/01016a

03841/01019a
	R, S
	nesrážlivá krev
	EDTA 
	3 ml                 0,2-3 ml
	500 μl
	
	5 hodin
	2 hodiny 
 30 minut
	24 hodin

	Krevní obraz

03841/01014

03841/01016a

03841/01019a
	R, S
	nesrážlivá krev
	ThromboExact 
	3 ml                   
	500 μl
	
	5 hodin
	2 hodiny 
 30 minut
	24 hodin

	Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů

03841/01038
	R, S
	nesrážlivá krev
separátor
	EDTA
	0,2 - 3 ml                 
	500 μl
	
	co nejdříve po odběru
	2 hodiny 
 
	24 hodin

	Krevní obraz s fluorescenčním vyšetření absolutního počtu trombocytů

03841/1016a
	R, S
	nesrážlivá krev
	EDTA 
	3 ml 

                  
	500 μl
	
	5 hodin
	2 hodiny
	24 hodin

	Retikulocyty

03841/01016b

03841/01019b
	R, S
	nesrážlivá krev
	EDTA
	3 ml                 
	500 μl
	
	5 hodin
	2 hodiny

30 minut
	24 hodin

	Retikulované trombocyty
03841/01019b
	R, S
	nesrážlivá krev
	EDTA
	3 ml                 
	500 μl
	
	5 hodin
	2 hodiny
	24 hodin

	Hemoglobin v retikulocytech
03841/01019b
	R, S
	nesrážlivá krev
	EDTA
	3 ml                 
	500 μl
	
	5 hodin
	2 hodiny
	24 hodin

	ICIS skóre

03841/01019a

03841/01019b
	R, S
	nesrážlivá krev
	EDTA
	3 ml                 
	500 μl
	
	5 hodin
	2 hodiny
	24 hodin

	Diferenciální rozpočet leukocytů mikroskopicky

03841/01018

03841/01040
	R
	nesrážlivá krev
	EDTA 
	3 ml                  0,2-3 ml
	100 μl
	
	5 hodin
	
	Následující pracovní den

	Trombocyty mikroskopicky

03841/01017
	R
	nesrážlivá krev
	EDTA
	3 ml                  0,2-3 ml
	100 μl
	
	5 hodin
	
	Následující pracovní den

	Morfologie erytrocytů

03841/01018
	R
	nesrážlivá krev
	EDTA 
	3 ml                  0,2-3 ml
	100 μl
	
	5 hodin
	
	Následující pracovní den

	Morfologie trombocytů

03841/01018
	R
	nesrážlivá krev
	EDTA 
	3 ml                  0,2-3 ml
	100 μl
	
	5 hodin
	
	Následující pracovní den

	Schistocyty

03841/01020
	R, S
	nesrážlivá krev
	EDTA
	3 ml                  0,2-3 ml
	100 μl
	
	5 hodin
	2 hodiny
	Následující pracovní den

	Krevní obraz

tělní tekutiny/punktáty
03841/01042
	R,S
	nesrážlivý vzorek
	EDTA
	0,2-3 ml
	100 μl
	▲
	ihned odeslat
	2 hodiny

30 minut
	24 hodin

	Krevní obraz
mononukleární buňky
03841/01038
	R,S
	nesrážlivý vzorek
	EDTA,
speciální
	0,2-3 ml
	100 μl
	▲
	ihned odeslat
	2 hodiny

30 minut
	24 hodin

	Morfologie speciální

	Sternální punkce

03843/01402
	Spec.
	kostní dřeň
	
	nátěry na sklo, dle množství odebraného materiálu
	nátěry na sklo počet dle diagnózy a buněčnosti KD
	
	24 hodin
	
	3 pracovní  dny 

	Trepanobiopsie

03843/01402


	Spec.
	kostní dřeň
	
	nátěry na sklo, dle množství odebraného materiálu
	minimálně 1 nátěr na sklo
	
	24 hodin
	
	3 běžné pracovní    dny 

	Železo

03843/01403
	Spec.
	kostní dřeň
	
	1 nátěr na sklo
	1 nátěr na sklo
	
	24 hodin
	
	Týden

	Myeloperoxidáza

03843/01405


	Spec.
	kostní dřeň, nesrážlivá krev
	Nesrážlivá krev 

- EDTA
	kostní dřeň:

 1 nátěr na sklo       

nesrážlivá krev:

3 ml                    
	1 nátěr na sklo
	
	24 hodin
	
	Týden

	
	
	
	
	
	1ml pokud je požadavek na vyšetření z periferní krve
	▲
	
	
	

	PAS

03843/01406
	Spec.
	kostní dřeň, nesrážlivá krev
	Nesrážlivá krev 

- EDTA
	kostní dřeň:

 1 nátěr na sklo       

nesrážlivá krev:

3 ml                    
	1 nátěr na sklo
	
	24 hodin
	
	Týden

	
	
	
	
	
	1ml pokud je požadavek na vyšetření z periferní krve
	▲
	
	
	

	
	
	
	
	
	1ml pokud je požadavek na vyšetření z periferní krve
	▲
	
	
	

	Koagulace

	Protrombinový test 
03842/01201
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	1,4 nebo 3 ml 
	500µl
	


	6 hodin
	2 hodiny

1 hodinu
	24 hodin

	Fibrinogen
03842/01202
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma 
	citrát
	1,4 nebo 3 ml
	500µl
	


	4 hodiny
	2 hodiny

1 hodinu
	24 hodin

	Aktivovaný parciální tromboplastinový test

03842/01203
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma 
	citrát
	1,4 nebo 3 ml
	500µl
	
	4 hodiny

1 hodinu- heparin
	2 hodiny

1 hodinu
	24 hodin

	Trombinový test

03842/01204
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	1,4 nebo 3 ml
	500µl
	
	4 hodiny
	2 hodiny

1 hodinu
	24 hodin

	D-dimery
03842/01206
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	1,4 nebo 3 ml
	500µl
	
	4 hodiny
	2 hodiny

1 hodinu
	24 hodin

	D-dimery VIDAS
03842/01205
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	1,4 nebo 3 ml
	200µl
	
	4 hodiny
	dle dohody
	24 hodin

	Antitrombin (IIa)

03842/01315
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	1,4 nebo 3 ml
	500µl
	
	4 hodiny
	2 hodiny

1 hodinu
	24 hodin

	Reptilázový test

03842/01286
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	1,4 nebo 3 ml
	200µl
	
	4 hodiny
	2 hodiny

1 hodinu
	24 hodin

	LMWH anti Xa

03842/01207
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát nebo           spec. CTAD  
	1,4 nebo 3 ml
	Samostatný odběr
	▲
	ihned odeslat
	2 hodiny * 
	24 hodin * 

	UFH anti Xa
03842/01212
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát nebo           spec. CTAD  
	1,4 nebo 3 ml
	Samostatný odběr
	▲
	ihned odeslat
	2 hodiny * 
	24 hodin *

	Arixtra anti Xa

03842/01216
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát nebo           spec. CTAD  
	1,4 nebo 3 ml
	Samostatný odběr
	▲
	ihned odeslat
	2 hodiny * 
	24 hodin * 

	Rivaroxaban anti Xa

03842/01218
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	1,4 nebo 3 ml
	         1000µl
	▲
	ihned odeslat
	2 hodiny * 
	24 hodin *

	Apixaban anti Xa

03842/01219
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	1,4 nebo 3 ml
	         1000µl
	▲
	ihned odeslat
	2 hodiny *
	24 hodin *

	Edoxaban anti Xa

03842/01223
	R,S
	Nesrážlivá krev/ plazma
	citrát
	1,4 nebo 3 ml
	1000µl
	▲
	ihned odeslat
	2 hodiny * 
	24 hodin *

	Dabigatran anti IIa

03842/01211
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	1,4 nebo 3 ml
	         1000µl
	▲
	2 hodiny
	3 hodiny * 
	24 hodin *

	Argatroban anti IIa

03842/01225
	R, S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	1,4 nebo 3 ml
	         1000µl
	▲
	2 hodiny
	3 hodiny * 
	24 hodin *

	Euglobulinová lýza

03842/01214
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	5,4 ml
	Samostatný odběr
	
	30 minut
	5 hodin
	tentýž den

	APTT necitlivé k LA

03842/01285
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 ml
	500µl
	
	4 hodiny
	2 hodiny
	24 hodin

	Cirkulující antikoagulans PT

03842/01208
	R,SOrd
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	5,4 ml
	         2000µl
	▲
	4 hodiny
	4 hodiny *
	24 hodin *

	Cirkulující antikoagulans APTT  

03842/01208
	R,SOrd
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	5,4 ml
	         2000µl
	▲
	4 hodiny
	4 hodiny *
	24 hodin *

	Korekční test PT

03842/01210
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	2 hodiny *
	24 hodin *

	Korekční test APTT

03842/01210
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	2 hodiny *
	24 hodin *

	Korekční test TČ

03842/01210
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	2 hodiny *
	24 hodin *

	Koagulace speciální

	Agregace ADP, kolagen, ristocetin, epinefrin, kys. arachidonová, samovolná

03842/01322

03842/01321
	
	nesrážlivá krev #
	citrát
	8,2 ml spec. zkumavka

(k dispozici na OLH FN Brno)
	Samostatný odběr
	▲
	ihned odeslat
	
	24 hodin *

	Agregační vyšetření SPS (ADP, epinefrin)

03842/01319
	
	nesrážlivá krev #
	citrát
	8,2 ml spec. zkumavka

(k dispozici na OLH FN Brno)
	Samostatný odběr
	▲
	ihned odeslat
	
	24 hodin *

	Agregační vyšetření HIT

03842/01323              
	
	srážlivá krev / sérum
	
	5,4 ml
	         2000µl
	▲
	ihned odeslat
	
	dle dohody *

	Protilátky x Heparin/PF4 Screening 

03842/01329
	R, S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	2 hodiny
	2 hodiny *
	2 hodiny *

	Protilátky x Heparin/PF4 (IgG) ELISA


	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         2 x 1000µl
	▲
	2 hodiny
	dle dohody 
	

	PFA

03842/01328
	
	nesrážlivá krev #
	citrát
	3,8 ml spec. zkumavka 

(k dispozici na OLH FN Brno)
	Samostatný odběr
	▲
	4 hodiny
	
	24 hodin *

	Vyšetření LA

03842/01297

03842/01288

03842/01291

03842/01292

03842/01296
	SOrd
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	2x 5,4 ml
	Dva samostatné odběry

+ 

odběr ZK viz.kap.3.2.1.2.
	▲

▲
	ihned odeslat
	24 hodin *
	3 týdny 

	Faktor II

03842/01231
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	dle dohody 
	6 týdnů

	Faktor V

03842/01232
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	dle dohody
	6 týdnů

	Faktor VII

03842/01233
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	dle dohody
	6 týdnů

	Faktor X

03842/01234
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	dle dohody
	6 týdnů

	Faktor VIII

03842/01235 

03842/01209 


	R, S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	4 hodiny * 
	2 týdny

	Faktor IX 

03842/01236

03842/01213
	R, S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	4 hodiny *
	1 měsíc

	Faktor XI

03842/01237
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	dle dohody
	1 měsíc

	Faktor XII

03842/01238
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml l
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	
	1 měsíc

	Inhibitor faktorů

03842/01257
	SOrd
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	24 hodin * 
	2 měsíce

	F VIII necitlivé k LA

03842/01239
	SOrd
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	24 hodin *
	2 týdny

	F IX necitlivé k LA

03842/01240
	SOrd
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	24 hodin *
	1 měsíc

	F XI necitlivé k LA

03842/01241
	SOrd
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml 
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	24 hodin *
	1 měsíc

	F XII necitlivé k LA

03842/01242
	SOrd
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	24 hodin * 
	1 měsíc

	F VIII chromogenně

03842/01332
	Ord
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	24 hodin *
	2 měsíce +

	F VIII chrom. Emicizumab

03842/01339
	Ord
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	24 hodin *
	2 měsíce +

	F VIII ALTUVOCT

03842/01209
	R, S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	4 hodiny *
	1 měsíc

	F IX chromogenně

03842/01340
	Ord
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	24 hodin *
	2 měsíce +

	F IX  Refixia

03842/01243
	R, S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	4 hodiny *
	1 měsíc

	Faktor XIII fotometricky

03842/01324
	R,S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	4 hodiny *
	1 měsíc

	ProC Global

03842/01253
	
	nesrážlivá krev / plazma 
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         2000µl
	▲
	4 hodiny
	
	1 měsíc

	Protein C

03842/01351
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	
	6 týdnů

	Protein S

03842/01352
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	
	6 týdnů

	Antitrombin (Xa)

03842/01220
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	1000µl
	▲
	4 hodiny
	
	3 měsíce

	Plazminogen

03842/01255
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	
	6 měsíců

	Alfa-2-antiplazmin

03842/01256
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	
	6 měsíců

	PAI-1

03842/01327
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         2 x 1000µl
	▲
	ihned odeslat
	dle dohody
	2 měsíce +

	VWF:Ac

03842/01355
	R, S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	4 hodiny *
	1 měsíc

	VWF:RCo

03842/01331
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	
	1 měsíc +

	LIAVWF:Ag
03842/01367
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	
	6 týdnů

	ELISA VWF:CB
03842/01336
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         2 x 1000µl
	▲
	4 hodiny
	
	6 týdnů +

	ELISA VWF:FVIIIB

03842/01337
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         2 x 1000µl současně VWF:Ag
	▲
	4 hodiny
	
	6 měsíců

	ELISA VWF:propeptid
03842/01338
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         2 x 1000µl   současně VWF:Ag
	▲
	4 hodiny
	
	6 měsíců

	VWF:multimery

03842/01339
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml l
	         2 x 1000µl současně VWF:Ag
	▲
	4 hodiny
	
	6 měsíců +

	LIA protein S – volný

03842/01268
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	
	6 měsíců +

	ELISA protein S – celkový

03842/01269
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         2 x 1000µl
	▲
	4 hodiny
	
	6 měsíců +

	LIA fibrinogenu

03842/01273
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	
	6 měsíců +

	LIA antitrombinu

03842/01272
	
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         1000µl
	▲
	4 hodiny
	
	3 měsíce

	ADAMTS 13 – aktivita

03842/01333
	R, S
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         2 x 1000µl
	▲
	4 hodiny
	4 hodiny* 
	6 měsíců +

	ELISA ADAMTS 13 – inhibitor

03842/01334
	R
	nesrážlivá krev / plazma
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	         2 x 1000µl
	▲
	4 hodiny
	dle dohody 
	6 měsíců +

	TGA Bleed Screen


	
	nesrážlivá krev/plasma #
	citrát
	5,4 ml
	         2 x 1000µl
	▲
	ihned odeslat
	dle dohody
	

	TGA Thromboscreen


	
	nesrážlivá krev / plazma #
	citrát
	5,4 ml
	         2 x 1000µl
	▲
	ihned odeslat
	dle dohody
	2 měsíce

	Rotem

03842/1343
	
	nesrážlivá krev #
	citrát
	3 nebo 5,4 ml
	3 nebo 5,4 ml 
	▲
	ihned odeslat
	
	6 hodin

	Průtoková cytometrie – pracoviště Bohunice

	T lymfocyty

03847/01426
	R
	krev - nesrážlivá 
	EDTA
	2,7 ml
	50 l
	
	24 hodin
	
	20 pracovních dnů

	abs. CD3+CD4+ Th

03847/01426
	R
	krev - nesrážlivá 
	EDTA
	2,7 ml
	50 l
	
	24 hodin
	
	20 pracovních dnů

	T+B+NK lymfocyty

03847/01426
	R
	krev - nesrážlivá 
	EDTA
	2,7 ml
	50 l
	
	24 hodin
	
	20 pracovních dnů

	abs. CD19+ B

03847/01426
	R
	krev - nesrážlivá 
	EDTA
	2,7 ml
	50 l
	
	24 hodin
	
	20 pracovních dnů

	IFT lymfocyty
03847/01425 
	Spec 
	krev - nesrážlivá 
	EDTA
	2,7 ml
	100-300 l
	
	24 hodin
	
	20 pracovních dnů

	IFT leukocyty
03847/01425
	Spec
	kostní dřeň, krev - nesrážlivá 
	EDTA
	2,7 ml
	80-200 l periferní krev

min. 500 l kostní dřeně
	
	24 hodin
	
	20 pracovních dnů

	IFT HIT

03847/01429
	Spec
	krev srážlivá-serum
	-
	2,7 ml
	200 l
	
	12 hodin
	
	20 pracovních dnů

	IFT HS
03847/01425
	Spec
	krev - nesrážlivá 
	EDTA
	2,7 ml
	100 l
	
	24 hodin (pokud bude překročeno ze strany dodavatele, nutno vzorek chladit a doručit chlazený)
	
	20 pracovních dnů

	IFT trombocyty
03847/01425 
	Spec 
	krev - nesrážlivá 
	citrát
	2,7 ml
	100 l
	
	2 hodiny
	
	20 pracovních dnů

	IFT BAL
03847/01425
	Spec
	krev – nesrážlivá
BAL
	EDTA
fyz. roztok
	2,7 ml/ 1ml
	100-200 l
	
	24, 12 hodin
	
	20 pracovních dnů

	IFT PNH
03847/01425
	Spec
	krev - nesrážlivá 
	EDTA
	2,7 ml
	100-200 l
	
	24 hodin
	
	20 pracovních dnů

	IFT FMH

03847/01425
	Spec
	krev - nesrážlivá 
	EDTA
	2,7 ml
	100-200 l
	
	24 hodin (pokud bude překročeno ze strany dodavatele, nutno vzorek chladit a doručit chlazený)
	
	20 pracovních dnů

	CD34+

SA/CMBG/F0002
	S (pohotovost na telefonu)
	PK, KD – nesrážlivá/

transplantát – zkumavka bez

antikoagulans
	EDTA/ -
	2-3 ml
	
	
	12 hodin
	1-2 h (předběžný výsledek)
	2 - 24 h 



	Průtoková cytometrie – pracoviště Dětská nemocnice 

	Hematoonkologická diagnostika
R/CMBG/00805
	Spec
	PK , KD – nesrážlivá
	EDTA
	3 – 5 ml
	>200 l
	
	PK - 48 h

KD - 24 h
	
	24 - 48 h

	Imunofenotypizace lymfocytů
SA/CMBG/F0004
	Spec
	PK – nesrážlivá/

DLI bez antikoagulans
	EDTA/ -
	1 – 3 ml
	100 l
	
	PK – 48 h

DLI – 12 h
	
	24 - 48 h

	Imunofenotypizace trombocytů
R/CMBG/00816
	Spec
	PK – nesrážlivá

	EDTA
	2 – 3 ml
	
	
	48 h
	
	24 - 48 h

	CLL – MRD
SA/CMBG/F0003
	Spec
	PK, KD – nesrážlivá
	EDTA
	3 – 5 ml
	100 l
	
	48 h
	
	4 – 24 h

	MCL – MRD
R/CMBG/00815
	Spec
	PK, KD – nesrážlivá
	EDTA
	2 – 3 ml
	100 l
	
	48 h
	
	4 – 48 h

	Mycosis fungoidés/Sézaryho syndrom
R/CMBG/00819
	Spec
	PK – nesrážlivá

	EDTA
	3 – 5 ml
	100 l
	
	48 h
	
	2 – 24 h

	Paroxyzmální noční hemoglobinurie

SA/CMBG/F0001
	Spec
	PK – nesrážlivá

	EDTA
	3 – 5 ml
	>300 l
	
	48 h
	
	2 – 24 h

	Vyšetření BAL

R/CMBG/00818
	Spec
	PK – nesrážlivá/

BAL bez antikoagulancia
	EDTA/ -


	2 - 3 ml / 10ml
	
	
	PK – 48 h

BAL - 6 h
	
	4 – 24 h

	Imunofenotypizace a stanovení klonality plazmocytárních buněk R/CMBGT/00821
	Spec
	PK , KD – nesrážlivá
	EDTA
	3 – 5 ml
	3 – 5 ml
	
	PK - 48 h

KD - 24 h
	
	24 h

	Detekce a identifikace vlasatých buněk u HCL
R/CMBGT/00814
	Spec
	PK , KD – nesrážlivá
	EDTA
	3 – 5 ml
	>200 l
	
	PK - 48 h

KD - 24 h
	
	24 - 48 h


3.4. Požadavky na vyšetření

Na laboratoře OLH jsou přijímány pouze řádně označené vzorky se správně vyplněnými žádankami. Identifikace vzorků spolu se žádankami může být také zajištěna v NIS – AMIS ve FN Brno (viz. pracovní postup: R/FN Brno/1741 Pracovní postup pro vyplňování elektronické žádanky AMIS*H na laboratorní vyšetření) elektronicky generovaným štítkem, který obsahuje stejné informace. Nekompletně označený vzorek i se žádankou je přijat zcela výjimečně při vyšetřování neznámé osoby. Identifikační údaje musí být potom v co nejbližší době doplněny.

Správně identifikované vzorky se žádankou jsou přijaty a specifikace jsou zadány do laboratorního informačního systému (LIS). 

3.4.1. Požadavkové listy (žádanky)

Na žádance musí být uvedeny následující údaje:

	
	Osoba se zdravotním pojištěním
	Samoplátce/osoba bez zdravot. Pojištění
	Cizinci

	Identifikace
	číslo pojištěnce, příjmení a jméno (datum narození a pohlaví pokud nelze odvodit z čísla pojištěnce)

	číslo pojištěnce nebo náhradní rodné číslo či jiný identifikátor; příjmení a jméno pacienta nebo náhradní identifikace pacienta, (datum narození a pohlaví pokud nelze odvodit z čísla pojištěnce)
	náhradní číslo pojištěnce, přidělené centrální evidencí, jméno, příjmení,

datum narození, pohlaví

	Zdravotní pojišťovna
	kód platný v době odběru
	náhradní kód dle směrnice FN Brno /0508  jako specifikace pro podklady pro fakturaci
	

	Odesílající pracoviště
	IČP, razítko pracoviště (příp. jeho číselný kód), *

	Přijímající pracoviště
	adresa a identifikace přijímajícího pracoviště (laboratoře)

	Ordinující lékař
	jméno a podpis

	Identifikace požadovaného vyšetření
	Jasně uvedený požadavek na vyšetření

	Typ zpracování
	rutinní, statim, vitální indikace

	Diagnózy
	základní, případně související diagnózy dle MKN-10 (musí být návaznost na požadované vyšetření)

	Biologický materiál
	druh/původ primárního vzorku  

	Léčba
	viz. kap. 3.2.2.1

	Další
	případné podstatné klinické informace související s požadovaným vyšetřením

	
	Datum a čas odběru vzorku; identifikace osoby provádějící odběr


*vhodné také uvést telefonní číslo pracoviště

Údaje na žádance jsou nezbytným podkladem pro zadávání dat o pacientovi do LIS. Žádanky k vyšetření mohou být v tištěné formě jak na formulářích FN Brno, tak na formulářích zdravotnického zařízení nebo vytištěné z elektronického požadavku FN Brno. Specifické požadavky OLH na žádanky jsou uvedeny v kap. 3.3.5. Seznam vyšetření. Do elektronických požadavků nelze dopisovat žádná jiná vyšetření než ta, která jsou v elektronické formě uvedena. Na ostatní vyšetření je nutné zaslat samostatnou tištěnou žádanku se specifikací daného vyšetření.

Biologický materiál s vysokým rizikem infekce je vhodné na žádance viditelně červeně označit. 

V žádance je nutné uvést druh odesílaného materiálu v případě, že je jiný než primární vzorek.

Současný požadavek odběru na vyšetření na ambulanci OLH  z jiných zdravotnických zařízení je nutné uvést v žádance. 
Typy žádanek OLH (příloha č. 1 až 5) jsou uvedeny v kapitole 10. Přílohy.
3.4.2. Identifikace primárního vzorku

Identifikační údaje uvedené na vzorku se musí shodovat s údaji na žádance.

Vzorek musí být jednoznačně identifikován nejméně následujícími údaji:

· jméno a příjmení

· číslo pojištěnce / datum narození

· datum, případně časový údaj o odběru (je-li např. odesíláno více vzorků odebraných s časovým odstupem)

· odesílající oddělení

3.4.3. Doordinovaná vyšetření, telefonický požadavek
V případě potřeby doordinování některého vyšetření z již dodaného vzorku je možné uplatnit ústní (telefonický) požadavek na dodatečné vyšetření. Doordinovat je možné veškerá nabízená vyšetření pokud je BM (ať primární nebo již zpracovaný analytický vzorek):

· V dostatečném množství pro provedení dodatečné analýzy 

· Souhlasí časový odstup od odběru vzorku, tj. je zachována stabilita požadovaného analytu (viz. kapitola 3.3.5). 

Pokud lze vyšetření dodatečně z prvotního vzorku provést, je nutné co nejdříve dodat na OLH novou žádanku se specifikací doordinovaného vyšetření. O doplněném požadavku na vyšetření se provede zápis v LIS s poznámkou „doordinováno“.

3.4.4. Požadavky na urgentní vyšetření

Požadavky na urgentní vyšetření musí být indikovány tak, aby se jednoznačně odlišovaly od indikací na rutinní vyšetření.

Požadavek na vyšetření STATIM je nutné na žádanku výrazně napsat nebo použít pro tyto účely předtištěný formulář. Je-li požadavek ne STATIM vyšetření generovaný elektronicky v NIS, je nutné požadavek STATIM zvolit.

Požadavek na vyšetření z VITÁLNÍ INDIKACE (včetně z operačních sálů) je nutné na žádance výrazně označit.

Vzorky s označením STATIM jsou přijímány a zpracovávány v jiném pracovním režimu než vzorky pro rutinní vyšetření. Vzorky s označením VITÁLNÍ INDIKACE mají absolutní přednost a jsou zpracovávány samostatně před statimovými vzorky, aby mohly být co nejdříve vydány výsledky. 

Urgentní vzorky se zpracovávají pouze u těch vyšetření, která to časově umožňují. Dostupnost výsledků pro urgentní vyšetření je uvedena v kapitole 3.3.5.
4. Podmínky příjímání primárních vzorků s dokumentací

4.1. Příjímání vzorků se žádankou

Na příjmu OLH je přijat pouze vzorek určený ke zpracování na OLH, musí být správně odebraný, viditelně nepoškozený, nepotřísněný a správně identifikovaný v souladu se správně vyplněnou a nepotřísněnou dodanou žádankou. 

K vyšetření na OLH je přijat zcela výjimečně nekompletně označený vzorek i se žádankou jedině v případě vyšetřování neznámé osoby. Identifikační údaje musí být potom v co nejbližší době doplněny.
Identifikace vzorku i žádanky viz kapitola 3.4. Vzorky jsou přijímány průběžně každý den a následný preanalytický proces probíhá dle nastavených procesů a pracovních postupů.
4.2. Nepřijetí vzorků a žádanek

Pokud nastane nesrovnalost se vzorkem nebo dokumentací a situaci nelze bezprostředně napravit, biologický materiál není k vyšetření přijat standardním způsobem. O situaci je proveden záznam do sešitu „Chyby při příjmu BM“. 

Za určující se vždy považují údaje uvedené na odběrové nádobce.

Nesprávně odebraný BM je určen k likvidaci a nesprávné žádanky se archivují.

4.2.1. Vzorek není určen k vyšetření na OLH
BM není přijat a je vrácen i se žádankou zpět odesílateli.

4.2.2. Nesprávný BM určený k vyšetření na OLH
Nesprávným BM se rozumí: chybné množství, sražený vzorek (pokud je primární vzorek nesrážlivá krev), nedodržená doba stability BM, chybná i potřísněná odběrová nádobka a jiné nedostatky odběru, 

· BM se správnou žádankou: pracovník příjmu telefonicky informuje odesilatele, čas telefonování zapíše na žádanku, vyžádá nový odběr, nesprávný BM nechá ve zvláštním stojánku pro následnou likvidaci a pokud není co nejdříve po upozornění dodán k žádance nový BM, potom zapíše pracovník příjmu tuto událost jako chybu zadavatele a žádanku od nedodaného vzorku založí k archivaci
· BM s nesprávnou žádankou: pracovník příjmu telefonicky informuje odesilatele, čas telefonování zapíše na žádanku, vyžádá nový odběr i s novou a správnou žádankou, BM nechá ve zvláštním stojánku pro následnou likvidaci, žádanku založí k archivaci a zapíše tuto událost jako chybu zadavatele.
· BM bez žádanky s údajem o odesilateli na odběrové nádobce: pracovník příjmu telefonicky informuje odesilatele a vyžádá nový odběr i se žádankou, BM nechá ve zvláštním stojánku pro následnou likvidaci a tuto událost zapíše jako chybu zadavatele s časem dodání vzorku na OLH
· BM bez žádanky nebo bez udání odesilatele: pracovník příjmu nechá BM ve zvláštním stojánku k likvidaci a zapíše událost jako chybu zadavatele s časem dodání vzorku na OLH.
· záměna BM na odesílajícím oddělení: pokud odesílající oddělení nahlásí záměnu pacientů po vydání výsledků vyšetření, NLZP provede záznam o chybě zadavatele i s časem telefonátu, výsledky v LIS zruší a požaduje nový odběr i s novou žádankou.

4.2.3. Správný BM bez žádanky, s potřísněnou nebo nesprávně vyplněnou žádankou
Pracovník příjmu telefonicky informuje odesilatele a vyžádá k BM novou žádanku.

· Žádanka dodaná včas: do maximální možné doby stability BM do vyšetření, viz. kapitola 3.3.5. Po správném dodání žádanky pracovník příjmu příjme BM se žádankou standardním způsobem.
· Žádanka dodaná pozdě: již po maximální možné době stability BM do vyšetření. Pracovník příjmu telefonicky informuje odesilatele o chybě a vyžádá si nový odběr s novou žádankou. Tam, kde není nový odběr možný a vyšetření je nutné, lze stanovení provést pouze ale s komentářem o nedodržení preanalytické fáze a možnosti ovlivnění výsledku.
· Žádanka nedodána: BM je určen k likvidaci. Pracovník příjmu zapíše událost jako chybu zadavatele.
4.2.4. BM má označení vitální indikace

· BM řádně označený, žádanka nedodána: Pracovník příjmu BM neprodleně přijme, předá k analýze a telefonicky vyžádá žádanku. Po dodání žádanky provede identifikaci vzorku i zápis do LIS standardním způsobem.

· BM nedostatečně označený, správná žádanka: Pracovník příjmu BM neprodleně přijme a předá k analýze. Telefonicky informuje ošetřující personál, vyžádá si identifikační štítek pro BM, do komentáře v LIS provede záznam o dodatečné identifikaci BM po telefonické domluvě a situaci zapíše do „Chyby při příjmu BM“.

4.2.5. Dodaná pouze žádanka bez BM

Pracovník příjmu informuje telefonicky odesilatele, vyžádá si BM a na žádanku zapíše čas telefonování.
· BM dodán: potom je přijat standardním způsobem.
· BM nedodán: Pracovník příjmu událost zapíše jako chybu zadavatele.
4.2.6. Rozlití BM při transportu potrubní poštou

Pracovník příjmu zásilku s BM dle situace případně šetrně rozbalí a ihned informuje telefonicky odesílající oddělení o vzniklé situaci a technika potrubní pošty, který se postará o desinfekci a vyčištění potrubní pošty. Pracovník příjmu si od odesilatele vyžádá  nový odběr BM i s patřičnou dokumentací. Zadavatel je také povinen si znehodnocený BM vyzvednout na OLH osobně. Pracovník příjmu událost zapíše jako chybu zadavatele.
5. Vydávání výsledků

Biologický materiál, který je přijat k vyšetření na OLH je zpracováván během preanalytického, analytického a postanalytického procesu podle nastavených pracovních postupů a pravidel. Vyšetřování probíhá v takových časových intervalech, aby byla vždy zajištěna stabilita vyšetřovaných vzorků a včas vydávány výsledky pro požadovaná vyšetření. Včasným vydáním výsledků se rozumí dodržení doby odezvy, což je časový interval od příjmu vzorku na laboratoř po vydání (elektronické nebo tištěné formy) laboratorní zprávy s nálezy a výsledky. Doby odezvy pro jednotlivá vyšetření, pro rutinní, statimový režim a vitální indikace jsou uvedeny v kapitole 3.3.5. 
5.1. Způsoby vydávání výsledků

· Elektronicky jsou výsledky vydávány na všechna pracoviště, u kterých je přímé on – line propojení mezi LIS a NIS – AMIS.

· Tištěná forma výsledků je vydávána na všechna pracoviště mimo FN Brno, která nemají přímé on – line propojení mezi LIS a NIS - AMIS  a na vyžádání ošetřujícího lékaře.

· Tištěné výsledkové listy pro pracoviště, která nemají on – line propojení s LIS, jsou opatřeny podpisem pověřeného pracovníka nebo odpovědným VŠ  a razítkem příslušného nákladového střediska .
· Individuální vytištěné výsledkové listy jsou rozesílány potrubní poštou na zadávající pracoviště.
· Pokud potrubní pošta nefunguje nebo zadávající pracoviště není napojeno na potrubní poštu, určený NLZP rozděluje vytištěné zprávy s výsledky do přihrádek dle jednotlivých oddělení, pracovník příjmu výtisky osobně vydává zdravotnickým pověřeným pracovníkům 
· Pokud je zadavatel mimo FN Brno a výtisky výsledků si sám nevyzvedává, jsou rozesílány poštou.
· Ve výjimečných/urgentních případech ZL, VŠ nelékař nebo lékař výsledky sděluje telefonicky, viz. kapitola 5.2.
5.1.1. Výsledkový list

Výsledkový list obsahuje:

· jednoznačnou identifikaci pojištěnce (v pořadí: příjmení, jméno, číslo pojištěnce) uvedenou na každé straně výsledkového listu
· název oddělení (zařízení), uvedený na každé straně a IČZ (IČP) lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt (kromě jiných zdravotnických zařízení než FN Brno)
· datum a čas odběru primárního vzorku (dle údaje na žádance)

· datum a čas přijetí primárního vzorku na laboratoř (údaj „ materiál číslo xxxx ze dne xxyyzzzz “)

 u vzorků zamrazovaných, skladovaných,  s pozdějším následným vyšetřováním údaji „  materiál číslo xxxx ze dne xxyyzzzz “ odpovídá  datum a čas zaevidování vzorku do LIS a začátku zpracování, datum a čas příjmu vzorku je uveden v komentáři  

· název klinické laboratoře, která vyšetření provedla 

· datum a čas: 

· elektronického uvolnění výsledků 

· vydání výsledků po schválení 

· výtisku zprávy

· název (jedinečnou identifikaci) vyšetření, vyšetřovaného systému (skupiny vyšetření)

· typ/původ biologického materiálu primárního vzorku, typ vyšetřovaného vzorku
· výsledek vyšetření spolu s jednotkami měření pokud to je možné a referenční meze, jsou-li stanoveny

· jiné poznámky, komentáře (upřesnění označení v LIS, textové informace o kvalitě primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit analýzu vzorků a vyhodnocování výsledku, záznamy o telefonování)

· textové interpretace výsledků dle typu požadovaného vyšetření nebo dle potřeby
· identifikaci osoby, která výsledek  po analytické kontrole elektronicky uvolnila, schválila a dala pokyn k tisku laboratorní zprávy

· podpis garanta výkonu nebo zdravotnického pracovníka, kterému tato kompetence byla přidělena, na výsledkové zprávě, pokud je zadavatel mimo FN Brno

· číslování stran spolu s celkovým počtem stran (u výsledků přesahujících rozsah 1 strany)
Informace o možných interferencích, které významně ovlivňují provádění jednotlivých vyšetření nebo interpretaci výsledků jsou uvedeny v kap.7. 

5.1.2. Typy nálezů

· Schválený nález: definitivní zpráva po validaci vydaná v tištěné nebo elektronické formě; 
ve výtisku označeno „Schválil: autorizace“ a „Vydáno: časový údaj“.
· Doposud neschválený nález:  výsledky uvolněné po analytické a elektronické kontrole v elektronické podobě do NIS nebo výjimečně v tištěné formě ve speciálních případech na žádost lékaře nebo při havárii komunikace LIS/NIS; 
ve výtisku označeno „Analytická a elektronická kontrola: autorizace“ a „Uvolněno: časový údaj“.
· Kopie nálezu: tímto typem nálezu se rozumí druhý a další výtisk zprávy nebo výtisk z archivu LIS
5.1.3. Archivace výsledků

Veškeré výsledky, nálezy a interpretace pro požadovaná vyšetření jsou na všech laboratořích OLH zaznamenávány v LIS. Výsledky pro vyšetřované parametry jsou do LIS převáděny z analyzátorů automaticky nebo jsou zapisovány manuálně. Všechny výsledky jsou prakticky neomezeně elektronicky archivovány v LIS a zálohování těchto dat je v kompetenci CI FN Brno. Primární dokumentace je uchovávaná 5 roků v psané (pracovní knihy), tištěné (numerické výsledky z přístrojů nebo grafy) nebo elektronické formě. Popisy sternálních punkcí jsou uchovávány v tištěné podobě po dobu 10 let na úseku speciální morfologie.

5.2. Telefonické sdělování výsledků

Telefonicky se výsledky sdělují pouze výjimečně (např. nebezpečí z prodlení – viz dále) ošetřujícímu lékaři/lékaři příslušného oddělení, příp. zdravotní sestře  příslušného oddělení a to v případě, že nevzniká pochybnost o totožnosti osoby, která výsledky přebírá.

Výsledky, které určují svým charakterem diagnózu zhoubných onemocnění a závažných přenosných onemocnění, nelze telefonicky sdělovat.

Pověření pracovníci laboratoře sami hlásí výsledky v následujících situacích:

· výsledky z vitální indikace
· výsledky vyžadující neodkladné oznámení (kritické hodnoty)
· výsledky statimových vyšetření během pohotovostní služby na základě vyžádání oddělení (např. v případě problémům s IS)
· zásadní komentář k výsledkům laboratorních vyšetření (v neodkladných případech)
· v individuálních zvláštních případech při posuzování atypických výsledků
Pověření pracovníci laboratoře odpovídají na telefonickou žádost o výsledek vyšetření:

· mimo výše uvedený výčet případů  jsou telefonické dotazy zcela výjimečné a musí být žadatelem řádně odůvodněné 
· žadatel o telefonický výsledek vyšetření musí uvést pracoviště odkud volá a své jméno
· pokud je pracovník laboratoře odpovídající na dotaz v pochybnostech o identifikaci volaného a jedná se o závažný laboratorní údaj, vyžádá si telefonní číslo oddělení, odkud je vznášen požadavek, spojí se s uvedeným žadatelem opětovně, znovu ověří jméno žadatele a oznámí požadované údaje. V případě jakýchkoliv nejasností může požadovat k telefonu jinou kompetentní osobu.
· oznamování výsledků ještě kompletně neuzavřených vyšetření je v odůvodněných případech na rozhodnutí vedoucích jednotlivých laboratoří OLH a jimi pověřených pracovnících.
Při hlášení výsledků je vhodné, aby osoba, které jsou výsledky hlášeny, hodnoty opakovala (snížení rizika chybného záznamu). Po telefonickém sdělení výsledku provede oprávněná osoba laboratoře záznam do LIS.  Zaznamená čas, kdo výsledek ohlásil a  komu byl výsledek ohlášen (výjimkou je sdělování výsledků vyšetření kostní dřeně – výhradně v kompetenci lékaře OLH). 

5.3. Vydávání výsledků pacientům 

Pacientovi se předává ve zdůvodněných případech (souhlas ošetřujícího lékaře aj.) výsledek jen tehdy, pokud o něj sám požádá a identifikuje se. Identifikací pacienta se rozumí předložení průkazu, který je uznáván jako průkaz k identifikaci v ČR (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz – ne karta pojištěnce). Výsledek se pacientovi předává v tištěné podobě s razítkem pracoviště, které vyšetření provedlo a podpisem. Předání v zalepené obálce se nevyžaduje. Současně je nutné zaslat výsledek i ošetřujícímu lékaři. 



V případě, že pacient zplnomocní některou osobu k vyzvednutí svého výsledku, musí tato osoba předložit ověřenou plnou moc od pacienta a tato osoba se musí identifikovat stejným způsobem, jak je to popsáno u identifikace pacienta.  



V případě, že pacientem je nezletilá osoba, je možné výsledek vydat pouze jeho rodičům, případně zákonnému zástupci za stejných podmínek, jak je to popsáno u vydání výsledku pacientovi.

V případě samoplátce (pokud není uveden ošetřující lékař), se udělá záznam do LIS.
5.4. Hlášení výsledků v kritických intervalech

Extrémně patologické výsledky následujících parametrů, které se dostanou do kritických intervalů, jsou ZL ihned telefonicky hlášeny na odesílající pracoviště, bez ohledu na statimový nebo rutinní požadavek. Do LIS je zaznamenán čas telefonického sdělení výsledku a komu byl výsledek nahlášen. Výsledky v kritických intervalech jsou telefonicky prioritně sdělovány ošetřujícímu lékaři, pokud není možné informovat lékaře, je informována sestra a do LIS je zaznamenán komentář komu byl výsledek nahlášen. V případě, kdy se nelze spojit s odesílajícím oddělením a jedná se dle výsledků vyšetření o život ohrožující stav, je lékařem telefonicky kontaktován přímo pacient. V případě, že se lékaři nepodaří kontaktovat přímo pacienta, je nutné jej vyhledat s pomocí Policie ČR.
Při opakovaném extrémně patologickém nálezu na základě porovnávání hodnot s výsledky v archivu LIS již výsledky hlášeny nejsou.
	Parametr
	Kritické intervaly

	Hemoglobin 
	<  60 g / L

> 200 g/L

	Trombocyty
	<  20 x 109 / L

> 1500 x 109 / L 

	Leukocyty
	<  1,0 x 109 / L

>   250 x 109 / L

	Neutrofily
	< 0,5 x 109 / L

	Fibrinogen
	<  0,6 g / L

	 PT
	R > 5, INR > 6

	aPTT
	R > 4, s  > 120  pokud není uvedena heparinizace

	AT
	< 20 %


5.5. Opakovaná a dodatečná vyšetření

Opakování vyšetření 

· důvodem ze strany laboratoře je dodržení nastavených postanalytických procesů dle směrnice S/OLH/ 0088 Analytický proces na laboratořích OLH – kap.4.2.4.a příslušných SOP

· důvodem ze strany zadavatele je stížnost, která musí být jednoznačně opodstatněna, viz. kapitola 6.2.

Informace pro dodatečná (doordinovaná) vyšetření jsou uvedeny v kapitole 3.4.3.

V případě výrazně patologických hodnot u prvního vyšetření krevního obrazu na OLH či při závažné hlášce hematologického analyzátoru nebo jsou-li některé parametry krevního obrazu výrazně odlišné od předchozích výsledků, OLH automaticky provádí mikroskopické hodnocení KO dle nastavených pravidel v RF/03841/01035 i bez požadavku na toto vyšetření. V méně závažných případech se toto vyšetření pouze doporučí formou poznámky ve výsledkovém listu. 
5.6. Změny výsledků a nálezů

Jakékoliv změny výsledků a nálezů jsou prováděny vždy tak, že původní záznam zůstává čitelný a je jednoznačně identifikován čas změny a pracovník, který změnu provedl, ke všem změnám je vždy dokladovaná primární dokumentace..

Všechny změny a opravy identifikace pacienta i výsledků, interpretací, nálezů a komentářů jsou prováděny v rámci softwarových možností v LIS, kde je také zaznamenávaná průběžně identifikace pracovníků, kteří úpravy prováděli. Záznamy o změnách a opravách jsou vedeny nejen v LIS, ale i v záznamech o neshodách/chybách zadavatele podle nastavených pravidel na OLH. Pracovník, který zjistí příslušný nedostatek, uvědomí nadřízeného pracovníka laboratoře, vedoucího VŠ nebo další odpovědnou osobu. Změny a opravy provádí pracovníci laboratoře nebo pověření pracovníci OLH dle závažnosti neshody a nastavených pravidel. O dané skutečnosti je informován ošetřující lékař ev. ošetřující zdravotnický personál.

Prováděné změny a vzniklé neshody se týkají správně přijatých vzorků na OLH, které byly standardně vyšetřeny dle nastavených analytických postupů, ale výsledky nejsou správné. 

5.6.1. Výsledky vydány, zaslány do NIS, po expedici zjištěna záměna vzorků na odesílajícím pracovišti

Odesílající oddělení potvrzuje záměnu identifikace vzorků. ZL, který situaci řeší, si vyžádá Žádost o opravu údajů v laboratorním informačním systému s podpisem lékaře, zajisti v LIS zrušení chybných výsledků, do NIS je odeslán kód s popisem „NEPLATNÝ VÝSLEDEK“ a komentářem: „Záměna pacienta na oddělení“. 
5.6.2. Výsledky nevydány, před expedicí zjištěna záměna vzorků na odesílajícím pracovišti
Potencionální záměnu zjistí ZL při hodnocení výsledků. ZL výsledek z LIS nevydá a po telefonické domluvě vyžádá nový odběr. O situace je proveden záznam a vydávání výsledků se řídí dle platných pokynů v SOP  č. R/OLH /1568 Neshody při příjmu a vyšetřování biologického materiálu.

5.6.3. Výsledky vydány, zaslány do NIS, po expedicí zjištěna chyba na OLH
Po zjištění nesprávného výsledku ZL chybu telefonicky oznámí odesílajícímu lékaři. Pacientovi vydá a zašle do NIS správný výsledek a do komentáře napíše „chyba vznikla na OLH, tento výsledek je správný“. Výsledky původně přijaté elektronické žádanky jsou zneplatněny dle daného postupu (R/OLH /1568 Neshody při příjmu a vyšetřování biologického mateiálu). Nesprávné výsledky jsou do vymazání v systému NIS AMIS označeny jako „NEPLATNÝ VÝSLEDEK!!!“.
Situace je řešena jako neshoda na OLH dle pokynů ve směrnici S/OLH /0108 Neshody a nápravná opatření.
6. Komunikace s OLH
6.1. Konzultační činnost laboratoře

O konzultaci lze požádat na všech laboratořích. Příslušnou informaci podá vždy kompetentní zdravotnický pracovník pro danou problematiku (laborant, VŠ nebo lékař).

Konzultace lze podávat osobně nebo telefonicky k určitým výsledkům a nálezům nebo k jiným souvisejícím skutečnostem, které vyplývají z hematologických vyšetření. 

Konzultace, které se týkají klinických souvislostí předává ZL nebo VŠ lékaři, který odpovídá za laboratoř nebo konzilia. Souvislosti a odpovědnosti vyplývají z pokynů při ověřování výsledků po analýze.

Konzultace přímo v souvislosti s analýzou podává kompetentní ZL nebo VŠ a záznamy jsou vedeny v LIS.

6.2. Řešení stížností

Stížnost na práci OLH je možné podávat ústně, písemně i elektronicky kterémukoliv zaměstnanci. Stížnost lze podat i písemně na vedení FN Brno, ta je následně předána cestou OIAK na OLH. O přijetí stížnosti a jejím řešení je stěžovatel (je-li to možné) informován. Řešení stížností dle závažnosti probíhá na všech úrovních pracovního zařazení na OLH – řídí se směrnicí č. S/OLH /0108 Neshody a nápravná opatření. Zásadní stížnosti, včetně způsobu řešení, jsou evidovány v deníku stížností. O všech stížnostech jsou vždy informováni vedoucí pracovníci laboratoře, vedoucí laborantka a/nebo vedoucí OLH, pokud přímo danou situaci neřeší. Stížnosti se řeší co nejdříve odpovědnou osobou, je proveden záznam do deníku stížností a dále se řídí pokyny ve směrnici  S/OLH /0108 Neshody a nápravná opatření.
6.3. Vydávání potřeb laboratoří 

OLH vydává na požádání nebo doporučení laboratoře na ambulance a lůžková oddělení FN Brno následující potřebný odběrový materiál:

· zkumavky ThromboExact při podezření na falešné trombocytopenie

· zkumavky Sarstedt S-Monovette 8,2 ml 9 NC pro agregační vyšetření

· zkumavky Sarstedt S-Monovette 3,8 ml 9 NC (PFA) pro vyšetření PFA

Potřeby jsou předávány osobně pověřeným pracovníkům nebo jsou zasílány potrubní poštou.

6.4. Informování zákazníků 

Při změnách nabídky služeb, analytických postupů, které ovlivňují výsledky vyšetření nebo jejich interpretace nebo při změnách referenčních mezí, jsou zákazníci informováni formou oběžníku ředitele FN Brno.

Laboratoř identifikuje a zaznamenává zbylá rizika, informace jsou sdělovány uživatelům komentářem ve výsledkové zprávě. Veškerá další identifikovaná rizika jsou k dispozici na vyžádání u manažera kvality OLH.
7. Seznam vyšetřovaných parametrů

Nejistoty vyšetření pro jednotlivé parametry jsou uváděny ve vlastních SOPA a informace jsou podávány formou telefonické konzultace.
	Parametr
	analytická metoda
	referenční meze
	jednotky
	interference

	název
	zkratka
	
	věk, pohlaví
	interval
	
	

	Morfologie

	Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů

	Leukocyty
	WBC
	analyzátor: opticky, impedančně
	 Do          1 den
	9,00 – 30,00
	10 exp9 /L
	sraženiny PLT, shlukovaní PLT, hyperlipidémie, hyperbilirubinémie, hemolytický vzorek, starý vzorek, autoaglutinace, kryoproteiny, monoklonální protreiny, jaderné erytrocyty, gigantické trombocyty, úlomky erytrocytů, rigidní erytrocyty, odběr do heparinu

	
	
	
	7 dní
	5,00 – 21,00
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	 14 dní 
	5,00 – 20,00
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	6 měsíců
	5,00 – 19,50
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	2 roky
	6,00 – 17,50
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	4 roky
	5,50 – 17,00
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	6 let
	5,00 – 15,50
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	8 let
	4,50 – 14,50
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	15 let
	4,50 – 13,50
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	Nad        15 let
	4,00 – 10,00
	10 exp9 /L
	

	 Erytrocyty
	RBC
	analyzátor: opticky, impedančně 
	Do           3 dny
	4,00 – 6,60  
	10 exp12 /L
	

	
	
	
	2 týdny
	3,90 – 6,30
	10 exp12 /L
	

	
	
	
	1 měsíc
	3,60 – 6,20
	10 exp12 /L
	

	
	
	
	2 měsíce
	3,00 – 5,00 
	10 exp12 /L
	

	
	
	
	3 měsíce
	2,70 – 4,90
	10 exp12 /L
	

	
	
	
	6 měsíců
	3,10 – 4,50
	10 exp12 /L
	

	
	
	
	2 roky
	3,70 – 5,30
	10 exp12 /L
	

	
	
	
	6 let
	3,90 – 5,30
	10 exp12 /L
	

	
	
	
	12 let
	4,00 – 5,20
	10 exp12 /L
	

	
	
	
	15 let chlapci

15 let dívky
	4,50 – 5,30

4,10 – 5,10
	10 exp12 /L

10 exp12 /L
	

	
	
	
	Nad         15 let muži

15 let ženy
	4,00 – 5,80

3,80 – 5,20 
	10 exp12 /L

10 exp12 /L
	

	Hemoglobin
	HGB
	analyzátor: fotometricky
	Do           3 dny
	145 – 225 
	g / L
	

	
	
	
	2 týdny
	135 – 215 
	g / L
	

	
	
	
	1 měsíc
	125 – 205 
	g / L
	

	
	
	
	2 měsíce
	100 – 180 
	g / L
	

	
	
	
	3 měsíce
	90 – 140 
	g / L
	

	
	
	
	6 měsíců
	95 – 135
	g / L
	

	
	
	
	2 roky
	105 – 135 
	g / L
	

	
	
	
	6 let
	115 – 135 
	g / L
	

	
	
	
	12 let
	115 – 155 
	g / L
	

	
	
	
	15 let chlapci

15 let dívky
	130 – 160 

120 – 160 
	g / L

g / L
	

	
	
	
	Nad         15 let muži

15 let ženy
	135 – 175 

120 – 160 
	g / L

g / L
	

	Hematokrit


	HCT
	analyzátor: impedančně, automatický výpočet
	Do           3 dny
	0,45 – 0,67 
	L / L
	

	
	
	
	2 týdny
	0,42 – 0,66
	L / L
	

	
	
	
	1 měsíc
	0,39 – 0,63
	L / L
	

	
	
	
	2 měsíce
	0,31 – 0,55 
	L / L
	

	
	
	
	3 měsíce
	0,28 – 0,42
	L / L
	

	
	
	
	6 měsíců
	0,29 – 0,41
	L / L
	

	
	
	
	2 roky
	0,33 – 0,39
	L / L
	

	
	
	
	6 let
	0,34 – 0,40
	L / L
	

	
	
	
	12 let
	0,35 – 0,45
	L / L
	

	
	
	
	15 let chlapci

15 let dívky
	0,37 – 0,49 

0,36 – 0,46
	L / L

L / L
	

	
	
	
	Nad         15 let muži

15 let ženy
	0,40 – 0,50
0,35 – 0,46
	L / L

L / L
	

	Střední objem erytrocytů
	MCV
	analyzátor: automatický výpočet, opticky
	Do           3 dny
	95 – 121 
	fL
	

	
	
	
	2 týdny
	88 – 126 
	fL
	

	
	
	
	1 měsíc
	86 – 124 
	fL
	

	
	
	
	2 měsíce
	85 – 123 
	fL
	

	
	
	
	3 měsíce
	77 – 115 
	fL
	

	
	
	
	6 měsíců
	74 – 108 
	fL
	

	
	
	
	2 roky
	70 – 86 
	fL
	

	
	
	
	6 let
	75 – 87 
	fL
	

	
	
	
	12 let
	77 – 95 
	fL
	

	
	
	
	15 let chlapci

15 let dívky
	78 – 98 

78 – 102 
	fL

fL
	

	
	
	
	Nad         15 let 
	84 – 96
	fL
	

	Střední množství hemoglobinu v erytrocytu


	MCH
	analyzátor: automatický výpočet
	Do           3 dny
	31 – 37 
	pg
	

	
	
	
	2 měsíce
	28 – 40
	pg
	

	
	
	
	3 měsíce
	26 – 34 
	pg
	

	
	
	
	6 měsíců
	25 – 35 
	pg
	

	
	
	
	2 roky
	23 – 31 
	pg
	

	
	
	
	6 let
	24 – 30 
	pg
	

	
	
	
	12 let
	25 – 33 
	pg
	

	
	
	
	15 let
	25 – 35 
	pg
	

	
	
	
	Nad        15 let
	28 – 34 
	pg
	

	Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu


	MCHC
	analyzátor: automatický výpočet
	Do           3 dny
	290 – 370 
	g / L
	

	
	
	
	1 měsíc
	280 – 380 
	g / L
	

	
	
	
	3 měsíce
	290 – 370 
	g / L
	

	
	
	
	2 roky
	300 – 360 
	g / L
	

	
	
	
	15 let 
	310 – 370 
	g / L
	

	
	
	
	Nad        15 let
	320 – 360 
	g / L
	

	Distribuční šířka erytrocytů
	RDW
	analyzátor: automatický výpočet, opticky
	Do          15 let 
	11,50 – 14,50 
	%
	

	
	
	
	Nad        15 let
	10,00 – 15,20
	%
	

	Trombocyty
	PLT
	analyzátor: opticky, impedančně, mikroskopicky
	Do          15 let 
	150 – 450 
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	Nad        15 let
	150 – 400 
	10 exp9 /L
	

	Střední objem trombocytů
	MPV
	analyzátor: automatický výpočet, opticky
	dospělí, děti
	7,80 - 11,00
	fL
	

	Neutrofily
	NEU
	analyzátor: opticky, fluorescenčně
	Do           1 den 
	4,6 – 21,0
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	7 dní
	1,8 – 11,0
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	 14 dní 
	1,5 – 10,0
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	1 měsíc
	1,3 – 8,0
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	6 měsíců
	1,1 – 8,8
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	1 rok
	1,3 – 7,4
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	2 roky
	1,3 – 7,5
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	4 roky
	1,3 – 8,8
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	6 let
	1,6 – 9,5
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	8 let
	1,9 – 9,1
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	10 let
	1,9 – 8,6
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	15 let
	2,0 – 9,1
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	Nad        15 let
	2,0 – 7,0
	10 exp9 /L
	

	Lymfocyty
	LYM
	analyzátor: opticky, fluorescenčně
	Do           1 den
	1,9 – 2,3
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	7 dní
	1,6 – 10,7
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	 14 dní 
	1,9 – 11,6
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	1 měsíc
	2,3 – 12,9 
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	6 měsíců
	2,3 – 13,8
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	1 rok
	3,1 – 12,4
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	2 roky
	2,9 – 12,4
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	4 roky
	2,2 – 11,7
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	6 let
	1,6 – 9,3
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	8 let
	1,3 – 7,5
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	10 let
	1,3 – 6,6
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	15 let
	1,1 – 6,5
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	Nad        15 let
	0,8 – 4,0
	10 exp9 /L
	

	Monocyty
	MONO
	analyzátor: opticky, fluorescenčně
	Do           1 den
	0,2 – 3,0
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	7 dní
	0,2 – 3,2
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	 14 dní 
	0,2 – 3,0
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	1 měsíc
	0,5 – 2,5 
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	6 měsíců
	0,1 – 2,5
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	2 roky
	0,1 – 1,6
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	4 roky
	0,6 – 1,5
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	6 let
	0,5 – 1,4
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	8 let
	0,0 – 1,3
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	10 let
	0,0 – 1,1
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	15 let
	0,0 – 1,2
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	Nad        15 let
	0,08 – 1,20
	10 exp9 /L
	

	Eosinofily
	EOS
	analyzátor: opticky, fluorescenčně
	Do           1 den
	0,0 – 1,2
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	7 dní
	0,0 – 1,7
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	6 měsíců
	0,0 – 1,4
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	2 roky
	0,0 – 1,2
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	4 roky
	0,0 – 0,5
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	6 let
	0,0 – 1,1 
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	8 let
	0,0 – 1,0 
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	10 let
	0,0 – 0,5
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	15 let
	0,0 – 1,0
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	Nad        15 let
	0,0 – 0,5
	10 exp9 /L
	

	Bazofily
	BASO
	analyzátor: opticky, fluorescenčně
	Do           1 den
	0,0 – 0,6
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	6 měsíců
	0,0 – 0,4
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	15 let
	0,0 – 0,3
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	Nad        15 let
	0,0 – 0,2
	10 exp9 /L
	

	Tyče
	Tyče (Band)
	mikroskopicky
	Dospělí, děti
	0,0 – 4,0 
	%
	

	Metamyelocyty
	META
	mikroskopicky
	dospělí, děti
	0,0 - 0,0
	%
	

	Myelocyty
	MYELO
	mikroskopicky
	dospělí, děti
	0,0 - 0,0
	%
	

	Promyelocyty
	PROMY
	mikroskopicky
	dospělí, děti
	0,0 - 0,0
	%
	

	Blasty
	BLAST
	mikroskopicky
	dospělí, děti
	0,0 - 0,0
	%
	

	Plazmatické buňky
	
	mikroskopicky
	dospělí, děti
	0,0 - 0,0
	%
	

	LGL
	
	mikroskopicky
	dospělí, děti
	0,12 - 0,33
	10 exp9 /L
	

	Nediferencované buňky
	
	mikroskopicky
	dospělí, děti
	0,0 - 0,0
	%
	

	Nediferencované blasty
	
	mikroskopicky
	dospělí, děti
	0,0 - 0,0
	%
	

	Neutrofilní segmenty
	NEU
	analyzátor: opticky, fluorescenčně; mikroskopicky
	Do           1 den
	51 – 71
	%
	

	
	
	
	7 dní
	35 – 55 
	%
	

	
	
	
	 14 dní 
	30 – 50 
	%
	

	
	
	
	1 měsíc
	25 – 45 
	%
	

	
	
	
	6 měsíců
	22 – 45  
	%
	

	
	
	
	1 rok
	21 – 42 
	%
	

	
	
	
	2 roky
	21 – 43 
	%
	

	
	
	
	4 roky
	23 – 52 
	%
	

	
	
	
	6 let
	32 – 61 
	%
	

	
	
	
	8 let
	41 – 63 
	%
	

	
	
	
	10 let 
	43 – 64 
	%
	

	
	
	
	15 let
	44 – 67 
	%
	

	Neutrofilní segmenty
	NEU
	analyzátor: opticky, fluorescenčně
	Nad        15 let
	45 - 70
	%
	

	
	
	mikroskopicky
	               15 let
	47 - 70
	%
	

	Lymfocyty
	LYM
	analyzátor: opticky, fluorescenčně; mikroskopicky
	 Do          1 den
	21 – 41 
	%
	

	
	
	
	7 dní
	31 – 51 
	%
	

	
	
	
	14 dní 
	38 – 58 
	%
	

	
	
	
	1 měsíc
	46 – 66 
	%
	

	
	
	
	6 měsíců
	46 – 71 
	%
	

	
	
	
	1 rok
	51 – 71 
	%
	

	
	
	
	2 roky
	49 – 71 
	%
	

	
	
	
	4 roky
	40 – 69 
	%
	

	
	
	
	6 let
	32 – 60 
	%
	

	
	
	
	8 let
	29 – 52 
	%
	

	
	
	
	10 let 
	28 – 49 
	%
	

	
	
	
	15 let
	25 – 48 
	%
	

	
	
	
	Nad        15 let
	20 – 45 
	%
	

	Monocyty
	MONO
	analyzátor: opticky, fluorescenčně; mikroskopicky
	Do           1 den
	2 – 10  
	%
	

	
	
	
	14 dní 
	3 – 15  
	%
	

	
	
	
	6 měsíců
	1 – 13  
	%
	

	
	
	
	6 let
	1 – 9  
	%
	

	
	
	
	8 let
	0 – 9  
	%
	

	
	
	
	10 let 
	0 – 8  
	%
	

	
	
	
	15 let
	0 – 9  
	%
	

	Monocyty
	MONO
	analyzátor: opticky, fluorescenčně
	Nad        15 let
	2 – 12  
	%
	

	
	
	mikroskopicky
	               15 let
	2 - 10
	%
	

	Eozinofily
	EOS
	analyzátor: opticky, fluorescenčně; mikroskopicky
	Do           1 den
	0 – 4  
	%
	

	
	
	
	7 dní
	0 – 8  
	%
	

	
	
	
	8 let
	0 – 7  
	%
	

	
	
	
	10 let 
	0 – 4  
	%
	

	
	
	
	15 let
	0 – 7  
	%
	

	
	
	
	Nad        15 let
	0 – 5  
	%
	

	Bazofily
	BASO
	analyzátor: opticky, fluorescenčně
	Do           15 let
	0 – 2   
	%
	

	
	
	
	Nad        15 let
	0 – 2  
	%
	

	
	
	mikroskopicky
	Do           15 let
	0 – 2  
	%
	

	
	
	
	Nad        15 let
	0 – 1 
	%
	

	Normoblasty
	NRBC
	analyzátor: opticky, fluorescenčně
	Do          3 dnů
	0 – 8,3
	na 100 WBC
	

	
	
	
	Nad         4 dny
	0,0 - 0,0
	na 100 WBC
	

	
	
	
	Do          3 dnů
	0 – 1,3
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	Nad         4 dny
	0,0 - 0,0
	10 exp9 /L
	

	
	
	mikroskopicky
	Do          3 dnů
	0 – 8
	%
	

	
	
	
	Nad         4 dny
	0,0 - 0,0
	%
	

	Retikulocyty
	RETI
	analyzátor: opticky, fluorescenčně
	Do           3 dnů
	148 - 216
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	                1 měsíce
	51 - 110
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	                2 měsíců
	52 - 78
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	                6 měsíců
	48 – 88
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	                2 roků
	44 – 111
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	                6 let
	36 – 68
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	                12 let
	42 - 70
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	                15 let
	42 - 65
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	Nad          15 let a více
	25,0 - 100,0
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	Do           3 dnů
	3,47 – 5,4
	%
	

	
	
	
	                1 měsíce
	1,06 – 2,37
	%
	

	
	
	
	                2 měsíců
	2,12 – 3,47
	%
	

	
	
	
	                6 měsíců
	1,55 – 2,70
	%
	

	
	
	
	                2 roků
	0,99 – 1,82
	%
	

	
	
	
	                6 let
	0,82 – 1,45
	%
	

	
	
	
	                12 let
	0,98 – 1,94
	%
	

	
	
	
	                15 let
	0,9 – 1,49
	%
	

	
	
	
	Nad         15 let a více
	0,5 – 2,5
	%
	

	Podíl nezralých retikulocytů
	IRF
	analyzátor: automatický výpočet
	dospělí
	0,0 - 0,3
	
	

	Střední množství hemoglobinu 
v retikulocyrech
	RET-He
	
	dospělí
	28,0 – 35,0
	pg
	

	Podíl nezralých trombocytů
	IPF
	
	dospělí
	1,1 – 6,1
	%
	

	ICIS skóre
	ICIS
	
	dospělí
	0 - 3
	
	

	Schistocyty
	SCHI
	mikroskopicky
	dospělí, děti
	0 - 10
	na 1000 RBC
	

	Leukocyty Body Fluid
	WBC-BF
	analyzátor: opticky, fluorescenčně, impedančně
	
	
	10 exp9 /L
	

	Erytrocyty Body Fluid
	RBC-BF
	
	
	
	10 exp12 /L
	

	Mononukleáry
	MN
	
	
	
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	
	
	%
	

	Polynukleáry
	PMN
	
	
	
	10 exp9 /L
	

	
	
	
	
	
	%
	

	Jaderné buňky celkem
	TC-BF
	
	
	
	10 exp9 /L
	

	Myelogram: sternální punkce, trepanobiopsie

	Myeloblasty
	Mybl
	mikroskopicky
	dospělí
	0,0 - 3,0
	%
	

	Promyelocyty
	Promy
	mikroskopicky
	dospělí
	0,0 - 5,0
	%
	

	Myelocyty
	My
	mikroskopicky
	dospělí
	5,0 - 20,0
	%
	

	Metamyelocyty
	Mmy
	mikroskopicky
	dospělí
	5,0 - 20,0
	%
	

	Tyče
	Tyče
	mikroskopicky
	dospělí
	10,0 - 25,0
	%
	

	Segmenty
	Segmenty
	mikroskopicky
	dospělí
	10,0 - 25,0
	%
	

	Nezralé eosinofily
	EoNe
	mikroskopicky
	dospělí
	0,0 - 2,0
	%
	

	Zralé eosinofily
	EoZr
	mikroskopicky
	dospělí
	0,0 - 5,0
	%
	

	Eozinofily celkově
	Eo
	mikroskopicky
	dospělí
	0,0 - 5,0
	%
	

	Nezralé basofily
	BaNe
	mikroskopicky
	dospělí
	0,0 - 1,0
	%
	

	Zralé basofily
	BaZr
	mikroskopicky
	dospělí
	0,0 - 1,0
	%
	

	Mastocyty
	Mast
	mikroskopicky
	dospělí
	0,0 - 0,2
	%
	

	Promonocyty
	PrMo
	mikroskopicky
	dospělí
	0,0 - 0,5
	%
	

	Monocyty
	Mono
	mikroskopicky
	dospělí
	0,0 - 3,0
	%
	

	Atypické monocyty
	MoAt
	mikroskopicky
	dospělí
	0,0 - 0,0
	%
	

	Proerytroblasty
	Proerybl
	mikroskopicky
	dospělí
	0,0 - 2,0
	%
	

	Basofilní normoblasty
	BasoNRBL
	mikroskopicky
	dospělí
	1,0 - 3,0
	%
	

	Polychromní normoblasty
	PolyNRBL
	mikroskopicky
	dospělí
	2,0 - 20,0
	%
	


	Ortochromní normoblasty
	OrtoNRBL
	mikroskopicky
	dospělí
	2,0 - 10,0
	%
	

	Lymfocyty
	Lymfocyt
	mikroskopicky
	dospělí
	5,0 - 20,0
	%
	

	Plazmocyty
	Plazmocy
	mikroskopicky
	dospělí
	0,0 - 3,0
	%
	

	Makrofágy
	Makrofág
	mikroskopicky
	dospělí
	0 – 2 buňky
	na každých 250

buněk rozpočtu
	

	M / E poměr
	M/Epoměr
	výpočtem
	dospělí
	2:1 - 4:1
	
	

	Cytochemická vyšetření

	Železo v kostní dřeni
	Železo
	mikroskopicky
	dospělí
	speciální hodnocení
	
	

	
	
	
	
	sideroblasty 

20 - 60
	% 
	

	
	
	
	
	zásobní Fe

2 – 4
	semikvantitativně

(maximum je 6 bodů)
	

	
	
	
	
	20 – 60
	Index
	

	Myeloperoxidáza
	POX
	mikroskopicky
	
	speciální hodnocení
	
	

	PAS reakce
	PAS
	mikroskopicky
	
	speciální hodnocení
	
	

	Koagulace

	Protrombinový test dle Quicka

	čas
	
	koagulační mechanická

Pozn.: Referenční rozmezí pro PT-s jsou odvozovány výpočtem z referenčního rozmezí pro PT-Ratio.
	
	11 - 17                       
	s
	

	 Poměr R
	
	koagulometr: automatický výpočet
	0 – 28 dní
	0,8 - 1,5
	
	

	
	
	
	 1 měsíc  - 6 měsíců
	0,8 – 1,4
	
	

	
	
	
	6 měsíců a více
	0,8 – 1,2
	
	

	INR
	
	koagulometr: automatický výpočet
	
	
	
	

	Aktivovaný parciální tromboplastinový test

	čas
	
	koagulační mechanická

Pozn.: Referenční rozmezí pro APTT-s jsou odvozovány výpočtem z referenčního rozmezí pro APTT-Ratio.
	
	26 – 40
	s
	

	 Poměr R
	
	koagulometr: automatický výpočet
	0 – 28 dní
	0,8 - 1,5
	
	

	
	
	
	1 měsíc – 1 rok
	0,8 – 1,3
	
	

	
	
	
	1 – 11 let
	0,8 – 1,2
	
	

	
	
	
	11 - 16
	0,8 – 1,3
	
	

	
	
	
	16 a více
	0,8 – 1,2
	
	

	Ostatní rutinní koagulační vyšetření

	Fibrinogen
	
	koagulační mechanická - automat. odečet z kalibrač. křivky
	0 – 1 rok
	1,5 - 3,4
	g/l
	

	
	
	
	1 - 6 let
	1,7 - 4,00
	
	

	
	
	
	6 – 11 let 
	1,55- 4,0
	
	

	
	
	
	11 - 16 let
	1,55 - 4,5
	
	

	
	
	
	16 - 18 let
	1,6 - 4,2
	
	

	
	
	
	18 a více let
	1,8 - 4,2
	
	

	Trombinový  test 
	
	koagulační mechanická
	
	14,0 - 19,0 

0,8 – 1,1
	s

poměr R
	 

	D-dimery (FEU)
	
	imunoturbidimetrická - automat. odečet z kalibrač. křivky
	0 – 28 dní
	0,00 – 2,50
	mg/l
	chylozita vzorku, RF>1000 IU/ml, Hb>2 g/l,  bilir.konj.>290mg/l, bilir. nekonj. >200mg/l

	
	
	
	1 měsíc  a více
	0,00 – 0,50
	
	

	D-dimery (FEU)

VIDAS
	
	enzymatická fluorescenční imunoanalýza 
	0 – 28 dní
	0,00 – 2,50
	mg/l
	Chylozita vzorku-TG>30 g/l, RF>400 IU/ml, Hb>300 μmol/l, bilir.>537 μmol/l, albumin>60g/l

	
	
	
	1 měsíc  a více
	0,00 – 0,50
	
	

	Antitrombin (IIa)
	
	fotometrická - automat. odečet z kalibrač. křivky
	0 – 28 dní
	40 – 90
	%
	zbarvení plazmy (ikterické bilir.>200 mg/l, hemolýza Hb>7 g/l), chylozita: TG>7,6 g/l)

	
	
	
	1 měsíc - 6 let
	80 – 140
	
	

	
	
	
	6 – 11 let 
	90 – 130
	
	

	
	
	
	11 - 16 let
	75 – 135
	
	

	
	
	
	16 a více let
	80 – 120
	
	

	Reptilázový test
	
	koagulační optická
	
	21 - 24
	s
	

	LMWH antiXa 
	
	fotometrická - automat. odečet z kalibrač. křivky 
	
	komentář
	kIU/l
	zbarvení plazmy (ikterické: konjug. bilir.>288 mg/l a nekonjug. bilir, >138 mg/l, hemolýza: Hb>1,5 g/l), chylozita: TG>6,9 g/l)

	UFH antiXa
	
	Fotometrická – automat. odečet z kalibrační křivky
	
	komentář
	KIU/l
	zbarvení plazmy (ikterické: konjug. bilir.>288 mg/l a nekonjug. bilir, >138 mg/l, hemolýza: Hb>1,5 g/l), chylozita: TG>6,9 g/l)

	Arixtra antiXa
	
	fotometrická - automat. odečet z kalibrač. Křivky
	
	komentář
	mg/l
	zbarvení plazmy (ikterické: konjug. a nekonjug. bilir, >132 mg/l, hemolýza: Hb>1,5 g/l), chylozita: TG>3,6 g/l)

	Rivaroxaban antiXa
	
	fotometrická - automat. odečet z kalibrač. Křivky
	
	komentář
	μg/l
	zbarvení plazmy (ikterické: konjug. a nekonjug. bilir, >200 mg/l, hemolýza: Hb>2 g/l), chylozita: TG>10 g/l)

	Apixaban antiXa
	
	fotometrická - automat. odečet z kalibrač. Křivky
	
	komentář
	μg/l
	zbarvení plazmy (ikterické: konjug. a nekonjug. bilir, >200 mg/l, hemolýza: Hb>2 g/l), chylozita: TG >5 g/ml)

	Edoxaban antiXa
	
	fotometrická - automat. odečet z kalibrač. Křivky
	
	komentář
	μg/l
	zbarvení plazmy (ikterické: konjug a nekonjug. bilir. >117 mg/l, hemolýza: Hb>1,0 g/l), chylozita: TG>3,5 g/l)

	Dabigatran antiIIa
	
	koagulační mechanická - automat. odečet z kalibrač. křivky
	
	komentář
	μg/l
	

	Argatroban antiIIa
	
	koagulační mechanická - automat. odečet z kalibrač. křivky
	
	komentář
	μg/ml
	

	Euglobulinová lýza
	
	manuální
	0 – 18 let
	> 120
	min
	

	
	
	
	18 a více let
	> 180
	
	

	APTT necitlivé k LA - poměr R 
	
	koagulační mechanická

koagulometr: automatický výpočet


	
	0,8 - 1,2
	
	

	Cirkulující antikoagulans PT 
	
	koagulační mechanická
	
	nepřítomno
	
	

	Cirkulující  antikoagulans APTT 
	
	koagulační mechanická
	
	nepřítomno
	
	

	Korekční test PT 
	
	koagulační mechanická
	
	komentář
	s
	

	Korekční test APTT 
	
	koagulační mechanická
	
	komentář
	s
	

	Korekční test TT
	
	koagulační mechanická
	
	komentář
	s
	

	Koagulace speciální

	Vyšetření agregace trombocytů
	chylozita vzorku

	Agregace kolagen

	Kolagen 2 - maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	74,5 – 87,3
	%
	

	Kolagen 2 - doba latence
	
	turbidimetrická - automat. odečet z křivky
	
	38,2 – 73,3
	s
	

	Kolagen 2 - slope
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	87,8 – 125,4
	%/min
	

	Kolagen 5 - maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	74,7 – 88,9
	%
	

	Kolagen 5 – doba latence
	
	turbidimetrická - automat. odečet z křivky
	
	32,4 – 49,9
	s
	

	Kolagen 5 - slope
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	88,0 – 128,1
	%/min
	

	Agregace ADP

	ADP 5 - maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	57,0 – 86,2
	%
	

	 ADP 5 - slope
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	63,9 – 108,0
	%/min
	

	 ADP 5 - desagregace
	
	turbidimetrická - automat. odečet z křivky
	
	0,0 – 10,0
	%
	

	ADP 10 - maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	66,6 – 90,7
	%
	

	ADP 10 - slope
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	73,2 – 111,0
	%/min
	

	 ADP 10 - desagregace
	
	turbidimetrická - automat. odečet z křivky
	
	0,0 – 2,6
	%
	

	Agregace ristocetin

	Maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	77,8 – 97,1
	%
	

	Slope
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	62,5 – 117,3
	%/min
	

	Korekce - maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	komentář lékaře
	%
	

	Korekce - slope
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	komentář lékaře
	%/min
	

	Low koncentrace - maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	0,2 – 4,7
	%
	

	Low koncentrace - slope
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	0,5 – 6,1
	%/min
	

	Agregace epinefrin

	Maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	60,2 – 85,2
	%
	

	Slope


	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	25,2 – 62,1
	%/min
	

	Agregace Kys. arachidonová

	Maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	73,2 – 89,6
	%
	

	Slope
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	51,6 – 123,8
	%/min
	

	Samovolná agregace

	Maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	menší než 5 
	%
	

	Vyšetření při SPS   

	Agregace SPS - ADP

	ADP  2,5 - maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	19,0 – 81,2
	%
	

	ADP 1,0 - maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	3,2 – 76,9
	%
	

	ADP 0,5  - maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	0,0 – 9,7
	%
	

	Agregace SPS – Epinefrin

	Epi 1,0 - maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	10,6 – 86,7
	%
	

	Epi 0,5 - maximum
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	4,5 – 83,9
	%
	

	Vyšetření při HIT
	
	
	
	
	
	

	Agregace HIT
	
	turbidimetrická - automat.odečet z křivky
	
	komentář
	%
	

	Protilátky x Heparin/PF4
	
	LFIA  - manuální kvalitativní odečet
	
	negativní
	
	

	Protilátky x Heparin/PF4 (IgG)
	
	ELISA - vyhodnocení dle intenzity absorbance
	
	negativní
	
	zbarvení plazmy(ikterické, hemolýza)

	Vyšetření PFA 100

	Kolagen/epinefrin
	
	speciální metoda PFA
	
	84 – 160
	s
	

	Kolagen/ADP
	
	speciální metoda PFA
	
	68 – 121
	s
	

	Vyšetření lupus antikoagulans (LA)

	APTT citlivé k LA (dAPTT)

	Poměr R
	
	koagulační mechanická: automatický výpočet
	menší než 1,32
	
	

	Korekce (1+1) poměr R
	
	koagulační mechanická: automatický výpočet
	menší než 1,14
	
	

	Korekce (1+1) LCA index
	
	koagulační mechanická: výpočet LIS
	menší než 11,0
	
	

	DRVVT

	Poměr R
	
	koagulační mechanická: automatický výpočet
	menší než 1,14
	
	

	Korekce (1+1) poměr R
	
	koagulační mechanická: automatický výpočet
	menší než 1,10
	
	

	Korekce (1+1) LCA index
	
	koagulační mechanická: výpočet LIS
	menší než 10,0
	
	

	Konfirmace normalizovaný poměr LAR
	
	koagulační mechanická: výpočet LIS
	menší než 1,17
	
	

	Korekce konfirm normalizovaný poměr NR
	
	koagulační mechanická: výpočet LIS
	menší než 1,09
	
	

	Silica clotting time

	Poměr R
	
	koagulační mechanická: automatický výpočet
	menší než 1,22
	
	

	Korekce (1+1)

poměr R
	
	koagulační mechanická: automatický výpočet
	menší než 1,15
	
	

	Korekce (1+1)

LCA index
	
	koagulační mechanická: výpočet LIS
	menší než 13,5
	
	

	Konfirmace

normalizovaný

 poměr NR
	
	koagulační mechanická: výpočet LIS
	menší než 1,19
	
	

	Korekce konfirm normalizovaný poměr NR
	
	koagulační mechanická: výpočet LIS
	menší než 1,13
	
	

	APTT necitlivé k LA 

	Poměr R
	
	koagulační mechanická: automatický výpočet
	0,8 - 1,2
	
	

	Poměr RLA
	
	koagulační mechanická: výpočet LIS
	menší než 0,245
	
	

	Normalizovaný poměr NR
	
	koagulační mechanická: výpočet LIS
	menší než 1,24
	
	

	Korekce (1+1) poměr RLA
	
	koagulační mechanická: výpočet LIS
	menší než 0,16
	
	

	Korekce (1+1) normalizovaný poměr NR
	
	koagulační mechanická: výpočet LIS
	menší než 1,16
	
	

	Neutralizace fosfolipidy v hexagonální fázi (HNP)

	HNP 
	
	koagulační mechanická - výpočet LIS
	menší než 8,0
	s
	

	Ostatní speciální koagulační vyšetření

	Faktor II
	F II
	koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 – 1 den
	35 – 60
	%
	

	
	
	
	1 – 28 dní
	60 – 90
	
	

	
	
	
	1 měsíc - 6 let
	70 – 120
	
	

	
	
	
	6 – 16 let
	60 – 120
	
	

	
	
	
	16 - 18 let 
	60 – 140
	
	

	
	
	
	18 a více let
	70 – 130
	
	

	Faktor V
	F V
	koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 – 1 den
	50 – 90
	%
	

	
	
	
	1 – 28 dní
	80 – 110
	
	

	
	
	
	1 měsíc - 1 rok
	60 – 120
	
	

	
	
	
	1 - 6 let
	60 – 130
	
	

	
	
	
	6 – 16 let
	60 – 120
	
	

	
	
	
	16 a více let 
	60 – 140
	
	

	Faktor VII
	F VII
	koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 – 1 den
	40 – 85
	%
	

	
	
	
	1 – 28 dní
	70 – 100
	
	

	
	
	
	1 měsíc - 1 rok
	65 – 115
	
	

	
	
	
	1 – 16 let
	55 – 120
	
	

	
	
	
	16 a více let  
	60 – 130
	
	

	Faktor X
	F X
	koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 – 1 den
	30 – 70
	%
	

	
	
	
	1 – 28 dní
	55 – 75
	
	

	
	
	
	1 měsíc - 1 rok
	50 – 110
	
	

	
	
	
	1 – 11 let
	45 – 120
	
	

	
	
	
	11 - 16 let
	50 – 120
	
	

	
	
	
	16 a více let 
	70 – 130
	
	

	Faktor VIII

Faktor VIII chromogenně

FVIII chrom. Emicizumab

F VIII Altuvoct
	F VIII


	koagulační mechanická/optická - automatický odečet z kalibrační křivky

chromogenní – automatický odečet z kalibrační křivky

chromogenní – automatický odečet z kalibrační křivky

koagulační optická – automatický odečet z kalibrační křivky                                                                         
	0 – 1den
	60 – 140
	%
	

	
	
	
	1 – 28 dní
	60 – 125
	
	

	
	
	
	1 měsíc – 1 rok 
	55 – 100
	
	

	
	
	
	1 – 6 let
	50 – 150
	
	

	
	
	
	6 a více let
	50 – 150
	
	

	Faktor IX

Faktor IX chromogenně

Faktor IX Refixia
	F IX


	koagulační mechanická/optická - automatický odečet z kalibrační křivky

chromogenní – automatický odečet z kalibrační křivky

koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky


	0 – 1 den
	35 – 75
	%
	

	
	
	
	1 – 28 dní
	40 – 110
	
	

	
	
	
	1 měsíc - 1 rok
	50 – 125
	
	

	
	
	
	1 - 6 let
	50 – 110
	
	

	
	
	
	6 – 18 let
	60 – 150
	
	

	
	
	
	18 a více let
	50 – 150
	
	

	Faktor XI
	F XI
	koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 – 1den
	25 – 70
	%
	

	
	
	
	1 – 28 dní
	40 – 70
	
	

	
	
	
	1 měsíc - 6 let
	55 – 135
	
	

	
	
	
	6 – 11 let
	50 – 120
	
	

	
	
	
	11 a více let  
	65 – 135
	
	

	Faktor XII
	F XII
	koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 – 1den
	25 - 75
	%
	

	
	
	
	1 – 28 dní
	35 – 70
	
	

	
	
	
	1 měsíc – 6 měsíc
	40 – 100
	
	

	
	
	
	6 měsíc – 1 rok
	55 - 100
	
	

	
	
	
	1 - 6 let
	65 – 130
	
	

	
	
	
	6 a více let
	60 – 140
	
	

	Inhibitor faktorů
	
	koagulační mechanická/optická/chromogenní - automatický odečet z kalibrační křivky - manuální výpočet a odečet z křivky
	Bethesda 
Nijmegen
	0,0 - 0,8

0,0 - 0,5
	B.U.
	

	Faktor XIII
	F XIII
	fotometrická – automatický odečet z kalibrační křivky/ výpočet pomocí kalibračního faktoru
	1  – 6 měsíc
	55 – 133
	%
	Fbg< 0,8 g/l a > 6 g/l

NH4+ >  0,5 mmo/l 

	
	
	
	6 měsíc – 1rok
	51 - 137
	
	

	
	
	
	1 – 6 let
	49 – 137
	
	

	
	
	
	6 – 11 let
	53 – 142
	
	

	
	
	
	11 - 16 let
	64 - 133
	
	

	
	
	
	16 -18 let
	68 - 138
	
	

	
	
	
	18 a více
	60 - 130
	
	

	ProC® Global -normalizovaný poměr
	
	koagulační optická: automatický výpočet
	
	větší než 0,8
	
	

	Protein C
	PC
	koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 – 1den
	25 - 50
	%
	

	
	
	
	1 – 28 dní
	35 – 55
	
	

	
	
	
	1 měsíc - 6 let
	40 – 95
	
	

	
	
	
	6 – 11 let
	45 – 95
	
	

	
	
	
	11 - 16 let
	55 – 120
	
	

	
	
	
	16 a více let
	60 – 130
	
	

	Protein S
	PS
	koagulační mechanická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 – 1 den
	25 – 50
	%
	

	
	
	
	1 – 28 dní
	35 – 65
	
	

	
	
	
	1 měsíc - 6 let
	55 – 120
	
	

	
	
	
	6 – 11 let
	45 – 115
	
	

	
	
	
	11 - 16 let
	50 – 110
	
	

	
	
	
	16 - 18 let 
	65 – 140
	
	

	
	
	
	Ženy: 18 a více let
	50 – 140
	
	

	
	
	
	Ženy: gravidita
	35 - 140
	
	

	
	
	
	Muži: 18 a více let
	65 – 140
	
	

	Antitrombin (Xa)
	
	fotometrická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 – 28 dní
	40 – 90
	%
	zbarvení plazmy (ikterické: bilir.>200mg/l), hemolýza: Hb>7, g/l, chylozita: TG>7,6g/l)

	
	
	
	1 měsíc - 6 let
	80 – 140
	
	

	
	
	
	6 – 11 let 
	90 – 130
	
	

	
	
	
	11 - 16 let
	75 – 135
	
	

	
	
	
	16 a více let
	80 – 120
	
	

	Plazminogen
	PLG
	fotometrická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 – 1 den
	30 - 75
	%
	zbarvení plazmy (ikterické: bilir.>900mg/l, hemolýza: Hb>7 g/l, chylozita:TG>10g/l, FDP>130mg/l)

	
	
	
	1den – 1 rok
	60 – 105
	
	

	
	
	
	1 – 6 let
	80 – 120 
	
	

	
	
	
	6 - 11 let
	75 – 110 
	
	

	
	
	
	11 - 16 let
	70 – 110
	
	

	
	
	
	16 a více let
	80 – 120
	
	

	Alfa-2-antiplazmin
	
	fotometrická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 - 6 let
	90 – 120
	%
	zbarvení plazmy (ikterické: bilir.>900mg/l, hemolýza: Hb>6 g/l, chylozita:TG>7g/l) 

	
	
	
	6 - 11 let
	90 – 110
	
	

	
	
	
	11 a více let
	80 – 120
	
	

	PAI-1
	
	fotometrická - automatický odečet z kalibrační křivky
	1 rok – 6 let
	1 – 10
	IU/ml
	zbarvení plazmy (ikterické, hemolýza) 

	
	
	
	6 – 11 let
	2 – 12
	
	

	
	
	
	11 – 16 let
	2 – 10
	
	

	
	
	
	16 – 18 let
	0 – 11
	
	

	
	
	
	18 a více let
	0 - 10
	
	

	VWF:Ac
	
	turbidimetrická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 - 6 let
	60 – 120
	%
	chylozita vzorku, RF>940 IU/ml, bilirubin, hemolýza

	
	
	
	6 - 11 let
	50 – 145
	
	

	
	
	
	11 - 18 let
	55 – 150
	
	

	
	
	
	18 a více let
	50 – 150
	
	

	VWF:RCo
	
	turbidimetrická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 - 6 let
	60 – 120
	%
	chylozita vzorku,  RF, bilirubin>150mg/l Hb>5 g/l 

	
	
	
	6 - 11 let
	50 – 145
	
	

	
	
	
	11 - 18 let
	55 – 150
	
	

	
	
	
	18 a více let
	50 – 150
	
	

	VWF:Ag
	
	imunoturbidimetrická - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 - 1 den 
	85 - 200
	%
	

	
	
	
	1 - 28 den
	65 - 180
	
	

	
	
	
	1 měsíc - 1 rok
	65 - 145
	
	

	
	
	
	1 a více let
	50 - 150
	
	

	ELISA VWF:CB
	
	ELISA - automatický odečet z kalibrační křivky
	
	60 – 160
	%
	zbarvení plazmy (ikterické, hemolýza)

	ELISA VWF:FVIIIB
	
	ELISA - automatický odečet z kalibrační křivky
	
	60 – 150
	%
	zbarvení plazmy (ikterické, hemolýza)

	ELISA VWF:propeptid

	VWF:PP
	
	ELISA - automatický odečet z kalibrační křivky

	
	50 – 150

	%

	zbarvení plazmy (ikterické, hemolýza)

	poměr VWFpp/VWF:Ag 
	
	manuální výpočet 
	
	0,5 – 2,0
	
	

	 VWF:multimery

	LMW-MM
	
	elektroforéza a imunofixace – kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení zastoupení multimerů VWF dle molekulové hmotnosti
	
	9,9 – 22,1
	%

	

	IMW-MM
	
	elektroforéza a imunofixace – kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení zastoupení multimerů VWF dle molekulové hmotnosti 
	
	23,3 – 37,3
	%

	

	HMW-MM
	
	elektroforéza a imunofixace – kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení zastoupení multimerů VWF dle molekulové hmotnosti
	
	45,7 – 65,7
	%

	

	LIA protein S volný
	LIA PSv
	imunoturbidimetrická - automatický odečet z kalibrační křivky
	1 - 6 měsíc
	43 - 127
	%
	chylozita vzorku,  RF,  Hb>5 g/l, bilirubin>75mg/l, fibrinogen>9g/l 

	
	
	
	6 měsíc - 1 rok
	63 - 139
	
	

	
	
	
	1 - 6 let
	53 - 135
	
	

	
	
	
	6 - 11 let
	62 - 142
	
	

	
	
	
	11 - 16 let
	61 - 131
	
	

	
	
	
	16 - 18 let
	63 - 127
	
	

	
	
	
	18 a více (ženy)
	55 - 140
	
	

	
	
	
	18 a více (muži)
	65 - 145
	
	

	ELISA protein S celkový
	ELISA PSc
	ELISA - automatický odečet z kalibrační křivky
	0 – 1 den
	22 – 55
	%
	zbarvení plazmy (ikterické, hemolýza)

	
	
	
	1 – 28 dní
	24 – 64
	
	

	
	
	
	1 měsíc – 1 rok
	55 – 119
	
	

	
	
	
	1 - 6 let
	54 - 118
	
	

	
	
	
	6 - 11 let
	41 - 114
	
	

	
	
	
	11 - 16  let
	52 - 92
	
	

	
	
	
	16 - 18 let
	60 - 113
	
	

	
	
	
	18 a více (ženy)
	60 - 140
	
	

	
	
	
	18 a více (muži)
	75 - 140
	
	

	LIA fibrinogenu
	LIA Fbg
	imunoturbidimetrická - automatický odečet z kalibrační křivky 
	
	1,8 – 4,2
	g/l
	chylozita:TG>20g/l), bilir.>0,2 g/l,  Hb>0,2 g/l 

	LIA antitrombinu
	LIA AT
	imunoturbidimetrická - automatický odečet z kalibrační křivky
	
	80 – 120
	%
	chylozita,, bilir.>500 mg/l,  Hb>7 g/l

	ELISA ADAMTS 13 - aktivita
	ADAMTS-act.
	Chemiluminiscenční - automatický odečet z kalibrační křivky

nebo ELISA - automatický odečet z kalibrační křivky
	
	40 – 130
	%
	zbarvení plazmy (ikterické, hemolýza)

	ELISA ADAMTS - 13 inhibitor
	ADAMTS-inh. 
	ELISA - automatický odečet z kalibrační křivky
	
	1 – 12,0
	kU/l
	zbarvení plazmy (ikterické, hemolýza)

	Trombin generační test (TGA)

	TGA Bleed Screen

	Doba prodlevy
	Lag


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	min
	zbarvení plazmy ikterické: bilir.>80µM,

 hemolýza:

 Hb>2 g/l

	
	
	
	
	
	Ratio
	

	Výška píku
	Peak


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	nM
	

	
	
	
	
	
	%
	

	Čas do píku
	Tpeak


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky


	
	
	min
	

	
	
	
	
	
	Ratio
	

	Endogenní trombinový potenciál
	ETP


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	nM
	

	
	
	
	
	
	%
	

	Rychlostní index
	VI
	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	nM/min
	

	
	
	
	
	
	%
	

	
	
	
	
	
	min
	

	Začátek konce


	Start Tail


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	Ratio
	

	
	
	
	
	
	
	

	TGA Thrombo Screen 
	

	TGA Thrombo Screen bez Trombomodulinu 
	

	Doba prodlevy
	Lag


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	min
	zbarvení plazmy ikterické: bilir.>80µM,

 hemolýza:

 Hb>2 g

	
	
	
	
	
	Ratio
	

	Výška píku
	Peak


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	nM
	

	
	
	
	
	
	%
	

	Čas do píku
	Tpeak


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	min
	

	
	
	
	
	
	Ratio
	

	Endogenní trombinový potenciál
	ETP


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	nM
	

	
	
	
	
	
	%
	

	Rychlostní index


	VI


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	nM/min
	

	
	
	
	
	
	%
	

	Začátek konce
	Start Tail


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	min
	

	
	
	
	
	
	Ratio
	

	TGA Thromboscreen s Trombomodulinem

	Lag fáze
	Lag


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	min
	zbarvení plazmy ikterické: bilir.>80µM,

 hemolýza:

 Hb>2 g

	
	
	
	
	
	
	

	Výška píku
	Peak


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	nM
	

	
	
	
	
	
	
	

	Čas do píku


	Tpeak


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	min
	

	
	
	
	
	
	
	

	Endogenní trombinový potenciál
	ETP


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	nM
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rychlostní index


	VI


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	nM/min
	

	
	
	
	
	
	
	

	Začátek konce
	Start Tail


	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	min
	

	
	
	
	
	
	
	

	Inhibice 
	
	Fluorescenční analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	%
	

	
	
	
	
	
	
	

	ROTEM

	EXTEM 

	Čas srážení
	CT
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	38 - 79
	s
	

	Čas tvorby sraženiny
	CFT
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	34 - 159
	s
	

	Úhel
	Alpha
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	63 - 83
	°
	

	Amplituda 5 min

po CT
	A5
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	34 - 55
	mm
	

	Amplituda 10 min

po CT
	A10
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	43 - 65
	mm
	

	Amplituda 20 min

po CT
	A20
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	50 - 71
	mm
	

	Maximální pevnost sraženiny
	MCF
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	50 - 72
	mm
	

	Maximální lýza
	ML
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	0 - 15
	%
	

	Index lýzy  

30 min po CT  
	LI30
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	94 - 100
	%
	

	INTEM 

	Čas srážení
	CT
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	100 -240
	s
	

	Čas tvorby sraženiny
	CFT
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	30 - 110
	s
	

	Úhel 
	Alpha
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	70 - 83
	°
	

	Amplituda 5 min

po CT
	A5
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	38 - 57
	mm
	

	Amplituda 10 min

po CT
	A10
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	44 - 66
	mm
	

	Amplituda 20 min

po CT
	A20
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	50 - 71
	mm
	

	Maximální pevnost sraženiny
	MCF
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	50 - 72
	mm
	

	Maximální lýza
	ML
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	0 - 15
	%
	

	Index lýzy  

30 min po CT  
	LI30
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	94 - 100
	%
	

	FIBTEM 

	Čas srážení
	CT
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	s
	

	Čas tvorby sraženiny
	CFT
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	s
	

	Úhel 
	Alpha
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	°
	

	Amplituda 5 min

po CT
	A5
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	4 - 17
	mm
	

	Amplituda 10 min

po CT
	A10
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	7 - 23
	mm
	

	Amplituda 20 min

po CT
	A20
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	8 - 24
	mm
	

	Maximální pevnost sraženiny
	MCF
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	9 - 25
	mm
	

	Maximální lýza
	ML
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	%
	

	Index lýzy 

 30 min po CT  
	LI30
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	%
	

	APTEM 

	Čas srážení
	CT
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	38 - 79
	s
	

	Čas tvorby sraženiny
	CFT
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	34 - 159
	s
	

	Úhel 
	Alpha
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	63 - 83
	°
	

	Amplituda 5 min

po CT
	A5
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	34 - 55
	mm
	

	Amplituda 10 min

po CT
	A10
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	43 - 65
	mm
	

	Amplituda 20 min

po CT
	A20
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	50 - 71
	mm
	

	Maximální pevnost sraženiny
	MCF
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	50 - 72
	mm
	

	NATEM 

	Čas srážení
	CT
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	300 - 1000
	s
	

	Čas tvorby sraženiny
	CFT
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	150 - 700
	s
	

	Úhel 
	Alpha
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	30 - 70
	°
	

	Amplituda 5 min

po CT
	A5
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	mm
	

	Amplituda 10 min

po CT
	A10
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	
	mm
	

	Amplituda 20 min

po CT
	A20
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	35 - 60
	mm
	

	Maximální pevnost sraženiny
	MCF
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	40 - 65
	mm
	

	Maximální lýza
	ML
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	0 - 15
	%
	

	Index lýzy  

30 min po CT
	LI30
	Viskoelastometrická analýza – automatický odečet z křivky
	
	94 - 100
	%
	

	Průtoková cytometrie - Bohunice

	Lymfocyty
	Lym
	imunofenotypizace
	dospělí
	15 - 42
	%
	sražený vzorek

	Monocyty
	Mono
	imunofenotypizace
	dospělí
	2 - 12
	%
	sražený vzorek

	Granulocyty
	Gra
	imunofenotypizace
	dospělí
	48 - 83
	%
	sražený vzorek

	CD3+ T lymfo
	3ly
	imunofenotypizace
	dospělí
	55 – 80
	%
	sražený vzorek

	CD3+CD4+ T lymfo
	4ly
	imunofenotypizace
	dospělí
	28 – 57
	%
	sražený vzorek

	absolutní CD4+  
	4abs
	imunofenotypizace
	dospělí
	550-1350
	bb/ul
	sražený vzorek

	CD5+ T lymfo
	5ly
	imunofenotypizace
	dospělí
	55 – 80
	%
	sražený vzorek

	CD3+CD8+ T lymfo
	8ly
	imunofenotypizace
	dospělí
	10 – 39
	%
	sražený vzorek

	CD10+ lymfo
	10ly
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 – 1
	%
	sražený vzorek

	CD14  leuko
	14le
	imunofenotypizace
	dospělí
	5 – 15
	%
	sražený vzorek

	CD3-CD16+CD56+ NK
	NKly
	imunofenotypizace
	dospělí
	7 – 31
	%
	sražený vzorek

	CD3-CD16+CD56+ abs
	NKab
	imunofenotypizace
	dospělí
	80 - 400
	bb/ul
	sražený vzorek

	CD19+ lymfo
	19ly
	imunofenotypizace
	dospělí
	5 – 24
	%
	sražený vzorek

	absolutní CD19+
	19ab
	imunofenotypizace
	dospělí
	100-500
	bb/ul
	sražený vzorek

	absolutní CD20+
	20AB
	imunofenotypizace
	dospělí
	100-500
	bb/ul
	sražený vzorek

	absolutní CD3+
	3ABS
	imunofenotypizace
	dospělí
	700-2100
	bb/ul
	sražený vzorek

	absolutní CD8+
	8ABS
	imunofenotypizace
	dospělí
	200-900
	bb/ul
	sražený vzorek

	absolutní NK
	NKAB
	imunofenotypizace
	dospělí
	800-400
	bb/ul
	sražený vzorek

	CD20+ lymfo
	20ly
	imunofenotypizace
	dospělí
	5 - 24
	%
	sražený vzorek

	CD34+ leuko
	34Le
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 – 0,5
	%
	sražený vzorek

	CD36+ trombo
	36tr
	imunofenotypizace
	dospělí
	80 – 100
	%
	sražený vzorek

	CD38+ leuko
	38Le
	imunofenotypizace
	dospělí
	5 – 20
	%
	sražený vzorek

	CD41+ trombo
	41tr
	imunofenotypizace
	dospělí
	80 – 100
	%
	sražený vzorek

	CD42a+ trombo
	42at
	imunofenotypizace
	dospělí
	80 – 100
	%
	sražený vzorek

	CD42b+ trombo
	42bt
	imunofenotypizace
	dospělí
	80 – 100
	%
	sražený vzorek

	CD45+ leu
	45ly
	imunofenotypizace
	dospělí
	90 – 100
	%
	sražený vzorek

	CD45dim+ leu
	45lo
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 – 2
	%
	sražený vzorek

	CD56+ ly
	56ly
	imunofenotypizace
	dospělí
	6 – 25
	%
	sražený vzorek

	CD56+CD3+ ly
	3+56
	imunofenotypizace
	dospělí
	3 - 10
	%
	sražený vzorek

	CD56+CD5- ly
	5-56
	imunofenotypizace
	dospělí
	5 - 20
	%
	sražený vzorek

	CD61+ trombo
	61t
	imunofenotypizace
	dospělí
	80 – 100
	%
	sražený vzorek

	CD62+ trombo
	62Pt
	imunofenotypizace
	dospělí
	1 – 5
	%
	sražený vzorek

	CD63+ trombo
	63tr
	imunofenotypizace
	dospělí
	1 – 5
	%
	sražený vzorek

	CD117+ leu
	117L
	imunofenotypizace
	dospělí, děti
	0 - 1
	%
	sražený vzorek

	CD138+ leu
	138L
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 – 0
	%
	sražený vzorek

	CD38+CD138+ leu
	PC
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 – 1
	%
	sražený vzorek

	CD123 leu
	123
	imunofenotypizace
	dospělí
	2-5
	%
	sražený vzorek

	HLA-DR+ ly
	DRly
	imunofenotypizace
	dospělí
	6 – 18 
	%
	sražený vzorek

	s+CD19+ B ly
	sk19
	imunofenotypizace
	dospělí
	26 - 74
	%
	sražený vzorek

	s+CD19+ B ly
	sl19
	imunofenotypizace
	dospělí
	26 - 74
	%
	sražený vzorek

	s CD19+ B ly ratio
	sBr
	imunofenotypizace
	dospělí
	0,3 – 3,0
	%
	sražený vzorek

	ckappa+ CD19+ Bly
	ck19
	imunofenotypizace
	dospělí
	26 - 74
	%
	sražený vzorek

	clambda+ CD19+ Bly
	cl19
	imunofenotypizace
	dospělí
	26 - 74
	%
	sražený vzorek

	ck/l B ratio
	cBr
	imunofenotypizace
	dospělí
	0,3 – 3,0
	%
	sražený vzorek

	CD5+ Bly
	5B
	imunofenotypizace
	dospělí
	2 - 20
	%
	sražený vzorek

	CD10+ Bly
	10B
	imunofenotypizace
	dospělí
	0,1 - 5
	%
	sražený vzorek

	CD20+ Bly
	20B
	imunofenotypizace
	dospělí
	81 – 100
	%
	sražený vzorek

	CD11c+ Bly
	11cB
	imunofenotypizace
	dospělí
	1 – 20
	%
	sražený vzorek

	CD22+ Bly
	22B
	imunofenotypizace
	dospělí
	61 – 100
	%
	sražený vzorek

	CD23+ Bly
	23B
	imunofenotypizace
	dospělí
	2 – 20
	%
	sražený vzorek

	CD25+ Bly
	25B
	imunofenotypizace
	dospělí
	2 – 20
	%
	sražený vzorek

	CD27+ Bly
	27B
	imunofenotypizace
	dospělí
	21 - 40
	%
	sražený vzorek

	CD43+ Bly
	43B
	imunofenotypizace
	dospělí
	81 - 100
	%
	sražený vzorek

	CD79b+ B ly
	79bB
	imunofenotypizace
	dospělí
	61 – 100
	%
	sražený vzorek

	CD200+ Bly
	200B
	imunofenotypizace
	dospělí
	81– 100
	%
	sražený vzorek

	FMC7+ B ly
	FMC7
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 – 25
	%
	sražený vzorek

	sIgM+ Bly
	sMB
	imunofenotypizace
	dospělí, děti
	51 - 70
	%
	sražený vzorek

	sIgD+ Bly
	sDB
	imunofenotypizace
	dospělí, děti
	51 - 70
	%
	sražený vzorek

	CD19+ PC
	19PC
	imunofenotypizace
	dospělí
	71 - 100
	%
	sražený vzorek

	CD20+ PC
	20PC
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 - 5
	%
	sražený vzorek

	CD27+ PC
	27PC
	imunofenotypizace
	dospělí
	71 - 100
	%
	sražený vzorek

	CD28+ PC
	28PC
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 -5
	%
	sražený vzorek

	CD44+ PC
	44PC
	imunofenotypizace
	dospělí
	71-100
	%
	sražený vzorek

	CD56+ PC
	56PC
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 - 19
	%
	sražený vzorek

	CD81+ PC
	81PC
	imunofenotypizace
	dospělí
	71-100
	%
	sražený vzorek

	CD117+ PC
	117P
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 - 5
	%
	sražený vzorek

	CD200+ PC
	200P
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 - 0
	%
	sražený vzorek

	cnestin+ PC
	cNPC
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 - 0
	%
	sražený vzorek

	c+ PC
	ckPC
	imunofenotypizace
	dospělí
	26 – 74 
	%
	sražený vzorek

	c+ PC
	clPC
	imunofenotypizace
	dospělí
	26 – 74
	%
	sražený vzorek

	c PC ratio
	cPCr
	imunofenotypizace
	dospělí
	0,3 – 3,0
	%
	sražený vzorek

	normální PC
	N-PC
	imunofenotypizace
	dospělí
	91 - 100
	%
	sražený vzorek

	abnormální PC
	A-PC
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 - 10
	%
	sražený vzorek

	klonální PC
	a-PC
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 - 0
	%
	sražený vzorek

	polyklonální PC
	n-PC
	imunofenotypizace
	dospělí
	100-100
	%
	sražený vzorek

	CD4+/CD8+
	4/8
	imunofenotypizace
	dospělí
	1 ,0 - 2,8
	%
	sražený vzorek

	Polyklonální B ly
	nBly
	imunofenotypizace
	dospělí
	100 - 100
	%
	sražený vzorek

	Klonální B ly
	aBly
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 - 0
	%
	sražený vzorek

	PNH klon 235a+ E
	PNHE
	imunofenotypizace
	dospělí, děti
	0 - 0
	%
	sražený vzorek

	CD59+ ery
	59e
	imunofenotypizace
	dospělí, děti
	91 - 100
	%
	sražený vzorek

	FLAER+ CD64+ Mono
	FLMo
	imunofenotypizace
	dospělí, děti
	91 - 100
	%
	sražený vzorek

	FLAER+ CD15+ Neu
	FLNe
	imunofenotypizace
	dospělí, děti
	91 - 100
	%
	sražený vzorek

	PNH klon CD45+ leu
	PNHL
	imunofenotypizace
	dospělí, děti
	0 - 0
	%
	sražený vzorek

	CD14+ monocyty
	14MO
	imunofenotypizace
	dospělí, děti
	0 - 0
	%
	sražený vzorek

	CD24+ neutrofily
	24NE
	imunofenotypizace
	dospělí, děti
	0 - 0
	%
	sražený vzorek

	EMA MFI Ery
	EMA
	imunofenotypizace
	dospělí
	38 - 41
	%
	sražený vzorek

	EMA MFI Ery
	EMAd
	imunofenotypizace
	děti
	45 - 47
	%
	sražený vzorek

	EMA ratio
	EMAr
	imunofenotypizace
	Dospělí, děti
	0,91 - 1,1
	%
	sražený vzorek

	plazmablasty
	PB
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 – 0,5
	%
	sražený vzorek

	cirkulující PC
	cPC
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 - 0
	%
	sražený vzorek

	Eosinofily
	Eos
	imunofenotypizace
	dospělí
	4 - 9 
	%
	sražený vzorek

	Basofily
	Bas
	imunofenotypizace
	Dospělí
	0 - 1
	%
	sražený vzorek

	CD33+ myelo
	33m
	imunofenotypizace
	Dospělí
	50-90
	%
	sražený vzorek

	HLA-DR+ myelo
	DRm
	imunofenotypizace
	Dospělí
	0 - 1
	%
	sražený vzorek

	CD16+ myelo
	16m
	imunofenotypizace
	Dospělí
	50-90
	%
	sražený vzorek

	CD11b+ myelo
	11bm
	imunofenotypizace
	Dospělí
	50-90
	%
	sražený vzorek

	CD45 Ly/Myelo ratio
	45r
	imunofenotypizace
	Dospělí
	4-7,5
	-
	sražený vzorek

	SSC Gra/Ly ratio
	SSCr
	imunofenotypizace
	Dospělí
	6-19
	-
	sražený vzorek

	CD34+ myelo
	34MY
	imunofenotypizace
	Dospělí
	0-2
	%
	sražený vzorek

	CD34+ Bprog
	34BP
	imunofenotypizace
	Dospělí
	5-15
	%
	sražený vzorek

	HIT pozitivita
	HITp
	imunofenotypizace
	dospělí
	poz/neg
	-
	sražený vzorek

	AnnexinV H
	AH H
	imunofenotypizace
	Dospělí
	0-4
	%
	sražený vzorek

	AnnexinV P
	AHK
	imunofenotypizace
	Dospělí
	0-8
	%
	sražený vzorek

	AnnexinV H P
	AHP
	imunofenotypizace
	Dospělí
	0-8
	%
	sražený vzorek

	AnnexinV HH P
	AHHP
	imunofenotypizace
	Dospělí
	0-4
	%
	sražený vzorek

	lymfoplazmocyt.b
	LPC
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 - 0
	%
	sražený vzorek

	CD117+ mast Le
	117M
	imunofenotypizace
	dospělí
	0 - 1
	%
	sražený vzorek

	TCRCb1 Tly
	TRBC
	imunofenotypizace
	dospělí
	15 - 85
	%
	sražený vzorek

	CD64+ leu
	64Le
	imunofenotypizace
	dospělí
	2 - 12
	%
	sražený vzorek

	CD15+ leu
	15Le
	imunofenotypizace
	dospělí
	48 - 83
	%
	sražený vzorek

	CD14+ monocyty
	14mo
	imunofenotypizace
	dospělí
	100 - 100
	%
	sražený vzorek

	CD24+ neutrofily
	24ne
	imunofenotypizace
	dospělí
	100 - 100
	%
	sražený vzorek

	CD45+ Lymfo BAL
	LYB
	imunofenotypizace
	dospělí
	3,0 – 32,4
	%
	sražený vzorek

	CD14+ Mf BAL
	MFB
	imunofenotypizace
	dospělí
	65,3 – 95,4
	%
	sražený vzorek

	CD15+ Neu BAL
	NEB
	imunofenotypizace
	dospělí
	0,2 – 4,3
	%
	sražený vzorek

	CD3+ Tly BAL
	3TB
	imunofenotypizace
	dospělí
	90 - 98
	%
	sražený vzorek

	CD3+CD4+ Tly BAL
	4TB
	imunofenotypizace
	dospělí
	35 - 79
	%
	sražený vzorek

	CD3+CD8+ Tly BAL
	8TB
	imunofenotypizace
	dospělí
	15 - 57
	%
	sražený vzorek

	CD4/CD8 Tly BAL
	4/8B
	imunofenotypizace
	dospělí
	0,6 – 5 ,5 
	%
	sražený vzorek

	CD20+ Bly BAL
	20B
	imunofenotypizace
	dospělí
	0,5 - 3
	%
	sražený vzorek

	CD235a+ Ery BAL
	235B
	imunofenotypizace
	dospělí
	11 - 84
	%
	sražený vzorek

	Eosinofily BAL
	EOSB
	imunofenotypizace
	dospělí
	0,1 - 3,5
	%
	sražený vzorek

	Polyklonální Tly
	nTly
	imunofenotypizace
	dospělí
	100-100
	%
	sražený vzorek

	Klonální Tly
	aTly
	imunofenotypizace
	dospělí
	0-0
	%
	sražený vzorek

	proerytroblasty
	pEB
	imunofenotypizace
	dospělí
	0-2
	%
	sražený vzorek

	promyelocyty
	pMY
	imunofenotypizace
	dospělí
	0-7
	%
	sražený vzorek

	myeloblasty
	MBLA
	imunofenotypizace
	dospělí
	0-3
	%
	sražený vzorek

	myelocyty
	MCYT
	imunofenotypizace
	dospělí
	5-20
	%
	sražený vzorek

	CD16- myelocyty
	16-M
	imunofenotypizace
	dospělí
	5-20
	%
	sražený vzorek

	HbF poz K
	HbF
	imunofenotypizace
	dospělí
	0,02-50
	%
	sražený vzorek

	HbF pacientka
	HFP
	imunofenotypizace
	dospělí
	0-0,01
	%
	sražený vzorek

	FMH pacientka
	FMHP
	imunofenotypizace
	dospělí
	poz/neg
	-
	sražený vzorek

	Průtoková cytometrie – Dětská nemocnice

	% T lym
	
	imunofenotypizace
	0 - 1 rok
	55 – 88
	%
	kvalita a stáří odběru

	
	
	
	1 - 2 roky
	53 - 81
	%
	

	
	
	
	2 - 5 roků
	62 – 80
	%
	

	
	
	
	5 - 18 roků
	60 - 85
	%
	

	
	
	
	18 - 100 roků
	57 - 94
	%
	

	% CD4+ T lym
	
	imunofenotypizace
	0 - 1 rok
	31 – 64
	%
	kvalita a stáří odběru

	
	
	
	1 - 2 roky
	30 - 54
	%
	

	
	
	
	2 - 5 roků
	35 – 51
	%
	

	
	
	
	5 - 18 roků
	27 - 57
	%
	

	
	
	
	18 - 100 roků
	20 - 70
	%
	

	% CD8+ T lym
	
	imunofenotypizace
	0 - 1 rok
	8 – 35
	%
	kvalita a stáří odběru

	
	
	
	1 - 18 roků
	18 - 40
	%
	

	
	
	
	18 - 100 roků
	10 - 48
	%
	

	% NK
	
	imunofenotypizace
	0 - 1 rok
	6 – 26
	%
	kvalita a stáří odběru

	
	
	
	1 - 18 roků
	6 - 28
	%
	

	
	
	
	18 - 100 roků
	6 - 33
	%
	

	% B  lym
	
	imunofenotypizace
	0 - 1 rok
	11 - 45
	%
	kvalita a stáří odběru

	
	
	
	1 - 7 roků
	9 – 35
	%
	

	
	
	
	7 - 18 roků
	7 – 30
	%
	

	
	
	
	18 - 100 roků
	4 – 23
	%
	

	IRI
	
	imunofenotypizace
	0 – 100 roků
	1 - 3
	%
	kvalita a stáří odběru

	CD36
	
	imunofenotypizace
	
	70 - 95
	%
	kvalita a stáří odběru

	CD41
	
	imunofenotypizace
	
	80-99
	%
	kvalita a stáří odběru

	CD42a
	
	imunofenotypizace
	
	66 - 99
	%
	kvalita a stáří odběru

	CD42b
	
	imunofenotypizace
	
	70 – 98
	%
	kvalita a stáří odběru

	CD61
	
	imunofenotypizace
	
	75 -99
	%
	kvalita a stáří odběru

	CD63
	
	imunofenotypizace
	
	0 – 4
	%
	kvalita a stáří odběru


8. Indikace a klinická interpretace laboratorních výsledků

	Rutinní morfologie

	Krevní obraz a diferenciální rozpočet leukocytů

	Hematologické analyzátory vydávají rychle a přesně informace o počtech erytrocytů, leukocytů a trombocytů spolu s odvozenými parametry. Analyzátor také upozorňuje na případné patologie v krevním obrazu, které jsou dle potřeby a určitých pravidel kontrolovány mikroskopem. Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním rozpočtem leukocytů z analyzátoru patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění. Indikován je jako základní vyšetření včetně preventivních prohlídek a předoperačního vyšetření.
Zkratka: KO, KO+dif 
Charakteristika

WBC =  počet leukocytů (a diferenciální rozpočet při požadavku KO+dif)
RBC =  počet erytrocytů

HGB = množství hemoglobinu (základní paramater v identifikaci anémie)
HCT = hematokrit: vyjadřuje poměr objemu erytrocytů k objemu celé krve

MCV = středním objem erytrocytů - umožňuje  rozdělení anémií na mikrocytární, normocytární a makrocytární

MCH = střední množství hemoglobinu v erytrocytu - umožňuje rozdělení anémií na hypochromní a normochromní

MCHC = průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytu - umožňuje rozdělení anémií na hypochromní a normochromní

RDW =  šíři (křivky) distribuce erytrocytů podle MCV – údaj o izocytóze nebo anizocytóze erytrocytů

PLT = počet trombocytů

MPV = střední objem trombocytů

NRBC = normoblasty
Je-li vzorek vyšetřovaný v režimu Krevní obraz – mononukleární buňky, nejsou u výsledků uváděny referenční meze (jedná se o vzorky ze separátoru nebo po zpracování Úsekem hemopoetických buněk). Vydávanými parametry jsou: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, NEU, LYM, MONO, EOS, BASO, NRBC.

	Krevní obraz s počtem trombocytů fluorescenční metodou

	Vyšetření je indikováno u trombocytopenických vzorků, kde může falešně vyšší nebo nižší hodnota výsledku významně ovlivnit faktický počet trombocytů. 
· Falešně vyšší výsledky jsou způsobovány přítomností erytrocytárních fragmentů, fragmentů leukocytární cytoplazmy, makromolekulami proteinů, bakteriemi a další, které jsou chybně do počtu PLT zahrnovány. 
· Falešně nižší počty jsou způsobeny přítomností velkých a gigantických trombocytů, které jsou naopak z počtu PLT eliminovány. 
Stanovení počtu trombocytů fluorescenční metodou tyto interference redukuje.

	Mikroskopický diferenciální rozpočet leukocytů

	Vyšetření morfologie buněk v periferní krvi patří k základnímu vyšetření širokého spektra onemocnění. 
· Neutrofílie může být u bakteriálních infekcí, myeloidních leukémií, u zánětlivých či systémových onemocnění, účinkem kortikoterapie, při maligních nádorech, traumatu, akutním infarktu myokardu.

· Neutropenie může být při onkologické terapii, při infekcích (např. herpetické viry), u systémových onemocnění (např. revmatoidní artritida), v souvislost s nežádoucími účinky některých léků, u leukémií a myelodysplastických syndromů.
· Lymfocytóza bývá u virových onemocnění, infekční monukleózy, chronických infekcí, tuberkulózy, infekční hepatitidy, lymfatických leukémií. 
· Lymfopenie vzniká vlivem ionizačního záření, působením toxických látek, po podání antilymfocytárního séra.
· Monocytóza bývá u bakteriální endokarditidy, ulcerózní kolitidy, u tuberkulózy, brucelózy, v průběhu akutních infekčních chorob v „obranné fázi“, u lymfoproliferativních onemocnění, hemolytických anémií, chronických neutropenií, při myelodysplastickém syndromu, po operačním odstranění sleziny, monocytární leukémie.

· Eosinofílie bývá u alergických reakcí, parazitárních onemocnění, systémových onemocnění, eozinofilní leukémie, u hypereosinofilního syndromu. 
· Bazofílie se vyskytuje zřídka a může být spolu s eozinofílií. Bývá např. u myxedému, alergických stavů, ulcerózní kolitidy, u maligních lymfomů, chronické myeloidní leukémie a dalších myeloproliferativních onemocnění.

	Trombocyty z citrátu nebo s Mg2+

	Kontrola trombocytopenických vzorků z důvodů potvrzení trombocytopenie, k vyloučení falešné trombocytopenie (tzv. pseudotrombocytopenie).

	Trombocyty mikroskopicky

	Kontrola trombocytopenických vzorků z důvodů potvrzení trombocytopenie a vyloučení pseudotrombocytopenie.

	Schistocyty

	Schistocyty se mohou nacházet v nátěrech periferní krve u mikroangiopatických hemolytických anémií, TTP, urémií, popálenin, u hemolytických anémií z fyzikálních příčin (umělé chlopně srdeční), u diseminované intravaskulární koagulopatie (DIC).

	Retikulocyty

	Počet retikulocytů slouží k posouzení efektivní erytropoézy v kostní dřeni. Snížený počet retikulocytů nacházíme u aplastické anémie a při snížené produkci červených krvinek v kostní dřeni. Zvýšené retikulocyty bývají u hemolytických anemií, při nedostatku železa, u talasémií, u sideroblastické anemie a při akutních a chronických krevních ztrátách.

	ICIS skóre

	ICIS skóre je kalkulovaný parametr získaný při vyšetření krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů a retikulocytů. Jde o časný indikátor rozvíjejícího se septického stavu, ICIS nabývá hodnot 0 – 20, hraniční hodnota pro probíhající infekci je 5, pozitivní hodnota, potvrzující diagnózu sepse, má hodnotu 7 – 12. ICIS pomáhá odlišit probíhající infekci od systémové zánětlivé reakce organismu. Klinická interpretace je vedena v režimu RUO (research use only).

	Krevní obraz tělních tekutin/punktátu

	Analýza tělních tekutin zahrnuje počítání a diferenciaci buněk v různých tělních tekutinách získaných punkcí např. dutiny hrudní, dutiny břišní nebo se jedná o synoviální tekutinu. Buněčná diferenciace tělních tekutin je jedním z důležitých hledisek při stanovování správné diagnózy. 
Zkratka: KO-BF 
Charakteristika

WBC =  počet leukocytů

RBC = počet erytrocytů
MN = mononukleární buňky

PMN = polymorfonukleární buňky

TC = Celkový počet jaderných buněk

	Speciální morfologie

	Vyšetření kostní dřeně a otisku trepanobiopsie

	Indikací vyšetření je diagnostika hematologických a nehematologických onemocnění postihujících kostní dřeň včetně nádorových onemocnění. 

	Železo

	Vyšetření je indikováno při vyšetření kostní dřeně v rámci diferenciální diagnostiky anémií, lze využít i v diferenciální diagnostice erytrocytóz a trombocytóz.
V cytoplazmě normoblastů se mohou nacházet granula zásobního železa ve formě Fe3+, které není zabudováno do hemoglobinu. Všechno železo, které je přítomné v cytoplazmě normoblastů, je normálně využíváno pro tvorbu hemoglobinu. Jestliže je jakkoli syntéza hemoglobinu narušena zůstává Fe3+ v normoblastech ve větších granulích nebo v jejich větším počtu. 

U sideroblastické anemie je množství zásobního železa zvýšené a jsou přítomny prstenčité sideroblasty. U sideropenické anemie je množství zásobního železa snížené nebo nepřítomné. Siderotická granulace bývá zvýšená u MDS, leukémií, hemolytických anémií, megaloblastové anémie, alkoholismu, po splenektomii, po častých transfůzích.

Významné snížení počtu sideroblastů se současným snížením zásobního železa v makrofázích podporuje diagnózu sideropenie a/nebo sideropenické anémie, zatímco snížení počtu sideroblastů se zmnožením zásobního železa v makrofázích svědčí pro anémii chronických onemocnění.

	Myeloperoxidáza

	Vyšetření je indikováno jako základní cytochemie při diagnostice akutních leukémií a myelodysplastického syndromu, event.. MDS/MPN.
Myeloperoxidáza je lysozomální kataláza a je přítomna v primárních azurofilních granulích neutrofilů, eozinofilů a monocytů. Enzym nevykazuje aktivitu v erytrocytech a v lymfocytech. S postupným vyzráváním myeloidních buněk přibývá v cytoplazmě peroxidázové aktivity s nejvyšší pozitivitou v neutrofilních segmentech. Eozinofily vykazují také peroxidázovou aktivitu, bazofily jsou negativní. V monocytech je aktivita jemně granulární. 

Peroxidázové barvení pomáhá rozlišit akutní myeloidní od lymfoblastické leukemie. Blastické buňky, které nemají granulaci, mohou vykazovat přítomnost peroxidázy, která není ještě zabudována do granulí. Auerovy tyče jsou při peroxidázovém barvení pozitivní. 

	Barvení PAS reakce v krevních buňkách

	Vyšetření je indikováno jako základní cytochemie při diagnostice akutních leukémií a MDS, event. MDS/MPN.
Tato reakce vykazuje pozitivitu téměř ve všech krevních buňkách kromě fyziologických erytroblastů. V patologických případech jsou významné následující změny: U akutní lymfoblastické leukémie bloková pozitivita blastických elementů a v případě MDS  granulární nebo difuzní pozitivita normoblastů. 

	Koagulace

	Protrombinový test

	Protrombinový test dle Quicka je základní screeningový koagulační test používaný k detekci vrozených či získaných nedostatků faktorů vnějšího koagulačního systému (FF II,V,VII,X). 
Příčiny prodloužení PT: vrozený defekt výše uvedených koagulačních faktorů, fyziologicky u novorozence, získaný defekt (přítomnost inhibitorů, nedostatek vitamínu K a léčba antagonisty vitamínu K- choroby jater, DIC).

Test PT se dále používá k monitorování orální antikoagulační terapie při níž dochází ke snížení hladiny vitamin K dependentních faktorů (II,VII,IX,X). Výsledky se vyjadřují v INR. Terapeutický rozsah: INR = 2,0 – 3,0 (pozn.: terapeutický rozsah INR může být posunut oběma směry dle klinického stavu pacienta).
Pro přesné stanovení vysokých hodnot INR (> 8) u pacientů léčených kumariny lze požadovat vyšetření s prodlouženou dobou sledování (PT MAX). Tento požadavek nutno uvést na žádanku do poznámky.  

	Fibrinogen

	Stanovení aktivity fibrinogenu patří k základnímu koagulačnímu vyšetření. Fibrinogen je koagulační faktor s nejvyšší koncentrací v plasmě. Je štěpen trombinem na fibrin nebo plazminem za vzniku fibrinogen degradačních produktů.  Kromě toho může být také štěpen tzv. trombinu podobnými enzymy (např. reptiláza). Jako protein akutní fáze se zvyšuje při  zánětlivých  onemocněních, nádorech, diabetu, obezitě, stavech po  operaci, v těhotenství. Sníženou koncentraci fibrinogenu pozorujeme při vrozené  hypo- a afibrinogenémii, dysfibrinogenémii, těžkých  poruchách jaterního parenchymu, DIC, trombolytické léčbě. Zvýšení hladiny fibrinogenu představuje významný rizikový faktor vzniku trombózy, častěji arteriální.
Pro přesné stanovení nízkých hladin fibrinogenu (< 0,5 g/l) je vyšetření prováděno v nižším ředění plazmy (1:5). Informace o nižším ředění plazmy je ve výsledkovém listě uvedena jako Fibrinogen/5. 

	Aktivovaný parciální tromboplastinový test

	Aktivovaný parciální tromboplastinový test je základní screeningový koagulační test používaný k detekci vrozených či získaných nedostatků faktorů vnitřního koagulačního systému (F VIII, IX, XI, XII, PK a HMWK, ale i  II,V a X). Test není citlivý na kvantitativní nebo kvalitativní  abnormality trombocytů a deficit F VII a F XIII. 
Příčiny prodloužení APTT:
· vrozený defekt výše uvedených koagulačních faktorů

· fyziologicky u novorozence

· získaný defekt koagulačních faktorů: přítomnost inhibitoru (specifického i nespecifického) onemocnění jater; DIC

· arteficiálně dochází často k prodloužení aPTT vlivem špatného odběru (z kanyly)

· při léčbě heparinem, méně pak  i při léčbě kumariny nebo deficitu vitaminu K

Test APTT se používá k monitorování terapie nefrakciovaným heparinem. Terapeutický rozsah: R = 2,6 – 6,2.

Pro přesné stanovení vysokých hodnot APTT R (> 5) u pacientů léčených nefrakcionovaným heparinem lze požadovat vyšetření s prodlouženou dobou sledování (APTT MAX). Tento požadavek nutno uvést na žádanku do poznámky.  

Na základě výsledků HIL studie (Woolley A., Golmard J.-L., Kitchen S.: Effect of haemolysis, icterus and lipaemia on coagulation tests as performed on Stago STA.Compact-Max analyser, International Journal of Laboratory Hematology, March 2016) je u hemolytických vzorků vkládán komentář upozorňující na možné ovlivnění výsledků rutinního APTT (s reagencií PTT Automate), které je způsobené aktivací krevního srážení (ve smyslu zkrácení koagulačních časů).

	Trombinový test

	Trombinový test je rychlý a jednoduchý test zachycující poslední fázi koagulační kaskády – přeměnu fibrinogenu na fibrin. Je indikován zejména při podezření na dysfibrinogenémie (vrozené i získané – zejména např. při hepatopatiích). Působením trombinu na molekulu fibrinogenu se odštěpují z jeho řetězců ( 2 fibrinopeptidy A a z řetězců ( 2 fibrinopeptidy B za vzniku fibrin monomerů, které spontánně polymerují „end to end“ a „side to side“ za vzniku rozpustného fibrinu, stabilizovaného následně faktorem XIII v přítomnosti Ca 2+. Trombinový test není ovlivněn nedostatkem F XIII a všech koagulačních faktorů, které jsou  v koagulační kaskádě před trombinem.

Příčiny prodloužení trombinového testu:

· abnormality fibrinogenu 

· kvalitativní: dysfibrinogenémie, 

· kvantitativní: vrozené hypo- nebo afibrinogenémie

· získané hypofibrinogenémie ( DIC, fibrinolýza, choroby jater)

· přítomnost inhibitorů s antitrombinovým účinkem

· heparin

· FDP (také antipolymerizační účinek)

· jiné vzácně se vyskytující inhibitory  (např. imunoglobuliny u myelomu a revmatoidní artritidy)

· fyziologicky u novorozence
· léčba přímými inhibitory trombinu

	D-dimery, D-dimery VIDAS

	Hladina D-dimerů (degradačních produktů fibrinu) se zvyšuje u stavů s aktivací koagulace, protože je produkován trombin, vzniká fibrin a probíhá fibrinolýza. Pozitivita D-dimerů je tedy důkazem aktivace koagulace (generace trombinu) a důkazem následné aktivace fibrinolýzy (generace plazminu). Ke zvýšení hladiny dochází při DIC, trombózách a emboliích. Snížení hladiny D-dimerů v průběhu antikoagulační terapie heparinem při TEN umožňuje  monitorovat vývoj a prognózu trombózy. Snížení odráží kvalitu endogenní trombolýzy. Ke zvýšení D-dimerů dochází  po operacích, úrazech, u nádorových onemocnění, při zánětech a onemocnění jater. Pozitivita může být ale přítomna také fyziologicky v těhotenství, při menstruaci a po nadměrné fyzické námaze. Pro klinickou interpretaci má tedy největší význam negativní výsledek (negativní prediktivní hodnota).V případě pozitivních nálezů je přínosné monitorování změn hladiny D-dimerů. Vzhledem ke zvyšování hladiny D-dimerů s věkem, by u pacientů nad 50 let mělo být použito věkově závislé cut-off (základní hodnota 0,50 mg/l FEU pro věkovou skupinu do 50 let se s každým rokem zvyšuje o 0,01 mg/l FEU až do 80 let). 
Poznámka 1 (D-dimery): Zakalení plazmy může ovlivňovat rutinní stanovení D-Di ve smyslu snížení. Přítomnost revmatoidního faktoru  ((1000 IU/ml) může ovlivňovat  stanovení ve smyslu zvýšení.
Poznámka 2: pro rutinní vyšetření D-dimerů je používána metoda LIA (D-Dimery), D-dimery VIDAS  je referenční metoda pro stanovení D-Dimerů (imunoanalýza na pevné fázi s fluorimetrickou detekcí) s vyšší specifitou a negativní prediktivní hodnotou, bez významného vlivu interferencí, používaná zejména k ověření neočekávané elevace D-dimerů. 

	Antitrombin (IIa) – inhibiční aktivita

	Vyšetření funkční aktivity AT  je rutinní screeningový test používaný k detekci vrozených či získaných nedostatků AT. Test lze využít i jako předoperační sreeningový test a doporučuje se rovněž  před zahájením léčby spojené s možností poklesu AT (kontraceptiva, heparin).
AT je nejdůležitější přirozený inhibitor nejen trombinu, ale i F Xa a  ostatních serinových proteáz. Vytváří s nimi stechiometrické ireverzibilní komplexy. Tvorba těchto komplexů je mnohonásobně urychlována v přítomnosti heparinu nebo heparinu podobných látek. Snížení AT představuje zvýšené riziko TEN. 

Nedostatek AT může být: vrozený nebo získaný při


· zvýšené konzumpci (DIC,TEN)

· zvýšených ztrátách (nefrotický sy.)

· jaterním onemocnění

· jiné (léčba heparinem, orální kontraceptiva)

Poznámka: vyšetření AT na principu IIa

	Reptilázový test

	Reptiláza - jed hada Bothrops atrox vykazuje aktivitu podobnou trombinu – odštěpuje z  ( řetězců molekuly fibrinogenu FPA za vzniku fibrinu. Na rozdíl od trombinu její působení není ovlivněno  přítomností heparinu a je méně ovlivněno přítomností fibrinogen/fibrin degradačních produktů.

Reptilázový test je test zachycující poslední fázi koagulační kaskády – přeměnu fibrinogenu na fibrin. Reptilázový test není ovlivněn nedostatkem F XIII a ostatních koagulačních faktorů. 

Příčiny prodloužení reptilázového testu:

· abnormality fibrinogenu:

· kvalitativní: dysfibrinogenémie

· kvantitativní: vrozené hypo- nebo afibrinogenémie

· získané hypofibrinogenémie (DIC,  fibrinolýza, choroby jater)

· FDP (antipolymerizační účinek)

· jiné vzácně se vyskytující inhibitory  (např. imunoglobuliny u myelomu a revmatoidní artritidy)
Poznámka: Klinický význam prodloužení reptilázového testu je stejný jako trombinového testu s výjimkou vlivu heparinu. Proto vyšetření reptilázového testu se provádí pouze v případě prodloužení trobinového testu. Reptilázový test je možné použít k ověření správnosti odběru (vliv heparinu).

	anti Xa LMWH 

	1) Test je používán k monitorování terapie LMWH, měří se inhibiční účinek komplexu LMWH – AT na FXa:

· při profylaktické dávce s.c. je běžně dosahováno peaku 0,1  - 0,5 kIU/l

· při terapeutické dávce s.c. je běžně dosahováno peaku 0,5 – 1 kIU/l
Poznámka: Odběr je v případě subkutánního podání LMWH doporučeno provádět 3-4 hodiny po aplikaci, kdy je dosaženo nejvyšší aktivity anti-Xa.
2) Test je rovněž používán k monitorování terapie Ziborem (bemiparin), měří se inhibiční účinek komplexu bemiparin-AT na FXa:

· při profylaktické dávce 2500 IU/3500 IU s.c./den je běžně dosahováno peaku 0,26–0,42/0,38–0,52 kIU/ml

· při terapeutické dávce 5000 IU/7500 IU/10000 IU/12500 IU s.c./den je běžně dosahováno peaku 0,48–0,60/0,95–1,49/1,23–1,61/1,78–2,28 kIU/ml
Poznámka: Odběr je doporučeno provádět v případě profylaktické dávky za 2 – 3 hodiny po aplikaci, v případě terapeutické dávky za 3 – 4 hodiny po aplikaci, kdy je dosaženo nejvyšší aktivity anti-Xa.


	antiXa UFH

	Test je používán k monitorování terapie UFH formou i.v. kontinuální infuze, měří se inhibiční účinek komplexu UFH – AT na FXa:

· při terapeutické dávce je běžně dosahováno peaku 0,3 – 0,7 kIU/l



	anti Xa Arixtra (fondaparinux)

	Test je používán k monitorování terapie Arixtrou (fondaparinux), měří se inhibiční účinek komplexu fondaparinux - AT  na FXa:

· při profylaktické dávce 2,5 mg s.c/den je běžně dosahováno peaku  0,39 mg/l (u pacientů s náhradou kyčelního kloubu)

· při profylaktické dávce 2,5 mg s.c./den je běžně dosahováno peaku 0,50 mg/l (u pacientů se zlomeninou kyčle)

· při terapeutické dávce 5 mg/7,5 mg/ 10 mg s.c./den je běžně dosahováno peaku 1,41 (0,97 – 1,92) mg/l

Poznámka: Odběr je doporučeno provádět 2 hodiny po aplikaci, kdy je dosaženo nejvyšší aktivity anti-Xa.

	anti Xa Rivaroxaban 

	Test je používán k monitorování terapie přímým inhibitorem FXa rivaroxaban, měří se inhibiční účinek rivaroxabanu na FXa:

· při dávce 20 mg 1x/den (FiS, TEN) je běžně dosahováno peaku 215 (22–535) μg/l, minimální hladiny 32 (6–239) μg/l  

· při dávce 10 mg 1x/den (TEP) je běžně dosahováno peaku 101 (7–273) μg/l, minimální hladiny 14 (4– 51) μg/l 

· při dávce 2,5 mg 2x/den (AKS) je běžně dosahováno peaku 47 (13 – 123) μg/l, minimální hladiny 9,2 (4,4-18) μg/l

Poznámka: Odběr je v případě monitorování maximálního účinku (nejvyšší anti Xa aktivita) doporučeno provádět 2 - 4 hodiny po podání, v případě monitorování minimálního účinku před podáním další tablety.
Léky obsahující rivaroxaban:př. XARELTO, AXALTRA, KARDATUXAN, XANIRVA, XERDOXO a XILTESS.

	anti Xa Apixaban

	Test je používán k monitorování terapie přímým inhibitorem FXa apixaban, měří se inhibiční účinek apixabanu na FXa (výsledky vyjádřeny jako medián (5.- 95. percentil):
· při dávce 10 mg 2x/den (léčba a prevence rekurence TEN) je běžně dosahováno peaku 251 (111 – 572) μg/l, minimální hladiny 120 (41 – 335) μg/l

· při dávce 5 mg 2x/den (léčba a prevence rekurence TEN)  je běžně dosahováno peaku 132 (59 - 302) μg/l, minimální hladiny 63 (22 - 177) μg/l

· při dávce 5 mg 2x/den (FiS)  je běžně dosahováno peaku 171 (91 - 321) μg/l, minimální hladiny 103 (41 - 230) μg/l

· při dávce 2,5 mg 2x/den (léčba a prevence rekurence TEN) je běžně dosahováno peaku 67 (30 - 153) μg/l, minimální hladina 32 (11 – 90) μg/l  

· při dávce 2,5 mg 2x/den (redukce FiS) je běžně dosahováno peaku 123 (69 - 221) μg/l, minimální hladina 79 (34 – 162) μg/l  

· při dávce 2,5 mg 2x/den (TEP) je běžně dosahováno peaku 77 (41 - 146) μg/l, minimální hladina 51 (23 – 109) μg/l  

Poznámka: Odběr je v případě monitorování maximálního účinku (nejvyšší anti Xa aktivita) doporučeno provádět 3 - 4 hodiny po podání, v případě monitorování minimálního účinku před podáním další tablety.
Lék obsahující apixaban: př. ELIQUIS

	anti Xa Edoxaban

	Test je používán k monitorování terapie přímým inhibitorem FXa edoxaban, měří se inhibiční účinek edoxabanu na FXa:

· při dávce 60 mg 1x/den je běžně dosahováno peaku 120 – 250 μg/l, minimální hladiny 10 – 40 μg/l 

· při dávce 30 mg 1x/den je běžně dosahováno peaku 60 – 120 μg/l, minimální hladiny 5 – 20 μg/l  
Poznámka: Odběr je v případě monitorování maximálního účinku (nejvyšší anti Xa aktivita) doporučeno provádět 1 - 2 hodiny po podání, v případě monitorování minimálního účinku před podáním další tablety.
Lék obsahující edoxaban: př. LIXIANA

	anti IIa Dabigatran

	Test je používán k monitorování terapie přímým inhibitorem FIIa dabigatran, měří se inhibice konstantního množství F IIa (výsledky vyjádřeny jako průměr (25.  – 75. percentil):

· při dávce 110 mg 2x/den (redukce FiS) je běžně dosahováno peaku 126 (85–200) μg/l, minimální hladiny 65 (43–102) μg/l

· při dávce 150 mg 2x/den (FiS) je běžně dosahováno peaku 175 (117–275) μg/l, minimální hladiny 91 (61–143) μg/l 

· při dávce 150 mg 2x/den (léčba a prevence rekurence TEN) je běžně dosahováno peaku 175 (117–275) μg/l, minimální hladiny 60 (39–94) μg/l 

· při dávce 220 mg 1x/den (ortopedie TEP) je běžně dosahováno peaku 71 (35–162) μg/l, minimální hladiny 22 (13–36) μg/l

Poznámka: Odběr je v případě monitorování maximálního účinku (nejvyšší anti IIa aktivita) doporučeno provádět 2 hodiny po podání, v případě monitorování minimálního účinku před podáním další tablety.
Léky obsahující dabigatran: př. PRADAXA, DAXANLO a TELEXER

	anti IIa Argatroban

	Test je používán k monitorování terapie přímým inhibitorem trombinu Argatrobanem, měří se inhibice konstantního množství FIIa:

· při kontinuální infuzi argatrobanu je běžně dosahováno hladin 0,25 – 1,5 μg/ml
Poznámka: V případě monitorování účinku odběr provádět 2 hodiny po zahájení infuze a  2 hodiny po změně dávky. Poté by se měla hladina monitorovat nejméně 1x denně. 

	Euglobulinová fibrinolýza

	Euglobulinová lýza je globální test fibrinolytického systému, který poskytuje orientační informaci o lytické aktivitě euglobulinové frakce. Zkrácení časů svědčí pro urychlenou fibrinolýzu. Příčiny mohou být primární hyperfibrinolýza, DIC (sekundární hyperfibrinolýza), trombolytická léčba, cirhóza, zvýšená duševní a tělesná zátěž, fyziologicky u novorozence. Prodloužení časů se doporučuje sledovat při podezření na hyperkoagulaci.

Poznámka: Výsledek vyšetření může být ovlivněn koncentrací fibrinogenu. Falešné zkrácení časů může být v důsledku problematického odběru (aktivace). Výsledek vyšetření může ovlivnit také časový interval mezi odběrem krve a přípravou euglobulinové frakce.

	APTT necitlivé k LA

	Principem je měření aktivovaného parciálního času za předchozí inkubace reakční směsi s APTT reagencií Actin FS®. 
Actin FS® je vysoce citlivý k heparinu a defektu faktorů, málo citlivý k lupus anticoagulans.

Příčiny prodloužení APTT – viz APTT.

Test je používán jako doplňující test při interpretaci prodlouženého APTT(screening) a  v rámci diagnostiky LA v případě prodloužení PTT LA.

Dojde-li při vyšetření aPTT s Actinem FS® k normalizaci koagulačního času, lze usuzovat na podezření na přítomnost  nespecifického inhibitoru typu LA. Toto podezření musí být následně potvrzeno speciálními vyšetřeními.

	Cirkulující antikoagulans v PT

	Vyšetření cirkulující antikoagulans se používá k průkazu časově závislých protilátek, k nimž patří specifické inhibitory. Cirkulující antikoagulans na principu PT je pozitivní v důsledku výskytu specifického alogenního inhibitoru u vrozených deficitů koagulačních faktorů ovlivňujících stanovení PT, vzniklého v důsledku substituce faktoru jeho alogenním koncentrátem, dále v důsledku výskytu specifického autologního inhibitoru u získaných poruch hemostázy a nespecifického inhibitoru u osob bez krvácivých projevů s patologickým PT při koagulačním screeningu, kdy většinou chybí časová závislost inhibitoru. V tomto případě je však vhodnější místo cirkulujícího antikoagulans provést přímo LA speciální testy. Metoda cirkulující antikoagulans je pouze orientační vyšetření a v případě pozitivity musí být doplněna  kvantitativním vyšetřením specifického inhibitoru (Bethesda metoda) nebo v případě podezření na přítomnost LA speciálními testy na průkaz LA.

	Cirkulující antikoagulans v APTT

	Vyšetření cirkulující antikoagulans se používá k průkazu časově závislých protilátek, k nimž patří specifické inhibitory. Cirkulující antikoagulans na principu APTT je přítomno v důsledku výskytu:

· specifického alogenního inhibitoru u vrozených deficitů koagulačních faktorů ovlivňujících stanovení APTT (nejčastěji u hemofílie A/B), vzniklého v důsledku substituce chybějícího faktoru jeho alogenním koncentrátem

· získaného autologního specifického inhibitoru (nejčastěji F VIII, ale i ostatních koagulačních faktorů ovlivňujících vyšetření APTT)

· nespecifického inhibitoru u osob bez krvácivých projevů s patologickým APTT  při koagulačním screeningu, kdy většinou chybí časová závislost inhibitoru. V tomto případě je však vhodnější místo cirkulujícího antikoagulans provést přímo LA speciální testy.

Metoda cirkulující antikoagulans je pouze orientační vyšetření a v případě pozitivity musí být doplněna  kvantitativním vyšetřením specifického inhibitoru (Bethesda metoda) nebo v případě podezření na přítomnost LA speciálními testy na průkaz LA.

	Korekční test PT

	Korekční test na principu PT se používá k rychlému orientačnímu stanovení příčiny prodloužení PT. Provádí se vyšetření PT ve směsi vyšetřované a normální plazmy v poměru 1:1 a sleduje se korekce prodloužených časů s normální plazmou. Test umožňuje odlišit zda je prodloužení způsobené defektem koagulačních faktorů, nebo přítomností inhibitoru. Pokud se prodloužení PT koriguje – jedná se o defekt faktorů (vrozený nebo  získaný),  pokud se prodloužení nekoriguje vůbec nebo jen částečně je přítomen inhibitor (specifický nebo nespecifický).

	Korekční test APTT

	Korekční test na principu APTT se používá k rychlému orientačnímu stanovení příčiny prodloužení APTT. Provádí se vyšetření APTT ve směsi vyšetřované a normální plazmy v poměru 1:1 a sleduje se korekce prodloužených časů s normální plazmou. Test umožňuje odlišit zda je prodloužení způsobené defektem koagulačních faktorů, nebo přítomností inhibitoru. Pokud se prodloužení APTT koriguje – jedná se o defekt faktorů (vrozený nebo  získaný),  pokud se prodloužení nekoriguje vůbec nebo jen částečně je přítomen inhibitor (specifický nebo nespecifický).

	Korekční test TT

	Korekční test na principu TČ umožňuje odlišit, zda je prodloužení způsobeno defektem fibrinogenu (hypo/afibrinogenemie či dysfibrinogenemie) nebo přítomností vzácně se vyskytujících inhibitorů trombinu či polymerizace fibrinu (např. imunoglobuliny u myelomu a revmatoidní artritidy, vrozená varianta ɑ1-antitrypsinu Pittsburgh s antitrombinovou aktivitou).

	Agregace stimulovaná induktory

	Vyšetření agregace krevních destiček je základním funkčním vyšetřením trombocytů. Podle agregační odpovědi na daný podnět (induktor) můžeme nepřímo sledovat některé změny ve vlastnostech krevních destiček. 
Agregace bývá snížena u získaných trombocytopatií (urémie, abusus analgetik, antikoagulační léčba, myeloproliferativní stavy, akutní leukémie) nebo vrozených trombocytopatií (von Willebrand, Heřmanského syndrom, May-Hegglin,…).

Podle agregační odpovědi na ristocetin můžeme nepřímo sledovat některé změny ve vlastnostech krevních destiček. Agregace bývá snížena u vrozených trombocytopatií (Bernard Soulier, von Willebrand). U von Willebrandovy choroby lze agregační křivku po ristocetinu kompenzovat pomocí normální plazmy.

Vyšetření agregace po ADP monitoruje současně také schopnost uvolňovací reakce trombocytů. Agregace stimulovaná ADP závisí na množství přidaného ADP. Při malých koncentracích dochází k agregaci, ale nedochází ke spuštění cyklu kyseliny arachidonové, destičky postupně deagregují – primární křivka. Při vyšší koncentraci ADP dojde ke spuštění cyklu kyseliny arachidonové (syntéza tromboxanu A2) a následnému uvolnění tromboxanu A2 ze sekrečních granulí – sekundární křivka.

 Poznámka:Agregační odpověď je závislá na počtu trombocytů. Používaný agregometr umožňuje nastavení vyšší citlivosti pro trombocytopenické pacienty.Při hodnocení výsledků je nutné přihlížet k počtu trombocytů. V případě výrazných trombycytopenií ( 50 x 109/l vyšetření nelze vůbec provést.

	Agregace samovolná

	Test samovolná agregace je testem, kterým můžeme prokazovat zvýšenou aktivaci krevních destiček in vitro bez přidání stimulačních látek. Ke zvýšené aktivaci trombocytů dochází při: čerstvé tepenné trombóze, trombocytémii, trombofilních stavech, DIC, přítomnosti některých monoklonálních imunoglobulinů.

Poznámka:

Při interpretaci nálezu nutno myslet na možnou aktivaci trombocytů in vitro v důsledku nesprávně provedeného odběru nebo nesprávné manipulace se vzorkem.

	Agregační vyšetření SPS

	Vyšetření je indikováno při podezření na syndrom lepivých destiček.

Syndrom lepivých destiček se klinicky projevuje zvýšeným sklonem k trombózám u pacientů mladšího věku a spontánním abortům. Pro SPS je charakteristická hyperagregabilita trombocytů při nízkých koncentracích induktorů ADP a epinefrin.

Pro laboratorní vyšetření SPS dosud neexistuje standardizovaná metoda a jsou doporučována vlastní referenční rozmezí agregace trombocytů při nízkých koncentracích ADP a epinefrinu pro každou laboratoř.

	HIT screen., HIT ELISA, Agregační vyšetření HIT

	Vyšetření je indikováno při podezření na heparinem indukovanou trombocytopenii (HIT).

Mírný pokles trombocytů může být pozorován u některých pacientů bezprostředně po podání infúze heparinu. Snížení počtu trombocytů není vyvoláno imunitním mechanismem a má malý klinický význam. Tento test se používá k diagnostice těžší formy trombocytopenie  s významným poklesem trombocytů (<100x109/l nebo pod 50% výchozí hodnoty bez jiné příčiny). Tato forma trombocytopenie je vyvolána imunitním mechanismem a je spojena s rizikem arteriální i žilní trombózy. Nezbytné je přerušení podávání heparinu a zavedení alternativní terapie. Nedoporučuje se náhrada jiným typem heparinu (LMWH) pro poměrně vysoké riziko zkřížené reaktivity uvedených protilátek mezi jednotlivými druhy LMWH.
Screening přítomnosti protilátek proti komplexu heparin/PF4 (HIT screen) je prováděn kvalitativní metodou LFIA ve třídě IgG. V případě pozitivity metody HIT screen, nebo střední a vysoké pravděpodobnosti HIT je prováděno vyšetření protilátek ELISA metodou ve třídě IgG. 

Funkční vyšetření schopnosti HIT protilátek aktivovat normální trombocyty v přítomnosti heparinu (ne v nepřítomnosti a při vysoké koncentraci) je prováděno metodou Agregační vyšetření HIT. V přítomnosti heparinem indukovaných protilátek dochází k indukci agregace PRP normálu v přítomnosti inaktivovaného séra pacienta a heparinu. Specifita vyšetření je vysoká, blíží se 100%, ovšem sensitivita vyšetření je jen kolem 50%. Normální plazma tyto protilátky neobsahuje, tedy ani neindukuje agregaci PRP normálu za přítomnosti heparinu.


	PFA

	PFA 100® umožňuje diagnostikovat poruchy funkce trombocytů, a to vrozené, získané nebo vyvolané inhibitory agregace trombocytů. Nejčastější příčinou poruchy funkce trombocytů detekované pomocí PFA 100( jsou von Willebrandova choroba, urémie a užívání léků jako je kyselina salicylová i další, méně časté pak jsou hereditární trombocytopatie a sekundární trombocytopatie z jiných příčin. Výsledek testu PFA 100®, vydávaný jako čas uzavření membrány CT, je indikátorem agregační a adhezivní funkce trombocytů analyzovaného vzorku plné krve. Vznik trombocytární zátky v PFA 100® systému je ovlivňován sníženým počtem trombocytů a/nebo jejich sníženou aktivitou, sníženým von Willebrandovým faktorem v plazmě a sníženým hematokritem.

Výsledek ovlivňuje:
· Hematokrit

  ( 35 %

· Počet trombocytů
  ( 150x109/l

· Hemolýza vzorku

Senzitivnější pro detekci hypofunkce trombocytů je většinou měřící modul Col/Epi, zejména pro diagnostiku antiagregační účinnosti ASA, kdy CT při užití modulu Col/ADP zůstává v normě.  

	Vyšetření lupus antikoagulans (LA)

	K vyšetření LA se používají testy závislé na fosfolipidech, které však nejsou 100% specifické pro LA  a k prodloužení koagulačních časů dochází také v přítomnosti defektu faktorů, v přítomnosti specifického inhibitoru a při antitrombotické léčbě.
Průkaz přítomnosti LA je prováděn dle doporučení SSC ISTH v následujících krocích:

1/ průkaz patologie testů závislých na fosfolipidech = screeningové testy (dAPTT, dRVVT,SCT)

2/ průkaz přítomnosti inhibitoru = korekční testy (dAPTT, dRVVT, SCT)
3/ průkaz antifosfolipidového zaměření inhibitoru = konfirmační testy (APTT, RVVT, SCT, HNP)

4/ vyloučení jiných koagulopatií včetně ovlivnění antitrombotickou léčbou

	APTT citlivé k LA (dAPTT)

	Test s použitím reagencie PTT LA je speciálně vyvinut jako screeningový test při diagnostice lupus antikoagulans.
Po přidání parciálního tromboplastinu, aktivátoru a Ca2+ k testované citrátové plazmě je monitorována vnitřní část koagulační kaskády. Snížení obsahu fosfolipidů v reagencii (dAPTT) zvyšuje citlivost testu k  přítomnosti inhibitoru lupus antikoagulans. 

Poznámka: Při léčbě kumariny se provádí PTT LA ve směsi pacientovy a normální plazmy v poměru 1:1.

	dRVVT (dilute Russel viper venom time)

	dRVVT je používán jako screeningový test při diagnostice lupus antikoagulans (LA). RVV (Russel viper venom) aktivuje F X v přítomnosti Ca2+ a fosfolipidy (PL) a tím monitoruje vnější část koagulační kaskády. Při použití nízkých koncentrací PL je test citlivý k přítomnosti protilátek namířených proti PL.  
Poznámka: Při léčbě kumariny se provádí dRVVT ve směsi pacientovy a normální plazmy v poměru 1:1.

	Korekční testy 

	Korekční testy  umožňují odlišení defektu faktorů a přítomnosti inhibitoru. Provádí se vyšetření ve směsi vyšetřované a normální plazmy v poměru 1:1 bez inkubace a sleduje se korekce prodloužených časů normální plazmou u screeningových testů na přítomnost lupus antikoagulans (dAPTT, dRVVT, SCT). Při defektu faktorů dochází ke korekci normální plazmou, za přítomnosti inhibitoru ke korekci normální plazmou nedochází. Přítomnost inhibitoru je charakterizována poměrem R1:1 a LCA indexem většími než cut off  hodnoty pro daný test (viz tabulka kap.7. Seznam vyšetřovaných parametrů).

	Konfirmační test (RVVT)

	Konfirmační test v diagnostice lupus antikoagulans, prokazující závislost inhibitoru na fosfolipidech.  V přítomnosti LA dochází k neutralizaci nadbytkem fosfolipidů přítomných v RVV reagencii, která se projeví zkrácením koagulačních časů v porovnání se screeningovým  dRVVT. Antifosfolipidová povaha inhibitoru je charakterizována normalizovaným poměrem LAR větším než 1,18.
Poznámka: Při léčbě kumariny se provádí RVVT ve směsi pacientovy a normální plazmy v poměru 1:1.

	SCT (Silica clotting time)

	SCT je používán jako screeningový test při diagnostice lupus antikoagulans (LA) a jde vlastně o upravený aktivovaný parciální tromboplastinový test. Jako aktivátor obsahuje koloidní oxid křemičitý, který aktivuje vnitřní systém. Při použití nízkých koncentrací fosfolipidů je test citlivý k přítomnosti protilátek namířených proti fosfolipidům.

Poznámka: Při léčbě kumariny se provádí SCT ve směsi pacientovy a normální plazmy v poměru 1:1.

	Konfirmační test (SCT)

	Konfirmační test v diagnostice lupus antikoagulans, prokazující závislost inhibitoru na fosfolipidech. V přítomnosti LA dochází k neutralizaci nadbytkem fosfolipidů přítomných v SCT confirm reagencii, která se projeví zkrácením koagulačních časů v porovnání se screeningovým SCT. Antifosfolipidová povaha inhibitoru je charakterizována normalizovaným poměrem NR větším než 1,19.

Poznámka: Při léčbě kumariny se provádí SCT ve směsi pacientovy a normální plazmy v poměru 1:1.

	APTT necitlivé k LA (Actin FS)

	Test APTT s reagencií Actin FS je používán v rámci diagnostiky LA v případě prodloužení PTT LA. V případě náležitého zkrácení koagulačního času s poměrem RLA větším než 0,245  lze usuzovat na podezření na přítomnost  nespecifického inhibitoru typu LA (nejedná se o konfirmaci). Toto podezření musí být následně potvrzeno speciálním vyšetřením HNP v případě negativních výsledků na principu RVVT/SCT.

	Neutralizační test s fosfolipidy v hexagonální fázi (HNP)

	HNP je konfirmační test v diagnostice lupus antikoagulans, prokazující závislost inhibitoru na fosfolipidech.  V přítomnosti LA dochází k neutralizaci nadbytkem fosfolipidů – fostatidyelatanolaminu v hexagonální fázi II (HPE), která se projeví zkrácením koagulačních časů (CT1 – CT2 větší než 8s). Při nepřítomnosti LA nedochází ke zkrácení časů po přídavku HPE (CT1 – CT2 menší než 8s). CT2 může být delší než CT1 a rozdíl časů CT1 – CT2 pak vychází jako negativní hodnota. 

Poznámka:

· Přítomnost inhibitoru heparinu v APTT reagencii zajišťuje necitlivost testovacího systému k heparinu do koncentrace 1 IU/ml.

· Přídavek normální plazmy  k testovacímu systému koriguje prodloužení koagulačních časů, způsobených deficitem faktorů.

· V přítomnosti specifického inhibitoru nedochází ke zkrácení časů po přídavku HPE.


	Faktor II

	Faktor II je  plazmatický koagulační faktor vitamin K dependentní. Aktivní forma FII – trombin hraje klíčovou roli v koagulaci. Působí jak prokoagulačně tak antikoagulačně. Vedle štěpení fibrinogenu na fibrin aktivuje kofaktory FV a FVIII, při větším množství trombinu naopak tyto faktory degraduje. Aktivuje také FXIII, FIX, krevní destičky a protein C po vazbě na TM. Snížení funkční aktivity FII způsobuje krvácivé projevy.

Vrozené defekty: jsou velmi vzácné 

· zvýšená hladina FII může být u polymorfismu 20210 G(A v genu protrombinu, která je spojena se zvýšením rizika trombózy

Získané defekty:

· léčba kumariny

· jaterní onemocnění

· nedostatek vitaminu K

· zvýšená spotřeba (DIC)

· přítomnost inhibitoru - velmi vzácně, nejčastěji při lupus antikoagulans

	Faktor V

	Faktor V je přítomný v plazmě a trombocytech. Je kofaktorem krevního srážení, FVa mnohonásobně urychluje aktivaci protrombinu. Snížení funkční aktivity FV způsobuje krvácivé projevy. Jejich tíže však nemusí přesně korelovat s funkční aktivitou FV v plazmě, protože krvácení je závislé i na obsahu FV v trombocytech a hladina FV v plazmě a v trombocytech nemusí být shodná.  Vrozené defekty: jsou  vzácné

Získané defekty:

· jaterní onemocnění 

· zvýšená spotřeba (DIC)

· inhibitor FV

	Faktor VII

	Faktor VII je plazmatický faktor vitamin K dependentní. Aktivovaný FVII  je schopen štěpit FX. Snížení funkční aktivity FVII způsobuje krvácivé projevy. Vrozené defekty: jsou vzácné.

Získané defekty:

· léčba kumariny

· jaterní onemocnění 

· nedostatek vit. K

· zvýšená spotřeba (DIC)

· inhibitor F VII – velmi vzácně

	Faktor X

	Faktor X je přítomný v plazmě a je vitamin K dependentní. FXa je součástí komplexu zvaného protrombináza (FXa, PL, Ca2+, FVa), který aktivuje protrombin na trombin. FXa je současně i aktivátorem FVII na FVIIa. FXa aktivuje v přítomnosti PL a Ca2+ také FV. Snížení funkční aktivity FX způsobuje krvácivé projevy.

Vrozené defekty: jsou vzácné, pokles pod 1 % se projevuje jako těžká hemofilie 

Získané defekty:

· léčba kumariny

· jaterní onemocnění

· nedostatek vitamimu K

· zvýšená spotřeba (DIC)

· amyloidoza, kdy se předpokládá adsorpce F X na amyloid

· inhibitor FX – velmi vzácně

	Faktor VIII koagulační a chromogenní metodou 

	Faktor VIII je přítomý v plazmě navázaný na von Willebrandův faktor.  V koagulační kaskádě působí faktor VIIIa  v komplexu s faktorem IXa, PL a Ca2+ zvaném tenáza. Působí zde jako kofaktor aktivace FX.

Vrozené defekty:

· hemofílie A:

· těžká hemofilie                     ( 1 %


· středně těžká hemofilie       1 - 5 % 


· lehká hemofilie                    5 - 40 %
· Von Willebrandova choroba - sekundární snížení FVIII při deficitu vWF jako jeho nosiče v plazmě/při poruše vazby vWF na FVIII

Získané defekty:

· specifický inhibitor F VIII - alogenní u těžké hemofilie A po léčbě koncentráty FVIII

· autologní – vzniklý spontánně u pacientů bez hemofilie A

· jaterní onemocnění 

· zvýšená spotřeba (DIC)

Zvýšení FVIII ((150 %): rizikový faktor trombózy

Faktor VIII je vyšetřován v závislosti na hladině v různých ředěních plazmy. Při vyšších a vysokých hladinách při ředění 1:40 a 1:80, naopak při nízkých hladinách v ředění 1:10 nebo FVIII Low. Tato informace je uvedena ve výsledkovém listě.

Poznámka: FVIII je běžně vyšetřován koagulační metodou, ale je možnost vyšetření také chromogenní metodou. V přítomnosti silného inhibitoru typu LA může být koagulační vyšetření ovlivněno (ve smyslu snížení),  proto je vhodné zopakovat test s LA necitlivou APTT reagencií (Actin FS), event. došetřit ještě diluci faktorů (vyšetření faktorů v ředění 1:10, 1:20, 1:40, 1:80).

Při léčbě Emicizumabem je k vyšetření FVIII nutno používat speciální chromogenní metodu F VIII chrom Emicizumab a při léčbě Altuvoct je k vyšetření FVIII nutno používat speciální koagulační metodu FVIII Altuvoct. 

	Faktor IX koagulační a chromogenní metodou

	Faktor IX je přítomný v plazmě a je vitamin K dependentní. Sám působí aktivně v komplexu zvaném tenáza, který aktivuje FX na FXa. Kofaktorem této reakce jsou FVIIIa , Ca2+ a PL.

Vrozené defekty (hemofílie B):

· těžká hemofilie                     ( 1 %
· středně těžká hemofilie       1 - 5 %

· lehká hemofilie                    5 - 40 %
Získané defekty:

· specifický inhibitor FIX
 - alogenní u těžké hemofilie B po léčbě koncentráty F IX
                                       - autologní - vzniklý spontánně u pacientů bez hemofilie B

· léčba kumariny

· jaterní onemocnění

· nedostatek vitaminu K

· zvýšená spotřeba (DIC)

· ztráty (nefrotický syndrom)

Faktor IX je při nízkých hladinách vyšetřován v ředění 1:10 nebo FIX Low. Tato informace je uvedena ve výsledkovém listě.  

Poznámka: FIX je běžně vyšetřován koagulační metodou, ale je možnost vyšetření také chromogenní metodou. V přítomnosti silného inhibitoru typu LA může být koagulační vyšetření ovlivněno (ve smyslu snížení ), proto je vhodné zopakovat test s LA necitlivou APTT reagencií (Actin FS), event. došetřit ještě diluci faktorů (vyšetření faktorů v ředění 1:10, 1:20, 1:40, 1:80).

Při substituční léčbě Refixií je nutno používat speciální koagulační metodu F IX Refixia.

	Faktor XI

	Faktor XI je přítomný v plazmě a v trombocytech. Trombocytární FXI není identický s plazmatickým.  Sám  aktivuje FIX na FIXa v přítomnosti Ca2+ a PL, aktivuje i FXII na FXIIa. Snížení funkční aktivity FXI způsobuje krvácivé projevy. 

Vrozené defekty:

· (nesprávně označované jako hemofílie C) jsou vzácné, kromě židovské populace Aškenázi (až 10% heterozygotů). Krvácivé projevy nemusí být závislé jen na plazmatické hladině FXI, ale i  na genetickém typu defektu  a obsahu FXI v trombocytech. 
Získané defekty:

· snížená syntéza (jaterní onemocnění)

· inhibitor FXI - velmi vzácně specifický inhibitor

Poznámka: V přítomnosti silného inhibitoru typu LA může být vyšetření ovlivněno (ve smyslu snížení ), proto je vhodné zopakovat test s LA necitlivou APTT reagencií (Actin FS), event. došetřit ještě diluci faktorů (vyšetření faktorů v ředění 1:10, 1:20, 1:40, 1:80).



	Faktor XII

	Faktor XII je přítomen v plazmě i séru.  XIIa aktivuje kromě FXI i PK a HMWK. Role FXII v aktivaci koagulace je dle nové teorie koagulace méně významná, důležitější roli plní při aktivaci fibrinolýzy  . Defekty FXII nejsou spojovány s krvácivými projevy, ale naopak jsou podezřelé ze zvýšené predispozice k trombózám z důvodu nedostatečné aktivace plazminogenu. O tom, zda je zvýšený výskyt trombóz při současném defektu FXII, se vedou spory a defekt FXII se v současné době neřadí mezi jednoznačně prokázané rizikové faktory pro trombózu.

Vrozené defekty (Hagemanova choroba): 

· těžké homozygotní defekty jsou vzácné (projevují se výrazně prodlouženým APTT)

· lehké defekty (heterozygoti) jsou však některými autory udávané až u 10% populace

Získané defekty:

· snížená syntéza (jaterní onemocnění)

· ztráty (nefrotický syndrom)

· inhibitor FXII - velmi vzácně specifický inhibitor

Poznámka: V přítomnosti silného inhibitoru typu LA může být vyšetření ovlivněno (ve smyslu snížení ), proto je vhodné zopakovat test s LA necitlivou APTT reagencií (Actin FS), event. došetřit ještě diluci faktorů (vyšetření faktorů v ředění 1:10, 1:20, 1:40, 1:80).

	Faktor XIII

	Faktor XIII je přítomen v plazmě a trombocytech. Působením na rozpustný fibrin mění nekovalentní vazby na pevné kovalentní.
· při vrozeném defektu FXIII jsou klinické projevy (krvácení) především u homozygotů (FXIII ( 10 %), heterozygoti s lehčím snížením FXIII jsou  většinou bez potíží při hladině FXIII > 30 %. Typickým projevem nedostatku FXIII je pozdní krvácení u chirurgických zákroků a špatné hojení ran s tvorbou abnormálních jizev a u fertilních žen opakované aborty. Donedávna byla za dostatečnou pro hemostázu považovaná hladina FXIII > 5 %, avšak dle zjištění Evropské sítě pro vzácné krvácivé choroby (EN-RBD) bylo zjištěno, že bez krvácivých projevů jsou jen jedinci s hladinou FXIII > 30 %. U těžkých defektů s hladinami ( 5 % - 10 % je doporučováno tuto substitucí FXIII udržovat > 10 %. Při porodu je doporučována plazmat. Hladina FXIII > 20 %, na velké operační výkony nejsou jednoznačná doporučení, jaká je cílová hladina FXIII, má se aplikovat 10 – 40 IU/kg. 
· k sekundárnímu defektu FXIII může dojít při operačních výkonech a polytraumatech, při DIC, při zánětlivém onemocnění střeva, při Henoch-Schonleinově purpuře, některých nádorových onemocnění, vzácný je výskyt inhibitoru FXIII. Evropská společnost pro anesteziologii (ESA) doporučuje při perioperačním krvácení při adekvátní hladině fibrinogenu a malé pevnosti koagula při hladině FXIII ( 60 % aplikovat koncentrát FXIII 30 IU/kg (7).
Poznámka: Nedostatek FXIII se neprojeví v žádném ze základních koagulačních testů. 

Velmi nízké (< 0,8 g/l) a velmi vysoké (> 6 g/l) koncentrace fibrinogenu mohou vést k falešně nízkému výsledku aktivity FXIII. Pokud je hodnota fibrinogenu větší než 6 g/l, je vzorek vyšetřován v ředění 1:2 fyziologickým roztokem. 

	Inhibitory faktoru VIII / faktoru IX

	Inhibitory FVIII / FIX jsou patologické protilátky specificky namířené proti FVIII / FIX. Metodou diagnostikujeme neutralizující inhibitor FVIII / FIX (ovlivňující funkční aktivitu FVIII / FIX). Inhibitor FVIII / FIX může  být:

· alogenní u  hemofilie A / B (většinou u její těžké formy) po léčbě koncentráty FVIII / FIX. 

· autologní u pacientů bez hemofilie A / B, pro které je charakteristické rozsáhlé krvácení do podkoží a svalstva, krvácení ze sliznic a na rozdíl od těžké hemofilie A je méně časté krvácení do kloubů.

Výskyt alogenního inhibitoru FIX je téměř o jeden řád a výskyt autologního inhibitoru FIX je o více než jeden řád méně častý, než je tomu u inhibitoru FVIII.
Při léčbě Emicizumabem se k vyšetření inhibitoru FVIII musí používat speciální chromogenní metoda Inh. FVIII Emicizumab.

	ProC® Global

	ProC® Global je funkční globální screeningový test určený ke stanovení abnormalit v systému proteinu C a je používán k diagnostice vrozených i získaných poruch v tomto systému. 

Test ProC® Global dle výsledků klinických studií má:

· 100% senzitivitu pro F V Leiden (hetero a homozygoty)

· 85% senzitivitu pro defekty proteinu C (aktivita(70%)

· 56% senzitivitu pro defekty proteinu S (aktivita (60%)

Test ProC® Global je vhodný jako screeningový test k vyloučení trombofílie, nikoliv jako diagnostický test u trombofilních pacientů. Předpokládá se, že samo snížení poměru NR je rizikový faktor trombózy. 
Faktory ovlivňující ProC® Global - snížení: 

· deficit faktorů prodlužujících aPTT

· léčba heparinem ((1 IU/ml)

· léčba kumariny 

· přítomnost LA

· zvýšená hladina F VIII 

· těhotenství, kontraceptiva, hormonální substituce

· operace, poranění, popáleniny, infekce

· vyšší počet trombocytů v plazmě 

Poznámka:

· Deficit koagulačních faktorů nebo vysoké hladiny heparinu způsobují prodloužení koagulačních časů a mohou tak maskovat defekty v systému proteinu C.   

· Prodloužení PCAT/ může být vyvoláno rovněž přítomností lupus antikoagulans (LA).

· Čas PCAT/0 musí být menší nebo roven 60 s jinak nelze výsledky spolehlivě interpretovat.

· Při časech PCAT/0  delších než 40s mohou být výsledky ovlivněny.

Vliv jiných faktorů se minimalizuje ředěním vyšetřované plazmy (PP) F V deficitní plazmou v poměru 1 : 5.  Snížení NR je pak v tomto dilučním uspořádání  vyvoláno většinou přítomností F V Leiden.

	Protein C – inhibiční aktivita

	Protein C je vitamin K dependentní protein, syntetizovaný v játrech a přítomný v plazmě v neaktivní formě jako proenzym. Jeho aktivace in vivo vyžaduje přítomnost trombinu, kalcia a fosfolipidů a je potencována endoteliálním faktorem - trombomodulinem. Aktivovaný protein C inaktivuje F Va a VIIIa v přítomnosti kofaktoru proteinu S a FV. Nedostatek proteinu C způsobuje snížení antikoagulačního  potenciálu krve a tím zvýšené riziko vzniku TEN.

 Nedostatek PC může být vrozený nebo
získaný

· jaterní onemocnění

· nedostatek vit. K

· orální antikoagulační léčba

· zvýšená spotřeba (DIC, TEN)

· zánětlivá onemocnění

	Protein S – inhibiční aktivita

	Protein S je vitamin K dependentní protein. Vyskytuje se ve dvou formách - volný (kofaktor PCa –cca 40 %) a vázaný na C4b-BP (nemá kofaktorovou aktivitu - cca 60%). Působí jednak jako kofaktor aktivovaného proteinu C, který inaktivuje F Va a VIIIa (pouze volný protein S), jednak jako samostatný inhibitor protrombinázy (cestou přímé inhibice FXa a vazbou na FV a Fva). Nedostatek proteinu S způsobuje snížení antikoagulačního  potenciálu krve a tím zvýšené riziko vzniku tromboembolizmu.

Nedostatek PS může být vrozený nebo
získaný

· jaterní onemocnění

· nedostatek vit. K

· orální antikoagulační léčba

· zvýšená spotřeba (DIC, TEN)

· gravidita, HAK

· zánětlivá onemocnění

Protein S je vyšší u mužů než u žen a zvyšuje se  s věkem. 

	Plazminogen

	Plazminogen přítomný v plazmě se váže na povrchy nejrůznějších buněk (endotel, membránu destiček, nádorové buňky), kde jsou také vazebná místa pro jeho aktivátory. Plazminogen je aktivován tkáňovými a plazmatickými aktivátory štěpením vazby arginin-valin za vzniku dvouřetězcové molekuly plazminu. Plazmin je klíčovým enzymem fibrinolytického systému a štěpí fibrin a sekundárně také fibrinogen. Nedostatek plazminogenu je rizikovým faktorem trombózy (dle některých autorů pouze zvyšují riziko trombózy při současném výskytu jiných defektů).

Vrozené defekty jsou vzácné
Získané defekty:

· novorozenci (zejména předčasně narození)

· jaterní onemocnění 

· zvýšená spotřeba (DIC, trombolytická léčba)

Ke zvýšení hladiny plazminogenu dochází ve třetím trimestru těhotenství. U novorozenců je hladina plazminogenu snížená asi na 50% hladiny dospělých.

	(2-antiplazmin

	(2 -antiplazmin je  v plazmě přítomen v nadbytku  a okamžitě reaguje s veškerým volným plazminem za vzniku irreversibiliních stechiometrických komplexů. Plazmin navázaný na fibrin je chráněn před vlivem antiplazminu. Nedostatek (2 –antiplazminu znamená posun hemostatické rovnováhy a sklon ke krvácivým problémům. Z neobvyklých krvácivých projevů je popisováno krvácení do kostní dřeně diafýz dlouhých kostí.

Vrozené defekty výskyt velice vzácně

Získané defekty:

· jaterní onemocnění 

· zvýšená spotřeba (DIC, fibrinolytická léčba)

	PAI-1

	PAI-1 hraje důležitou roli v regulaci fibrinolýzy. Vytváří irreversibilní stechiometrické komplexy s tPA a urokinázou.  Existuje souvislost mezi rizikovými faktory aterosklerózy (obezita, hyperinsulinémie, hypertriglyceridémie) a zvýšenou hladinou PAI-1, zda je samostatným rizikovým faktorem pro trombózu není dosud zcela jasné. Ke vzestupu PAI-1 dochází při  venookluzivní chorobě jater jako komplikaci transplantace krvetvorných buněk. Poměru hladiny PAI-1 před transplantací a při podezření na tuto chorobu lze využít pro diagnostiku venookluzivní choroby.

Vrozené defekty:

· snížení - výskyt velice vzácně, spojené s krvácivými projevy

· zvýšen: - u polymorfismu 4G/5G je s výskytem alely 4G asociována vyšší hladina PAI-1 u pacientů s TEN, ne však v neselektované populaci

Získané defekty ve smyslu elevace:

· trombózy, infarkt myokardu

· jaterní onemocnění 

· malignity

· operace, septický šok

Aktivita PAI-1 se zvyšuje v průběhu těhotenství a rychle se snižuje po porodu. U novorozenců je hladina PAI-1 téměř dvojnásobná než u dospělých. Přítomnost PAI-2 v plazmě těhotných žen může vést ke zkreslení stanovení hladiny PAI-1.

Poznámka: Test je necitlivý k defektům plazminogenu a fibrinogenu a k heparinu do 1 IU/ml.

	VWF:Ac, VWF:RCo, LIA VWF:Ag, ELISA VWF:CBA, ELISA VWF:FVIIIB, VWF:propeptid (VWF:pp), VWF:multimery (VWF:MM)

	Vyšetření je indikováno při podezření na von Willebrandovu chorobu, případně její monitorování.

Von Willebrandův faktor plní důležité funkce v primární hemostáze (zprostředkuje adhezi trombocytů na subendotel, za určitých okolností i jejich agregaci), a současně i v procesu koagulace (nosič FVIII, ochrana před jeho degradací, lokalizace FVIII v místě sraženiny). 

Stanovení VWF:Ac, VWF:RCo slouží k posouzení na trombocytech vázaných funkcí VWF v primární hemostáze. 
Stanovení VWF:Ag slouží k určení množství antigenu VWF přítomného v testovaném vzorku. 
Stanovení VWF:CBA slouží k posouzení adhezivity VWF ke kolagenu. 

Stanovení VWF:FVIIIB slouží k posouzení adhezivity VWF k FVIII. 
Stanovení VWF:pp slouží k určení množství propeptidu VWF přítomného v testovaném vzorku.
Stanovení VWF:MM slouží ke kvalitativnímu a kvantitativnímu (relativnímu) vyhodnocení zastoupení multimerů VWF dle molekulové hmotnosti.
Příčiny snížení VWF:Ac / VWF:Ag a VWF:CBA / VWF:Ag:

· oba dva tyto poměry jsou sníženy pod 0,7 u typu 2A a 2B von Willebrandovy choroby a pouze poměr VWF:Ac / VWF:Ag je snížen pod 0,7 u typu 2M,  v normě (nad 0,7) jsou u ostatních typů choroby (1, 2N, 3). Snížení poměru funkční aktivity ku antigenu bývá u typu 2A a 2B výraznější pro VWF:CBA než pro VWF:Ac.

· tzv. získaná forma von Willebrandovy choroby (např. u myelomu, lymfomů, SLE, hypothyroidismu, trombocytémie, při léčbě valproovou kyselinou). 

Zvýšení VWF:Ag:

· infekce

· těhotenství a hormonální antikoncepce

· operace a úrazy

· fyzická námaha

· nádory

· kardiovaskulární onemocnění
Stanovení VWF:FVIIIB hodnotí schopnost VWF vázat na sebe FVIII. Snížení této schopnosti VWF je diagnostické pro typ 2N von Willebrandovy choroby, která se fenotypicky projevuje obdobně jako lehká hemofilie A nižší plazmatickou hladinou pouze FVIII a VWF:Ag i jeho aktivita sníženy nejsou. U hemofilie A je hodnota VWF:FVIIIB v normě.

K zvýšení VWFpp/VWF:Ag dochází u von Willebrandovy choroby typu 2B, často i u typu 2A a méně často pak u typu 2M a jen v ojedinělých případech i u typu 1. Výrazně (> 10) je poměr VWFpp/VWF:Ag zvýšen u sekundárních defektů VWF na podkladě autoprotilátek proti VWF při monoklonálních gamapatiích.

Poznámka: Ke zvyšování VWF dochází i s věkem. Populace s krevní skupinou 0 má výrazně nižší VWF než populace s ostatními krevními skupinami.
Pro vyšetření VWF:FVIIIB, VWF:pp a VWF:MM je nezbytné vyšetření VWF:Ag ze stejného odběru!

	Protein S (volný, celkový)

	Jedná se o speciální vyšetření, které indikuje a interpretuje hematolog u podezření na vrozený defekt proteinu S. 

Poznámka: Přítomnost vyšších hladin revmatoidního faktoru (>70 IU/ml) ovlivňuje stanovení ve smyslu zvýšení hladin volného proteinu S. Test není ovlivněn přítomností hemoglobinu (do 5 g/l), bilirubinu  (do 75 mg/ml), fibrinogenu (do 9 g/l), nefrakciovaného heparinu (do 1,5 IU/ml) a nízkomolekulárního heparinu (do 2 anti Xa IU/ml).

	Fibrinogen - antigen

	Indikací k vyšetření antigenu Fbg je defekt koagulační aktivity Fbg či podezření na dysfibrinogenémii na základě prodloužení trombinového  a reptilázového času – vyšetření indikuje hematolog. U hypofibrinogenémie i dysfibrinogenémie mohou být funkční aktivita i antigen Fbg proporcionální nebo funkční aktivita je více snížená než antigen, který může být i v normě (nedochází k omezení syntézy Fbg, je ale porušená jeho funkční aktivita).

	Antitrombin - Xa, Antitrombin - antigen

	Jedná se o speciální vyšetření, které indikuje a interpretuje hematolog při podezření na vrozený defekt AT.

	ADAMTS 13 – aktivita, ADAMTS 13 – inhibitor

	ADAMTS13 je proteáza štěpící vWF, zinek- metaloproteináza štěpící neobvykle velké vWF multimery (UL-vWF) specificky v místě vazby Tyr(1605)-Met(1606) lokalizované na A2 doméně vWF.

Studie prokazují že nízké hladiny aktivity ADAMTS13 jsou asociovány s TTP, život ohrožujícím stavem, charakterizovaným nízkým počtem trombocytů, mikrovaskulárními tromby, fragmentací erytrocytů, renálními a CNS komplikacemi. Deficit nebo nízké hladiny aktivity ADAMTS13 ((5%) mohou vést ke kumulaci UL-vWF multimerů, které vazbou na receptory trombocytů indukují jejich agregaci a tvorbu intravaskulárních trombů.

Vrozená TTP je vzácné onemocnění způsobené mutací genu ADAMTS13. Genetické změny popsané na více místech genu vedou k  produkci nefunkčního proteinu ADAMTS13.

Získané formy TTP jsou autoimunitní onemocnění vyvolané tvorbou protilátek proti ADAMTS13, které jsou asociovány s podáváním určitých léků jako je ticlopidin, clopidogrel, quinine a cyklosporin.

Vyhodnocení ADAMTS 13 aktivita, ADAMTS 13 inhibitor – kvantitativně.

	Trombin generační test

	Globální funkční test koagulačního systému, který poskytuje komplexní obraz hemostázy. Slouží pro detekci trombofilních (test Thromboscreen) i krvácivých stavů (test BleedScreen).
Test založen na monitorování tvorby trombinu v čase pomocí fluorogenního substrátu po aktivaci koagulačního systému vhodnou směsí tkáňového faktoru (TF) a fosfolipidů (PL).

Lag fáze udává čas aktivace koagulačního systému, výška píku maximální koncentraci trombinu a plocha pod křivkou celkové množství vygenerovaného trombinu.   

	Rotem

	Globální funkční test, který zahrnuje kontinuální monitorování procesů krevního srážení i následné lýzy v podobě grafického záznamu tromelastogramu. Vyšetření je prováděno v nesrážlivé citrátové plné krvi po přídavku různých aktivátorů: testy INTEM, EXTEM, FIBTEM (EXTEM v přítomnosti blokátoru destiček), APTEM (EXTEM v přítomnosti inhibitoru fibrinolýzy kyseliny tranexamové) a NATEM (jen Ca2+).

Testy jsou založeny na viskoelastometrické analýze s vyhodnocením trombelastogramu: čas srážení (CT), rychlost tvorby koagula (CFT a Alpha), indikátory pevnosti koagula (amplitudy A5, A10, A20 a maximální pevnost koagula MCF) a fibrinolýza (maximální lýza ML a Index lýzy LI30).

	Průtoková cytometrie - Bohunice

	T lymfocyty

	Vyšetření je indikováno při imunodeficitech či virózách.

Stanovení relativního počtu CD3+ T lymfocytů prostřednictvím povrchových markerů slouží ke zjištění abnormalit v rozpočtu lymfocytů. Stanovením subtypů T lymfocytů - CD4 (pomocné T lymfocyty - Th) a CD8 (cytotoxické T lymfocyty - Tc) - a jejich poměru CD4/CD8 - lze získat imunoregulační index (IRI) vypovídající o stavu imunitního systému organismu. Nápadně snížený je u AIDS, u některých chronických virových infekcí aj. Zvýšen bývá u imunopatologických procesů. Spolu s analýzou dalších markerů může sloužit také k diferenciální diagnostice lymfoproliferací T-typu. 

	abs. CD3+CD4+ Th

	Vyšetření je indikováno u HIV pozitivity.

Stanovení absolutního počtu buněk určitého fenotypu je vyžadováno při nedostatečné výpovědní hodnotě relativního počtu. V případě hodnocení pacientů s AIDS vypovídá abs. počet CD3+CD4+ TH bb/ul o pokročilosti choroby.

	T+B+NK lymfocyty

	Vyšetření je indikováno při imunodeficitech či virózách.

Slouží ke stanovení relativního počtu všech lymfocytárních subpopulací, a tedy ke zjištění abnormalit v rozpočtu lymfocytů (spíše z imunologického hlediska). Se stanovením T lymfocytů jsou dále analyzovány CD19+ B lymfocyty a NK buňky (CD3-CD16+CD56+), což může sloužit také k diferenciální diagnostice hematoonkologických malignit.

	abs. CD19+ Bly

	Vyšetření je indikováno u léčby antiCD20 (u roztroušené sklerózy nb plicních onemocnění).

Stanovení absolutního počtu buněk je vyžadováno při nedostatečné výpovědní hodnotě relativního počtu.  U léčených pacientů vypovídá o eliminaci B lymfocytů. Došetřovány jsou ostatní subpopulace lymfocytů.

	IFT lymfocyty

	Vyšetření je indikováno při nejasných lymfocytózách.

Vyšetření lymfocytárních subpopulací slouží ke stanovení zastoupení jednotlivých lymfocytárních podtypů či k určení typu hematologické malignity v rámci lymfocytů, kdy se - na základě přemíry či nepřítomnosti exprese vybraných markerů (CD3, CD4, CD5, CD8, CD19, CD20, CD45, CD56, skappa, slambda, TCR) – dá upřesnit diferenciální dg. patologického stavu. Dle nálezu pak je došetřena aktuální patologie, slouží také k diferenciální diagnostice lymfoproliferací B-typu. 

	IFT leukocyty

	Vyšetření je indikováno při podezření na hematologickou malignitu nejčastěji typu myeloproliferace nb monoklonální gamapatie (typu MGUS a MM) vč. Waldenströmovy makroglobulinémie.

Výstupem je stanovení zastoupení základních lymfo/leukocytárních subpopulací, včetně zastoupení vyzrávajících myeloidních subpopulací periferní krvi či kostní dřeni, dle nálezu pak je došetřena aktuální patologie. 
· při nálezu atypických Bly je provedena analýza dalších B markerů (např. CD22, CD23, CD25, CD11c, CD27, CD43, FMC7, CD200, CD79b, povrchová exprese lehkých imunoglobulinových řetězců apod.),  slouží také k diferenciální diagnostice lymfoproliferací B-typu

· při nálezu vyššího zast. plazmocytů atypického fenotypu je došetřen jejich imunofenotypový profil a klonalita

· došetření atypie v myeloidní řadě či při zvýšení zast. myeloidních blastů.

	IFT HIT

	Vyšetření je indikováno při podezření na heparinem indukovanou trombocytopenii. Test má sloužit jako konfirmační, je proto nutné, aby byla nejprve prokázána přítomnost HIT protilátek screeningovými (např. ELISA) testy.

Test detekuje specifické protilátky proti komplexům destičkového faktoru 4 (PF4) s heparinem na základě jejich trombocyty-aktivujících vlastností. V testu se používají dárcovské destičky (na destičky bohatá plazma), které se inkubují s pacientským sérem v přítomnosti/bez heparinu. Pokud jsou přítomny patogenní  HIT protilátky, dochází k aktivaci dárcovských destiček. Po inkubaci vzorku s protilátkami proti destičkám a jejich aktivačním markerům je tato aktivace vizualizována pomocí průtokové cytometrie.

	IFT HS

	Vyšetření je indikováno v rámci vyšetření anémií.

Hereditární sférocytóza je nejčastější vrozenou hemolytickou anemií, její podstatou jsou molekulární defekty membránových proteinů, které vedou k tvorbě vadných erytrocytů. K analýze vad v erytrocytární membráně je použita eosin maleimidová kyselina (EMA), která se kovalentně váže na Lys-430 proteinu band 3 a po excitaci modrým světlem (=488 nm) zeleně fluoreskuje. Defekty v proteinu band 3 způsobují detekovatelné snížení intenzity fluorescence. 

	IFT trombocyty

	Vyšetření je indikováno v rámci vyšetření poruch hemostázy.

Stanovením relativní exprese CD36, CD41, CD42a, CD42b, CD61 lze diagnostikovat určitá onemocnění (např. Bernard-Soulierův syndrom, Glanzmannova trombastenie aj.). K odhalení aktivace slouží znaky CD62P a CD63, které nejsou na klidových trombocytech exprimovány.

	IFT BAL

	Vyšetření je indikováno při podezření na intersticiální plicní nemoc.

Imunofenotypizace BAL slouží ke stanovení etiologie plicních onemocnění (zastoupení leukocytárních subpopulací a stanovení imunoregulačního indexu, přítomnost ERY) a má význam např. pro vyloučení sarkoidózy, která je typická zvýšeným množstvím T lymfocytů s IRI >4. Současně s BAL je vhodné vyšetřit také párový vzorek periferní krve pro kontrolu rozpočtu buněk a subpopulací T lymfocytů.

	IFT PNH

	Vyšetření je indikováno při anémiích či nejasných trombózách.

Pro paroxysmální noční hemoglobinurii (PNH) jsou typické buňky s chybějící glykosyl-fosfatidylinositolovou kotvou (GPI). Analýzou je zjištěna jednak přítomnost (resp. nepřítomnost) markeru vázaného na CD235a+ erytrocyty pomocí GPI: CD59 (MIRL protein), ale také je analyzována vazba proaerolysinu FLAER, který se váže přímo na GPI kotvu leukocytů (CD64+ monocytů a CD15+ neutrofilů), čímž je stanovení přesnější a může tak být detekována i přítomnost malého PNH klonu.

	IFT FMH

	Vyšetření slouží k vyloučení přítomnosti či detekci lidských fetálních erytrocytů (fRBC) v mateřské krvi. Metoda je využívána pro diagnostiku fetomaternální hemoragie (FMH) a prováděna v periferní krvi těhotné ženy s abdominálním traumatem nb suspektní RhD nekompatibilitou.Test využívá flowcytometrického stanovení 2 intracelulárních Ag pomocí MoAb, a to proti fetálnímu hemoglobinu (HbF, přítomnému ve fetálních erytrocytech a v nízkém % i v erytrocytech dospělce, tzv. F buňky) a proti karbonické anhydráze (CA, přítomné pouze v erytrocytech dospělce a v pozdních stádiích fetálních buněk).

	Průtoková cytometrie – Dětská nemocnice

	Hematoonkologická diagnostika - skríning

	Vyšetření je indikováno při podezření na hematologickou malignitu. Při záchytu patologické populace vyšetření pokračuje dalším upřesněním imunofenotypu až do stádia možného určení diagnózy nebo neinformativním nálezem.

	Imunofenotypizace trombocytů

	Vyšetření destiček má svou úlohu v diferenciální diagnostice trombocytopenií, zejména k odlišení stavů ze zvýšených ztrát nebo z útlumu tvorby trombocytů. Průtokovou cytometrií lze monitorovat exprese membránových struktur v závislosti na destičkové aktivaci. Vrozené defekty trombocytární funkce se projevují sníženou až chybějící expresí destičkových glykoproteinů nebo jejich funkční poruchou. Průtokovou cytometrií lze bezpečně diagnostikovat Glanzmannovu  trombastenii (defekt receptoru pro fibrinogen CD41/61) a Bernardův-Soulierův syndrom (defekt receptoru pro Willebrandův faktor, CD42b-42a), případně také pseudo-von Willebrandovu nemoc (defekt CD42b).

	Detekce a identifikace vlasatých buněk u HCL

	U pacientů s leukémií z vlasatých buněk je důležité určení relativního zastoupení a imunofenotyp patologické populace, její odlišení od fyziologických B-lymfocytů, ale i od morfologicky podobných buněk splenického B-buněčného lymfomu/leukémie s prominentním jádrem (Splenic B-cell Lymphoma/Leukemia with Prominent Nucleoli, SBLPN), dříve označovaným jako variantní HCL. Průtokovou cytometrii lze využít nejen k diagnostice, ale i ke sledování případné progrese onemocnění, k monitorování účinnosti léčby a detekci minimální reziduální nemoci (MRD).

	MCL – MRD

	Indikováno při podezření na mantle cell lymfom. Vstupní vyšetření stanoví infiltraci nádorovými buňkami a jejich imunofenotyp, který je pak použit pro stanovení přítomnosti reziduálního klonu buněk MCL během léčby.    

	CLL - MRD

	Metodou průtokové cytometrie je detekována přítomnost/nepřítomnost zbytkové patologické subpopulace buněk charakterizované výskytem znaků CD3-5+19+20low22low43+79blow81low

	Mycosis fungoidés/Sézaryho syndrom

	Kožní T-buněčné lymfomy jsou chronickými lymfocytárními kožními malignitami s možným postižením krve, lymfatických uzlin a viscerálních orgánů. Mycosis fungoides je nejčastěji se vyskytující forma tohoto typu lymfomu, která může přejít v leukemizovaný typ nazývaný Sézaryho syndrom. Vyšetření průtokovou cytometrií pomáhá určit stádium onemocnění případně sledovat účinnost léčby pacientů s MF/SS. Účelem vyšetření je stanovit % zastoupení buněk fenotypu CD4+7-/26- mezi T lymfocyty PK a jejich klonalitu. Vyšetření lze použít pro stanovení tzv. B-ratingu onemocnění, pokud je znám obsah leukocytů ve vyšetřovaném vzorku.

	Detekce PNH klonů v periferní krvi metodou průtokové cytometrie

	Indikujeme v případech hemolýzy (Coombs negat.), atypické trombózy, AA, MDS hypocelulární, dále během léčby PNH

	Imunofenotypizace a stanovení klonality plazmocytárních buněk

	Při podezření na MM, MGUS, AL-amyloidózu a pro sledování MRD.


9. Pokyny pro pacienty

Podrobnosti uvedeny v kapitole 3.2.

10. Přílohy

· příloha č.1: žádanka pro rutinní vyšetření - formulář FN Brno č. 2-064

· příloha č.2: žádanka pro statimová vyšetření - formulář FN Brno č. 2-063

· příloha č.3: žádanka na myelogram - formulář FN Brno č. 2-295

· příloha č.4: žádanka na průtokovou cytometrii (Bohunice) - formulář FN Brno č. 2-168

· příloha č.5: příloha k žádance pro vyšetření vzorků průtokové cytometrie
· příloha č.6: žádanka na průtokovou cytometrii (Dětská nemocnice) - formulář FN Brno č. 2-164
Zaměstnanci FN Brno naleznou přílohy na Intranetu FN Brno v seznamu formulářů. 

11. Seznam zkratek

BM

Biologický materiál

CI

Centrum informatiky

DTC

Diagnosticko terapeutické centrum

LIS

Laboratorní Informační Systém

OLH

Oddělení laboratorní hematologie
IHOK 

Interní hematologická a onkologická klinika

MKN

Mezinárodní klasifikace nemocí

MZ-ČR
Ministerstvo zdravotnictví České republiky

NIS

Nemocniční informační systém

NLZP

nelékařský zdravotnický pracovník 
OIAK

Oddělení interního auditu a kontroly
SEKK

Systém Externí Kontroly Kvality

SOP

Standardní operační postup

THP


Technicko hospodářský pracovník

VŠ

Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků/JOP VŠ
ZL

Zdravotní laborant
PAGE  
97/97

