[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO





Naše zn.:   2012//FN Brno – 09.4.1. - Va/St                                

Vaše zn.:
V Brně dne 1. února 2012

Veřejná zakázka malého rozsahu – „Inkubátor“

Dotaz č. 1
Na základě dotazu uchazeče k VZMR na „Inkubátor“  č:  2012/10977/FN Brno–09.4.1- Va/St

 ze dne 26. ledna 2012  poskytuje zadavatel odpověď, a to všem uchazečům.

Dotaz 1:  
V požadavku na přístroj zadavatel požaduje parametr „nastavitelnost polohy lůžka bez nutnosti otevření inkubátoru“. 

Bude zadavatel akceptovat naše řešení polohovací páky uvnitř inkubátoru? 

Toto řešení nabízí  změnu polohy lůžka, z pozice 12° Trendelenburgovy polohy do  pozice 12°anti Trendelenburgovy polohy jedním pohybem pákového mechanismu během dvou vteřin. Toto řešení je pro potřeby ošetřujícího personálu rychlejší, pro pacienta je pohyb plynulejší. Také je zde možnost při polohování lůžka položit jednu ruku na novorozence, čímž snížíme jeho stres.

Domníváme se, že tato rychlá reakce je u inkubátoru intenzivního typu velmi důležitý parametr. 

 Odpověď 1:
Ne zadavatel nemění technickou specifikaci v  parametru „nastavitelnost polohy lůžka bez nutnosti otevření inkubátoru“.
S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení
Vyřizuje: Martina Střechová, tel.č. 532 232 674
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705


Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU, MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ


Vedoucí útvaru:


Pavel Zemánek


tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185


e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111






















1 /1
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


