[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO





Naše zn.:   2012//FN Brno – 09.4.1. - Va/St                                

Vaše zn.:
V Brně dne 6. ledna 2012

Veřejná zakázka malého rozsahu – „Operační stůl“

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Zadavatel využívá svého práva, které si stanovil v bodě 7. odst. 1 žádosti o podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce a na základě dotazů uchazečů doplňuje podmínky.

Dotaz 1:  

Je skutečně požadován náklon v podélném směru (Trendelenburg / Anti Trendelenburg) v rozsahu +/- 90° ? 
Odpověď 1:
Správná formulace je Trendelenburg/Anti T  min. +/- 40°  

Dotaz 2:  

V technické specifikaci je požadavek kompatibility s dosavadním systémem na COS III

Rozumí se tímto:

· systémový provoz, tzn. návoz a plné funkční využití nové operační desky na původní systémové operační základně na COS III a naopak návoz původní systémové operační desky na novou systémovou operační základnu a plné funkční využití polohovatelností takto sestavených operačních systémů? 
· Kompatibilita segmentů operační desky, tzn. použitelnost nových segmentů operační desky – zejména nožního segmentu, zádového segmentu, atd. na původní operační desce na COS III  a naopak použitelnost vybraných segmentů původních operačních desek na nové systémové operační desce?

· Kompatibilita příslušenství umístěného na boční eurolištu operační desky

Odpověď 2:
Požadujeme kvalitní systémový operační stůl, t.j.: operační deska, vozík pod  operační desku  bez elektrického pohonu a nohu  operačního stolu

Zadavatel dává možnost na co nejvyšší kompatibilitu s dosavadním systém 4 stolů od firmy Maquet z provozních důvodů - vzájemná zastupitelnost součástí např. při havárii. Není však uváděno jako podmínka, ale pouze jako možnost.
Dále zadavatel mění bod 8. Termín a způsob podání nabídky
Původní termín 9.1. 2012 
Nový termín  16.1.2012

Ostatní zůstává beze změn.

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení
Vyřizuje: Martina Střechová, tel.č. 532 232 674
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705


Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU, MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ


Vedoucí útvaru:


Pavel Zemánek


tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185


e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111






















2 /2
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


