[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




Naše zn.: 2011//OBO – 09.4.1. – Va/St
Brno  1.června 2011 

Odpovědi na dotazy -  VZMR „Monitorovací soubor“
Na základě dotazu uchazeče k VZMR na „Monitorovací soubor“  č:  2011/949/OBCH–09.4.1- Va/St
 ze dne 24. května 2011  poskytuje zadavatel odpověď, a to všem uchazečům.

Dotaz 1:  
Akceptuje zadavatel řešeni měřeni srdeční činnosti pomoci výpočtu časového rozdílu mezi vrcholem R-křivky a periferní pulzní vlny, které je pro daný JIP KUCH přínosnější jak z hlediska sledovaní trendu i eliminace pozdního rozpoznání poklesu krevního tlaku? Navíc v kombinaci s BIS, jez při převozu ze sálu jasně definuje zbytkovou hloubku sedace pacienta.

 Odpověď 1:
Lze akceptovat měření srdeční činnosti dle bodu 1. 

Dotaz 2:  
Vzhledem k charakteru oddělení JIP KUCH a jeho návaznosti na operační sály, ze zadání jednoznačně nevyplývá, zda mají uvedené monitory mít možnost měřeni BIS, které je přínosné pro monitoraci pacientů v pooperačním stavu.

Odpověď 2:
Nepožadujeme měření BIS. 

Ostatní zůstává  beze změny.
S pozdravem

Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení
Vyřizuje: Martina Střechová, tel.č. 532 232 674
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU


Vedoucí útvaru:


Ing. Radek Skoumal


tel.: 532 232 895, fax: 532 233 640


e-mail: radek.skoumal@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111











1 /1

