[image: image1.emf]              [image: image2.emf]             [image: image3.emf] [image: image4.emf]

Brno  17.února 2011 

Odpovědi na dotazy -  VZMR „Dovybavení pro laboratoř chůze“
Na základě dotazu uchazeče k VZMR na Dovybavení pro laboratoř chůze č:  2011/201/OBCH– Va/St ze dne 11. února 2011  poskytuje zadavatel odpověď, a to všem uchazečům.

Dotaz 1:  
Můžeme nabídnout šrouby, vrtáky, závitníky, ale mohli byste přesněji určit, jakého mají být průměru?
 Odpověď 1:
Šrouby  průměru  cca 3,5  a  5 mm,  odpovídající  vrtáky a závitníky - zamykatelné šrouby do LCP dlah

Pro dětský  věk  5-15 let.
Dotaz 2 :

Pokud jde o kyčelní dlahy, též můžeme nabídnout poměrně širokou řadu komponent, je možné, že byste přesněji specifikovali, o jaké dlahy máte zájem?
 Odpověď 2 :
Dlahy  designem určené pro proximální femur  věkové skupiny 5-15 let  charakteru  LCP.
Ostatní zůstává  beze změny.
S pozdravem

Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení
Přílohy: 

Technická specifikace

Vyřizuje: Martina Střechová, tel.č. 532 232 674
Dovybavení pro Laboratoř chůze dle projektu : „Upřesnění indikací chirurgické léčby pohybového aparátu u dětí postižených dětskou mozkovou obrnou  (DMO)  v podmínkách laboratoře chůze

Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism 

[image: image1.emf][image: image2.emf][image: image3.emf][image: image4.emf]