
[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




Naše zn.: 2011//OBO – 09.4.1. – Va/St
Brno  11. května 2011 

Odpovědi na dotazy -  VZMR „Akumulátorové vrtačky“

Na základě dotazu uchazeče k VZMR na akumulátorové vrtačky č:  2011/718/OBCH– 09.4.1.-Va/St 
ze dne  3. 5. 2011  poskytuje zadavatel odpověď, a to všem uchazečům.

Dotaz 1:  
Ve Vaší Žádosti je v technické specifikaci, v odstavci příslušenství, uveden počet akumulátorů 2ks/vrtačku. Moderní vrtačky však používají moduly, které obsahují motor, převodovku, akumulátory (např. 6 ks) a řídící jednotku. V tomto případě tedy postrádá smysl dodat akumulátor "navíc". 

 Odpověď 1:
V zadání požadujeme  minimálně 2 ks akumulátorů/ vrtačku a myslíme tím minimálně 2 výměnné akumulátory/akumulátorové  bloky pro zajištění  " nepřetržitého "  provozu akumulátorové vrtačky - jeden akumulátor( blok) je ve vrtačce, druhý se nabíjí.

Pokud těchto akumulátorů/ akumulátorových bloků bude k vrtačce víc (  např z důvodu malé kapacity akumulátoru/akumulátorového bloku vyžadující její výměnu během běžné operace nebo z důvodu dlouhé doby nabíjení v nabíječce), nemáme námitek.
Dotaz 2 :
Ve Vaší Žádosti je v technické specifikaci, v odstavci příslušenství uvedena sada pilových plátků. Žádáme o upřesnění počtu plátků, neboť existují základní sady, rozšířené sady, či zákaznické sady, které se vzájemně mohou lišit počtem a cenou až několikanásobně.

 Odpověď 2 :
Složení sady a počet  pilových plátků necháváme na dodavateli ( jedná se o spotřební materiál, který bude následně při dalším nákupu via SZM specifikován dle potřeb kliniky). Vrtačka je pro ortopedii.

Dotaz 3:

Ve Vaší Žádosti je v technické specifikaci, v odstavci příslušenství uvedena sada vrtáků. Žádáme o upřesnění počtu vrtáků obdobně jako u dotazu č. 2.

Odpověď 3:
viz bod 2
Dotaz 4:

Ve Vaší Žádosti je v technické specifikaci, v odstavci příslušenství uveden sterilizační kontejner. Žádáme o upřesnění typu - ventilový, filtrový (s filtrem teflonovým, papírovým), případně další požadavky kladené na sterilizační kontejner.
Odpověď 4:

Sterilizační kontejner - preferujeme celokovový ventilový.

Ostatní zůstává  beze změny.

S pozdravem

Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Martina Střechová, tel.č. 532 232 674
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU


Vedoucí útvaru:


Ing. Radek Skoumal


tel.: 532 232 895, fax: 532 233 640


e-mail: radek.skoumal@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111











1 /2

