[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




Brno  27. března 2012
Žádost

o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1.  Vymezení plnění 

Předmětem plnění je dodávka infuzní techniky dle přiložené technické specifikace v přílohách pro jednotlivá pracoviště Fakultní nemocnici Brno. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo všechny části veřejné zakázky malého rozsahu. 
Specifikace a požadovaný počet:
A) Infuzní pumpa – 41 kusů
B) Lineární dávkovač – 27 kusů 

C) Enterální pumpa – 5 kusů
D) Přenosný lineární dávkovač – 10 kusů
2.   Místo a doba plnění 
· Místem plnění je FN Brno, PMDV, sklad MTZ
· Doba plnění je součásti nabídky uchazeče
· Dodávka bude plněna na základě dílčích objednávek dle potřeby zadavatele po uzavření kupní smlouvy
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny :
cena bude uvedena za 1 ks ve specifikaci A), B), C) a D)  bez DPH, sazba DPH zvlášť a bude zpracována včetně předvedení funkčnosti, dopravy a bude zahrnovat všechny související náklady 
4.   Podmínky e-aukce pro nákupy ve FN Brno:

Elektronický obchod je dostupný na http://aukce.fnbrno.cz/aukce
· Aukce probíhá ve vyznačeném čase

· Uchazeč vyplní  požadované údaje k jednotlivým položkám:

· Množství (1ks), jednotková cena bez DPH (prosté číslo bez textu), sazba DPH, záruční doba – dle nabídky uchazeče, splatnost faktury (90 dnů) a dodací podmínky budou doplněny přímo do tabulky e-aukce formou výběru z nabízených možností

· Po vložení údajů potvrdit tlačítkem ULOŽIT. 

· Ostatní doklady související s nabídkou: prospekty, krátký technický popis nabízeného zboží, prohlášeni budou připojeny k návrhu jako příloha, která se vkládá přes PROCHÁZET s potvrzením uložení: ZASLAT NOVÝ DOKUMENT.
· Při vložení nabídky kterýmkoliv uchazečem v posledních 2 minutách zbývajících do konce aukce a potvrzení zněny tlačítkem ULOŽIT, bude aukce automaticky prodloužena o 5 minut. Aktualizace je prováděna tlačítkem OBNOVIT ČAS.

· Tlačítko ULOŽIT se používá pro uložení nabídky i změny ceny, dodacích podmínek, záruky apod.

· V případě, že řádek s cenou změní barvu na zelenou, jedná se v té chvíli o nejvýhodnější cenovou nabídku.
5. Platební podmínky
· Platba bude provedena po splnění dodávek dle dílčí objednávek se splatnosti faktury 90 dnů 
6.   Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

· Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.
7.   Podmínky pro plnění 

     Nabídka bude obsahovat: 

· servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky  předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně

· prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce 
· označení CE

· návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
· uchazeč  předloží v nabídce čestné prohlášení, ve kterém uvede, že souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi uchazečem a zadavatelem z této smlouvy, zejména vlastního textu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o obchodním tajemství, se nepoužije
· doložení certifikátu EŠV (Ekologicky šetrný výrobek) nebo prohlášení k EŠV
8.   Způsob hodnocení nabídek

· Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
· Pro účely hodnocení bude celková nabídková cena za dílčí plnění dle bodu 1. vypočítána jako součet součinů jednotlivých cen a počtu kusů a bude zahrnovat všechny související náklady (např. předvedení funkčnosti, dopravu, clo, balné..). 
9. Zadavatel si vyhrazuje právo

· upravit, doplnit podmínky žádosti o nabídku

· odmítnout všechny nabídky

· změnit, případně zrušit aukci bez udání důvodu 
· uzavřít smlouvu v dílčím plněni
· neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů

10. Název aukce

 Infuzní technika
11. Název a sídlo zadavatele: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 BRNO
ZPRACOVATEL PŘIJATÝCH NABÍDEK:

Fakultní nemocnice Brno

Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů – Obchodní oddělení

Jihlavská 20, 625 00  Brno
S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Lesya Dudchukova, ObO - ÚPI, tel: 532 232 127
Přílohy : č.1. Specifikace – Infuzní pumpy
                              č. 2. Specifikace – Lineární dávkovač
            č. 3. Specifikace – Enterální pumpa
            č. 4. Specifikace – Přenosný lineární dávkovač
Příloha 1.
Infuzní pumpa 

- rychlost dávkování min. 0,1 - 999 ml/hod

- objem nastavitelný min. 0,1 - 1000 ml

- napájení ze sítě 230V/50 Hz

- možnost uživatelského nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních

- alarm okluzního tlaku v rozmezí 60 až 150 kPa

- bolus - nastavitelný objemový limit  a rychlost  

- přesnost dávkování min. ±5%

- indikace vzduchových bublin v infuzním setu

- provoz na el. síť a vnitřní akumulátor

- provoz z nového a plně nabitého akumulátoru po dobu min. 4 h (při rychlosti dávkování do 20 ml/h)

- uživatelské nastavení alespoň jednoho z uvedených tlakových infuzních setů:

Další podmínky: 

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 
- označení přístroje „ CE “ 
- délka záruky min. 24 měsíců

- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31  v platném znění ( prodej, servis)
- uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

-  kompletní popis technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- předvedeni funkčnosti uživateli na pracovišti 

- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný a 1x na CD) při dodání
- 1x kompletní servisní manuál ( možnost na CD/DVD) při dodání

- bezplatné zaškolení 2 pracovníků OZT FN Brno na provádění BTK na nabízených přístrojích 
- kompletní popis spotřebního materiálu v českém jazyce s uvedením ceny jednotlivých položek.

- podrobný popis veškerého příslušenství

Příloha 2. 

Lineární dávkovač

- rychlost dávkování nastavitelná min. v rozmezí 0,1 – 99,9 ml/hod.

- nastavitelný objem podávaných léků v rozmezí 0,1 – 999 ml

- napájení ze sítě 230V/50 Hz

- alarm okluzního tlaku v rozmezí 60 až 150 kPa

- bolus - nastavitelný objemový limit  a rychlost 

- přesnost dávkování min. ± 3% 

- provoz na el. síť a vnitřní akumulátor

- provoz z nového a plně nabitého akumulátoru po dobu min. 4 h (při rychlosti dávkování 20 ml/h)

- možnost použití stříkačky o objemu  20 a 50 (nebo 60) ml

- uživatelského nastavení alespoň jedné z uvedených stříkaček:

Další podmínky: 

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 
- označení přístroje „ CE “ 
-  délka záruky min. 24 měsíců

- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31  v platném znění ( prodej, servis)
- uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti 

- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný a 1x na CD) při dodání
- 1x kompletní servisní manuál ( možnost na CD/DVD) při dodání

-  bezplatné zaškolení 2 pracovníků OZT FN Brno na provádění BTK na nabízených přístrojích 
- kompletní popis spotřebního materiálu v českém jazyce s uvedením ceny jednotlivých položek.

- podrobný popis veškerého příslušenství

Příloha č.3

Enterální pumpa 

· rychlost dávkování min. 1 - 300 ml/hod

· objem nastavitelný min. 0..9995 ml

· okluzní tlak max. 150 kPa, 

· přesnost dávkování min. ±5%

· provoz na el. síť a vnitřní akumulátor

· enterální set  -  běžný enterální set 

Další podmínky: 

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 

- označení přístroje „ CE “ 

- délka záruky min. 24 měsíců

- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31  v platném znění

- uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti 

- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný a 1x na CD) při dodání
- 1x kompletní servisní manuál ( možnost na CD/DVD) při dodání
- roční náklady na spotřební materiál

- podrobný popis veškerého příslušenství

Příloha č. 4 
Přenosný lineární dávkovač

- rychlost dávkování nastavitelná min. v rozmezí 0,1 – 25 ml/hod.

- nastavitelný objem podávaných léků v rozmezí 0,1 – 100 ml

- napájení z baterií/ akumulátoru
- bolus - nastavitelný objemový limit  

- přesnost dávkování min. ± 2% - 
- provoz z nového a plně nabitého akumulátoru po dobu min. 40 h (při rychlosti dávkování 25 ml/h)

- možnost použití stříkačky o objemu  2, 5, 10 nebo 20 ml
Příslušenství v ceně dodávky:

· průhledný plastový ochranný kryt

· brašna pro nošení na těle
Další podmínky: 

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 
- označení přístroje „ CE “ 
- délka záruky min. 24 měsíců

- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31  v platném znění ( prodej, servis)
- uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti 

- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný a 1x na CD) při dodání
- 1x kompletní servisní manuál ( možnost na CD/DVD) při dodání

-  bezplatné zaškolení 2 pracovníků OZT FN Brno na provádění BTK na nabízených přístrojích 
- kompletní popis spotřebního materiálu v českém jazyce s uvedením ceny  jednotlivých položek.

- podrobný popis veškerého příslušenství

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705


Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU, MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ


Vedoucí útvaru:


Pavel Zemánek


tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185


e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz








FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111











                                                                                                                          7 /7
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


