[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO





DORUČENKA

Naše zn.: 2012//FN BRNO -09.4.1 -  Va/Pu
Vaše zn.: -                                

V Brně dne 27. února 2012
Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1.  Vymezení plnění 
·  Předmětem plnění je dodávka 1ks inkubátoru pro Neonatologické oddělení, Pracoviště reprodukční medicíny, FN Brno dle přiložené technické specifikace.
Medicínský účel: Sledování chodu životních funkcí nevyvinutých novorozenců.

2.   Místo a doba plnění 
· Místem plnění je FN Brno, PRM, NO
· Doba plnění je součástí nabídky uchazeče 

3.  Podmínky pro plnění 

     Nabídka bude obsahovat: 

· krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)

· cenovou nabídku s technickou specifikací

· záruční lhůta min. 24 měsíců 

· prohlášení o shodě v českém jazyce v platném znění s uvedením klasifikační třídy 

· servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky  předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně

· návrh smlouvy podepsaný ze strany uchazeče

· Uchazeč předloží v nabídce čestné prohlášení, ve kterém uvede, že souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi uchazečem a zadavatelem z této smlouvy, zejména vlastního textu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o obchodním tajemství, se nepoužije.

· označení CE

· doložení certifikátu EŠV nebo prohlášení k EŠV

4.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

· celková nabídková cena včetně DPH bude zpracována ve členění jednotlivých položek včetně dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti s vyčíslením DPH zvlášť.

· Platební podmínky:

· platba proti faktuře po splnění dodávky 90 dnů

5.   Způsob hodnocení nabídek
      Nabídka bude hodnocena podle základního kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

6.   Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny 

7.  Zadavatel si vyhrazuje právo

· upravit, doplnit, změnit podmínky žádosti o nabídku

· odmítnout nabídku

· zrušit výběrové řízení  bez udání důvodu

· neuzavřít smlouvu 

8.  Termín a způsob podání nabídky 

do 9. 3. 2012 do 11,00 hod.

a) poštou doporučeně na adresu:



Fakultní nemocnice Brno



Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů – Obchodní oddělení


Jihlavská 20

 

625 00 Brno 

b) nebo osobně na výše uvedené adrese na sekretariátu Odboru obchodu v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 894

c) nabídka bude označena – „Nabídka- Inkubátor pro neonatologii“


Obálka musí být označena: NEOTVÍRAT
9.  Název a sídlo organizace

     Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení

Přílohy: 
Technická specifikace

Vyřizuje: Zdeňka Pulicarová, tel. 532 23 2752/2814
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705


Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU, MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ


Vedoucí útvaru:


Pavel Zemánek


tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185


e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111





















2 /2
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


