[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




V Brně dne 7. října 2011
Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1.  Vymezení plnění 

· Předmětem plnění je dodávka 3ks monitorů vitálních funkcí pro Pediatrickou kliniku, Pracoviště dětské medicíny, FN Brno dle přiložené technické specifikace.
2.   Místo a doba plnění 
· Místem plnění je FN Brno, PDM, PeK
· Doba plnění: dle nabídky uchazeče
3.  Podmínky pro plnění 

     Nabídka bude obsahovat: 

· krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)

· vlastní nabídku 

· záruční lhůta min. 24 měsíců 

· prohlášení o shodě v českém jazyce  v platném znění s uvedením klasifikační třídy 

· autorizovaný servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky  předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně

· návrh smlouvy 
· Uchazeč předloží v nabídce čestné prohlášení, ve kterém uvede, že souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi uchazečem a zadavatelem z této smlouvy, zejména vlastního textu smlouvy. Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o obchodním tajemství, se nepoužije.
· označení CE

· doložení certifikátu EŠV nebo prohlášení k EŠV
4.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

· celková nabídková cena včetně DPH bude zpracována ve členění jednotlivých položek včetně dopravy,cla ,instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti s vyčíslením DPH zvlášť. 
· platební podmínky: 

· platba proti faktuře po splnění dodávky s možností rozložených plateb při ceně do 500 000,-Kč bez DPH na 3 splátky, při ceně do 1 000 000,-Kč na 6 splátek a při ceně od 1 000 000,-Kč na 10 stejných  po sobě jdoucích měsíčních splátkách.
5.   Způsob hodnocení nabídek
      Nabídka bude hodnocena podle základního kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
6.   Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny 

7.  Zadavatel si vyhrazuje právo

· upravit, doplnit, změnit podmínky žádosti o nabídku

· odmítnout nabídku

· zrušit výběrové řízení  bez udání důvodu

· neuzavřít smlouvu 

8.  Termín a způsob podání nabídky 
do  21.10.2011 do 11,00 hod.

a) poštou doporučeně na adresu:
                                                     Fakultní nemocnice Brno

                                                     Odbor obchodu – Obchodní oddělení
                                                     Jihlavská 20

                                                     625 00 Brno 

b) nebo osobně na výše uvedené adrese na sekretariátu Odboru obchodu v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 894
c) nabídka bude označena – „Nabídka – Monitory vitálních funkcí pro PeK, PDM“
Obálka musí být označena: NEOTVÍRAT
9.  Název a sídlo organizace

     Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
S pozdravem
Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
Přílohy: 
Technická specifikace
Vyřizuje: Sabina Chmelíčková , tel. 532 232 752
Zadávací podmínky na monitor vitálních funkcí – 3 ks

pro Pediatrickou kliniku, PDM
Modulární monitor vitálních funkcí komunikující s personálem v českém jazyce. 
Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství (pro dospělé i děti) a starovacího „kitu“ potřebného k prvnímu uvedení do provozu. Provoz na síť i baterii.

Požadované vlastnosti:

Barevná LCD obrazovka o úhlopříčce min.10“, min. 6 křivek, alfanumerické zobrazení měřených parametrů. Odolnost vstupů proti defibrilačnímu impulzu. 

Měření a zobrazení:

· ekg křivka, možnost zobrazit 2 libovolné svody, arytmologický software, detekce pacemakeru, možnost použití 3 nebo 5-ti svodových kabelů

· respirace, možnost volby svodů ze kterých se bude počítat dechová frekvence

· puls

· saturace O2 (SpO2)

· neinvazivní krevní tlak  

· 2x invazivní krevní tlak 

· 2x teplota

· tabulkové a grafické trendy - volitelně až do min.48 hod.

· nastavení a automatické zobrazení alarmů od všech měřených funkcí

Možnost rozšíření:

· kapnografický modul 
Obecné požadavky na přístroj: 

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení  230V / 50 Hz + baterie
Další podmínky: 

· požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)

· prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a NV 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy

· označení přístroje značkou „CE“

· délka záruky min. 24 měsíců

· ohlašovací povinnost autorizovaného servisu - doklad o splnění NV 346/2003 Sb., § 31, v platném znění

· uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, cenu PBTK a její četnost, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a NV 346/2003 Sb., v platném znění, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně výměny předepsaných dílů) a bez vyzvání.

· dva návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf)

· jeden servisní manuál ( možno na CD,DVD nosiči)

· seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

· seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

· kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU


Vedoucí útvaru:


Ing. Radek Skoumal


tel.: 532 232 895, fax: 532 233 640


e-mail: radek.skoumal@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111




















 

     1 /3

