[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




V Brně dne 11. srpna 2011
Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1.  Vymezení plnění 

· Předmětem plnění je dodávka 1ks porodnické postele pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle přiložené technické specifikace
2.   Místo a doba plnění 
· Místem plnění je FN Brno, GPK, PMDV
· Doba plnění je součástí nabídky uchazeče
3.  Podmínky pro plnění 
     Nabídka bude obsahovat: 
· krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)

· vlastní nabídku 

· záruční lhůta min. 24 měsíců 

· prohlášení o shodě v českém jazyce  v platném znění s uvedením klasifikační třídy 

· autorizovaný servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky  předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně

· návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
· zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu zadavatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Uchazeč (budoucí zhotovitel) v čestném prohlášení dále uvede, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku
· označení CE

· doložení certifikátu EŠV nebo prohlášení k EŠV
4.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

· celková nabídková cena včetně DPH bude zpracována ve členění jednotlivých položek včetně dopravy a cla s vyčíslením DPH zvlášť, přičemž cena bude konečná vč. dopravy, instalace, cla, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti
· platební podmínky – platba bude provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného do 5ti dnů po předání a převzetí předmětu plnění 

· platba proti faktuře po splnění dodávky při ceně do 200 000,-Kč splatnost faktury do 90 dnů,  s možností rozložených plateb při ceně do 500 000,-Kč bez DPH na 3 splátky, při ceně do 1 000 000,-Kč na 6 splátek a při ceně od 1 000 000,-Kč na 10 splátek v měsících po sobě jdoucích
5.   Způsob hodnocení nabídek
      Nabídka bude hodnocena podle základního kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
6.  Zadavatel si vyhrazuje právo

· upravit, doplnit, změnit podmínky žádosti o nabídku

· odmítnout nabídku

· změnit, případně zrušit výběrové řízení  bez udání důvodu

· neuzavřít smlouvu 

7.  Termín a způsob podání nabídky 
do  22.8.2011 do 11,00 hod.

a) poštou doporučeně na adresu:
                                                     Fakultní nemocnice Brno

                                                     Odbor obchodu – Obchodní oddělení
                                                     Jihlavská 20

                                                     625 00 Brno 

b) nebo osobně na výše uvedené adrese na Obchodním oddělení v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 894
c) nabídka bude označena – Nabídka  - Neotvírat – Porodnická postel
8.  Název a sídlo organizace

     Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem
Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
Přílohy: 

Technická specifikace

Vyřizuje: Barbora Beranová, tel. 532 232 127
Technická specifikace 
Technické požadavky :
Plocha lůžka dělená na tři samostatně nastavitelné části tři části
Nosnost  lůžka min. 200 kg

Elektromotorické polohování zádové a sedací části

Elektromotorické nastavování výšky lůžka

Poloha Trendelenburg

Pojízdná, s brzděnými kolečky

Nastavení nožního dílu do různých výškových úrovní a zasunutí celého nožného dílu pod rám postele

Příslušenství :

Odpadní nádoba-nerez

Výškově stavitelné,odnímatelné, čalouněné podpěry nohou

Opěrná hrazda

Infuzní stojan

Eurolišta pro uchycení  příslušenství

Hygienická matrace

Lékařská sedačka pojízdná

Další podmínky: 

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 

- označení přístroje „ CE “ 
- délka záruky min. 24 měsíců

- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31  v platném znění

- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti 

- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný a 1x na CD)
- 1x kompletní servisní manuál ( možnost na CD/DVD)
- roční náklady na spotřební materiál

- podrobný popis veškerého příslušenství

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU


Vedoucí útvaru:


Ing. Radek Skoumal


tel.: 532 232 895, fax: 532 233 640


e-mail: radek.skoumal@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111




















 

     1 /3

