Zadávací podmínky na servis a údržbu jednotek medicinálních plynů ve FN Brno
Vymezení plnění

Předmětem plnění je:

· zajištění preventivních prohlídek - BTK – v lichých letech (2011, 2013…) a plánovaného servisu zdravotnických napájecích jednotek medicinálních plynů dle platných norem a vyhlášek 
· zajištění preventivních prohlídek - BTK vč. revize elektro – v sudých letech (2012, 2014…) a plánovaného servisu zdravotnických napájecích jednotek medicinálních plynů dle platných norem a vyhlášek 
· dodávka náhradních dílů

· jedná se o zařízení uvedené v příloze (příloha v excelu)
Doba a místo plnění

· servis a údržba po dohodě s FN Brno s přihlédnutím k termínu sanitárních dnů na pracovištích

· nástup na opravu do 2 pracovní dnů od nahlášení závady (e-mail, fax, telefon)

· preventivní prohlídky provádět automaticky
· v případě potřeby ND k opravě jednotek jehož cena přesahuje 500 Kč, před realizací předložte cenovou nabídku k odsouhlasení

· doba ukončení opravy v případě ND do 10- ti dnů od potvrzené cenové nabídky 

· místem plnění je FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, 625 00  Brno včetně detašovaných pracovišť:
- Pracoviště reprodukční medicíny /PRM/, Obilní trh 11

- Pracoviště dětské medicíny /PDM/, Černopolní 9

- Léčebna dlouhodobě nemocných /LDN/, Bílovice nad Svitavou

· doba plnění: na dobu určitou, jeden rok od podepsání smlouvy
Náležitosti nabídky

Nabídka bude obsahovat:

· kvalifikační předpoklady: název firmy, právní forma, sídlo, telefon, fax a e-mail, statutárního zástupce, doklad dle §31 odst.3 zák. 123/2000 Sb., pověření výrobce k provádění servisu uvedených výrobků nebo doklady o proškolení servisních techniků

· cenový návrh za jednu periodickou BTK pro 1 ks zařízení jednoho typu – cena bez DPH
· cenový návrh za jednu periodickou BTK vč. revize elektro pro 1 ks zařízení jednoho typu – cena bez DPH
· kontrola zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003 Sb. a související vyhlášky ČÚBP 85/1978 Sb. a související normy ČSN EN ISO 7396-1
· revize elektro dle ČSN 331500 a dle ČSN 332140

· cena za provádění oprav nad rámec plánovaných preventivních prohlídek

· cena práce zhotovitele při provádění havarijního servisu

· v případě potřeby zajistit opravu v co nejkratším termínu – uvést dobu zásahu

· cestovné uveďte v Kč/ km a Kč/hod. cestovního času

· záruční doba na opravu a záruční doba na ND

· doložení dokladu o systému jakosti ISO (pokud je)

· seznam pracovišť pro které tento servis provádíte (reference)

Platební podmínky

· splatnost faktur 90 dnů

Způsob hodnocení nabídek

· nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena

· hodnotící tabulka v příloze (příloha v excelu)

Zadavatel si vyhrazuje právo

· upravit, doplnit, změnit podmínky žádosti o nabídku

· odmítnout nabídky

· změnit, případně zrušit výběrové řízení bez udání důvodu

· neuzavřít smlouvu

Termín a způsob podání nabídky

Do 31.3.2011 do 14:00 hodin.
a) poštou doporučeně na adresu:

Fakultní nemocnice Brno
Patrik Dymanus
Jihlavská 20

625 00 Brno
b) osobně – do kanceláře vedoucího Správy budov FN Brno p. Dymanuse, tel. č. 725 503 044
c) nabídky budou označeny – „Servis a údržba jednotek medicinálních plynů ve FN Brno“ 

Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00  Brno

