Název subjektu:			Fakultní nemocnice Brno

Název objektu:			Oddělení laboratorní hematologie IHOK

Číslo akreditovaného objektu:	8206

Osvědčení o akreditaci č.:		20/2026

Oblast akreditace:			Zdravotnická laboratoř - ČSN EN ISO 15189 ed. 3:2023

Aktualizováno dne: 		4. 8. 2026

Vyšetření:

| Poř. číslo | Analyt / parametr/diagnostika | Princip vyšetření | Identifikace postupu/ přístrojové vybavení | Vyšetřovaný materiál | Stupně volnosti1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813 - Laboratoř alergologická a imunologická |  |  |  |  |  |
| 1. | Imunofenotypizace buněčných populací | Průtoková cytometrie | RF/03847/01426 3. 8. 2026; RF/03847/01427 1. 1. 2026; RF/03847/03022 1. 1. 2026; RF/03847/03023 1. 1. 2026; BD FACSCanto II; Omnicyt | Krev | A, B |
| 818 - Laboratoř hematologická |  |  |  |  |  |
| 1. | Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů | Průtoková cytometrie; Impedanční metoda; Fotometrie; Výpočty | RF/03841/01016a 3. 8. 2026; RF/03841/01039 3. 8. 2026; RF/03841/03027 3. 8. 2026; Alinity hq | Krev | A, B |
| 2. | Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů | Průtoková cytometrie; Impedanční metoda; Fotometrie; Výpočty | RF/03841/01014 3. 8. 2026; RF/03841/01019a 3. 8. 2026; RF/03841/01039 3. 8. 2026; RF/03841/03029 3. 8. 2026; RF/03841/03011 3. 8. 2026; Sysmex XN-1000; Sysmex XN-3100 | Krev | A, B |
| 3. | Retikulocyty | Průtoková cytometrie; Výpočty | RF/03841/01016b 3. 8. 2026; RF/03841/01039 3. 8. 2026; RF/03841/03027 3. 8. 2026; Alinity hq | Krev | A, B |
| 4. | Retikulocyty | Průtoková cytometrie; Výpočty | RF/03841/01019b 3. 8. 2026; RF/03841/01039 3. 8. 2026; RF/03841/03011 3. 8. 2026; Sysmex XN-3100 | Krev | A, B |
| 5. | Hodnocení nátěru periferní krve | Mikroskopie | RF/03841/01018 3. 8. 2026 | Krev | A, B |
| 6. | Hodnocení nátěru periferní krve | Digitální mikroskopie | RF/03841/01040 3. 8. 2026; RF/03841/03011 3. 8. 2026; Sysmex DI-60 | Krev | A, B |
| 7. | Protrombinový test | Koagulační metoda s mechanickou detekcí koagula; Výpočty | RF/03842/01201 3. 8. 2026; RF/03842/01221 3. 8. 2026; RF/03842/03039 3. 8. 2026; STA R MAX; STA R MAX3 | Plazma | A, B |
| 8. | Fibrinogen | Koagulační metoda s mechanickou detekcí koagula | RF/03842/01202 3. 8. 2026; RF/03842/01221 3. 8. 2026; RF/03842/03039 3. 8. 2026; STA R MAX; STA R MAX3 | Plazma | A, B |
| 9. | Aktivovaný parciální tromboplastinový test | Koagulační metoda s mechanickou detekcí koagula; Výpočty | RF/03842/01203 3. 8. 2026; RF/03842/01221 3. 8. 2026; RF/03842/03039 3. 8. 2026; STA R MAX; STA R MAX3 | Plazma | A, B |
| 10. | D-dimery | Imunoanalýza s turbidimetrickou detekcí | RF/03842/01206 3. 8. 2026; RF/03842/01221 3. 8. 2026; RF/03842/03039 3. 8. 2026; STA R MAX; STA R MAX3 | Plazma | A, B |
| 11. | Antitrombin | Chromogenní metoda | RF/03842/01315 3. 8. 2026; RF/03842/01221 3. 8. 2026; RF/03842/03039 3. 8. 2026; STA R MAX; STA R MAX3 | Plazma | A, B |
| 12. | Hemokoagulační faktory - vnitřní cesta | Koagulační metoda s mechanickou detekcí koagula | RF/03842/01235 3. 8. 2026; RF/03842/01236 3. 8. 2026; RF/03842/01221 3. 8. 2026; RF/03842/03039 3. 8. 2026; STA R MAX; STA R MAX3 | Plazma | A, B, C |
| 13. | Hemokoagulační faktory - vnitřní cesta | Koagulační metoda s optickou detekcí koagula | RF/03842/01209 3. 8. 2026; RF/03842/01213 3. 8. 2026; RF/03842/01221 3. 8. 2026; RF/03842/03040 3. 8. 2026 Sysmex CN-3000 | Plazma | A, B, C |
| 14. | Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně | Mikroskopie | RF/03843/01402 1. 1. 2026 | Kostní dřeň | A, B |

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Odbornost / poř. číslo | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace |
| --- | --- |
| 813/1 | T lymfocyty (CD3+), TH lymfocyty (CD3+CD4+), TC lymfocyty (CD3+CD8+), B lymfocyty (CD19+), NK lymfocyty (CD3-CD16+CD56+) |
| 818/1 | Krevní obraz: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, MCH, MCHC, RDW, MPV; Dif. analyzátor: NEU, LYM, MONO, EOS, BASO |
| 818/2 | Krevní obraz: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, MCH, MCHC, RDW, MPV; Dif. analyzátor: NEU, LYM, MONO, EOS, BASO |
| 818/7 | PT-čas, PT-INR, PT-poměr |
| 818/9 | APTT-čas, APTT-poměr |
| 818/12 | FVIII, FIX |
| 818/13 | FVIII, FIX |

Vysvětlivky:

1	Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-..:

A – Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

E - Flexibilita týkající se míst poskytování POCT vyšetření

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.