Technická specifikace

Zadávací podmínky na inkubátor neonatální pro NO, PRM
Požadavky na přístroj:

minimální vybavení:

· regulace teploty vzduchu

· regulace obsahu O2

· regulace dle povrchové teploty kůže

· regulace vlhkosti

· filtr čerstvého vzduchu

· hygienická matrace

· akustická a optická signalizace alarmů

· mikroprocesorové řízení, zobrazení aktuálních a nastavených hodnot

· automatický test po zapnutí a během provozu

· rentgenovatelnost

· pojízdné-otočná kolečka,možnost jejich zabrždění

· nastavitelná výška

· systém pro upevnění přídavných přístrojů

· nízká hlučnost

· ochrana před konvekčními tepelnými ztrátami kojence

· nastavitelnost polohy lůžka bez nutnosti otevření inkubátoru
· jednoduché převedení na vyhřívané otevřené lůžko
Obecné požadavky na přístroj: 

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení 230V / 50 Hz
Další podmínky: 

· požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)

· kompletní dodávka musí obsahovat i nezbytné příslušenství a spotřební materiál pro první uvedení do provozu.

· prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy

· označení přístroje značkou „CE“

· délka záruky min. 24 měsíců

· doklad o splnění zákona 346/2003 Sb., § 31  v platném znění

· uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb., v platném znění, včetně nutného spotřebního materiálu, musí být prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání
· dva návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf)

· 1x kompletní servisní manuál (možnost na CD)

· seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

· seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

· kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

