Příloha: 

Technická specifikace

Inkubátor neonatální

minimální vybavení:

· regulace teploty vzduchu

· regulace obsahu O2

· regulace dle povrchové teploty kůže

· regulace vlhkosti

· filtr čerstvého vzduchu

· hygienická matrace

· akustická a optická signalizace alarmů

· mikroprocesorové řízení, zobrazení aktuálních a nastavených hodnot

· automatický test po zapnutí a během provozu

· rentgenovatelnost

· pojízdné-otočná kolečka, možnost jejich zabrzdění

· nastavitelná výška

· systém pro upevnění přídavných přístrojů

· nízká hlučnost

· možnost nastavení sklonu podložky

· ochrana před konvekčními tepelnými ztrátami kojence

· dvojitá stěna inkubátoru

· uzavřené zásuvky 
Obecné požadavky na přístroj:
· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení 230V / 50 Hz

Pokud je uveden číselný technický parametr, zadavatel akceptuje toleranci  +  -  10%
