Příloha: 

Technická specifikace

Monitory vitálních funkcí pro dospělé 

Uživatelsky konfigurovatelný monitor vitálních funkcí komunikující s personálem v českém jazyce.

Barevná LCD obrazovka o úhlopříčce min.12“, min. 3 křivky, alfanumerické zobrazení měřených parametrů. Kompatibilní se stávajícími přístroji MMED 6000DP/SF.

Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu.

Základní vybavení:

· ekg křivka, základní arytmie

· respirace

· puls

· saturace O2
· neinvazivní krevní tlak

· tabulkové a grafické trendy - volitelně až do 24 hod

Možnost rozšíření:

· invazivní krevní tlak

· teplota 

· kapnografický modul (CO2)

Obecné požadavky na přístroj: 

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení 230V / 50 Hz
Pokud je uveden číselný technický parametr, zadavatel akceptuje toleranci  +  -  10%
