[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




Brno  23. září 2011 

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1.  Vymezení plnění 

Předmětem plnění je dodávka 1 ks přístroje pro vyšetření difuzní kapacity plic  pro Kliniku nemocí plicních a tuberkulózy, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle přiložené technické specifikace.

Medicínský účel  - neinvazivní vyšetření difuzní kapacity plic
2.   Místo a doba plnění 
· Místem plnění je FN Brno, PMDV, KNPT
· Doba plnění je součástí nabídky uchazeče. 
3.  Podmínky pro plnění 

     Nabídka bude obsahovat: 

· krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)

· vlastní nabídku  

· záruční lhůta min. 24 měsíců 

· servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky  předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně

· prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce 
· označení CE
· návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
· zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu zadavatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Uchazeč (budoucí zhotovitel) v čestném prohlášení dále uvede, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku

· doložení certifikátu EŠV (Ekologicky šetrný výrobek) nebo prohlášení k EŠV
4.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

· celková nabídková cena bude zpracována ve členění jednotlivých položek - bez DPH, včetně DPH, včetně dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu vč. předvedení funkčnosti s vyčíslením DPH zvlášť  a bude cenou konečnou
· platební podmínky – platba bude provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného do 5ti dnů po předání a převzetí předmětu plnění

· platba  proti faktuře po splnění dodávky s možností rozložených plateb při ceně do 500 000,-Kč bez DPH na 3 splátky, při ceně do 1 000 000,-Kč na 6 splátek a při ceně od 1 000 000,-Kč na 10 splátek v měsících po sobě jdoucích.

5.   Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

· Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny 

6.   Způsob hodnocení nabídek
      Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
· 7.  Zadavatel si vyhrazuje právo

· upravit, doplnit, změnit podmínky žádosti o nabídku

· odmítnout nabídky

· případně zrušit výběrové řízení  bez udání důvodu

· neuzavřít smlouvu  

8.  Termín a způsob podání nabídky 

do 6.10. 2011 do 11,00 hod.

a) poštou doporučeně na adresu:

                                                     Fakultní nemocnice Brno

                                                     Odbor obchodu- Obchodní oddělení

                                                     Jihlavská 20

                                                     625 00 Brno 

b) osobně na výše uvedené adrese na sekretariátě Odboru obchodu v pracovních  dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 894
c) nabídka bude označena – „Nabídka – Difuzní jednotka - Neotvírat “
9.  Název a sídlo zadavatele

       Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení

Přílohy : 
Technická specifikace

Vyřizuje: Lesya Dudchukova , ObO – ÚPI, tel.: 532 232 127
Technická specifikace pro nákup přístroje pro vyšetření difuzní kapacity plic
Sestava:                           

· HW a SW vybavení pro zpracování naměřených dat

· vlastní analyzátor a senzory 

· tlaková lahev s pracovní směsí vč. redukčního ventilu

· spotřební materiál pro uvedení do provozu a předvedení funkčnosti

· vozík na celou sestavu

Požadované vlastnosti :

· měření difuzní kapacity plic jednodechovou metodou

· měření průtoku s nízkým „mrtvým“ objemem (max 20 ml)

· rychlá analýza obsahu CO 

· rychlá analýza transportního plynu  

· plně automatizovaná kalibrace

· tisk výsledků
Další podmínky: 

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 
- označení přístroje „ CE “ 
- délka záruky min. 24 měsíců

- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31  v platném znění

- uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a      pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání 
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti 

- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný a 1x na CD) při dodání 

- 1x kompletní servisní manuál ( možnost na CD/DVD) při dodání
- roční náklady na spotřební materiál

- podrobný popis veškerého příslušenství
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU


Vedoucí útvaru:


Ing. Radek Skoumal


tel.: 532 232 895, fax: 532 233 640


e-mail: radek.skoumal@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111











3 /3

