[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




Zn.: 2011/596/ OHTS – 20.2.1.-Ši/Km
V Brně dne  28.3.2011
Výzva k podání nabídky DO veřejné zakázky malého rozsahu

· Fakultní nemocnice Brno se na Vás obrací s výzvou, v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k podání nabídky na akci  „FN Brno – rekonstrukce zdroje chladu pro MR“ (dále jen zakázka), která bude realizována na Pracovišti medicíny dospělého věku (PMDV), Jihlavská 20, 625 00 Brno, objekt Q.

V souladu s možností danou § 18 odst. 3 zákona zadávací řízení nebude probíhat podle tohoto zákona.

1. VymezenÍ PŘEDMĚTU 

Předmětem zakázky je dodávka a montáž blokové kompaktní chladící jednotky - vodní chladič               s nemrznoucí směsí, při dodržení chladicího výkonu 44 kW , venkovní umístění, celoroční provoz,          s připojením na stávající vybavení magnetické rezonance MR1,umístění na střeše objektu Q v areálu PMDV. Náhrada stávajícího chladiče WEISS - TECHNIK KFA - 072 z roku 1993 s chladivem R 22.
2. Podmínky zpracování nabídky

Obsah nabídky:

· krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
· prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 62, odst.2 zákona
· návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou

· cenová nabídka dle vymezení předmětu s tím, že oceněný výkaz výměr s řešením napojení jednotky na stávající rozvody zpracuje  uchazeč
Způsob zpracování nabídky:

· nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originálním vyhotovení 
· nabídka bude předána v tištěné formě

3.  lhůta, způsob a místo podání nabídky

· doporučeně na adresu zadavatele v uzavřené obálce označené „FN Brno – rekonstrukce zdroje chladu pro MR“ 
· osobně v sídle zadavatele na sekretariátě OHTS, paní Hana Wolfová, tel. 532 232 580, v  pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. s označením viz výše

· lhůta pro podání nabídek je stanovena do 5.4.2011 do 11:00 hod.
4.  Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje:

· odmítnout všechny předložené nabídky

· zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu bez uvedení důvodu do podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

· nevrátit uchazečům podané nabídky

· ověřit si informace v nabídce uvedené uchazečem 

Dále zadavatel sděluje, že:

· uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem

· výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah 

· uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži

· varianty nabídky nejsou přípustné
· uchazeč v nabídce vysloví souhlas se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu
5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

· výše nabídkové ceny – váha hodnotícího kritéria je 70%
· délka záruky na zařízení (technologii) – váha 15%
· lhůta předání provozuschopného zařízení do užívání – váha 15%
6. Doplňující informace

Kontaktní osobou v rámci této výzvy je Martin Zachoval
tel. 532 233 369, fax: 532 233 690

e-mail: martin.zachoval@fnbrno.cz
7. IdentifikaČní údaje Zadavatele

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Brno



Jihlavská 20, 625 00 Brno



IČ: 652 697 05, DIČ: CZ 652 697 05




statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA

Bc. Karel Široký

náměstek pro HTS
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Kmínek, tel. 532 232 032
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





Odbor hospodářsko-technické správy


Vedoucí útvaru:


Bc. Karel Široký, náměstek pro HTS


tel.: 532 232 580, fax: 532 232 007


e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111











Strana 2 (celkem 2)
       2011/596/ OHTS – 20.2.1.-Ši/Km
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


