Technická specifikace 

Přístroj pro provádění kontinuální hemodiafiltrace u dětí. 

· Uzavřený bezodpadový systém, tj. bez připojení na upravenou vodu a odpad

Vysokoobjemový kombinovaný eliminační systém umožňující provádění kontinuálních eliminačních metod:

· Pomalou kontinuální ultrafiltraci

· Hemodialýzu

· Hemodiafiltraci

· Hemofiltraci

· Vysokoobjemovou hemofiltraci

· Plazmaferézu

· Hemoperfúzi
Vybavení přístroje:

· Antikoagulační dávkovač 

· Detektor krve

· Detektor vzduchu

· Barevný monitor s integrovaným ovládáním.

· Ohřev substitučních roztoků

Další podmínky:

· prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ

· označení přístroje „ CE “

· délka záruky min. 24 měsíců

· autorizovaný servis v ČR (doklad o splnění zákona 346/2003 Sb., § 31 odstavec 3 v platném znění)

· uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době – do 48 hodin, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy, dobu ukončení opravy a předání do provozu

· pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, musí být prováděny v záruční době bezplatně

· seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen s garancí na dobu 1 roku

· seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

· kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

· bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti 

· 2x návod v ČJ (možnost 1x tištěný a 1x na CD)

· podrobný popis veškerého příslušenství
