Technická specifikace na motorovou jednotku pro COS I, PMDV s příslušenstvím

Požadavky na sestavu:

-     univerzální řídící/pohonná jednotka                             1x
-     nožní pedál                                                                   1x
· mikrokabel                                                                    3x
· mikromotor 10000-80000 ot/min., výkon 1 50W           2x
· perforátor max 1200 ot/min., výkon 150W                    2x
· vrtáky k perforátoru ve třech velikostech                      6x  / 2 z každé velikosti/
· kraniotomický nádstavec střední velikosti                     2x
· mikromotor 30-30000 ot/min.                                        1x ( kompatibilita se stávajícím vybavením- Aesculap)

· nádstavec vysokoobrátkový délka prac části 40mm     1x

· nádstavec vysokoobrátkový délka prac.části 70mm     1x

· Stojan /vozík/                                                                 1x
Obecné požadavky na přístroj: 

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení 230V / 50 Hz
Další podmínky: 

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 
- označení přístroje „ CE “ 
- délka záruky min. 24 měsíců

- autorizovaný servis v ČR (doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31 odstavec 3 v platném znění)

- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti 

- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný a 1x na CD)
- 1x kompletní servisní manuál ( možnost na CD/DVD)
- roční náklady na spotřební materiál

- podrobný popis veškerého příslušenství


