Technická specifikace
Technické požadavky:
přístroj na vyšetření předního segmentu oka na principu Scheimpflugovy kamery
· topografie přední a zadní plochy rohovky
· celoplošná pachymetrie
· 3D denzitometrie
· 3D anterior chamber analýza
· zobrazení přední komory a čočky
· měření komorových úhlů, objemu a výšky přední komory
· software Belin Ambrozio ectasia
· software Holladay Report

· PNS a 3D cataract analýza

· keratokonus detekce a klasifikace

· anterior segment tomografie

· True net power

· Corneal wavefront a Zernickeho analýza

· porovnávací a vývojové mapy vyšetření

· elevační mapy přední a zadní strany rohovky

· analýza progrese tloušťky rohovky pro včasnou detekci keratokomu

Příslušenství:

· přístrojový stolek, elektricky nastavitelný 
Obecné požadavky na přístroj: 

· elektrická bezpečnost podle IEC 601-1

· napájení 230V / 50 Hz

Další podmínky: 

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 
- označení přístroje „CE“
- délka záruky min. 24 měsíců

- servis v ČR (doklad o splnění zákona 346/2003 Sb., §31 odstavec 3 platném znění)

- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání, v případě předepsané kalibrace/validace nutná akreditace (servisní/kalibrační firmy) ČIA
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- předvedení funkčnosti přístroje na pracovišti 

- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný – při dodání a 1x na CD – součást nabídky)
- 1x servisní manuál ( možnost na CD/DVD) 
- roční náklady na spotřební materiál

- podrobný popis veškerého příslušenství
