Technická specifikace
Ultratenký videobronchoskop pro pediatrii
1 ks
· vnější průměr max. 4 mm


· průměr pracovního kanálu min. 1,2 mm

· úhel pohledu optiky min. 120o
· pracovní délka min. 600 mm

· kompatibilita se zdrojem světla a procesorovou jednotkou Pentax
· tester těsnosti součástí dodávky (pokud se u endoskopu provádí zkouška těsnosti)

další požadavky

· doložení prohlášení o shodě s uvedenou klasifikační třídou zdravotnického prostředku v českém jazyce

· označení CE

· délka záruční doby min. 24 měsíců 

· PBTK v záruční době zdarma

· 2x návod v českém jazyce ( variantně 1x tištěný a 1x na CD (formát doc, pdf)) při dodání

· servis v ČR (uvést místo servisu, hod. sazba, doba nástupu na opravu, fakturace cestovních nákladů)

· doložit doklad o splnění zákona 123/2000 Sb.v platném znění,  § 31 pro servis 

· reference

· kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s uvedením ceny jednotlivých položek.

