[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




V Brně dne 20. července 2011
Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1.  Vymezení plnění 

· Předmětem plnění je dodávka 1k dialyzačního systému pro Pediatrickou kliniku, Pracoviště dětské medicíny, FN Brno dle přiložené technické specifikace
2.   Místo a doba plnění 
· Místem plnění je FN Brno, PEK, PDM
· Doba plnění je součástí nabídky uchazeče
3.  Podmínky pro plnění 
     Nabídka bude obsahovat: 

· krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)

· vlastní nabídku 

· záruční lhůta min. 24 měsíců 

· prohlášení o shodě v českém jazyce  v platném znění s uvedením klasifikační třídy 

· autorizovaný servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky  předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně

· návrh smlouvy 
· zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu zadavatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Uchazeč (budoucí zhotovitel) v čestném prohlášení dále uvede, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku
· označení CE

· doložení certifikátu EŠV nebo prohlášení k EŠV
4.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

· celková nabídková cena včetně DPH bude zpracována ve členění jednotlivých položek včetně dopravy a cla s vyčíslením DPH zvlášť, přičemž cena bude konečná vč. dopravy, instalace, cla, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti
· platební podmínky – platba bude provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného do 5ti dnů po předání a převzetí předmětu plnění 

· platba proti faktuře po splnění dodávky s možností rozložených plateb při ceně do 500 000,-Kč bez DPH na 3 splátky, při ceně do 1 000 000,-Kč na 6 splátek a při ceně od 1 000 000,-Kč na 10 splátek v měsících po sobě jdoucích,

5.   Způsob hodnocení nabídek
      Nabídka bude hodnocena podle základního kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
6.  Zadavatel si vyhrazuje právo

· upravit, doplnit, změnit podmínky žádosti o nabídku

· odmítnout nabídku

· změnit, případně zrušit výběrové řízení  bez udání důvodu

· neuzavřít smlouvu 

7.  Termín a způsob podání nabídky 
do  1.8.2011 do 11,00 hod.

a) poštou doporučeně na adresu:
                                                     Fakultní nemocnice Brno

                                                     Odbor obchodu – Obchodní oddělení
                                                     Jihlavská 20

                                                     625 00 Brno 

b) nebo osobně na výše uvedené adrese na Obchodním oddělení v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 894
c) nabídka bude označena – Nabídka  - Neotvírat – Dialyzační přístroj
8.  Název a sídlo organizace

     Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem
Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
Přílohy: 

Technická specifikace

Vyřizuje: Martina Střechová, tel. 532 232 674

Technická specifikace

Dialyzační monitor

musí umožňovat

· provádění HDF On-Line (on-line hemodiafiltrace)

· provádění bikarbonátové a acetátové dialýzy

· profilování UF a Na v čase

· optimalizaci průtoku dialyzátu dle efektivního krevního průtoku bez poklesu Kt/V

· kontinuální i bolusové podávání heparinu

· horkou desinfekci a dekalcifikaci

· odmašťování a odstraňování biofilmu z přístroje a přívodu vstupní vody

· použití suchého bikarbonátového koncentrátu

· použití pacientské karty

· regulaci substituční rychlosti dle individuálních potřeb pacienta u HDF

· měření tlaku krve pacienta kdykoliv v průběhu dialýzy

· měření a monitorování dialyzační dávky Kt/V on-line

· automatický sběr dat do programu Nefris

· zobrazení efektivního krevního průtoku krve pacienta

· měření recirkulace krve v AV fistuli a sledování tepelné bilance pacienta

· možnost provádět kontinuální očišťovací metody

musí být vybaven

· filtry pro zachycování endotoxinů z dialyzátu

· záložním zdrojem energie pro případ výpadku el. proudu – min. na 15 minut

další podmínky

· doložení prohlášení o shodě s uvedenou klasifikační třídou zdravotnického prostředku  v českém jazyce

· označení CE

· délka záruční doby min. 24 měsíců 

· periodické bezpečnostně technické kontroly stanovené výrobcem v záruční době zdarma

· uvedení technických požadavků pro instalaci ( přívod vody, odpad, el. síť)

· 2x návod v českém jazyce ( variantně 1x tištěný a 1x na CD (formát doc, pdf)) při dodání

· autorizovaný servis v ČR ( místo servisu, hod. sazba, doba nástupu na opravu, fakturace cestovních nákladů, počet pravidelných bezpečnostních technických kontrol stanovených výrobcem a jejich cena)

· možnost servisních konzultací a pomoci i mimo pracovní dobu včetně sobot, nedělí a svátků

· doložení dokladu o splnění zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  § 31 odstavec 5) 

· možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy

· reference

· kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s uvedením ceny jednotlivých položek 

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU


Vedoucí útvaru:


Ing. Radek Skoumal


tel.: 532 232 895, fax: 532 233 640


e-mail: radek.skoumal@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111




















 

     1 /3

