[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




Brno  29. září 2011 

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1.  Vymezení plnění 

Předmětem plnění je dodávka 1 ks programovatelného zmrazovače  pro Transfuzní oddělení a krevní banku, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle přiložené technické specifikace.

Medicínský účel  - zpracování hemopoetických buněk
2.   Místo a doba plnění 
· Místem plnění je FN Brno, PMDV, TOKB
· Doba plnění je součástí nabídky uchazeče. 
3.  Podmínky pro plnění 

     Nabídka bude obsahovat: 

· krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)

· vlastní nabídku  

· záruční lhůta min. 24 měsíců 

· servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

· pravidelné servisní prohlídky  předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně

· prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce 
· označení CE
· návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
· zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil v nabídce čestné prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu zadavatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Uchazeč (budoucí zhotovitel) v čestném prohlášení dále uvede, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku

· doložení certifikátu EŠV (Ekologicky šetrný výrobek) nebo prohlášení k EŠV
4.   Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

· celková nabídková cena bude zpracována ve členění jednotlivých položek - bez DPH, včetně DPH, včetně dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu vč. předvedení funkčnosti s vyčíslením DPH zvlášť  a bude cenou konečnou
· platební podmínky – platba bude provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného do 5ti dnů po předání a převzetí předmětu plnění

· platba  proti faktuře po splnění dodávky s možností rozložených plateb při ceně do 500 000,-Kč bez DPH na 3 splátky, při ceně do 1 000 000,-Kč na 6 splátek a při ceně od 1 000 000,-Kč na 10 splátek v měsících po sobě jdoucích.

5.   Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

· Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny 

6.   Způsob hodnocení nabídek
      Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
7.  Zadavatel si vyhrazuje právo

· upravit, doplnit, změnit podmínky žádosti o nabídku

· odmítnout nabídky

· případně zrušit výběrové řízení  bez udání důvodu

· neuzavřít smlouvu  

8.  Termín a způsob podání nabídky 

do11.10. 2011 do 11,00 hod.

a) poštou doporučeně na adresu:

                                                     Fakultní nemocnice Brno

                                                     Odbor obchodu- Obchodní oddělení

                                                     Jihlavská 20

                                                     625 00 Brno 

b) osobně na výše uvedené adrese na sekretariátě Odboru obchodu v pracovních  dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 894
c) nabídka bude označena – „Nabídka – Zmrazovač - Neotvírat “
9.  Název a sídlo zadavatele

       Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská

vedoucí obchodního oddělení

Přílohy : 
Technická specifikace

Vyřizuje: Lesya Dudchukova , ObO – ÚPI, tel.: 532 232 127
Technická specifikace

Technické podmínky :
Programovatelný zmrazovač ke zpracování hemopoetických buněk ( pomocí LIN)

Vnitřní objem min   35 l ( min 11 krevních vaků)

Nerezová  zmrazovací komora 

Teplotní rozsah přístroje min  (+40 st C až – 180) st. C

Rychlost zmražování min. (0,01 až 60) st C/ min

Rychlost ohřevu min (0,01  až 15 ) st C/ min

Napájení 230V / 50 Hz

Záložní zdroj (UPS ) v ceně nabídky

Včetně řídícího PC , LCD monitoru a tiskárny, programového vybavení (OS, SW pro přístroj)

Výstup PC do LIS (LAN)

Připojení (kompatibilní vývod) na zásobník  LIN CFB 230 (výrobceTailor Wharton)

Vestavby (nerez) do zmrazovací komory (stojan na kryovaky a stojan na kryozkumavky) součástí dodávky 

Další podmínky: 

- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…) 
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační třídy v ČJ . 
- označení přístroje „ CE “, případně CE - IVD
- délka záruky min. 24 měsíců

- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31 v platném znění

- uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy

- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání, v případě předepsané kalibrace/validace nutná akreditace (servisní/kalibrační firmy) ČIA
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen

- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje

- kompletní nabídka včetně  technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti 

- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný a 1x na CD) při dodání předmětu plněni

- 1x servisní manuál ( možnost na CD/DVD)  při dodání předmětu plněni
- roční náklady na spotřební materiál

- podrobný popis veškerého příslušenství

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU


Vedoucí útvaru:


Ing. Radek Skoumal


tel.: 532 232 895, fax: 532 233 640


e-mail: radek.skoumal@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111











3 /3

