[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO




Naše zn.:  2011/            OBCH - 09.4.1 -  Va/Ur                               
Brno 29. července 2011
Změna č. 2 podmínek k VZMR „Dialyzační přístroj“
Zadavatel využívá svého práva, které si vyhradil v bodě 6. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodání Dialyzačního přístroje pro Pediatrickou kliniku, Pracoviště dětské medicíny Fakultní nemocnici Brno, a mění v žádosti o podání nabídky bod 7. a Technickou specifikaci v příloze. (změny jsou označeny tučně kurzívou) 
7. Termín a způsob podání nabídky
· do 5.8.2011 do 11,00 hod.
a) poštou doporučeně na adresu:

Fakultní nemocnice Brno

Odbor obchodu – Obchodní oddělení

Jihlavská 20

625 00 Brno

b) nebo osobně na výše uvedené adrese na sekretariátě Odboru obchodu v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 894
c) nabídka bude označena – Nabídka – Neotvírat – Dialyzační přístroj
Technická specifikace 

do Technické specifikace doplňuje:
Dialyzační monitor pro děti a dospělé 

musí umožňovat

· nastavení průtoku dialyzačního roztoku minimálně v rozsahu 200 až 800ml/min. 

Ostatní zůstává beze změny.

S pozdravem
Bc. Lenka Vamberská 

vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje v.z. Tereza Urbanová, 532 232 752


IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705, Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2000


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU


Vedoucí útvaru:


Ing. Radek Skoumal


tel.: 532 232 895, fax: 532 233 640


e-mail: radek.skoumal@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111











1 /2

