[image: image1.jpg]FAKULTNI
: NEMOCNICE
BRNO





V Brně 5. dubna 2012
Změna podmínek k VZMR „Kontejnery sterilizační II“
Zadavatel využívá svého práva, které si vyhradil v bodě 9. zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu formou e-aukce na dodání Kontejnery sterilizační II pro Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, Pracoviště  medicíny dospělého věku a doplňuje:
1) V bodě 1. Vymezení plnění 
Specifikace:
– varianta A) a B)
Materiál:
· plastové víko s probarveného polymeru s volbou barvy, s PTEE (teflonovým) filtrem na minimálně 4 000 použití – doba životnosti kontejneru. Hliníková vana kontejneru, zevní konstrukce (držáky, ucha) připevněny nýty s povrchovým zarovnáním eloxovaným hliníkem.
2)  Aukce bude prodloužena z 5.4.2012 na 10.4.2012 do 14:00 hod.
Ostatní zůstává beze změn. 

S pozdravem
Bc. Lenka Vamberská 
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Barbora Beranová , ObO – ÚPI, tel.: 532 232 773
IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705


Bankovní spojení: 71234621/0100


Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO


www.fnbrno.cz





ODBOR OBCHODU, MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ


Vedoucí útvaru:


Pavel Zemánek


tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185


e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz





FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO





Jihlavská 20, 625 00 Brno


tel: 532 231 111





















1 /1
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu 
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.


